## 【表2-1】 工程量清单
【表2-1】
| 平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 工 程 造 价 咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
乔木灌木栽植
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 罗汉松桩 H=3~3.5m d20~25cm 冠幅3.0~3.5m 造型，树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 1
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 白玉兰B H=4~5m Φ14.1~16cm 冠幅3.5~4m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 14
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 丛生紫薇A H=3.5~4m 冠幅3.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 3
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 大香樟 H=10~11m Φ40cm 冠幅6~7m 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 8
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 香樟A H=9~10m Φ30.1~32cm 冠幅5.5~6m 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 1
6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 香樟B H=8~9m Φ24.1~26cm 冠幅5.0~5.5m 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 23
7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 香樟C H=7~8m Φ20.1~22cm 冠幅4.5~5.0m 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 70
8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 金桂A H=5.5m 冠幅5.5m 丛生 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 金桂B H=5.0m 冠幅5.0m 丛生 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 6
10 | 050102001010 | 栽植乔木 | 金桂C H=4-4.50m 冠幅4.0-4.5m 丛生 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 37
11 | 050102001011 | 栽植乔木 | 金桂D H=3.0-3.5m 冠幅3.0-3.5m 丛生 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 116
12 | 050102001012 | 栽植乔木 | 水杉A H=8.0-9.0m Φ14-16cm 冠幅3.0-3.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 54
13 | 050102001013 | 栽植乔木 | 无患子B H=6.0-7.0m Φ18.1-20cm 冠幅4.5-5.0m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 12
14 | 050102001014 | 栽植乔木 | 无患子C H=5.0-6.0m Φ14.1-16cm 冠幅4.0-4.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 21
15 | 050102001015 | 栽植乔木 | 垂丝海棠A H=3.0m d=10cm 冠幅3.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 9
16 | 050102001016 | 栽植乔木 | 红叶李B H=4.0-4.5m d=14-16cm 冠幅3.5-4m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 3
17 | 050102001017 | 栽植乔木 | 日本晚樱A H=3.0-3.5m Φ12cm 冠幅3.0-3.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 12
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
18 | 050102001018 | 栽植乔木 | 日本晚樱B H=2.5-3m Φ10cm 冠幅2.5-3m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 36
19 | 050102001019 | 栽植乔木 | 日本早樱A H=3.0-3.5m Φ12cm 冠幅3.0-3.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 11
20 | 050102001020 | 栽植乔木 | 红枫A H=2.5-2.8m d=12cm 冠幅3.0m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 13
21 | 050102001021 | 栽植乔木 | 红枫B H=2.5m d=10cm 冠幅2.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 32
22 | 050102001022 | 栽植乔木 | 鸡爪槭A H=3m d=12cm 冠幅3.0-3.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 9
23 | 050102001023 | 栽植乔木 | 鸡爪槭B H=2.5m d=10cm 冠幅2.5-3.0m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 12
24 | 050102001024 | 栽植乔木 | 广玉兰C H=7-8m Φ18.1-20cm 冠幅4-4.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 12
25 | 050102001025 | 栽植乔木 | 碧桃 H=2.2-2.5m d=12cm 冠幅2.5-3.0m 冠幅完整，株形优美，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 3
26 | 050102001026 | 栽植乔木 | 二乔玉兰B H=4.0-5.0m Φ12.1-14cm 冠幅3.0-3.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 8
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
27 | 050102001027 | 栽植乔木 | 红梅A H=2.5-3.0m d=12.1-14cm 冠幅3.0-3.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 26
28 | 050102001028 | 栽植乔木 | 红梅S H=3.0-3.5m d=15cm 冠幅4.0-4.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 2
29 | 050102001029 | 栽植乔木 | 胡柚A H=4.5-5.0m Φ=20.1-22cm 冠幅4.5-5.0m 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 20
30 | 050102001030 | 栽植乔木 | 沙朴A H=11-12m Φ=34.1-36cm 冠幅6.0-7.0m 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 24
31 | 050102001031 | 栽植乔木 | 沙朴B H=10-11m Φ=30.1-32cm 冠幅5.5-6m 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 13
32 | 050102001032 | 栽植乔木 | 沙朴（斜飘），H=8-9m Φ=24.1-26cm 冠幅5.0-5.5m 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 1
33 | 050102001033 | 栽植乔木 | 榉树D H=7-8m Φ=15.1-17cm 冠幅4.5-5.0m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 10
34 | 050102001034 | 栽植乔木 | 杨梅B H=3-3.5m d=14-16cm 冠幅4.0-4.5m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 6
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
35 | 050102001035 | 栽植乔木 | 银杏B H=10-11m Φ=24.1-26cm 冠幅5.0-5.5m 直生苗 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 2
36 | 050102001036 | 栽植乔木 | 银杏C H=9-10m Φ=20.1-22cm 冠幅4.5-5m 直生苗 树形优美，全冠，起挖、种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 8
37 | 050102001037 | 栽植乔木 | 银杏D H=8.0-9.0m Φ18.1-20cm 冠幅4.0-4.5m 直生苗 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 20
38 | 050102001038 | 栽植乔木 | 紫薇B H=2.0-2.5m d=7cm 冠幅1.5-1.8m 树形优美，全冠，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 23
39 | 050102001039 | 栽植乔木 | 美人茶，H=200-220 P=180-200，树形优美，全冠，养护一年。 | 株 | 8
40 | 050102002001 | 栽植灌木 | 茶梅A H=1.5m 冠幅2.0m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 1
41 | 050102002002 | 栽植灌木 | 海桐A H=1.5m 冠幅2.0m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 34
42 | 050102002003 | 栽植灌木 | 红继木A H=1.5m 冠幅2.0m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 26
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
43 | 050102002004 | 栽植灌木 | 红继木B H=1.0m 冠幅1.5m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 47
44 | 050102002005 | 栽植灌木 | 红叶石楠球A H=1.5m 冠幅2.0m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 80
45 | 050102002006 | 栽植灌木 | 红叶石楠球S H=2.0m 冠幅2.5m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 12
46 | 050102002007 | 栽植灌木 | 金心胡颓子 H=1.0m 冠幅1.5m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 8
47 | 050102002008 | 栽植灌木 | 金叶女贞B H=1.3m 冠幅1.5m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 5
48 | 050102002009 | 栽植灌木 | 无刺枸骨A H=1.5m 冠幅2.0m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 1
49 | 050102002010 | 栽植灌木 | 银霜女贞 H=1.0m 冠幅1.3m 球形饱满，种植、运输等一切费用，养护期一年 | 株 | 2
50 | 050102003001 | 栽植竹类 | 刚竹 杆径2-3cm H=4-5M 10杆/平方米，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 243.00
51 | 050102007001 | 栽植色带 | 八角金盘 H=60~65cm P=30~40cm 16株/M2；种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 289.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
52 | 050102007002 | 栽植色带 | 八仙花 H=40~45cm P=30~40cm 25株/M2，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 70.00
53 | 050102007003 | 栽植色带 | 春鹃 H=30~35cm P=25~30cm 64株/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 1101.00
54 | 050102007004 | 栽植色带 | 茶梅 H=30~35cm P=25~30cm 64株/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 704.00
55 | 050102007005 | 栽植色带 | 红花继木 H=35~40cm P=25~30cm 64株/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 578.00
56 | 050102007006 | 栽植色带 | 红叶石楠 H=40~45cm P=30~35cm 49棵/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 763.00
57 | 050102007007 | 栽植色带 | 金边黄杨 H=30~35cm P=20~25cm 64株/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 238.00
58 | 050102007008 | 栽植色带 | 大花六道木 H=25~30cm P=15~20cm 64株/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 66.00
59 | 050102007009 | 栽植色带 | 大花萱草 H=20~25cm P=15~20cm 49株/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 46.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
60 | 050102007010 | 栽植色带 | 大叶栀子 H=40~45cm P=30~35cm 49棵/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 541.00
61 | 050102007011 | 栽植色带 | 粉花绣线菊 H=25~30cm P=15~20cm 49株/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 80.00
62 | 050102007012 | 栽植色带 | 龟甲冬青 H=35~40cm P=25~30cm 64棵/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 94.00
63 | 050102007013 | 栽植色带 | 海桐 H=40~45cm P=25~30cm 49棵/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 142.00
64 | 050102007014 | 栽植色带 | 金森女贞 H=30~35cm P=25~30cm 49棵/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 571.00
65 | 050102007015 | 栽植色带 | 花叶玉簪 H=15~20cm 5芽以上/从 49株/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 14.00
66 | 050102007016 | 栽植色带 | 金丝桃 H=40~45cm P=25~30cm 49棵/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 64.00
67 | 050102007017 | 栽植色带 | 麦冬 5芽以上/从 49株/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 1314.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
68 | 050102007018 | 栽植色带 | 南天竹 H=45~50cm P=35~40cm 36棵/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 404.00
69 | 050102007019 | 栽植色带 | 洒金珊瑚 H=45~50cm P=35~40cm 36棵/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 50.00
70 | 050102007020 | 栽植色带 | 狭叶十大功劳 H=40~45cm P=25~30cm 49棵/M2 毛球苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 191.00
71 | 050102007021 | 栽植色带 | 夏鹃 H=20~25cm P=15~20cm 81株/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 430.00
72 | 050102007022 | 栽植色带 | 小叶栀子 H=25~30cm P=20~25cm 64株/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 199.00
73 | 050102008001 | 栽植花卉 | 紫娇花，H=20-25 5芽以上/丛 ,49株/m2，养护一年 | m2 | 492.00
74 | 050102008002 | 栽植花卉 | 时花，H=15-20 P=15-20 ,81株/m2，养护一年 | m2 | 39.00
75 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 千屈菜 H=40~50cm P=20~30cm 36从/M2 袋装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 101.00
76 | 050102009002 | 栽植水生植物 | 再力花 H=60~70cm 10芽/丛 2丛/M2 盆装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 62.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
77 | 050102009003 | 栽植水生植物 | 黄菖蒲 H=40~50cm 3~4芽/丛 25丛/M2 盆装苗，种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 91.00
78 | 050102012001 | 铺种草皮 | 矮麦冬 密铺、袋装苗、种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 11.00
79 | 050102012002 | 铺种草皮 | 草坪（果岭草） 草卷满铺、种植、运输等一切费用，养护期一年 | m2 | 3030.00
80 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土厚度暂定0.3M： 1.30~50厚细砂 2.200厚种植土加营养土搅拌夯实（种植土：营养土=3:1） 3.原有场土种植土（按设计说明处理） | m3 | 3531.90
81 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地平整，包括清除杂草及垃圾，各施工单位根据实际综合考虑，以后不做调整 | m2 | 11773.00
82 | 050102001040 | 栽植乔木 | 场内平均胸径12CM树木起挖、场内运输、栽埴、养护期一年。 | 株 | 150
本页小计
合计

## 【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1M3以内 | 项 | 1
2 | 050403001001 | 树木支撑架 | 超大规格孤植树钢索护树加，做法详见施工图ZW-03。 | 株 | 8
3 | 050403001002 | 树木支撑架 | 角钢保护支架，做法详见施工图ZW-03。 | 株 | 897
4 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径40cm以内 | 株 | 32
5 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径35cm以内 | 株 | 14
6 | 050403002003 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径30cm以内 | 株 | 124
7 | 050403002004 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径20cm以内 | 株 | 735
8 | 05B001 | 其他技术措施 | 本项目所需的其他技术措施费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-绿化 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 其他措施项目费
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
2.3 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
2.4 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | 人工费+机械费
2.6 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.7 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
2.8 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费
2.9 | 其他措施费 | 按相关规定计算
合 计

## 【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:绿化 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 0
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 | - | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:绿化 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
合计 |  |  | 0

## 【表2-6-2】 材料暂估单价表
【表2-6-2】
材料暂估单价表
工程名称:绿化 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 【表2-6-3】 专业工程暂估价表
【表2-6-3】
专业工程暂估价表
工程名称:绿化 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 【表2-6-4】 计日工表
【表2-6-4】
计日工表
工程名称:绿化 |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 【表2-6-5】 总承包服务费计价表
【表2-6-5】
总承包服务费计价表
工程名称:绿化 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计

## 2_【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
铺装
1 | 050201001001 | 园路 | 铺装（一）、（二）： 1.300*600*30芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 6.伸缩缝做法按4.0*4.0M分块做缝，具体详见YS-T-04a节点。 | m2 | 1084.69
2 | 050201001002 | 园路 | 铺装（一）： 1.600*200*40芝麻黑火烧面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 | m2 | 50.98
3 | 050201001003 | 园路 | 铺装（二）： 1.600*200*40芝麻黑火烧面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 | m2 | 67.77
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
4 | 050201001004 | 园路 | 铺装（一）、（二）： 1.100*100*50芝麻黑小料石，留缝10mm 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 | m2 | 134.64
5 | 050201001005 | 园路 | 铺装（三）： 1.沥青加色料（红色、蓝色）AC-10厚细粒式40厚 2.乳化沥青粘层PC-3 3.沥青AC-16中粒式60厚 4.乳化沥青透层PC-2 5.>2.5,抗压度》>0.97水泥稳定层 6.塘渣垫层250厚，284.527M3 7.素土夯实 8.伸缩缝做法具体详见YS-T-04a节点。 | m2 | 1068.10
6 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.100厚C15砼垫层 2.30厚1：3水泥砂浆 3.芝麻灰花岗岩细凿面侧石1000*270*150 4.C20砼护脚 5.模板制作、安装。 | m | 733.21
7 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.1200*400*100芝麻黑手凿面踏步板 2.20厚1：2水泥砂浆结合层 3.详YS-T-02 1号节点。 | m2 | 131.87
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
8 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.1200*50*20芝麻黑火烧面饰面板(踢面板) 2.20厚1：2水泥砂浆结合层 3.详YS-T-02 1号节点。 | m2 | 20.24
9 | 010507004001 | 台阶 | C20砼台阶, 台阶下100厚碎石垫层 台阶模板制作、安装60.729M2 详YS-T-02 1号节点。 | m2 | 118.69
10 | 010507004002 | 台阶 | 台阶砖砌翼墙，翼墙压面饰面300*600*60芝麻黑光面花岗岩2.55M2，墙面20厚芝麻黑花岗岩光面拉丝饰面2.8M2。 | m3 | 0.34
11 | 050307016001 | 花池 | 砖砌花池： 1.150厚碎石垫层； 2.100厚C20砼垫层，模板制作、安装； 3.标准砖基础及240厚标准砖砌体(合计工程量10.89M3)； 4.除花岗岩贴面外，其余部分为20厚1：3水泥砂浆粉（工程量72.7M2）； 5.600*300*60芝麻黑光面花岗岩压顶,20厚1：3水泥砂浆粘结，10*10切角，花岗岩工程量15.47M2。 6.240*90*20中国黑花岗岩“回型雕刻”，20厚1：3水泥砂浆粘结，花岗岩工程量4.64M2。 7.20厚1：3水泥砂浆粘结，600*300*20芝麻黑光面花岗岩，花岗岩工程量16.33M2； 8.土方开挖、回填、外运、消纳； 9.详施工图YS-T-02。 | m | 33.84
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
12 | 050307016002 | 花池 | 砖砌树池： 1.150厚碎石垫层； 2.100厚C15砼垫层，模板制作、安装； 3.240厚标准砖砌体； 4.除花岗岩贴面外，其余部分为20厚1：3水泥砂浆粉（工程量34.77M2）； 5.350*900*80芝麻黑光面花岗岩压顶,20厚1：3水泥砂浆粘结，10*10切角，花岗岩工程量13.16M2。 6.200*200*25中国黑花岗岩“回型雕刻”，20厚1：3水泥砂浆粘结，花岗岩工程量8.64M2。 7.20厚1：3水泥砂浆粘结，120*200*45芝麻黑光面花岗岩，花岗岩工程量5.18M2； 8.土方开挖、回填、外运、消纳； 9.详施工图YS-T-01。 | m | 35.84
13 | 020207001001 | 石浮雕 | 1.2000*2000*60青石浮雕 2.30厚1：3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石基础 5.素土夯实 6.四周150*300芝麻黑光面侧石（异性切割）34.4M，侧石下30mmM7.5水泥砂浆座浆，C20混凝土基础1.96M3, 7.模板制作安装6.72M2 8.土方开挖、回填、外运、消纳 9.做法详YS-19图 | m2 | 16.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
14 | 040504009001 | 雨水口 | 30*300雨水口： 1.素土夯实； 2.100厚碎石垫层； 3.100厚C20砼垫层； 4.120厚砖体排水沟； 5.20厚1:3水泥砂浆抹平； 6.300*300*50芝麻灰荔枝面花岗岩排水篦子，表面内凹，上打8孔，孔径25。 | 座 | 7
15 | 050301005001 | 点风景石 | 景观置石 工程量暂定 | m3 | 30.00
标识景观柱
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖土深度暂定1.4M，土壤类别自行确定。 | m3 | 13.49
17 | 010103001001 | 回填方 | 1.就地回填土 夯实 | m3 | 8.08
18 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方外运、消纳。 | m3 | 5.41
19 | 010404001001 | 垫层 | 400厚碎石干铺垫层 | m3 | 2.59
20 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 100厚C15砼垫层，模板制安1.15M2。 | m2 | 0.65
21 | 040303002001 | 混凝土基础 | C30砼基础 模板、制作安装工程量4.22M2。 | m3 | 2.17
22 | 040406003001 | 混凝土柱 | C30混凝土柱 模板制作、安装，支模高度5.6M内17.37M2，支模高度4.6M内4.70M2。 | m3 | 2.11
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
23 | 010503002001 | 矩形梁 | C30混凝土梁 模板制作、安装，支模高度5.6M内2.06M2，支模高度4.6M内1.57M2。 | m3 | 0.42
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400，2.现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 0.522
25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件 圆钢`当设计采用Ⅲ级螺纹钢筋(8~10)作为箍筋时 | t | 0.242
26 | 011205001001 | 石材柱面 | 柱梁面干挂30厚黄锈石花岗岩，钢龙骨、预埋件量暂定15kg/m2); | m2 | 28.05
27 | 011205001002 | 石材柱面 | 柱脚0.4M高异形特制花岗岩雕刻 柱梁面干挂120厚芝麻黑花岗岩，钢龙骨、预埋件量暂定15kg/m2)。 | m2 | 1.88
28 | 011205001003 | 石材柱面 | YS-12 a节点异形特制花岗岩雕刻 柱梁面干挂150厚芝麻黑花岗岩，钢龙骨、预埋件量暂定15kg/m2)。 | m2 | 0.66
29 | 011205001004 | 石材柱面 | 柱梁面干挂20厚芝麻黑花岗岩，钢龙骨、预埋件量暂定15kg/m2)。 | m2 | 1.39
30 | 011205001005 | 石材柱面 | 290*70异形特制钢梢固定 花岗岩雕刻 柱梁面干挂70厚芝麻黑花岗岩，钢龙骨、预埋件量暂定15kg/m2)。 | m2 | 2.99
31 | 011205001006 | 石材柱面 | 270*120异形特制钢梢固定 花岗岩雕刻 柱梁面干挂120厚芝麻黑花岗岩，钢龙骨、预埋件量暂定15kg/m2)。 | m2 | 0.58
32 | 011205001007 | 石材柱面 | 柱梁面水泥大砂浆贴80厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 1.72
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
33 | 011205001008 | 石材柱面 | 柱梁面水泥大砂浆贴30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 1.50
玻璃连廓
34 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 挖土深度暂定1.4M，土壤类别自行确定。 | m3 | 305.05
35 | 010103001002 | 回填方 | 1.就地回填土 夯实 | m3 | 202.82
36 | 040103002002 | 余方弃置 | 余方外运、消纳。 | m3 | 102.23
37 | 010404001002 | 垫层 | 400厚碎石干铺垫层 | m3 | 39.13
38 | 010401001001 | 砖基础 | Mu10水泥砂浆砌MU0混凝土标准砖基础，20厚1：2水泥砂浆双面粉195.46M2。 | m3 | 18.61
39 | 010401003001 | 实心砖墙 | Mu10水泥砂浆砌MU0混凝土标准砖墙 | m3 | 1.50
40 | 050402001002 | 现浇混凝土垫层 | 100厚C15砼垫层，模板制安23.12M2。 | m2 | 9.78
41 | 040303003001 | 混凝土承台 | C30砼基础 模板、制作安装工程量50.54M2。 | m3 | 16.88
42 | 010503001001 | 基础梁 | C30砼基础梁 模板、制作安装工程量45.42M2。 | m3 | 5.68
43 | 050304001001 | 现浇混凝土花架柱、梁 | ZD-1：C30混凝土柱墩 模板、制作安装工程量68.31M2。 | m3 | 7.69
44 | 050304001002 | 现浇混凝土花架柱、梁 | GZ-1：C30混凝土构造柱 模板、制作安装工程量11.97M2。 | m3 | 0.96
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
45 | 050304001003 | 现浇混凝土花架柱、梁 | QL：C30混凝土圈梁 模板、制作安装工程量40.72M2。 | m3 | 4.89
46 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件 圆钢`当设计采用Ⅲ级螺纹钢筋(8~10)作为箍筋时 | t | 1.413
47 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、HPB300，2.部位：现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 0.037
48 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400，2.部位：现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 2.926
49 | 050304003001 | 金属花架柱、梁 | 1.120*120*5镀锌方钢柱骨架 异型外饰碳灰色氟碳漆详YS-a/14; 2.160*160方钢片，做法详见YS-b/14; 3.与混凝土基础连接为300*300*10预埋钢板、300*150方钢焊接，详YS-g/16; | t | 13.648
50 | 050304003002 | 金属花架柱、梁 | 1.250*180*10、150*100*5、100*200*5方钢橫梁，50*50*3、150*100*5方钢次梁，150*100*5方钢斜梁， 深灰色氟碳漆喷涂详YS-16; 2.制作、安装。 | t | 23.232
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
51 | 050304003003 | 金属花架柱、梁 | 景墙 1.四周框50*50*3方钢焊接 深灰色氟碳漆 2.墙面30*30*3方钢焊接 深灰色氟碳漆 3.与混凝土基础连接为150*150*10预埋钢板、100*80方钢焊接 4.做法详见YS-15、YS-16及a/YS-34节点 | t | 1.755
52 | 050303008001 | 玻璃屋面 | 玻璃屋面： 8+1.52PVB+8透明夹胶玻璃用以驳接爪固定。 | m2 | 339.08
53 | 050201001006 | 园路 | 1.100*100*30中国黑光面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实，压实系数>0.93 | m2 | 10.01
54 | 050201001007 | 园路 | 1.500*500*30芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实，压实系数>0.93 | m2 | 178.50
55 | 050201001008 | 园路 | 1.200*600*30芝麻灰火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实，压实系数>0.93 | m2 | 20.26
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
56 | 011107001003 | 石材台阶面 | 1.1200*400*100芝麻黑手凿面踏步板 2.20厚1：2水泥砂浆结合层 3.详YS-T-02 1号节点。 | m2 | 3.52
57 | 011107001004 | 石材台阶面 | 1.1200*50*20芝麻黑火烧面饰面板(踢面板) 2.20厚1：2水泥砂浆结合层 3.详YS-T-02 1号节点。 | m2 | 0.44
58 | 010507004003 | 台阶 | C15砼台阶, 台阶下片石垫层 台阶模板制作、安装1.32M2 详YS-T-02 1号节点。 | m2 | 3.17
59 | 010507004004 | 台阶 | 台阶砖砌翼墙，翼墙压面饰面300*600*60芝麻黑光面花岗岩0.6M2，墙面20厚芝麻黑花岗岩光面拉丝饰面0.4M2。 | m3 | 0.05
60 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.20厚1：3水泥砂浆结合层 2.600*300*30芝麻白光面花岗岩，拉槽50*10 3.压顶采用300*120异型钢，深灰色氟碳漆喷涂，与圈梁连接采用240*240*10钢板 4.具体做法详见YS-16。 | m2 | 22.80
61 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.400*100*40防腐木坐凳面板 离缝10mm 2.400*160*5异型钢骨架，深灰色氟碳漆喷涂 3.400*360*5方钢柱凳脚，深灰色氟碳漆喷涂 4.做法详见YS-16。 | m2 | 29.59
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
62 | 020509002001 | 槛窗 | 景观墙内花饰窗，做法详见YS-14之C大样 | m2 | 0.70
木栈道
63 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别自行确定，挖土深度暂定1.4米。 | m3 | 296.89
64 | 040103001001 | 回填方 | 原土回填，压实度〉90%。 | m3 | 219.93
65 | 040103002003 | 余方弃置 | 余方外运、消纳。 | m3 | 76.96
66 | 010404001003 | 垫层 | 400厚碎石干铺垫层 | m3 | 40.83
67 | 050402001003 | 现浇混凝土垫层 | 100厚C15砼垫层，模板制安33.67M2。 | m2 | 10.21
68 | 040303003002 | 混凝土承台 | C30砼基础 模板、制作安装工程量51.17M2。 | m3 | 16.84
69 | 010503001002 | 基础梁 | C30砼基础梁 模板、制作安装工程量51.13M2。 | m3 | 6.39
70 | 010502001001 | 矩形柱 | C30混凝土柱墩,模板制作、安装35.88M3。 | m3 | 5.80
71 | 010506001001 | 直形楼梯 | C30混凝土楼梯，模板制作、安装。 | m2 | 5.76
72 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件 圆钢`当设计采用Ⅲ级螺纹钢筋(8~10)作为箍筋时 | t | 0.980
73 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400，2.部位：现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 2.852
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
74 | 010604001001 | 钢梁 | 1.GL-1镀锌钢梁H125*125*6.5*9、制作、运输、安装； 2.抛丸除锈、防火涂料 ~耐火极限1.5(小时)。 | t | 5.696
75 | 010516001001 | 螺栓 | 与KZ-1连接处M16螺栓，10*300*300钢板预埋。 | t | 0.434
76 | 010516001002 | 螺栓 | M12 10.9S螺栓，10*125*250钢板 | t | 0.618
77 | 050201015001 | 栈道 | 1.40厚红柳桉木板 2.40*56红柳桉木龙骨 3.30厚250*L红柳桉木封口板，50*50红柳桉木固定挡板 4.做法详见图YS-17。 | m2 | 119.69
78 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.14M红桉柳木栏杆，做法详见图YS-18。 | m | 118.18
79 | 011106007001 | 木板楼梯面层 | 木栈道台阶： 1、35*100红柳桉木板 2、50*50木龙骨 3、50*25木垫块 | m2 | 5.76
景墙01
80 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 土壤类别自行确定，挖土深度暂定0.9米。 | m3 | 55.99
81 | 010103001003 | 回填方 | 1.就地回填土 夯实 | m3 | 21.55
82 | 040103002004 | 余方弃置 | 余方外运、消纳。 | m3 | 34.44
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
83 | 010401001002 | 砖基础 | Mu10水泥砂浆砌MU0混凝土标准砖基础，20厚1：2水泥砂浆双面粉195.46M2。 | m3 | 4.98
84 | 010401003002 | 实心砖墙 | Mu10水泥砂浆砌MU10混凝土标准砖墙 | m3 | 13.93
85 | 010404001004 | 垫层 | 400厚碎石干铺垫层 | m3 | 16.59
86 | 050402001004 | 现浇混凝土垫层 | 100厚C15砼垫层，模板制安6.91M2。 | m2 | 4.15
87 | 040303002002 | 混凝土基础 | C30砼基础 模板、制作安装工程量17.28M2。 | m3 | 8.64
88 | 040406003002 | 混凝土柱 | C30混凝土构造柱 含模板制作、安装52.68M2。 | m3 | 4.48
89 | 010503004001 | 圈梁 | C30混凝土圈、过梁 模板制作、安装42.71M2。 | m3 | 4.72
90 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400，2.部位：现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 1.313
91 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件 圆钢`当设计采用Ⅲ级螺纹钢筋(8~10)作为箍筋时 | t | 0.101
92 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、HPB300，2.部位：现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 0.098
93 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.20厚芝麻白光面花岗岩。 | m2 | 208.27
94 | 011205001009 | 石材柱面 | 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.20厚芝麻白光面花岗岩。 | m2 | 10.80
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
95 | 011206001001 | 石材零星项目 | 400*420*100中国黑花岗岩光面贴面，拉槽50*30，每块花岗岩钢梢固定。 | m2 | 8.32
96 | 011206001002 | 石材零星项目 | 400*420*100中国黑花岗岩压顶，切角10*10。 | m2 | 14.82
97 | 050304003004 | 金属花架柱、梁 | 景墙 1.四周框50*50*3方钢焊接 深灰色氟碳漆 2.墙面30*30*3方钢焊接 深灰色氟碳漆 3.与混凝土基础连接为120*120*10预埋钢板、100*80方钢焊接 4.做法详见YS-22、23及a/YS-34节点 | t | 2.800
铜雕塑
98 | 05B002 | 铜雕塑 | 铜雕塑基础，报价含基础及其表面芝麻灰花岗岩饰面，做法详见施工图YS-24。 | 座 | 1
99 | 050307016003 | 花池 | 铜雕塑侧石： 1.150厚碎石垫层； 2.100厚C25砼垫层，模板制作、安装； 3.30厚1：3水泥砂浆结合层； 4.250*100*600中国黑光面花岗岩光面整石,30*40切角； 5.详施工图YS-24。 | m | 17.72
杂项
100 | 05B003 | 垃圾桶 | 镀锌板1.2厚+镀锌内胆，颜色:碳灰色或黑色；详见设施意向附图。 | 个 | 13
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
101 | 05B004 | 户外休闲靠椅 | 铸铁+1.5米塑木带靠背，报价含安装，具体详见设施意向图。 | 个 | 4
102 | 050307009001 | 标志牌 | 户外指示牌：采用碳化防腐木，报价含安装、基础，具体详见设施意向图。 | 个 | 1
103 | 050307009002 | 标志牌 | 警示牌：采用碳化防腐木，报价含安装、基础，具体详见设施意向图。 | 个 | 5
本页小计
合计

## 2_【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械进退场安拆费 | 项 | 1
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 檐高7m内~层高6m内 | m2 | 285.35
3 | 050401001001 | 砌筑脚手架 | 1.外墙脚手架 建筑物檐高7m以内 | m2 | 142.42
4 | 05B005 | 其他技术措施 | 本项目所需的其他技术措施费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区景观 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 其他措施项目费
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
2.3 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
2.4 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | 人工费+机械费
2.6 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.7 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
2.8 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费
2.9 | 其他措施费 | 按相关规定计算
合 计

## 2_【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:A区景观 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 150000
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 | - | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 2_【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:A区景观 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
| 铜雕塑 | 项 | 150000
合计 |  |  | 150000

## 2_【表2-6-2】 材料暂估单价表
【表2-6-2】
材料暂估单价表
工程名称:A区景观 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 2_【表2-6-3】 专业工程暂估价表
【表2-6-3】
专业工程暂估价表
工程名称:A区景观 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_【表2-6-4】 计日工表
【表2-6-4】
计日工表
工程名称:A区景观 |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 2_【表2-6-5】 总承包服务费计价表
【表2-6-5】
总承包服务费计价表
工程名称:A区景观 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计

## 3_【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
铺装
1 | 050201001009 | 园路 | 铺装（一）、（二）： 1.300*600*30芝麻灰荔枝面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 6.伸缩缝做法按4.0*4.0M分块做缝，具体详见YS-T-04a节点。 | m2 | 459.03
2 | 050201001010 | 园路 | 铺装（一）、（四）： 1.600*200*30芝麻黑火烧面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 | m2 | 85.70
3 | 050201001011 | 园路 | 铺装（二）： 1.600*200*40芝麻黑火烧面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 | m2 | 13.63
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
4 | 050201001012 | 园路 | 铺装（一）、（二）、（四）： 1.100*100*50芝麻黑小料石，留缝10mm 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 | m2 | 63.31
5 | 050201001013 | 园路 | 铺装（三）： 1.沥青加色料（红色、蓝色）AC-10厚细粒式40厚，间距1.55米加0.1米宽白色标识线 2.乳化沥青粘层PC-3 3.沥青AC-16中粒式60厚 4.乳化沥青透层PC-2 5.>2.5,抗压度》>0.97水泥稳定层 6.塘渣垫层250厚，284.527M3 7.素土夯实 8.伸缩缝做法具体详见YS-T-04a节点。 | m2 | 744.32
6 | 050201001014 | 园路 | 铺装（四）： 1.50厚芝麻黑手凿面花岗岩碎拼 2.50厚中砂垫层 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实，压实度>90%。 | m2 | 124.18
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
7 | 050201003002 | 路牙铺设 | 1.100厚C15砼垫层 2.30厚1：3水泥砂浆 3.芝麻灰花岗岩细凿面侧石1000*270*150 4.C20砼护脚 5.模板制作、安装。 | m | 494.37
8 | 011107001005 | 石材台阶面 | 1.1200*400*100芝麻黑手凿面踏步板 2.20厚1：2水泥砂浆结合层 3.详YS-T-02 1号节点。 | m2 | 54.18
9 | 011107001006 | 石材台阶面 | 1.1200*50*20芝麻黑火烧面饰面板(踢面板) 2.20厚1：2水泥砂浆结合层 3.详YS-T-02 1号节点。 | m2 | 6.77
10 | 010507004005 | 台阶 | C20砼台阶, 台阶下100厚碎石垫层 台阶模板制作、安装23.29M2 详YS-T-02 1号节点。 | m2 | 48.76
11 | 010507004006 | 台阶 | 台阶砖砌翼墙，翼墙压面饰面300*600*60芝麻黑光面花岗岩5.13M2，墙面20厚芝麻黑花岗岩光面拉丝饰面3.99M2。 | m3 | 0.73
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
12 | 050307016004 | 花池 | 砖砌花池： 1.150厚碎石垫层； 2.100厚C20砼垫层，模板制作、安装； 3.标准砖基础及240厚标准砖砌体(合计工程量6.32M3)； 4.除花岗岩贴面外，其余部分为20厚1：3水泥砂浆粉（工程量42.2M2）； 5.600*300*60芝麻黑光面花岗岩压顶,20厚1：3水泥砂浆粘结，10*10切角，花岗岩工程量8.98M2。 6.240*90*20中国黑花岗岩“回型雕刻”，20厚1：3水泥砂浆粘结，花岗岩工程量2.69M2。 7.20厚1：3水泥砂浆粘结，600*300*20芝麻黑光面花岗岩，花岗岩工程量9.27M2； 8.土方开挖、回填、外运、消纳； 9.详施工图YS-T-02。 | m | 60.52
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
13 | 050307016005 | 花池 | 砖砌树池： 1.150厚碎石垫层； 2.100厚C15砼垫层，模板制作、安装； 3.240厚标准砖砌体； 4.除花岗岩贴面外，其余部分为20厚1：3水泥砂浆粉（工程量35.7M2）； 5.350*900*80芝麻黑光面花岗岩压顶,20厚1：3水泥砂浆粘结，10*10切角，花岗岩工程量8.64M2。 6.200*200*25中国黑花岗岩“回型雕刻”，20厚1：3水泥砂浆粘结，花岗岩工程量8.64M2。 7.20厚1：3水泥砂浆粘结，120*200*45芝麻黑光面花岗岩，花岗岩工程量5.18M2； 8.土方开挖、回填、外运、消纳； 9.详施工图YS-T-01。 | m | 36.80
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
14 | 040204007001 | 树池砌筑 | 树池02 1、60*1800*20厚柳桉木挡板、60*390*40厚柳桉木龙骨、100*1800*40厚柳桉木 防腐处理、310*600*100芝麻黑花岗岩光面压顶，150*600*20厚芝麻黑光面花岗岩贴边、50*600*20厚芝麻黑光面花岗岩贴边 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、240宽M7.5水泥砂浆MU10标准混凝土砖砌 4、100厚C15混凝土垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实 具体详见图纸YS-T-01 | 个 | 3
15 | 040504009002 | 雨水口 | 30*300雨水口： 1.素土夯实； 2.100厚碎石垫层； 3.100厚C20砼垫层； 4.120厚砖体排水沟； 5.20厚1:3水泥砂浆抹平； 6.300*300*50芝麻灰荔枝面花岗岩排水篦子，表面内凹，上打8孔，孔径25。 | 座 | 9
16 | 050301005002 | 点风景石 | 景观置石 工程量暂定 | m3 | 29.00
铜雕塑
17 | 05B006 | 铜雕塑 | 铜雕塑基础，报价含基础及其表面芝麻灰花岗岩饰面，做法详见施工图YS-24。 | 座 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
18 | 050307016006 | 花池 | 铜雕塑侧石： 1.150厚碎石垫层； 2.100厚C25砼垫层，模板制作、安装； 3.30厚1：3水泥砂浆结合层； 4.250*100*600中国黑光面花岗岩光面整石,30*40切角； 5.详施工图YS-24。 | m | 17.10
景墙02
19 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 土壤类别自行确定，挖土深度暂定0.9米。 | m3 | 51.27
20 | 040103001002 | 回填方 | 1.就地回填土 夯实 | m3 | 15.73
21 | 040103002005 | 余方弃置 | 余方外运、消纳。 | m3 | 35.54
22 | 010401001003 | 砖基础 | Mu10水泥砂浆砌MU0混凝土标准砖基础，20厚1：2水泥砂浆双面粉35.51M2。 | m3 | 6.47
23 | 010401003003 | 实心砖墙 | Mu10水泥砂浆砌MU10混凝土标准砖墙 | m3 | 9.14
24 | 010404001005 | 垫层 | 400厚碎石干铺垫层 | m3 | 15.68
25 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C15砼垫层，模板制安5.92M2。 | m3 | 3.92
26 | 010501003001 | 独立基础 | C30砼基础 模板、制作安装工程量14.81M2。 | m3 | 8.32
27 | 040406003003 | 混凝土柱 | C30混凝土构造柱 含模板制作、安装46.61M2。 | m3 | 4.28
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
28 | 010503004002 | 圈梁 | C30混凝土圈、过梁 模板制作、安装42.24M2。 | m3 | 4.42
29 | 010507005001 | 扶手、压顶 | C30混凝土压顶 模板制作、安装1.02M2。 | m3 | 0.61
30 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400，2.部位：现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 1.144
31 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件 圆钢`当设计采用Ⅲ级螺纹钢筋(8~10)作为箍筋时 | t | 0.036
32 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、HPB300，2.部位：现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 0.131
33 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.20厚芝麻白光面花岗岩。 | m2 | 159.80
34 | 011204001004 | 石材墙面 | 50厚中国黑花岗岩，每块花岗岩钢梢固定。 | m2 | 4.85
35 | 011205001010 | 石材柱面 | 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.20厚芝麻白光面花岗岩。 | m2 | 9.36
36 | 011206001003 | 石材零星项目 | 400*420*100中国黑花岗岩光面贴面，拉槽50*30，每块花岗岩钢梢固定。 | m2 | 5.54
37 | 011206001004 | 石材零星项目 | 400*420*100中国黑花岗岩压顶，切角10*10。 | m2 | 13.05
38 | 011206001005 | 石材零星项目 | 600*600*40芝麻白花岗岩压顶，切角10*10。 | m2 | 3.31
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
39 | 050304003005 | 金属花架柱、梁 | 景墙 1.四周框50*50*3方钢焊接 深灰色氟碳漆 2.墙面30*30*3方钢焊接 深灰色氟碳漆 3.构件制作、运输、安装 4.做法详见YS-33及a/YS-34节点 | t | 1.450
40 | 050304003006 | 金属花架柱、梁 | 景墙 1.四周框120*80*5异形钢焊接 深灰色氟碳漆 2.120*80*5异形钢下50*50*3方焊接 深灰色氟碳漆 3.墙面竖向20*20*3方钢焊接 深灰色氟碳漆 4.构件制作、运输、安装 5.做法详见YS-33、YS-34 | t | 0.603
41 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.四周方框用50*50*3方钢焊接，黑色氟碳漆喷涂； 2.中间用210*30*3银灰色铝合金隔板，做法详见图YS-34。 | m2 | 5.18
42 | 020510004002 | 坐凳面 | 1.40厚防腐木坐凳，离缝10mm； 2.30*50*L防腐木龙骨，角钢固定。 | m2 | 3.43
景观连廓
43 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 挖土深度暂定1.4M，土壤类别自行确定。 | m3 | 64.54
44 | 010103001004 | 回填方 | 1.就地回填土 夯实 | m3 | 43.08
45 | 040103002006 | 余方弃置 | 余方外运、消纳。 | m3 | 21.46
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
46 | 010404001006 | 垫层 | 400厚碎石干铺垫层 | m3 | 9.03
47 | 010401001004 | 砖基础 | Mu10水泥砂浆砌MU0混凝土标准砖基础，20厚1：2水泥砂浆双面粉65.50M2。 | m3 | 7.15
48 | 010401003004 | 实心砖墙 | Mu10水泥砂浆砌MU0混凝土标准砖墙 | m3 | 2.42
49 | 050402001005 | 现浇混凝土垫层 | 100厚C15砼垫层，模板制安7.13M2。 | m2 | 4.68
50 | 040303003003 | 混凝土承台 | C30砼基础 模板、制作安装工程量8.51M2。 | m3 | 3.38
51 | 010503001003 | 基础梁 | C30砼基础梁 模板、制作安装工程量9.06M2。 | m3 | 1.13
52 | 050304001004 | 现浇混凝土花架柱、梁 | ZD-1：C30混凝土柱墩 模板、制作安装工程量4.14M2。 | m3 | 0.47
53 | 050304001005 | 现浇混凝土花架柱、梁 | C30混凝土构造柱 模板、制作安装工程量23.05M2。 | m3 | 1.88
54 | 050304001006 | 现浇混凝土花架柱、梁 | QL：C30混凝土圈梁 模板、制作安装工程量3.67M2。 | m3 | 0.44
55 | 050304001007 | 现浇混凝土花架柱、梁 | GL：C30混凝土过梁 模板、制作安装工程量1.22M2。 | m3 | 0.10
56 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1、HPB300，2.部位：现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 0.057
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
57 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400，2.部位：现浇构件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑）。 | t | 0.738
58 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件 圆钢`当设计采用Ⅲ级螺纹钢筋(8~10)作为箍筋时 | t | 0.250
59 | 011204001005 | 石材墙面 | 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.20厚芝麻白光面花岗岩。 | m2 | 34.25
60 | 011204001006 | 石材墙面 | 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.300*100*20厚中国黑光面花岗回形雕刻。 | m2 | 1.48
61 | 011205001011 | 石材柱面 | 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.20厚芝麻白光面花岗岩。 | m2 | 9.34
62 | 011205001012 | 石材柱面 | 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.30厚芝麻白荔枝面花岗岩。 | m2 | 1.04
63 | 011205001013 | 石材柱面 | 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.80厚芝麻白荔枝面花岗岩，切角10*10。 | m2 | 0.26
64 | 011206001006 | 石材零星项目 | 600*400*100中国黑花岗岩压顶，切角10*10。 | m2 | 2.80
65 | 050304003007 | 金属花架柱、梁 | 1.260*260*10方钢柱焊接； 2.20厚红柳桉木饰面木板0.096M3； 3.与基础连接采用250*250*10预埋钢板； 4.制作、运输、安装。 | t | 0.362
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
66 | 050304003008 | 金属花架柱、梁 | 1.四周框120*80*5异形钢焊接 深灰色氟碳漆 2.120*80*5异形钢下50*50*3方焊接 深灰色氟碳漆 3.墙面竖向20*20*3方钢焊接 深灰色氟碳漆 4.构件制作、运输、安装 5.做法详见YS-34、YS-39、YS-40。 | t | 0.580
67 | 050304003009 | 金属花架柱、梁 | 1.80*80*5方钢柱8根2.6M高焊接 深灰色氟碳漆； 2.150*150*5方钢柱4根0.2M高焊接 深灰色氟碳漆。 | t | 0.300
68 | 050304003010 | 金属花架柱、梁 | 1.50*50*2方梁制作、运输、安装 深灰色氟碳漆。 | t | 0.626
69 | 050304003011 | 金属花架柱、梁 | 100*200*5镀锌方钢梁制作、运输、安装。 | t | 2.049
70 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 300*100*2铝板饰面，木纹色。 | m2 | 17.92
71 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 2厚铝板饰面，深灰色。 | m2 | 189.75
72 | 020510004003 | 坐凳面 | 1.40厚红柳桉木坐凳，长钉固定； 2.40*50*L红柳桉木龙骨，角钢固定。 | m2 | 2.07
73 | 020207001002 | 石浮雕 | 1.450*450*60青石浮雕 2.30厚1：3水泥砂浆结合层 3.具体详见YS-之C结点。 | m2 | 0.81
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
74 | 050201001015 | 园路 | 1.200*200*50芝麻黑火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实，压实系数>0.93 | m2 | 6.61
75 | 050201001016 | 园路 | 1.100*100*30中国黑花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实，压实系数>0.93 | m2 | 4.23
76 | 050201001017 | 园路 | 1.500*500*30芝麻灰光面拉丝花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实，压实系数>0.93 | m2 | 43.58
杂项
77 | 05B007 | 垃圾桶 | 镀锌板1.2厚+镀锌内胆，颜色:碳灰色或黑色；详见设施意向附图。 | 个 | 5
78 | 05B008 | 户外休闲靠椅 | 铸铁+1.5米塑木带靠背，报价含安装，具体详见设施意向图。 | 个 | 6
79 | 050307009003 | 标志牌 | 户外指示牌：采用碳化防腐木，报价含安装、基础，具体详见设施意向图。 | 个 | 1
80 | 050307009004 | 标志牌 | 警示牌：采用碳化防腐木，报价含安装、基础，具体详见设施意向图。 | 个 | 3
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
合计

## 3_【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械进退场安拆费 | 项 | 1
2 | 011701001002 | 综合脚手架 | 景观连廓 | m2 | 59.32
3 | 050401001002 | 砌筑脚手架 | 景墙外墙脚手架 | m2 | 100.81
4 | 05B009 | 其他技术措施 | 本项目所需的其他技术措施费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区景观 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 其他措施项目费
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
2.3 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
2.4 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | 人工费+机械费
2.6 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.7 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
2.8 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费
2.9 | 其他措施费 | 按相关规定计算
合 计

## 3_【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:B区景观 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 150000
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 | - | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 3_【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:B区景观 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
| 铜雕塑 | 项 | 150000
合计 |  |  | 150000

## 3_【表2-6-2】 材料暂估单价表
【表2-6-2】
材料暂估单价表
工程名称:B区景观 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 3_【表2-6-3】 专业工程暂估价表
【表2-6-3】
专业工程暂估价表
工程名称:B区景观 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 3_【表2-6-4】 计日工表
【表2-6-4】
计日工表
工程名称:B区景观 |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 3_【表2-6-5】 总承包服务费计价表
【表2-6-5】
总承包服务费计价表
工程名称:B区景观 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计

## 4_【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区-安装 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
给排水
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:施工单位自行考虑，2.挖土深度：2米以内。 | m3 | 130.43
2 | 040103001001 | 回填方 | 沟槽回填：原土回填 | m3 | 63.33
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余土外运，自行消纳 | m3 | 67.10
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE65 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 17.00
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE50 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 41.00
6 | 040501004003 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE40 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 79.20
7 | 040501004004 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE32 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 71.50
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区-安装 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
8 | 040501004005 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE25 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 104.30
9 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.取水栓安装 DN25mm以内 2.含阀门套筒 | 个(组) | 8
10 | 040502009001 | 水表 | DN65水表 | 个 | 1
11 | 040502005001 | 阀门 | 1.倒流防止器安装 公称直径70mm以内 | 个 | 1
12 | 040504001001 | 砌筑井 | 水表井。水表井做法及安装详见国标05S502。 | 座 | 1
雨水
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:施工单位自行考虑，2.挖土深度：2米以内。 | m3 | 90.00
14 | 040103001002 | 回填方 | 沟槽回填：原土回填 | m3 | 40.00
15 | 040103002002 | 余方弃置 | 余土外运，自行消纳 | m3 | 50.00
16 | 040501004006 | 塑料管 | 1.HDPE塑料排水管铺设 管径300mm以内 2.管道试压 公称直径300mm以内 3.砂垫层 4.黄砂沟槽回填 | m | 16.40
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区-安装 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
17 | 040501004007 | 塑料管 | 1.HDPE塑料排水管铺设 管径200mm以内 2.管道试压 公称直径200mm以内 3.砂垫层 4.黄砂沟槽回填 | m | 85.80
电气
18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:施工单位自行考虑，2.挖土深度：2米以内。 | m3 | 896.79
19 | 040103001003 | 回填方 | 沟槽回填：原土回填 | m3 | 448.39
20 | 040103002003 | 余方弃置 | 余土外运，自行消纳 | m3 | 448.40
21 | 040804001001 | 配管 | 1.半硬质塑料阻燃管埋地敷设 PE32 | m | 2214.30
22 | 040803001001 | 电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV22-1KV-3*4mm2 | m | 2274.30
23 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作安装 | 个 | 212
24 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 落地式成套配电箱安装AL1含电表、微电脑控制器、基础制安、指示灯等，具体配置详见图纸 | 台 | 1
25 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.浪涌保护器 T1 | 个 | 1
26 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.草坪灯安装 12W 含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 28
27 | 040805004002 | 景观照明灯 | 1.投射灯（泛光灯）安装 25W含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 14
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区-安装 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
28 | 040805004003 | 景观照明灯 | 1.LED线型洗墙灯安装 18W(一米一套，具体参数详见设计说明) | 套 | 44
29 | 040805004004 | 景观照明灯 | 1.LED小型埋射灯安装 9W 含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 46
30 | 040805004005 | 景观照明灯 | 1.筒状射灯安装 25W 含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 10
31 | 040805004006 | 景观照明灯 | 1.LED防水灯带 14.4W(具体参数详见设计说明) | m | 96.00
32 | 040805001001 | 常规照明灯 | 庭院灯安装 120W 3米高 含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 4
33 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1、800*800mm砖砌矩形电缆井 2、150厚C25混凝土底板 3、底部滤水沙砾石 4、MU25砖砌M7.5水泥砂浆，内壁1：3水泥砂浆抹灰 5、980*780*60钢纤维混凝土井盖及井座 | 座 | 9
34 | 040806001001 | 接地极 | 1.角钢接地极制作安装 L50*5 L=2500mm | 根(块) | 35
35 | 040806002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 -40*4 | m | 35.00
36 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.三相交流供电系统调试 1kV以下(综合) | 系统 | 1
37 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.独立接地装置调试 6根接地极内 | 系统(组) | 1
38 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1.路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | 系统(组) | 32
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区-安装 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
合计

## 4_【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区-安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
本页小计
合计

## 4_【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-A区-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 其他措施项目费
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
2.3 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
2.4 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | 人工费+机械费
2.6 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.7 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
2.8 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费
2.9 | 其他措施费 | 按相关规定计算
合 计

## 4_【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:A区-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 0
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 | - | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 4_【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:A区-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
合计 |  |  | 0

## 4_【表2-6-2】 材料暂估单价表
【表2-6-2】
材料暂估单价表
工程名称:A区-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 4_【表2-6-3】 专业工程暂估价表
【表2-6-3】
专业工程暂估价表
工程名称:A区-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 4_【表2-6-4】 计日工表
【表2-6-4】
计日工表
工程名称:A区-安装 |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 4_【表2-6-5】 总承包服务费计价表
【表2-6-5】
总承包服务费计价表
工程名称:A区-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计

## 5_【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区-安装 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
给排水
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:施工单位自行考虑，2.挖土深度：2米以内。 | m3 | 132.59
2 | 040103001004 | 回填方 | 沟槽回填：原土回填 | m3 | 64.38
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 余土外运，自行消纳 | m3 | 68.21
4 | 040501004008 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE65 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 20.90
5 | 040501004009 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE50 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 70.50
6 | 040501004010 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE40 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 50.30
7 | 040501004011 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE32 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 80.40
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区-安装 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
8 | 040501004012 | 塑料管 | 1.塑料管安装(热熔连接) PE25 含管件 2.管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 3.管道试压 公称直径100mm以内 4.砂垫层 | m | 96.10
9 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.取水栓安装 DN25mm以内 2.含阀门套筒 | 个(组) | 8
10 | 040502009002 | 水表 | DN65水表 | 个 | 1
11 | 040502005002 | 阀门 | 1.倒流防止器安装 公称直径70mm以内 | 个 | 1
12 | 040504001002 | 砌筑井 | 水表井。水表井做法及安装详见国标05S502。 | 座 | 1
雨水
13 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:施工单位自行考虑，2.挖土深度：2米以内。 | m3 | 72.00
14 | 040103001005 | 回填方 | 沟槽回填：原土回填 | m3 | 32.00
15 | 040103002005 | 余方弃置 | 余土外运，自行消纳 | m3 | 40.00
16 | 040501004013 | 塑料管 | 1.HDPE塑料排水管铺设 管径300mm以内 2.管道试压 公称直径300mm以内 3.砂垫层 4.黄砂沟槽回填 | m | 10.80
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区-安装 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
17 | 040501004014 | 塑料管 | 1.HDPE塑料排水管铺设 管径200mm以内 2.管道试压 公称直径200mm以内 3.砂垫层 4.黄砂沟槽回填 | m | 68.50
电气
18 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:施工单位自行考虑，2.挖土深度：2米以内。 | m3 | 612.40
19 | 040103001006 | 回填方 | 沟槽回填：原土回填 | m3 | 306.20
20 | 040103002006 | 余方弃置 | 余土外运，自行消纳 | m3 | 306.20
21 | 040804001002 | 配管 | 1.半硬质塑料阻燃管埋地敷设 PE32 | m | 1512.10
22 | 040803001002 | 电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV22-1KV-3*4mm2 | m | 1562.10
23 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作安装 | 个 | 132
24 | 040801010002 | 落地式配电箱 | 落地式成套配电箱安装AL1含电表、微电脑控制器、基础制安、指示灯等，具体配置详见图纸 | 台 | 1
25 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.浪涌保护器 T1 | 个 | 1
26 | 040805004007 | 景观照明灯 | 1.草坪灯安装 12W 含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 20
27 | 040805004008 | 景观照明灯 | 1.投射灯（泛光灯）安装 25W含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 8
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区-安装 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
28 | 040805004009 | 景观照明灯 | 1.LED线型洗墙灯安装 18W(一米一套，具体参数详见设计说明) | 套 | 27
29 | 040805004010 | 景观照明灯 | 1.LED小型埋射灯安装 9W 含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 20
30 | 040805004011 | 景观照明灯 | 1.筒状射灯安装 25W 含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 4
31 | 040805004012 | 景观照明灯 | 1.LED防水灯带 14.4W(具体参数详见设计说明) | m | 41.50
32 | 040805004013 | 景观照明灯 | 1.特色灯笼安装 25W(具体参数详见设计说明) | 套 | 4
33 | 040805001002 | 常规照明灯 | 庭院灯安装 120W 3米高 含基础底座(具体参数详见设计说明) | 套 | 3
34 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1、800*800mm砖砌矩形电缆井 2、150厚C25混凝土底板 3、底部滤水沙砾石 4、MU25砖砌M7.5水泥砂浆，内壁1：3水泥砂浆抹灰 5、980*780*60钢纤维混凝土井盖及井座 | 座 | 7
35 | 040806001002 | 接地极 | 1.角钢接地极制作安装 L50*5 L=2500mm | 根(块) | 26
36 | 040806002002 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 -40*4 | m | 26.00
37 | 040807002002 | 供电系统调试 | 1.三相交流供电系统调试 1kV以下(综合) | 系统 | 1
38 | 040807003003 | 接地装置调试 | 1.独立接地装置调试 6根接地极内 | 系统(组) | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区-安装 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
39 | 040807003004 | 接地装置调试 | 1.路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | 系统(组) | 23
本页小计
合计

## 5_【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区-安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
本页小计
合计

## 5_【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县万鳌路森林式道路景观绿化示范段工程-B区-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 其他措施项目费
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
2.3 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
2.4 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | 人工费+机械费
2.6 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.7 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
2.8 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费
2.9 | 其他措施费 | 按相关规定计算
合 计

## 5_【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:B区-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 0
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 | - | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 5_【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:B区-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
合计 |  |  | 0

## 5_【表2-6-2】 材料暂估单价表
【表2-6-2】
材料暂估单价表
工程名称:B区-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 5_【表2-6-3】 专业工程暂估价表
【表2-6-3】
专业工程暂估价表
工程名称:B区-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 5_【表2-6-4】 计日工表
【表2-6-4】
计日工表
工程名称:B区-安装 |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 5_【表2-6-5】 总承包服务费计价表
【表2-6-5】
总承包服务费计价表
工程名称:B区-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计