## 【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第1页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
汇水河北路
城北小区
沿河建筑
1 | 030404017001 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 CBXQ-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
3 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 353.53
4 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 327.22
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 374.53
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
8 | 030408006050 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 34
9 | 030411004001 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV-2*2.5 | m | 336.72
10 | 030412005001 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 193
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 造型灯（田字型） 35W/平米,单色,详见图纸图号CBXQ-07,边长0.5米/套（含配件） | 套 | 40
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第2页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
12 | 030411005001 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 17
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
5#楼
14 | 030404017002 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 CBXQ-AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
15 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
16 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 141.88
17 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 173.16
18 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
19 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 153.88
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
21 | 030408006051 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 16
22 | 030411004002 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 177.66
23 | 030412005002 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 90
24 | 030412004002 | 装饰灯 | 造型灯（田字型） 35W/平米,单色,详见图纸图号CBXQ-09,边长0.5米/套（含配件） | 套 | 20
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第3页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
25 | 03B001 | 灯光壁画 | 灯光壁画 35W/平米,定制,长9.5米，高13.2米（含配件），具体详见图纸图号CBXQ-09 | 套 | 1
26 | 030404022001 | 控制器 | LED控制器安装 | 台 | 1
27 | 030411005002 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 9
28 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
4#楼和3#楼
29 | 030404017003 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 CBXQ-AL3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 2
30 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 100.00
31 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 411.92
32 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 429.68
33 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 100.00
34 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 441.92
35 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 4
36 | 030408006052 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 48
37 | 030411004003 | 配线 | 管内穿多芯软导线RVV-2*2.5 | m | 441.68
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第4页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
38 | 030412005003 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 212
39 | 030412004003 | 装饰灯 | 造型灯（田字型） 35W/平米,单色,详见图纸图号CBXQ-11,边长0.5米/套（含配件） | 套 | 64
40 | 030411005003 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 24
41 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 2
村民中心
北起数(1/2座)
42 | 030404017004 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 CMZX-AL1、2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 2
43 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 100.00
44 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 348.60
45 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 227.68
46 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 100.00
47 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 368.60
48 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 4
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第5页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
49 | 030408006053 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 28
50 | 030411004004 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV-2*2.5 | m | 234.68
51 | 030412005004 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 228
52 | 030411005004 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 14
53 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 2
16号楼
54 | 030404017005 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 CMZX-AL3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
55 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
56 | 030411001014 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 97.78
57 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 75.03
58 | 030408001009 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
59 | 030408001010 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 105.78
60 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
61 | 030408006054 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 10
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第6页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
62 | 030411004005 | 配线 | 管内穿多芯软导线RVV-2*2.5 | m | 77.53
63 | 030412005005 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 74
64 | 030411005005 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 5
65 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
大自然家园
A/B/C栋楼
66 | 030404017006 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 DZR-AL1、2、3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 3
67 | 030411001016 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 150.00
68 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 520.14
69 | 030411001018 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 69.48
70 | 030408001011 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 150.00
71 | 030408001012 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 538.14
72 | 030408006006 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 6
73 | 030408006055 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 24
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第7页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
74 | 030411004006 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 82.98
75 | 030412002001 | 工厂灯 | LED投光灯 100W,4000K,AC220V,30度（含配件） | 套 | 9
76 | 030412004004 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（十二花瓣型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号DZR-06,1.6米x1.6米（含配件） | 套 | 3
77 | 030412004005 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（飞鸟型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号DZR-06,1.6米x1.6米 （含配件） | 套 | 3
78 | 030412004006 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（蝴蝶型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号DZR-06,1.6米x1.6米 （含配件） | 套 | 3
79 | 030412004007 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（十二花瓣型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号DZR-06,0.8米x0.8米 （含配件） | 套 | 9
80 | 030412004008 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（飞鸟型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号DZR-06,0.8米x0.8米 （含配件） | 套 | 6
81 | 030412004009 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（蝴蝶型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号DZR-06,0.8米x0.8米 （含配件） | 套 | 6
82 | 030411005006 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 9
83 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 3
D栋楼
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第8页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
84 | 030404017007 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 CMZX-AL4（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
85 | 030411001019 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
86 | 030411001020 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 94.84
87 | 030411001021 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 4.00
88 | 030408001013 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
89 | 030408001014 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 100.84
90 | 030408006007 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
91 | 030408006056 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 8
92 | 030411004007 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 6.00
93 | 030412004010 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（五花瓣型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号DZR-09,1.6米x1.6米 （含配件） | 套 | 1
94 | 030412004011 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（五花瓣型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号DZR-09,0.8米x0.8米 （含配件） | 套 | 3
95 | 030411005007 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 4
96 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第9页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
拐角处建筑
拐角处建筑1
97 | 030404017008 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 ZYGG-AL1(拐角处建筑1)（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
98 | 030411001022 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径50mm | m | 50.00
99 | 030411001023 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 1657.48
100 | 030411001024 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 1281.78
101 | 030408001015 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16 | m | 50.00
102 | 030408001016 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 1732.48
103 | 030408006008 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*16电缆头 | 个 | 2
104 | 030408006009 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 102
105 | 030411004008 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 1311.28
106 | 030412005006 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,RGB,DC24V | 套 | 1215
107 | 030412005007 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,3000K,10*60度，DC24V（含配件） | 套 | 65
108 | 030412005008 | 荧光灯 | LED洗墙灯 9W,3000K,10*60度，DC24V 0.5米/套（含配件） | 套 | 2
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第10页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
109 | 030412002002 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,3000K,15度,AC220（含配件） | 套 | 2
110 | 030412002003 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,3000K,60度,AC220（含配件） | 套 | 10
111 | 030411005008 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 59
112 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
拐角处建筑2
113 | 030404017009 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 ZYGG-AL2(拐角处建筑2)（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
114 | 030411001025 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
115 | 030411001026 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 170.39
116 | 030411001027 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 266.14
117 | 030408001017 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
118 | 030408001018 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 186.39
119 | 030408006010 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
120 | 030408006057 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 28
121 | 030411004009 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 273.14
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第11页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
122 | 030412005009 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,RGB,DC24V（含配件） | 套 | 176
123 | 030412005010 | 荧光灯 | LED线条灯 6W,2200K,DC24V 0.5米/套（含配件） | 套 | 4
124 | 030412005011 | 荧光灯 | LED线条灯 4W,2200K,DC24V 0.3米/套（含配件） | 套 | 22
125 | 030412004012 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（田字中有圈） 35W/平，DC24V,边长为0.6m,详见图纸图号ZZGG-10（含配件） | 套 | 27
126 | 030411005009 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 14
127 | 030414002009 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
拐角处建筑3
128 | 030404017010 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 ZYGG-AL3(拐角处建筑3)（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
129 | 030411001028 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
130 | 030411001029 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 422.52
131 | 030411001030 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 476.20
132 | 030408001019 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
133 | 030408001020 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 451.52
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第12页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
134 | 030408006011 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
135 | 030408006058 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 48
136 | 030411004010 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 488.20
137 | 030412005012 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,RGB,DC24V（含配件） | 套 | 304
138 | 030412005013 | 荧光灯 | LED线条灯 6W,2200K,DC24V 0.5米/套（含配件） | 套 | 80
139 | 030412005014 | 荧光灯 | LED线条灯 4W,2200K,DC24V 0.3米/套（含配件） | 套 | 23
140 | 030412004013 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（田字中有圈） 35W/平，DC24V,边长为0.6m,详见图纸图号ZZGG-12（含配件） | 套 | 36
141 | 030411005010 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 24
142 | 030414002010 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
京都花园
143 | 030404017011 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JDHY-AL（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
144 | 030411001031 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径40mm | m | 50.00
145 | 030411001032 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 613.63
146 | 030411001033 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 853.75
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第13页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
147 | 030408001021 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 50.00
148 | 030408001022 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 664.63
149 | 030408006012 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*10电缆头 | 个 | 2
150 | 030408006059 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 90
151 | 030411004011 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 876.75
152 | 030412005015 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 233
153 | 030412005016 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,红、粉、白渐变,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 150
154 | 030412004014 | 装饰灯 | LED点光源 Φ200,5W,2100K,DC24V（含配件） | 套 | 50
155 | 030412004015 | 装饰灯 | 造型灯（六花瓣半朵花型） 35W/平米,DC24V，单色，详见图纸图号JDHY-04，长1米，高0.5米（含配件） | 套 | 70
156 | 030411005011 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 44
157 | 030414002011 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
居民楼(恒润汽车)
17#楼
158 | 030404017012 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 LHE-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第14页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
159 | 030411001034 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
160 | 030411001035 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 319.82
161 | 030411001036 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 235.32
162 | 030408001023 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
163 | 030408001024 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 340.32
164 | 030408006013 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
165 | 030408006060 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 36
166 | 030411004012 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 243.82
167 | 030412005017 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 232
168 | 03B002 | 灯光壁画 | 灯光壁画 35W/平米,定制,长6.9米，高6.6米（含配件），具体详见图纸图号LHE-08， | 套 | 1
169 | 030404022002 | 控制器 | LED控制器安装 | 台 | 1
170 | 030411005012 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 17
171 | 030414002012 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
2#楼
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第15页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
172 | 030404017013 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 LHE-AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
173 | 030411001037 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
174 | 030411001038 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 274.49
175 | 030411001039 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 220.42
176 | 030408001025 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
177 | 030408001026 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 293.49
178 | 030408006014 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
179 | 030408006061 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 32
180 | 030411004013 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 228.42
181 | 030412005018 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 222
182 | 030411005013 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 16
183 | 030414002013 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
1#楼
184 | 030404017014 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 LHE-AL3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第16页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
185 | 030411001040 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
186 | 030411001041 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 273.14
187 | 030411001042 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 210.67
188 | 030408001027 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
189 | 030408001028 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 289.64
190 | 030408006015 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
191 | 030408006062 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 26
192 | 030411004014 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 216.67
193 | 030412005019 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 212
194 | 03B003 | 灯光壁画 | 灯光壁画 35W/平米,定制,长6.3米，高5.7米（含配件），具体详见图纸图号LHE-14 | 套 | 1
195 | 030404022003 | 控制器 | LED控制器安装 | 台 | 1
196 | 030411005014 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 12
197 | 030414002014 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
人民路
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第17页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
安海大厦
198 | 030404017015 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 AHDS-AL1、2、3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 3
199 | 030411001043 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径40mm | m | 150.00
200 | 030411001044 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 1898.89
201 | 030411001045 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 1852.90
202 | 030408001029 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 150.00
203 | 030408001030 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 2032.23
204 | 030408006016 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*10电缆头 | 个 | 6
205 | 030408006063 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 282
206 | 030411004015 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 1923.40
207 | 030412005020 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2500K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 1328
208 | 030412005021 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,2500K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 154
209 | 030412005022 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,2500K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 68
210 | 030412005023 | 荧光灯 | LED洗墙灯 36W,3300K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 28
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第18页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
211 | 030412002004 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,15度,2500K,220V（含配件） | 套 | 8
212 | 030412002005 | 工厂灯 | LED投光灯 9W,15度,2500K,220V（含配件） | 套 | 40
213 | 030411005015 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 141
214 | 030414002015 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 3
北门花苑
1#楼
215 | 030404017016 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 BMHY--AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
216 | 030411001046 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径40mm | m | 50.00
217 | 030411001047 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 490.54
218 | 030411001048 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 392.92
219 | 030408001031 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 50.00
220 | 030408001032 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 538.04
221 | 030408006017 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*10电缆头 | 个 | 2
222 | 030408006064 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 80
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第19页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
223 | 030411004016 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 412.92
224 | 030412005024 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,蓝白渐变,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 170
225 | 030412005025 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 195
226 | 030412004016 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（十二花瓣型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号BMHY-06,1.6米x1.6米 （含配件） | 套 | 4
227 | 030411005016 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 40
228 | 030414002016 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
2#楼
229 | 030404017017 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 BMHY--AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
230 | 030411001049 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径40mm | m | 50.00
231 | 030411001050 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 610.30
232 | 030411001051 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 497.24
233 | 030408001033 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 50.00
234 | 030408001034 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 662.30
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第20页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
235 | 030408006018 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*10电缆头 | 个 | 2
236 | 030408006065 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 90
237 | 030411004017 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 519.74
238 | 030412005026 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,蓝白渐变,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 190
239 | 030412005027 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 262
240 | 030412004017 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（十二花瓣型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号BMHY-14,1.6米x1.6米 （含配件） | 套 | 4
241 | 030411005017 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 45
242 | 030414002017 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
3#楼
243 | 030404017018 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 BMHY--AL3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
244 | 030411001052 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径40mm | m | 50.00
245 | 030411001053 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 446.18
246 | 030411001054 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 374.70
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第21页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
247 | 030408001035 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 50.00
248 | 030408001036 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 487.68
249 | 030408006019 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*10电缆头 | 个 | 2
250 | 030408006066 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 56
251 | 030411004018 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 391.70
252 | 030412005028 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,蓝白渐变,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 136
253 | 030412005029 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 185
254 | 030412004018 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（十二花瓣型） 35W/平米,DC24V,单色,详见图纸图号BMHY-18,1.6米x1.6米 （含配件） | 套 | 3
255 | 030411005018 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 34
256 | 030414002018 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
东方银座
A栋
257 | 030404017019 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 DFYZ-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
258 | 030411001055 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第22页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
259 | 030411001056 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 554.33
260 | 030411001057 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 587.53
261 | 030408001037 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
262 | 030408001038 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 592.33
263 | 030408006020 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
264 | 030408006067 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 66
265 | 030411004019 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 604.03
266 | 030412005030 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套,带拐角支架,侧立面安装,垂直向上照射（含配件） | 套 | 437
267 | 030411005019 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 33
268 | 030414002019 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
B栋
269 | 030404017020 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 DFYZ-AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
270 | 030411001058 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
271 | 030411001059 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 503.56
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第23页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
272 | 030411001060 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 479.73
273 | 030408001039 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
274 | 030408001040 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 536.56
275 | 030408006021 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
276 | 030408006068 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 58
277 | 030411004020 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 494.23
278 | 030412005031 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套,带拐角支架,侧立面安装,垂直向上照射（含配件） | 套 | 350
279 | 030411005020 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 29
280 | 030414002020 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
C栋
281 | 030404017021 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 DFYZ-AL3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
282 | 030411001061 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
283 | 030411001062 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 554.33
284 | 030411001063 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 587.53
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第24页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
285 | 030408001041 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
286 | 030408001042 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 592.33
287 | 030408006022 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
288 | 030408006069 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 66
289 | 030411004021 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 604.03
290 | 030412005032 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套,带拐角支架,侧立面安装,垂直向上照射（含配件） | 套 | 437
291 | 030411005021 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 33
292 | 030414002021 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
锦绣富园
293 | 030404017022 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JXFY-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
294 | 030411001064 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径40mm | m | 50.00
295 | 030411001065 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 821.98
296 | 030411001066 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 884.90
297 | 030408001043 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 50.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第25页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
298 | 030408001044 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 872.98
299 | 030408006023 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*10电缆头 | 个 | 2
300 | 030408006070 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 88
301 | 030411004022 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 905.90
302 | 030412005033 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,蓝白渐变,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 208
303 | 030412004019 | 装饰灯 | LED点光源 Φ40，0.72W,蓝白渐变,DC12V，4点/米，带导轨 LED点光源导轨，（含配件） | 套 | 1664
304 | 030412002006 | 工厂灯 | LED投光灯 100W,2100K,60度,AC220（含配件） | 套 | 10
305 | 030412002007 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,2100K,10度,AC220（含配件） | 套 | 2
306 | 030411005022 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 42
307 | 030414002022 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
九州大厦
A栋
308 | 030404017023 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JZDS-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
309 | 030411001067 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径40mm | m | 50.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第26页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
310 | 030411001068 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 648.48
311 | 030411001069 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 976.96
312 | 030408001045 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 50.00
313 | 030408001046 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 720.48
314 | 030408006024 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*10电缆头 | 个 | 2
315 | 030408006071 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 122
316 | 030411004023 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 1004.46
317 | 030412005034 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 168
318 | 030412002008 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,2100K,15度,AC220（含配件） | 套 | 15
319 | 030412005035 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 252
320 | 030412004020 | 装饰灯 | LED点光源 Φ40，0.72W,RGB,DC12V，4点/米，带导轨 LED点光源导轨（含配件） | 套 | 1632
321 | 030411005023 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 55
322 | 030414002023 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
B栋
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第27页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
323 | 030404017024 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JZDS-AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
324 | 030411001070 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
325 | 030411001071 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 318.34
326 | 030411001072 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 217.20
327 | 030408001047 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
328 | 030408001048 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 352.34
329 | 030408006025 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
330 | 030408006072 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 56
331 | 030411004024 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 229.20
332 | 030412005036 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 95
333 | 030412002009 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,2100K,15度,AC220（含配件） | 套 | 24
334 | 030412005037 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 96
335 | 030411005024 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 24
336 | 030414002024 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第28页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
居民楼(老渔夫)
A栋
337 | 030404017025 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JML-AL1 （含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
338 | 030411001073 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
339 | 030411001074 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 74.51
340 | 030411001075 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 83.91
341 | 030408001049 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
342 | 030408001050 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 81.51
343 | 030408006026 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
344 | 030408006073 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 10
345 | 030411004025 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 86.41
346 | 030412005038 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 35
347 | 030412004021 | 装饰灯 | 十字星光灯 12W/套,2700K,DC24V（含配件） | 套 | 4
348 | 030412004022 | 装饰灯 | LED点光源（方型） Φ200,5W,柠檬黄,DC24V（含配件）,详见图纸图号JML-09 | 套 | 4
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第29页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
349 | 030411005025 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 5
350 | 030414002025 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
B栋
351 | 030404017026 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JML-AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
352 | 030411001076 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
353 | 030411001077 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 74.51
354 | 030411001078 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 83.91
355 | 030408001051 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
356 | 030408001052 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 81.51
357 | 030408006027 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
358 | 030408006074 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 10
359 | 030411004026 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 86.41
360 | 030412005039 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 35
361 | 030412004023 | 装饰灯 | 十字星光灯 12W/套,2700K,DC24V（含配件） | 套 | 4
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第30页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
362 | 030412004024 | 装饰灯 | LED点光源（方型） Φ200,5W,柠檬黄,DC24V（含配件）,详见图纸图号JML-10 | 套 | 4
363 | 030411005026 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 5
364 | 030414002026 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
C栋
365 | 030404017027 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JML-AL3 （含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
366 | 030411001079 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
367 | 030411001080 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 86.38
368 | 030411001081 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 139.98
369 | 030408001053 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
370 | 030408001054 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 94.38
371 | 030408006028 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
372 | 030408006075 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 12
373 | 030411004027 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 142.98
374 | 030412005040 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 40
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第31页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
375 | 030412004025 | 装饰灯 | 十字星光灯 12W/套,2700K,DC24V（含配件） | 套 | 4
376 | 030412004026 | 装饰灯 | LED点光源（方型） Φ200,5W,柠檬黄,DC24V（含配件），详见图纸图号JML-11 | 套 | 10
377 | 030411005027 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 6
378 | 030414002027 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
D栋
379 | 030404017028 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JML-AL4（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
380 | 030411001082 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
381 | 030411001083 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 141.06
382 | 030411001084 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 164.60
383 | 030408001055 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
384 | 030408001056 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 144.06
385 | 030408006029 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
386 | 030408006076 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 18
387 | 030411004028 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 169.10
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第32页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
388 | 030412005041 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 65
389 | 030412004027 | 装饰灯 | 十字星光灯 12W/套,2700K,DC24V（含配件） | 套 | 9
390 | 030412004028 | 装饰灯 | LED点光源（方型） Φ200,5W,柠檬黄,DC24V（含配件）,详见图纸图号JML-12 | 套 | 9
391 | 030411005028 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 9
392 | 030414002028 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
E栋
393 | 030404017029 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JML-AL5（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
394 | 030411001085 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
395 | 030411001086 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 101.80
396 | 030411001087 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 176.01
397 | 030408001057 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
398 | 030408001058 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 104.80
399 | 030408006030 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
400 | 030408006077 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 14
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第33页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
401 | 030411004029 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 179.51
402 | 030412005042 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 48
403 | 030412004029 | 装饰灯 | 十字星光灯 12W/套,2700K,DC24V（含配件） | 套 | 6
404 | 030412004030 | 装饰灯 | LED点光源（方型） Φ200,5W,柠檬黄,DC24V（含配件）,详见图纸图号JML-13 | 套 | 14
405 | 030411005029 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 7
406 | 030414002029 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
F栋
407 | 030404017030 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 JML-AL6（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
408 | 030411001088 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
409 | 030411001089 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 244.05
410 | 030411001090 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 228.60
411 | 030408001059 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
412 | 030408001060 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 247.05
413 | 030408006031 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第34页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
414 | 030408006078 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 24
415 | 030411004030 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 234.60
416 | 030412005043 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 112
417 | 030412004031 | 装饰灯 | LED点光源（方型） Φ200,5W,柠檬黄,DC24V（含配件），详见图纸图号JML-14 | 套 | 20
418 | 030412004032 | 装饰灯 | 造型灯（六花瓣半朵花型） 35W/平米,绿色，详见图纸图号JML-14，DC24V，长1米，高0.5米（含配件） | 套 | 12
419 | 030411005030 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 6
420 | 030414002030 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
居民住宅(镇政府对面)
南楼
421 | 030404017031 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 ZHAI-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
422 | 030411001091 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
423 | 030411001092 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 187.53
424 | 030411001093 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 328.30
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第35页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
425 | 030408001061 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
426 | 030408001062 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 192.03
427 | 030408006032 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
428 | 030408006079 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 34
429 | 030411004031 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 336.80
430 | 030412005044 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 262
431 | 030411005031 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 17
432 | 030414002031 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
北楼
433 | 030404017032 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 ZHAI-AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
434 | 030411001094 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
435 | 030411001095 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 187.53
436 | 030411001096 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 328.30
437 | 030408001063 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
438 | 030408001064 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 192.03
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第36页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
439 | 030408006033 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
440 | 030408006080 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 34
441 | 030411004032 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 336.80
442 | 030412005045 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 262
443 | 030411005032 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 17
444 | 030414002032 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
联东花苑
A栋
445 | 030404017033 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 LDHY-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
446 | 030411001097 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
447 | 030411001098 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 553.11
448 | 030411001099 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 602.00
449 | 030408001065 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
450 | 030408001066 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 592.11
451 | 030408006034 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第37页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
452 | 030408006081 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 54
453 | 030411004033 | 配线 | 管内穿多芯软导线RVV-2*2.5 | m | 617.50
454 | 030412005046 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套,带拐角支架,侧立面安装,向上照射（含配件） | 套 | 60
455 | 030412005047 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 160
456 | 030412004033 | 装饰灯 | LED点光源 Φ200，5W,绿色,DC24V（含配件） | 套 | 38
457 | 030412004034 | 装饰灯 | LED点光源 Φ40，0.72W,蓝白渐变,DC12V，4点/米，带导轨 LED点光源导轨（含配件） | 套 | 526
458 | 030411005033 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 31
459 | 030414002033 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
B栋
460 | 030404017034 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 LDHY-AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
461 | 030411001100 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
462 | 030411001101 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 210.43
463 | 030411001102 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 118.26
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第38页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
464 | 030408001067 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
465 | 030408001068 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 227.43
466 | 030408006035 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
467 | 030408006082 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 26
468 | 030411004034 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 124.76
469 | 030412005048 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,蓝色,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 74
470 | 030412004035 | 装饰灯 | 方形点光源 边长200，5W,蓝色,DC24V（含配件） | 套 | 12
471 | 030411005034 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 13
472 | 030414002034 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
C栋
473 | 030404017035 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 LDHY-AL3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
474 | 030411001103 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
475 | 030411001104 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 210.43
476 | 030411001105 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 118.26
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第39页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
477 | 030408001069 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
478 | 030408001070 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 227.43
479 | 030408006036 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
480 | 030408006083 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 26
481 | 030411004035 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 124.76
482 | 030412005049 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,蓝色,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 74
483 | 030412004036 | 装饰灯 | 方形点光源 边长200，5W,蓝色,DC24V（含配件） | 套 | 12
484 | 030411005035 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 13
485 | 030414002035 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
凌志大酒店
A栋
486 | 030404017036 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 LZDJD-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
487 | 030411001106 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径50mm | m | 50.00
488 | 030411001107 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 998.94
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第40页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
489 | 030411001108 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 1648.56
490 | 030408001071 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16 | m | 50.00
491 | 030408001072 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 1097.44
492 | 030408006037 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*16电缆头 | 个 | 2
493 | 030408006038 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 172
494 | 030411004036 | 配线 | 管内穿多芯软导线RVV-2*2.5 | m | 1702.56
495 | 030412005050 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套,带拐角支架,侧立面安装,向上照射（含配件） | 套 | 308
496 | 030412005051 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 265
497 | 030412005052 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,蓝色,DC24V,1米/套 （含配件） | 套 | 68
498 | 030412004037 | 装饰灯 | LED点光源 Φ40，0.72W,2100K,DC12V，4点/米，带导轨 LED点光源导轨（含配件） | 套 | 2720
499 | 030411005036 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 108
500 | 030414002036 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
B栋
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第41页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
501 | 030404017037 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 LZDJD-AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
502 | 030411001109 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
503 | 030411001110 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 436.38
504 | 030411001111 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 610.84
505 | 030408001073 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
506 | 030408001074 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 496.38
507 | 030408006039 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
508 | 030408006084 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 102
509 | 030411004037 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 636.34
510 | 030412005053 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套,带拐角支架,侧立面安装,向上照射（含配件） | 套 | 72
511 | 030412005054 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 101
512 | 030412005055 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,蓝色,DC24V,1米/套 （含配件） | 套 | 100
513 | 030412004038 | 装饰灯 | LED点光源 Φ40，0.72W,2100K,DC12V，4点/米，带导轨 LED点光源导轨（含配件） | 套 | 936
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第42页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
514 | 030411005037 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 49
515 | 030414002037 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
C栋
516 | 030404017038 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 LZDJD-AL3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
517 | 030411001112 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
518 | 030411001113 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 436.38
519 | 030411001114 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 610.84
520 | 030408001075 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
521 | 030408001076 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 496.38
522 | 030408006040 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
523 | 030408006085 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 102
524 | 030411004038 | 配线 | 管内穿多芯软导线RVV-2*2.5 | m | 636.34
525 | 030412005056 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套,带拐角支架,侧立面安装,向上照射（含配件） | 套 | 72
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第43页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
526 | 030412005057 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 101
527 | 030412005058 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,蓝色,DC24V,1米/套 （含配件） | 套 | 100
528 | 030412004039 | 装饰灯 | LED点光源 Φ40，0.72W,2100K,DC12V，4点/米，带导轨 LED点光源导轨（含配件） | 套 | 936
529 | 030411005038 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 49
530 | 030414002038 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
人力社保大楼
531 | 030404017039 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 RL-AL（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
532 | 030411001115 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
533 | 030411001116 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 319.52
534 | 030411001117 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 327.90
535 | 030408001077 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
536 | 030408001078 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 341.02
537 | 030408006041 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
538 | 030408006086 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 36
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第44页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
539 | 030411004039 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 336.40
540 | 030412005059 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 186
541 | 030412002010 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,60度,4000K,220V（含配件） | 套 | 2
542 | 030412004040 | 装饰灯 | LED点光源 Φ200,5W,蓝色,DC24V（含配件） | 套 | 36
543 | 030411005039 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 17
544 | 030414002039 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
市场监督管理局
545 | 030404017040 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 scjd-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
546 | 030411001118 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
547 | 030411001119 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 153.11
548 | 030411001120 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 51.12
549 | 030408001079 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
550 | 030408001080 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 160.61
551 | 030408006042 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第45页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
552 | 030408006087 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 10
553 | 030411004040 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 53.12
554 | 030412005060 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,5000K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 14
555 | 030412004041 | 装饰灯 | 十字星光灯 12W/套,4000K,24V（含配件） | 套 | 12
556 | 030412002011 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,15度,4000K,220V（含配件） | 套 | 2
557 | 030412002012 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,60度,4000K,220V（含配件） | 套 | 6
558 | 030411005040 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 4
559 | 030414002040 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
一线天购物中心(大转盘)
A座
560 | 030404017041 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 dzp-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
561 | 030411001121 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
562 | 030411001122 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 153.48
563 | 030411001123 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 151.09
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第46页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
564 | 030408001081 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
565 | 030408001082 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 180.48
566 | 030408006043 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
567 | 030408006088 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 46
568 | 030411004041 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 162.59
569 | 030412005061 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 324
570 | 030412004042 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（鱼型） 35W/平米,1.62平米/套,DC24V,单色（含配件）,详见图纸图号dzp-06 | 套 | 3
571 | 030412004043 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（鱼型） 35W/平米,0.5平米/套,DC24V,单色（含配件）,详见图纸图号dzp-06 | 套 | 2
572 | 030412004044 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（鱼型） 35W/平米,0.2平米/套,DC24V,单色（含配件）,详见图纸图号dzp-06 | 套 | 6
573 | 030411005041 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 25
574 | 030414002041 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
B座
575 | 030404017042 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 dzp-AL2（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第47页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
576 | 030411001124 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
577 | 030411001125 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 310.65
578 | 030411001126 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 185.96
579 | 030408001083 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
580 | 030408001084 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 352.65
581 | 030408006044 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
582 | 030408006089 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 68
583 | 030411004042 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 202.96
584 | 030412005062 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 420
585 | 030412004045 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（鱼型） 35W/平米,1.62平米/套,DC24V,单色（含配件）,详见图纸图号dzp-09 | 套 | 4
586 | 030412004046 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（鱼型） 35W/平米,0.5平米/套,DC24V,单色（含配件）,详见图纸图号dzp-09 | 套 | 4
587 | 030412004047 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（鱼型） 35W/平米,0.2平米/套,DC24V,单色（含配件）,详见图纸图号dzp-09 | 套 | 5
588 | 030411005042 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 39
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第48页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
589 | 030414002042 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
C座
590 | 030404017043 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 dzp-AL3（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
591 | 030411001127 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
592 | 030411001128 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 437.75
593 | 030411001129 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 233.25
594 | 030408001085 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
595 | 030408001086 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 492.25
596 | 030408006045 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
597 | 030408006090 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 90
598 | 030411004043 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 256.25
599 | 030412005063 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 606
600 | 030412004048 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（鱼型） 35W/平米,1.62平米/套,DC24V,单色（含配件）,详见图纸图号dzp-11 | 套 | 4
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第49页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
601 | 030412004049 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（鱼型） 35W/平米,0.5平米/套,DC24V,单色（含配件）,详见图纸图号dzp-11 | 套 | 4
602 | 030412004050 | 装饰灯 | 亚克力造型灯（鱼型） 35W/平米,0.2平米/套,DC24V,单色（含配件）,详见图纸图号dzp-11 | 套 | 10
603 | 030411005043 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 51
604 | 030414002043 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
银都大酒店
605 | 030404017044 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 YDDJD-AL（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
606 | 030411001130 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径40mm | m | 50.00
607 | 030411001131 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 629.73
608 | 030411001132 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 477.82
609 | 030408001087 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 50.00
610 | 030408001088 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 653.73
611 | 030408006046 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*10电缆头 | 个 | 2
612 | 030408006091 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 36
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第50页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
613 | 030411004044 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 483.82
614 | 030412005064 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2500K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 149
615 | 030412004051 | 装饰灯 | LED点光源 Φ100,3W,绿色,DC24V（含配件） | 套 | 44
616 | 030412004052 | 装饰灯 | LED点光源 Φ200,5W,绿色,DC24V（含配件） | 套 | 52
617 | 030412002013 | 工厂灯 | LED投光灯 100W,15度,2500K,220V（含配件） | 套 | 24
618 | 030412002014 | 工厂灯 | LED投光灯 100W,60度,2500K,220V（含配件） | 套 | 16
619 | 030412002015 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,15度,4000K,220V（含配件） | 套 | 8
620 | 030412002016 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,60度,4000K,220V（含配件） | 套 | 10
621 | 030411005044 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 12
622 | 030414002044 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
体育场路一期
游泳馆
623 | 030404017045 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 YYG--AL（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
624 | 030411001139 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径40mm | m | 50.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第51页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
625 | 030411001133 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 1474.57
626 | 030411001134 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 1613.35
627 | 030408001092 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 50.00
628 | 030408001089 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 1560.07
629 | 030408006047 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*10电缆头 | 个 | 2
630 | 030408006092 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 148
631 | 030411004045 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 1650.35
632 | 030412005065 | 荧光灯 | LED洗墙灯 24W,蓝色,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 240
633 | 030412004053 | 装饰灯 | LED星光点光源 Φ200,5W,白色,动态,DC24V（含配件） | 套 | 119
634 | 030412004054 | 装饰灯 | LED点光源 Φ40，0.72W,RGB,DC12V，4点/米，带导轨 LED点光源导轨（含配件） | 套 | 2880
635 | 030412001001 | 普通灯具 | LED埋地灯 24W,4000K,15度,DC24（含配件） | 套 | 26
636 | 030411005045 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 74
637 | 030414002045 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
二井
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第52页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
638 | 030404017046 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 EJ--AL（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
639 | 030411001140 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
640 | 030411001135 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 386.12
641 | 030411001136 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 339.19
642 | 030408001093 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
643 | 030408001090 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 418.12
644 | 030408006048 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
645 | 030408006093 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 58
646 | 030411004046 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 352.19
647 | 030412005066 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,RGB,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 195
648 | 030412005067 | 荧光灯 | LED洗墙灯 18W,2100K,DC24V,1米/套（含配件） | 套 | 78
649 | 030412002017 | 工厂灯 | LED投光灯 100W,2100K,60度,AC220（含配件） | 套 | 4
650 | 030412002018 | 工厂灯 | LED投光灯 200W,2100K,10度,AC220（含配件） | 套 | 4
651 | 030412002019 | 工厂灯 | LED投光灯 12W,4000K,10度,AC220（含配件） | 套 | 6
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第53页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
652 | 030411005046 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 26
653 | 030414002046 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
平阳民政
654 | 030404017047 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 ZYGG-AL1（含空开、断路器、时控器等元件） | 台 | 1
655 | 030411001141 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径32mm | m | 50.00
656 | 030411001137 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm | m | 601.45
657 | 030411001138 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm | m | 204.35
658 | 030408001094 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 50.00
659 | 030408001091 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 624.95
660 | 030408006049 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-5*6电缆头 | 个 | 2
661 | 030408006094 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV-3*4电缆头 | 个 | 38
662 | 030411004047 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV-2*2.5 | m | 210.85
663 | 030412005068 | 荧光灯 | LED线条灯 12W,2200K,DC24V（含配件） | 套 | 141
664 | 030412005069 | 荧光灯 | LED线条灯 6W,2200K,DC24V（含配件） | 套 | 2
665 | 030412005070 | 荧光灯 | LED线条灯 4W,2200K,DC24V（含配件） | 套 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第54页 共54页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
666 | 030412002020 | 工厂灯 | LED投光灯 24W,2400K,30度,AC220（含配件） | 套 | 24
667 | 030412002021 | 工厂灯 | LED投光灯 100W,3000K,15度,AC220（含配件） | 套 | 14
668 | 030412002022 | 工厂灯 | LED投光灯 54W,3000K,15度,AC220（含配件） | 套 | 9
669 | 030412005071 | 荧光灯 | 洗墙灯 18W,3000K,10*60度，DC24V（含配件） | 套 | 61
670 | 030412005072 | 荧光灯 | 洗墙灯 9W,3000K,10*60度，DC24V（含配件） | 套 | 1
671 | 030411005047 | 接线箱 | 接线箱明装 开关电源 400W,AC220/DC24V,带户外防雨箱 | 个 | 13
672 | 030414002047 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
本页小计
合计

## 【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 外墙脚手架吊篮使用 | 套·天 | 265
2 | 011701008002 | 外装饰吊篮 | 外墙脚手架吊篮安、拆 | 套 | 53
3 | 031301018001 | 其他措施 | 拆除原有亮化灯具，拆除后垃圾处理及屋面清理 | 项 | 1
本页小计
合计

## 【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:-昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 其他组织措施费
2.1 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.4 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
2.5 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.6 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | 人工费+机械费
2.7 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
2.8 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费
2.9 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计

## 【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 0
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 | - | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算公式 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | (人工费+机械费)×0% | 项 | 0
合计 |  |  |  | 0

## 【表2-6-2】 材料暂估单价表
【表2-6-2】
材料暂估单价表
工程名称:昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 【表2-6-3】 专业工程暂估价表
【表2-6-3】
专业工程暂估价表
工程名称:昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 【表2-6-4】 计日工表
【表2-6-4】
计日工表
工程名称:昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 【表2-6-5】 总承包服务费计价表
【表2-6-5】
总承包服务费计价表
工程名称:昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计