	平  阳  县

国有企业采购招标文件

（线上电子招投标）
 
项目名称：
平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目
项目编号：
PYCG260429053   
采 购 人：
平阳县新鳌城市建设有限公司
联 系 人：
钟先生
联系电话：
13867191960
采购机构：
浙江诚咨工程管理有限公司
联 系 人：
陈女士
联系电话：
18968727398
二〇二六年五月




浙江诚咨工程管理有限公司关于平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2026年5月11日

项目概况
平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2026年6月2日 09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG260429053   

项目名称：平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目
预算金额（元）：2482979

最高限价（元）：2482979

采购需求：详见招标文件

标项名称：平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目
     数量： 不限  
     预算金额（元）：2482979
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件  
     备注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价总价不折扣的方式。 

合同履约期限：标项1：至合同结束，详见采购文件。

 本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取采购文件

时间：至2026年6月2日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；
方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：500元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年6月2日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标 

开标时间：2026年6月2日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：
本项目无需递交投标保证金。
七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属于国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：

1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。乐采项目需登录乐采云工作台-【项目采购】-【获取采购文件】-右上角【更多说明】-【下载投标客户端】中下载乐采云电子投标客户端，政采的不同的投标客户端不支持安装在同一台电脑。系统配置要求：windows7以上且64位的操作系统，苹果电脑不支持安装。电子投标具体操作流程详见了乐采云首页-【帮助文档】-搜索【《电子招投标（公开招标）_供应商》】；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云平台-我的工作台-【项目采购】-【获取采购文件】-右上角【更多说明】-【申领CA】”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。CA证书，政采云与乐采云互通的。您可以进入乐采云绑定CA证书。 进入乐采云网站-【系统管理】-【CA管理】-【CA绑定与解绑】页面，操作绑定CA。) 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县新鳌城市建设有限公司

采购人地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

联 系 人：钟先生

联系电话：13867191960

2、采购代理机构名称：浙江诚咨工程管理有限公司

机构地点：平阳县昆阳镇横阳西路299号

联系人：陈女士

联系电话：18968727398

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司
地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）
联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63675552

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江诚咨工程管理有限公司对平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目

	
	项目编号
	PYCG260429053   

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县新鳌城市建设有限公司

采购人地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

联 系 人：钟先生
联系电话：13867191960

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江诚咨工程管理有限公司

机构地址：平阳县昆阳镇横阳西路299号
联 系 人：陈女士
联系电话：18968727398

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	项目属性
	☑ A.货物，单一产品或核心产品为：教学电脑。
□ B.服务

□ C.工程

	
	是否允许采购进口产品
	(A.本项目不允许采购进口产品。

☐B.可以    采购进口产品。

	
	分包
	□A.同意将非主体、非关键性的      工作分包。

 eq \o\ac(□,√)B.不同意分包。

	
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	1.标的名称：详见采购文件：“采购清单”中的“设备名称”；
2.本项目所属行业是：工业。（以制造商认定）

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），该行业按指标分类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
	
	注：

1.中小企业划型标准详见第四部分政府采购政策功能相关说明附件。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。
3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按本招标文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（详见招标文件第六部分附件：投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

4.配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。

	
	促进中小企业发展政策
	□A.本项目专门面向中小企业预留采购份额。

☑B.本项目未预留份额专门面向中小企业采购。投标文件中按要求提供《中小企业声明函》的对小型和微型企业的投标报价给予 【10%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：

1.投标人应对照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）《监狱企业证明文件》。

2.▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

3.如投标人对相关制造商（或出版社）信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

4.组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
5.接受分包的项目，中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	
	是否接受联合体投标
	☑不接受

 eq \o\ac(□)接受

	
	节能环保要求
	☑强制采购节能产品。产品：教学电脑、教学笔记本电脑、打印一体机、黑白复印机、互动显示屏、教师电脑主机、学生电脑主机         ；
□优先采购节能产品。产品：                             ；   

□优先采购环保产品。产品：                          ；    

□无

	
	
	注：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对拟采购的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策。

2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲3.本次采购的货物若属于政府强制采购节能产品范围的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并提供按市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

4.属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 

	
	支持创新发展
	1.优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2.根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)A.不组织

 eq \o\ac(□)B.组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)A.不允许

 eq \o\ac(□)B.允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章

要求
	电子签章。招标文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按招标文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人（负责人）或其授权代表印章（或签字）。

联合体投标的仅需牵头人盖电子章，在投标时同时上传联合体协议书（联合体成员均须盖章），其他成员相关资料只需盖章后扫描上传即可（相关资料包括联合体协议书和资格文件）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。（2）“备份投标文件”：建议密封包装后，以邮寄形式在投标截止时间前递交一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇横阳西路299号，收件人及联系方式：陈女士收、18968727398）或发送邮箱至31721597@qq.com。未递交“备份投标文件”而造成无法启用“备份投标文件”后果自负。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）或发送邮箱至31721597@qq.com。未递交“备份投标文件”而造成无法启用“备份投标文件”后果自负。
b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

（3）中标供应商须在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正一副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□)A.需要
 eq \o\ac(□,√)B.不需要

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)A.需要，向采购人提供合同总价1％的履约保证金，详见招标文件

 eq \o\ac(□)B.不需要

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□)A.需要

 eq \o\ac(□,√)B.不需要

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江诚咨工程管理有限公司

机构地址：平阳县昆阳镇横阳西路299号

联 系 人：陈女士

联系电话：18968727398

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司

地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）
联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63675552

	
	投标截止时间
	2026年6月2日上午09:30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2026年6月2日上午09:30(北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江诚咨工程管理有限公司：邮箱：31721597@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在乐采云平台（www.lecaiyun.com）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号文件）的要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的业绩、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门。

▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。


招标文件目录
第一部分、项目简介
   第二部分、招标内容及要求

   第三部分、供应商须知

             一、说明

二、供应商资格要求

             三、招标文件

             四、投标文件

             五、投标文件的递交

             六、开标和评标

             七、授予合同

   第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

   第六部分、附件：投标文件格式
   第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

一、项目简介

浙江诚咨工程管理有限公司受平阳县新鳌城市建设有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分   招标内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。

二、项目概况

1.采购预算金额

▲本项目采购预算金额（最高限价）为2482979元。采用单价统一折扣率总价不折扣方式。
2.▲本项目不允许采购进口产品，要求投标产品为国产品牌； 

三、采购内容及技术要求

（一）采购清单（所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好地说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由评审小组按少数服从多数原则认定。）

	平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目采购清单

	序号
	设备名称
	招标参数
	暂估数量
	单位
	单价最高限价（元）
	小计（元）

	办公设备

	1
	教学电脑
	处理器：符合安全可靠测评要求的国产CPU，核心数≥8核，主频≥2.5GHz
内存≥16GB LPDDR5板载内存，速率6400MT/s
硬盘≥512GB NVMe SSD 
显卡：集成显卡（VGA+HDMI）,和CPU共享显存，默认显示2.5G，最大可调节为5G显存
网络：1个RJ45：10/100/1000M自适应网口
扩展槽≥2个PCIe3.0 X16插槽，（X8信号）PCIe3.0 X1插槽，（X1信号）
WIFI≥1个M.2 WIFI&蓝牙模块接口
存储≥1个M.2 NVMe SSD，支持1个3.5寸或2.5寸硬盘，最大支持同时安装2个硬盘，1个 M.2 SSD插槽，2个SATA3.0接口
USB≥10个USB接口，前置≥4个：2*USB3.0+2*USB2.0，支持选配1个 USB-C，后置≥6个：4*USB3.0+2*USB2.0
电源≥200W
其他
1.支持与整机同制造商备份和恢复功能软件（非操作系统自带功能），支持一键备份和恢复的功能，提供备份与恢复软件著作权证书
2.支持端口管控：SATA、网口、USB接口可实现端口开关，其中USB端口可实现单个启用和关闭。
3.支持USB存储读写管控，可设置读写、只读、禁止，支持3种模式下键鼠可正常使用
4.支持硬盘安全设置：允许设置、修改和清除硬盘密码，设置硬盘密码后自动启用硬盘安全功能，在计算机启动过程中需使用硬盘密码解锁。
其他认证
1.质控水平：
1.1 稳定性：MTBF≥120Wh；
1.2 静音性：产品通过噪声认证：空闲状态声功率≤2.6B;微型计算机噪声等级1级；
1.3 易维护性：整机根据 GB/T 9813.1-2016《计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机要求，通过“设计要求（易维护性）”试验；
	82
	台
	4900
	401800

	2
	教学笔记本电脑
	处理器：符合安全可靠测评要求的国产CPU，核心数≥8核，主频≥2.5GHz;
内存：≥16G DDR4 2666MHz 内存
硬盘： ≥512G M.2 PCIe NVME SSD硬盘  
显示屏：≥14英寸72% NTSC色域, 16：10, 300尼特（1920*1200），90%屏占比，三面金属机身，支持180度开合屏
显卡：≥2Gb 独立显卡 
网卡：配置WIFI6无线网卡（集成蓝牙功能）；配置原生板载RJ45接口，不接受转接方案
键盘：背光键盘
摄像头：720P高清摄像头  
指纹识别器：指纹识别和电源键一体化
接口：HDMI≥1、Type-C≥3、2合1音频接口≥1；RJ45≥1、USB3.0≥2
电池：电池容量≥70WH
	6
	台
	6000
	36000

	3
	打印一体机
	产品定位 多功能商用一体机
产品类型 黑白激光多功能一体机
涵盖功能 打印/复印/扫描
最大处理幅面 A4
耗材类型 鼓粉一体
预热时间 0秒预热
双面功能 手动
网络功能 支持无线/有线网络打印
移动打印 WIFI直连（IEEE802.11b/g/n），云打印，Airprint打印
打印功能
黑白打印速度 20ppm
打印分辨率 600×600dpi
首页打印时间 9.5秒
打印语言 PCL5m，PCL5mS
月打印负荷 达到8000页
复印功能（书稿复印）
复印速度 20cpm
复印分辨率 黑白：300×300dpi，彩色：400×600dpi
连续复印 1-99页
缩放范围 25%—400%
扫描功能
扫描控制器 标准配置
扫描类型 平板式
光学分辨率 1200×1200dpi
扫描尺寸 216×297mm
扫描格式 PDF，JPEG，PNG，TIF，BMP
介质规格
介质尺寸 A4，A5，B5-日语，信封(ISO DL，C5，B5，Com#10，Monarch#7 3/4)，16K，明信片(标准#10，JIS单面和双面)
介质重量 60-163g/㎡
供纸盒容量 标配：150页
输出容量 100页（面朝下）
其他参数
显示屏 双行LCD液晶显示屏
处理器 600MHz
内存 128MB
系统平台 Windows 8/7/Vista/XP(32/64bit)/Server 2012/2008/2003，Mac OS X v 10.6.8或更高版本，Linux
接口类型 USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）
电源电压 AC 110-127V（±12%），60Hz（±3Hz）
AC 220-240V（±12%），50/60Hz（±3Hz）
耗电量 打印：465W，就绪：2.2W，复印：110W，睡眠：0.7W，关闭：0.2W
产品尺寸 420×365×254mm
环境参数 工作温度：15-32.5℃，工作湿度：30%—70%RH
	25
	台
	2300
	57500

	4
	黑白复印机
	A3幅面；复印/打印/扫描 速度：28页/分钟；自动双面打印、网络打印、纸盒：250页*1；旁路：100页；CPU:360HZ；内存：512MB；首页复印时间：少于6.4秒；彩色网络扫描；GDI打印；扫描到U盘；输稿器可连续150页扫描；一键式身份证复印功能 手机直连打印、扫描。带双面输稿器。
	1
	台
	9500
	9500

	5
	彩色打印机（含2组耗材）
	四色墨仓式打印一体机，三合一+无线，配套2套四色墨水
	1
	套
	2000
	2000

	6
	高清视频展台
	1、互动展台主体采用铝合金材质，体积小，折叠后方便老师存放和收纳。
2、像素：1300万像素，有效分辨率4208*3120。
3、变焦：无损变焦4倍，支持数码变焦。
4、★展示幅面：可拍摄幅面大于A3，横臂下降时也可任意角度停留，镜头水平支持左右90°旋转侧向拍摄，一机多用。
5、接口：HDMI输出接口*1，蓝色USB3.0输出接口*1，USB扩展口*1，TF卡插口*1，
6、HDMI模式可通过实体按键进行4K与1080p两种模式切换，动态视频速率到达30帧/秒。
7、录像与拍照：产品带录像与拍照按键，内置麦克风，在HDMI输出模式下支持1080P全高清音视频录制；可以插U盘或者TF卡进行录像、拍照的存储。
8、物理按键：拍照、录像、开关机、冻结、1080p\4K切换、对焦、放大、缩小。
9、对焦方式：可通过底座的按键控制对焦。
10、补光灯采用可触摸式三段调光。
11、支持USB与HDMI接口双模同时输出图像，可外接2个显示设备，也可通过PC端的视频展台软件实现批注、移动、缩放、旋转、冻结、对焦、分屏对比教学等等。
	2
	台
	1800
	3600

	7
	单反相机（含镜头）
	全画幅可更换镜头数字微单相机，搭载约3300万像素全画幅背照式CMOS传感器，配合新一代高速图像处理器，无低通滤镜设计，RAW动态范围不低于15档；采用片上相位+对比度混合对焦系统，对焦点数量不低于700点，覆盖范围约94%，支持-4EV低光照对焦，具备基于深度学习的主体识别功能（可识别人物、动物、交通工具等）；电子快门最高1/8000秒，机械快门最高1/8000秒，B门可用；AF/AE追踪下最高连拍≥10张/秒；原生ISO 100-51200，可扩展至50-204800；机身5轴防抖，CIPA标准最高7.0级；视频支持4K 30p全画幅超采样、4K 60p（Super 35mm裁切），均支持10-bit 4:2:2内录，支持FHD 120p；内置电影风格色彩预设及不少于10种创意外观，支持LUT导入监看；配备约236万点OLED取景器（0.70x放大倍率）和3.0英寸侧翻触控屏（约103万点）；单SD卡槽（UHS-II），Micro HDMI，3.5mm音频输入输出，Wi-Fi及蓝牙；支持视频自动构图和手机遥控拍摄。
	1
	套
	9800
	9800

	8
	AI操场吧
	一、包含运动：50米跑/100米跑。
二、产品硬件配置：
1.智能边缘服务终端
2.算法高清摄像头
3.立杆2-3套 根据项目而定
4.32寸卡箍式液晶屏。
三、产品功能：1.成绩自动检测：50米/100米跑计时
2.支持4-8跑道同时测试
3.智能识别踩线、抢跑
4.测试过程语音提示
5.手机操控，支持开始，重置，取消成绩
6.上传成绩，数据保存到云端
四、智慧体育教学练测评系统；体育家庭作业系统服务：
1.人脸采集功能：1.1应用系统内拍摄；（不支持相册内照片导入）1.2可选择学生编号，可选择学生性别。2.大屏设置功能：2.1自定义大屏所要播放的排行榜内容，并进行画面预览2.2选择各榜单播放的间隔时间及声音大小；2.3可权限设置——仅管理员有权配置。3.手机控制功能3.1支持手机端切换体测模式、运动项目切换、测试时间选择；3.2支持出现身份信息不匹配时，手动修改；3.3支持手机端控制开始、重置设备；3.4支持手机回放、查看历史记录，可对回放记录进行投屏，并切换相应遥控器。4.运动数据查看4.1全校概览支持查看全校学生的运动测试数据，运动成绩占比率，全校及个人成绩的汇总，平均分值；4.2测试记录可查看学生运动时间、成绩、平均分，可手动排序、成绩生成表格一键导出；4.3运动视频自动储存，可回放查看作弊，保证数据有效真实性，若有误可进行手动修改。5、手机APP（AI趣运动）5.1学生在家对着手机摄像头或者平板摄像头进行跳绳、开合跳、高抬腿、深蹲等运动，视频 AI可以自动识别动作并进行计数，运动完成后，系统会生成运动报告，方便学生和家长进行查看。5.2支持老师布置的单日、周期体育作业；学生家庭体育作业打卡提交，与校端APP数据同步，老师可查看学生完成作业情况。5.3学生可通过完成运动挑战获得运动积分和勋章，并根据学生锻炼情况，系统为学生制定个性化提升方案和练习视频指导等，提升学生在家运动锻炼的兴趣和持续性。实现学校和家庭体育运动作业之间的无缝衔接和融合，提升家校协同育人的效果，促进学生全面发展和健康成长。 
五、免费升级无感人脸识别数据驾驶舱功能，学生档案功能：
1.学生通过看摄像头，自动识别学生人脸，显示学生个人运动档案：个人信息、体育综合评分、体育运动评分、本学期运动天数、身体形态、身体机能、运动能力图5个维度（力量、耐力、速度、柔韧、灵敏）、体质评定及运动处方。
2.校长通过看摄像头，自动识别校长人脸，显示近一个月全校学生运动档案：总运动人次、跳绳排行榜、跳远排行榜、各项运动达标率、成绩统计、各项活跃度、优秀年级占比排名、日运动趋势图。
	1
	套
	70000
	70000

	录播教室

	1
	高清录播主机
	一、整体设计
★1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备布线实施，主机需为标准1U机架式设计，支持外接不同尺寸控制屏满足不同环境的操作需要；
2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体；
3.优质性能：主机采用嵌入式架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz；
4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)；
5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W；
6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路；
7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；
8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈；
9.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制；
10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设；
11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储；
12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；
13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；
14.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
15.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；
★16.AI边缘计算：要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力和AI语音分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换，根据师生语音数据进行分析处理，完成课堂语音转写、语速分析、关键词与高频词分析；
二、功能设计
17.系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP；
★18.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换；
19.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验；
20.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作；
21.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式；
22.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件；
23.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等；
24.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
25.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
26.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
27.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入；
28.学生学情分析：要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据；
29.教师教情分析：要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析；
30.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；
31.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
32.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；
33.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利；
34.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置；
35.跟踪自定义：要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局；
★36.AI板书分析：基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时环出至大屏进行观看；
37.智能板书拍摄：要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限；
38.智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强；
39.互动能力：要求主机内置互动功能，支持在单机且不连接互联网的情况下实现不少于3方的音视频互动，满足专递课堂教学与视频会议活动，同时也需要支持对接互动软件，实现大规模互动会议并发；
三、其他要求
40.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌；
41.平台对接：支持FTP文件传输协议，主机录制生成的视频文件与应用平台实现自动归档上传；
★42.提供该产品的具有CMA标识（国家认证资质）的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
▲要求所投产品可以与平阳县教共体城乡互动课堂无缝对接，如无法对接，采购方有权取消中标供应商中标资格并追究相应责任。
	1
	台
	48000
	48000

	2
	录播流媒体处理软件
	★1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖供应商公章；
2.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制；
3.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；
4.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件；
5.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中；
6.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式；
7.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；
8.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP；
9.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；
10.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面；
11.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整；
12.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换；
13.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息；
14.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位；
15.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能；
16.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P；
17.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播；
18.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求；
19.互动协议：需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用；
20.互动画质：支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应；
21.互动模式：支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示；
22.双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上；
23.发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；
24.呼叫应答：需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式；
25.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量；
26.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻；
	1
	套
	16000
	16000

	3
	AI智能跟踪处理软件
	1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；
2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；
3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等；
4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略；
5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等；
6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换；
★7.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖供应商电子公章。
	1
	套
	16000
	16000

	4
	全景高清摄像机
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍；
5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少于70°/s；
6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°；
8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
12.音频接口：Line in输入口≥1；
13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议；
14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
16.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
18.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
20.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
21.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
22.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
24.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，在AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
26.要求摄像机与录播主机为同一品牌。
	2
	台
	6500
	13000

	5
	特写高清摄像机
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍；
5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少于70°/s；
6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
7.视场角大小：支持水平视场角≥50°，垂直视场角≥30°；
8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
12.音频接口：Line in输入口≥1；
13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议；
14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
16.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
18.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
20.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
21.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
22.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
24.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，在AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
26.要求摄像机与录播主机为同一品牌。
	3
	台
	7500
	22500

	6
	高清摄像机传输管理软件
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式；
10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪；
12.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小；
13.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止；
14.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；
15.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖供应商电子公章。
	5
	套
	4000
	20000

	7
	智能课堂行为分析软件
	一.整体要求
1.兼容对接：要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，同时支持与视频资源管理平台无缝对接，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告；
2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”“教学行为分析”“理答分析”“PPT与板书分析”“教师讲授分析”“姿态与情感分析”“课堂管理分析”“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块；
3.实时分析：支持对师生出勤率、教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束后三分钟内将数据整合建模生成分析报告；
4.教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节；
5.编辑教学环节：要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称；
6.行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节；
二.教师教情分析要求
1.教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”“教师提问”“教师追问”“教师巡视”“PPT演示”“操作大屏”“教师姿态”“目光注视”“教师发言”等；
2.PPT分析：要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比；
3.板书分析：要求支持教师板书分析，判定授课过程中教师板书的规范字、行间距合规程度、板书均衡情况、板书时间的学生抬头率、板书所用颜色；
4.教师巡视：要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，并提供热点图直观查看教师授课轨迹情况
5.目光注视：要求支持分析教师对学生学习的观察情况，统计分析教师注视学生区域的时间占比情况；
6.S-T分析：要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况；
三.学生学情分析要求
1.学生行为分析：要求支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包括但不限于“多人站立”“学生举手”“学生低头”“多人抬头”“学生上台”“学生应答”“补充发言”“课堂氛围”“学生操作电脑”等。
2.学情观察统计：要求支持对学生区域进行预置位划分，统计学生举手次数以及应答次数，上台人数以及趴桌时长；
3.个体观察分析：要求支持对学生区域进行预置位划分，同时在未上传人脸信息的前提下也对每个学生进行编号标记，记录并呈现每个学生具体某个时间点的行为截图；
4.学情区域对比：要求支持针对学生抬头率、学生情绪以及互动情况，选择2个不同的预置位进行听课情况对比，以图表的形式呈现学生的听课情况和次数对比；
5.学生站立分析：支持以热点图的形式呈现学生站立、学生举手、补充发言的情况与分布，并支持统计站立人数与站立次数，针对学生站立行为支持具体到某个时间以及某位学生；
6.学生专注分析：要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例；
7.课堂氛围分析：支持学生课堂表情分析，并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静的表情峰值；
8.学生低头分析：要求支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体截图。
	1
	点
	7000
	7000

	8
	智能语音分析软件
	1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高级认知提问比例两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论；
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏；
4.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力以及视觉分析能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次以及出现来源，包括但不限于PPT、板书、教师音频，精准判断课堂教学重点；
5.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；
6.教师普通话分析：要求支持对教师授课音频进行自适应分段，并分析每个段落教师授课过程中的普通话水平、语速、音量以及关键词；
7.教师音量分析：要求支持分析本堂课教师平均的授课音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表；
8.理答类型分析：要求支持对教师课堂理答情况进行分析，支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数，并可以获取每个问题以时间轴的形式记录在什么时间提问；
9.教师追问分析：要求支持分析教师追问类型与次数，并标记具体在第几次提问时发起追问，对追问内容分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数；
	1
	点
	7000
	7000

	9
	音频处理器
	一、整体设计
1.48K采样率，高速DSP处理芯片。
2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音。
3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。
4.频率响应：20-20KHz。
5.THD+N：≤0.005 。
6.动态范围：≥100dB。
7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。
8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。
9.支持全功能矩阵混音功能。
10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。
11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。
二、软件功能
1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2.直观、图形化软件控制界面。
3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息；
4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围；
5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变；
7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。
	1
	台
	6800
	6800

	10
	高保真话筒
	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz—16kHz
3.灵敏度≥-7dB±1dB
4.最大声压级≥110dB
5.信噪比≥62dB
6.动态范围≥78.5dB
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口
	6
	支
	1500
	9000

	11
	壁挂式触摸屏
	1.硬件设计
1）支持壁挂式上墙部署；
2）具备10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕；
3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G；
4）操作系统 ：Android 11及以上版本；
5）接口类型：USB≥1， 网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1，串口RS232≥1；
2.整体设计
1）★控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制；
2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作；
3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用；
3.录课模式控制
1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作；
2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作；
3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位；
4.互动模式控制
1）支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫；
2）支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫；
3）支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制；
4）支持互动过程的录制、暂停、直播等操作；
5）支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能；
5.录像资源管理控制
1）支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放；
2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。
	1
	台
	3500
	3500

	12
	录播电源管理器
	1.支持对录播系统控制功能；
2.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。
	1
	台
	1200
	1200

	13
	互动显示屏
	LED液晶智能电视，安卓操作系统/兼容安卓5.1； 屏幕寿命：≥30000小时；能效等级：等于或优于2级；屏幕尺寸：65英寸；屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160；对比度：≥1000:1；响应时间：≤8ms；产品功耗：≤200W；待机功率：≤0.5W;有线/WIFI/蓝牙功能；声音输出功率：≥8W*2;显示技术：六基色、屏变功能；输入端口：HDMI 接口：2个； USB3.0*1路；USB2.0*1路；网络接口：1路；VGA接口
	1
	台
	3500
	3500

	14
	网络交换机
	千兆以太网交换机;应用层级：二层;传输速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps;端口 数量：16 口
	1
	台
	1000
	1000

	15
	导播控制台
	1. 支持不少于5种特技效果。
2. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能。
3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能。
4. 支持录制、暂停、停止功能。
5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。
6. 支持通过USB线缆连接录播主机。
7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址。
8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。
	1
	台
	4000
	4000

	16
	导播显示终端
	23.8寸以上高清接口，配置键盘鼠标
	1
	套
	1599
	1599

	17
	专业操控台
	1.机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉；                   
2.面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样；                                                          3.尺寸：1800mm*750mm*800mm；                                                                                      4.为方便设备检修维护，底部需带4个耐磨轮子，提供产品图片；
	1
	张
	2000
	2000

	18
	观摩室音箱
	1.HF线性标准，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度
独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正；
2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性；
3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度。
4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固。
5.高音单元：1＂
6.低音单元：6.5＂
7.频率响应：60Hz-20KHz
8.阻抗： 6Ω
9.功率：60W(RMS)    120W(PEAK)
10.灵敏度：91dB
11.最大声压级：105dB
	2
	对
	2600
	5200

	19
	观摩室功放
	1.1U的机身更耐用可靠更轻巧，质量好稳定性高，低噪音。
2.各通道配置独立、可扫描高／低通滤波器可优化超低音扬声器或整个系统的输出。 
3.电源采用高涟波电流电解电容有效提高低频氛围感更耐可靠用。
4.提供综合保护措施包括DC检测、热保护、电流限制和衰减器保护。
5.频率响应 20Hz-20KHz，+0/0.3dB
6.输出功率 2x200W (8Ω) ，2x300W (4Ω)
7.信 噪 比 ＞100dB
8.串音 ＞90dB@1KHz
9.输入阻抗 39KΩ/15KΩ
10.输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V
11.瞬态响应 ≥30V
	2
	台
	2600
	5200

	20
	观摩室大屏
	LED液晶智能电视，安卓操作系统/兼容安卓5.1； 屏幕寿命：≥30000小时；能效等级：等于或优于2级；屏幕尺寸：65英寸；屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160；对比度：≥1000:1；响应时间：≤8ms；产品功耗：≤200W；待机功率：≤0.5W;有线/WIFI/蓝牙功能；声音输出功率：≥8W*2;显示技术：六基色、屏变功能；输入端口：HDMI 接口：2个； USB3.0*1路；USB2.0*1路；网络接口：1路；VGA接口
	3
	台
	3500
	10500

	21
	机柜
	≥600*600*1200，加厚钢化玻璃
	1
	台
	1500
	1500

	22
	系统配件、施工
	含录播教室的弱电布线、线材管材、高清线、VGA分配器、切换器等各类配件、线材。
	1
	套
	7000
	7000

	AI智慧教室

	1
	体系化课程资源系统
	一、资源服务
（一）电子教材
1、需支持小学学段学科纸质教材电子化，为每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，其中语文、英语、音乐支持点读功能，点读电子教材支持分句、段、篇章进行点读；
（二）同步教学资源
1、需提供同步教学资源，资源类型包括但不限于PPT素材、文本、图片、音频、视频、动画，提供不少于3个学科同步教学资源，包括：语文、数学、英语；教学资源需支持按照关键词检索，包括但不限于教学设计、知识讲解、拓展素材、测试训练；
（三）专题资源
1、需支持为教师提供对应专题资源，包括但不限于涵盖语文常用字笔顺库资源；需支持为小学语文、数学、英语学科提供微课资源库。
二、校本资源库
（一）资源储存
1、校本资源库可用于存储本校上传的各类教学资源，包括同步教材的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的教学资源；资源格式支持文本、表格、课件、图片、视频及音频。
（二）资源使用
1、需支持教师按目录检索条件查找资源，支持对资源筛选排序，支持对校本资源进行预览、保存至个人网盘及导出功能。
（三）资源分享
1、需支持本校教师将个人教学资源分享至校本资源库，需支持教师将校本资源分享给其他教师。
三、个人资源库
（一）个人资源库
1、需支持教师对个人资源进行上传、存储和管理，需支持教师在个人资源库新建文件夹储存资源，支持将云端资源、校本资源存入个人网盘。
（二）个人资源使用
1、需支持单个资源或文件夹整体导出至本地电脑，并支持用户进行资源及文件夹的重命名、移动、删除操作。需支持教师对个人资源进行分享，可分享给学生、教师或分享至校本资源库。
	1
	套/班级
	15000
	15000

	2
	智能教学系统
	一、备课应用及服务
（一）备授课同步
1、需支持通过云端将备课的资源同步至电子课本对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足非同步教学场景下的备授课资源存储、同步需求。
（二）备课资源
1、需支持从云端、校本资源库、个人资源库多途径获取资源；需支持将同步资源下的资源和试题添加收藏或取消收藏。
（三）添加本地资源
1、需支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本、表格、演示胶片、图片、视频及音频。
（四）课件工具 
1、需支持教师在备课中新建课件。
2、制作课件时，需支持使用文本、形状、思维导图；需支持上传本地的音视频、图片文件；需支持插入与课程相关的云端资源，包括：同步资源、专题资源、校本资源和我的资源，其中，我的资源包括我的备课本、我的云盘、收藏的资源以及收藏的试题；需支持插入教学课堂活动，如分类、连线、选词填空；需支持使用学科工具，如字词听写、朗读测评、平面几何、立体几何、单词听写；需支持在课件中插入作答练习。
3、制作课件时，需提供多种不同风格的主题模板，制作过程中，需支持统一美化字体和全文换肤。
4、需支持课件另存为PPT格式。
（五）备课资料管理
1、需支持教师在备课资料中存储与管理个人新建课件、课堂互动、课堂活动内容；需支持按照章节目录存储备课资源。
2、需支持对备课资源进行导出、保存至云盘、分享至校本、删除及找回已删除备课资源。
二、授课应用及服务
（一）授课形式
1、需支持多种授课形式：支持电子课本、课件、电子白板、作业讲评多种授课形式。
（二）电子课本授课
1、需支持教师下载电子课本，需支持在电子课本中插入备课资源。需支持对电子课本进行画笔标注、课本批注、擦除、聚焦、翻页操作。
（三）课件教学
1、需支持课件播放预览，包括使用备课准备的资源、练习题、教学互动活动、学科工具，同时，需支持选择切换页面播放；
2、需支持教师教学过程中对课件进行写画；
3、需支持授课时调用学科工具辅助授课，包括划词搜索、中文识别、田字格、立体几何、平面几何、英文识别；
4、需支持教师在课件中添加互动表格，并设置分组互动，学生通过学生机提交作答内容，提交后系统需支持根据学生提交的作答情况快速统计计算和生成各类图表；
（四）电子白板教学
1、书写工具
（1）需提供书写工具，需支持实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作。
2、背景模板
（1）需支持≥10个白板主题模板，包括：五线谱、篮球场、点阵格、足球场。
3、白板操作
（1）书写内容需支持放大、缩小、移动3种操作，且白板需具备添加页、位置切换、保存和分享功能。
4、语文学科工具
（1）需提供语文学科工具，包括：田字格、米字格、拼音格。
5、数学学科工具
（1）平面几何工具
①需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供不少于6种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆、辅助线、删除；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。
（2）立体几何工具
①需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；需支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。
（3）尺规工具
①需支持≥4种常见尺规工具，包括：量角器、圆规，需支持调整测量工具大小尺寸；需支持将测量工具旋转任意角度，并可直接输入指定旋转角度快速实现旋转。
6、英语学科工具
（1）需提供英语学科工具，包括：四线格、字母卡片。
7、艺术学科工具
（1）内置专用美术画板工具，需提供≥6种笔形；需支持≥12种画笔颜色，需支持提供调色盘；需支持对绘画内容进行擦除、一键清空、撤销、恢复、保存操作。
8、AI教学工具
（1）需支持手写中文或英文转写为印刷体，且识别为印刷体后需支持朗读、评测、生成卡片功能。
（2）需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括：拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括：发音、翻译和例句。
（3）需支持对书写的中文字、词进行网络搜索。
（五）讲评教学
1、需提供对测试、练习成果照片进行对比讲评；需支持练习数据的统计和分析，需提供对应数据分析报告，方便教师讲评教学。
（六）学科应用教学
1、需提供3种以上英语学科教学应用：
（1）英语朗读：需支持自定义英文文本朗读，支持男女声切换、朗读语速调整，支持教师导出朗读音频或PPT；
（2）单词接龙：需支持教师选择教材同步内容的单词进行课堂检测练习，系统随机挑选学生作答；
（3）单词听写：需支持教师选择教材同步内容的单词或自定义单词，进行自动报听写；
（4）字母卡片：需提供26个英语字母学习趣味卡片；
（5）单词测评：需支持根据教材内提供的单词进行朗读测评，并生成测评报告。
2、需提供3种以上语文学科教学应用；
（1）需支持自定义中文文本朗读，支持男女声切换、朗读语速调整，支持教师导出朗读音频或PPT；
（2）需支持生字、词语和课文朗读评测练习，作答结束后自动生成评测报告；
（3）需支持根据教材内置的生字、词语进行课堂报听写，并支持自定义添加词语；
（4）需提供小学阶段诗词学习卡片，包括诗词原文、诗词及作者简介、译文、赏析，需支持诗词朗诵、对答、背诵检测、诗词默写；
5）识字接龙：需支持选择与教材同步生字或自定义添加字词，系统可随机选择学生进行识字接龙游戏。
（七）微课录课
1、微课录制与分享
（1）需支持对教师授课设备屏幕进行录制，形成微课，并支持分享到班级学生、校本微课库，需支持通过二维码分享微课。
2、个人微课中心
（1）需支持对微课内容（PPT、电子课本、网页、文档）进行关键帧提取，需支持通过关键帧方式定位微课内容；需支持增减关键帧；需支持微课分类管理和按微课名搜索。
三、学情服务
（一）知识点诊断
1、需支持基于备授课教材按章节和时间查看班级群体、学生个体的知识点掌握程度，需支持统计的数据来源、数据时间范围进行灵活筛选。针对薄弱知识点需支持个性辅导，需支持教师布置关联错题、分享推荐资源。
（二）学业分析
1、需支持查看班级群体及学生个体作业、考试情况，需支持统计学生的得分率、及格率、优秀率，需支持按时间进行筛选，得分率需支持按等级分布情况，需支持查看单次作业或考试的报告。
（三）学习投入
1、需支持查看班级群体、学生个体的学习投入的过程性学情，并按完成度、时长、速度、频度、稳定性、专注度六个维度对学生的学习过程数据进行分析。
（四）日常表现
1、需支持查看班级及个人日常学习过程中教师的表扬、鼓励点评情况。
	1
	
	5000
	5000

	3
	智慧作业系统
（只含线上作业）
	一、习惯练习
1、需支持教师布置学习成长类任务，如每日阅读、每日练字、每日朗读及自定义习惯练习。需提供习惯养成、体育锻炼、艺术素养，体现五育的常用模板。
2、需支持教师设置发送时间、打卡频率、打卡次数、打卡学生范围、学生提交方式、是否允许补打卡、学生成果是否公开、是否允许评论、是否允许学生撤回重做，需支持设置打卡时间提醒。学生按照教师的要求以图片、文字、音视频任意组合的方式进行打卡。
3、需支持教师查看班级打卡情况，包括每日打卡情况、打卡排行榜、按时榜、优秀榜和每人历次打卡详情，支持教师对打卡作业进行点评、标记优秀、打回，需支持教师再次布置作业、撤回、催交作业，学生之间支持互赞互评。
二、综合实践作业
1、需支持教师布置综合实践、分享展示、日常教学多样化作业，需支持教师上传图片、音视频、文档学习资料，设置作业发送时间、学生作业是否相互可见、指定作业提交方式、是否允许评论。需支持教师将作业发布给全年级、授课班级、班级小组、个别学生。
2、需支持学生按照教师的要求，选择图片、文字、音视频任意组合方式提交作业，需支持学生相互鉴赏，互赞互评。需支持教师作业催交、批量点评、打回重做、图片批注、文本点评、语音与图片点评（仅app端功能支持）、标记优秀、典型作业供课上展示讲评，分享报告给家长。
三、语文朗读训练
1、需支持语文朗读、背诵智能检查，系统需提供语文部编版课文内容及经典国学内容，支持教师跨章节选择课本内容、自定义拓展内容及国学经典内容相结合的方式布置朗读、背诵作业。
2、朗读作业提交后，系统需支持从流畅度、完整度、准确度方面进行综合评价，指出声母韵母存在的问题、将优秀发音部分标注颜色，形成班级与个人作业报告。
四、英语朗读背诵
1、需支持英语朗读、背诵智能检查，需提供10个以上英语主流教材版本的单词与课文内容，需支持教师跨章节选择教材内容、自定义拓展内容两者相结合的方式布置朗读、背诵作业。单词练习需提供发音评测、听音选词、中英互译、补全单词题型，考察词语掌握情况。情景对话需创设人机对话、角色互换的口语练习环境。课文朗读、背诵需支持分句与全文两种模式。
2、朗读作业提交后，系统需支持从流畅度、完整度、准确度方面进行综合评价，将优秀发音部分标注颜色，形成班级与个人作业报告。
五、语文报听写
1、需支持语文报听写智能批改，提供部编版教材的同步字词，需支持教师选择教材同步、自定义字词两者相结合方式布置报听写作业。
2、需支持两种报听写模式：基于学生终端书写时，系统需支持智能批改，基于纸质书写时，需支持学生自主标记错字。系统需支持学生查看自己的错字书写笔迹动画，以及正确笔顺动画，系统需支持生成班级与学生个体分析报告、统计高频错词。
六、速算本智批
1、需支持纸质速算作业智能批改，需支持教师自由选择布置单次速算练习、整本速算打卡两种方式作业，并支持智能批改。
2、需支持学生基于纸质速算本作答并拍照提交，系统需支持常见口算题型（四则混合运算、分数、解方程、竖式）自动批改。对于因字迹不规范引起的误判，需支持学生手动改判，系统生成作业报告并支持学生之间互赏互评互督。
七、语文作文智批
1、需支持语文作文智能批改，需提供语文部编版3~6年级同步语文主题作文要求、写作指导、优秀范文供教师一键选择布置。需支持学生通过拍照录入和语音录入两种方式提交，学生拍照上传后，需支持根据照片中作文的段落进行识别分段。
2、习作提交后，系统需支持即时智能批改反馈，指出文中的描写手法、疑似病句，并从题意符合度、基础表达、行文规范多维度综合评价及智能点评，支持教师针对性点评以及学生之间互赏互评。
八、同步练习
1、需支持教师布置在线同步练习，需支持教师按照教材章节选择试题，需支持根据题型、难易度、是否布置过信息筛选。题型需支持选择、填空、判断、连线、排序、听力、阅读理解常见题型。
2、学生提交作业后，系统需支持智能批改反馈，并生成分析报告，需支持学生查看错题、自主订正错题，需支持教师查看班级整体与学生个体报告，了解每题的正确率与错误学生名单并进行针对性讲解辅导。
九、专项闯关练
1、需支持专项闯关式练习，支持教师基于某个特定主题，将多份学习资源、多份多类型的作业以关卡的方式进行灵活组织，并形成任务合集布置给学生。
2、系统需提供闯关排名的趣味作答方式，学生提交作业后，支持智能批改作业，并可即时批改反馈学情报告，支持教师查看闯关进度、榜单和学习趋势。
3、系统需提供常用主题作业包，方便教师筛选引用、二次编辑发给学生，也支持教师将自主创作的主题作业包分享到本校、区域、全国。
十、答题卡练习
1、需支持自定义答题卡练习，支持教师上传任意题目内容、添加微课相关学习资料、自主设定答题卡、设置标准答案、设置答案公布时间，答题卡需支持选择题、判断题、填空题、简答题常见题型。
3、学生可通过移动端作答后，客观题系统自动批改、主观题需支持教师手动批阅、留痕、打回、标记典型操作，批改完成后系统即时生成作业分析报告。
	1
	
	12000
	12000

	4
	多维学情诊断分析系统
	一、数据导览
1、需支持学校管理者查看全校各年级、各学科智慧课堂使用对比分析，包括课堂授课场景中：教师授课次数、发布互动次数、学生互动参与率；作业场景中：教师布置作业次数、作业批改率、作业平均提交率与作业平均正确率。需支持查看各学科教学资源使用情况。
2、需支持教师查看授课场景中的互动参与率、资源学习场景中的资源查看率，作业练习场景中的作业提交率数据，支持查看学生不同自然周的学情波动情况，以及班级薄弱知识点。
3、需支持管理者选择多位教师或学生进行关键指标对比。教师对比指标需包括授课次数、发起互动次数、布置作业次数、作业批改率、分享资源次数；学生对比指标需包括参与互动次数、作业完成率、产生错题数、订正错题数、学习资源次数、自主学习时长、发现弱项数和解决弱项数。
二、教学总览
1、需支持统计教师使用应用系统产生的数据排行榜，包括：授课次数、表扬次数、互动次数、布置练习次数、资源分享次数、资源引用次数、教师微课数，需支持按照学科筛选各学科教师数据分析。
2、需支持查看日常作业的教师布置与学生完成情况，包括：布置作业次数、作业平均提交率、作业平均得分率、具体作业明细及单次作业报告。
3、需支持学校管理者查看班级资料学习情况，包括：资料分享次数、明细及对应的资料学习完成率、看懂人数、未看懂人数。
4、需支持查看备课应用数据，包括：备课教师参与率、资源引用次数、班级资料分享次数，需支持按年级和学科对比分析。需支持查看班级资料分享类型、资源类型分布。
5、需支持查看授课应用数据，包括：授课教师参与率、授课次数、授课时长、授课互动次数，支持按年级和学科分析。支持查看课堂互动类型分布、学科工具、通用工具使用分布。
6、需支持查看作业应用数据，包括：布置作业教师参与率、布置作业次数、作业提交率和批改率，支持按年级和学科分析。需支持查看作业类型分布、作业用时分布和批改分析。
三、教师分析
1、需支持查看教师授课、表扬、互动、布置作业次数与校平均值对比图；需支持根据教师授课、备课、练习批改数据生成教师优秀特质。
2、需支持按照时间、年级和学科查询教师使用智慧课堂的授课记录，包括：课程开始时间、课程结束时间、授课时长、课堂互动次数、上课人数、班级人数、上课人数占比，支持精细化筛选符合条件的课程；
3、需支持按照课程时间查询教师使用智慧课堂的备课时间及备课时长。
★4、需支持教师查看分享资源的汇总和明细数据，包括：班级资料分享次数、资料学习完成率、资料看懂率；需支持按资源查看学生的反馈情况，包括：看懂人数和未懂人数；需支持对学生观看微课的暂停、快进、变速播放数据进行统计。（提供系统截图）
5、需支持教师查看布置作业的汇总和明细数据，包括布置作业次数、平均提交率、平均批改率、平均完成率和平均得分率。
四、学情总览
1、需支持教师查看班级学生日常表现，需支持查看班级所有学生练习得分率、练习提交率、练习平均完成时长、获表扬次数的排名情况。
★2、需支持按班级查看学生练习耗时；需支持查看各学科练习平均提交率、练习完成平均时长、练习完成累计时长。（提供系统截图）
3、需支持教师查看各班级学生关键行为与学业数据指标，包括参与互动次数、产生错题数、订正错题数、自主答题数、答题正确率、发现弱项数、和解决弱项数。
4、需支持教师按班级、学科查看、导出各章节知识点掌握情况，并支持查看对应错题分布情况，包括题型分布、来源分布及学生掌握程度分布。
五、学生分析
1、需支持按日历模式和按日模式记录学生日常线上练习成绩和课堂表现数据，并可分享至家长。
★2、需支持查看每位学生各学科作业测评得分走势与班级平均得分率对比图；需支持依据课堂表现数据和线上练习数据为每名学生生成个人画像。（提供系统截图）
3、需支持按学科查看学生练习提交情况、练习完成平均时长、各学科作业累积用时。
4、需支持查看学生在作业练习、考试场景的学业成绩、答题用时数据，并支持与班级均值进行对比。
六、学生管控
1、需支持查看学校违规用户人数，学生多媒体资源增长数量，应用使用时长排行，应用版本及ROM版本分布情况。
2、需支持按照用户名查看学生账号所属班级、最后登陆时间、设备更新时间并提供该账号下操作的具体详情。
3、需支持对学生使用设备过程中异常行为进行预警，包括：使用时长过长、安装非法应用、安装破解应用、登录本机管理、资源数量增长过多、配置代理；需支持查看有异常行为的学生及其设备信息、异常事件名称，事件时间基础信息。
4、需支持按账号、设备查看当前设备的登录记录、应用安装卸载记录、本地已安装应用、历史ROM版本、历史违规行为、设备上报记录、地理位置记录信息。
七、设备监管
1、需支持查看全校智慧课堂学生终端、教师终端的活跃数量、活跃率及平均使用时长。
八、学校全景应用数据
系统需支持统计全校智慧课堂应用班级数量、有效教师数、有效学生数。
（一）教学活动与质量分析
1、备课分析
（1）系统需支持统计教师资源引用次数及引用资源类型分析。
2、课堂授课及互动分析
（1）需支持教师统计使用系统授课次数，使用系统互动次数。
3、学科工具应用分析
（1）需支持统计教师使用学科工具总数量，并列出使用较多的工具及数量。 
4、作业布置应用分析
（1）需支持统计资源推送情况，包括资源推送次数和条数；需支持统计作业布置次数和题数。
（二）学习与学情分析
1、课前预习统计
（1）需支持统计预习学习次数、预习时长。
2、课堂互动统计
（1）需支持统计学生在课堂上获取表扬的总次数与互动参与人次。
3、学生课后学习分析
（1）需支持统计学生作业、资源学习参与人数、用时及学习资源条数。
4、学生安全管控统计分析
（1）需支持统计学生终端数量，学生使用各学习模块次数。
（三）教学资源与成果统计分析
1、教学成果统计
（1）需支持统计校本资源分享次数，学校参与建设教师数。
2、校本微课统计
（1）需支持统计校本微课总数、校本微课总时长。
	1
	
	13800
	13800

	5
	AI通用助手系统
	一、AI通用对话
（一）对话管理
1、需支持创建新的对话；需支持查看历史对话记录；需支持通过语音或输入文字的方式进行对话；需支持对生成的内容进行重新回答、分享、点赞、点踩、举报、复制、导出word。
2、需支持联网检索，并提供联网检索来源；需支持展示深度推理过程。
（二）教师成长智能体
1、跨学科实践：需支持基于用户输入的实践主题，生成跨学科实践活动，包括跨学科实践思路、问题构建、实践活动、活动描述、所需材料、活动步骤、实践报告撰写。
2、辩论：需支持输入辩论的主题，生成辩论双方的观点。
3、实验活动：需支持输入实验活动主题，生成实验活动内容。
4、教学反思：需支持基于用户输入的内容生成教学反思，内容需包括：教学问题、教学改进思路。
5、期末总结：需支持输入期末总结相关的信息和要求，生成对该期末的工作总结，包括班级情况、班级管理和教学策略。
（三）教师教研智能体
1、课题灵感：需支持基于用户输入的内容，生成与课题研究相关的框架思路，内容需包含：研究目的、研究方法、研究计划。
（四）教师日常工作智能体
1、班会设计：需支持基于用户输入的内容生成班会设计，内容需包含：主题、内容、时间安排、班会效果评估内容。
2、班级文化墙：需支持输入班级文化墙主题，生成文化墙内容。
3、新学期开学典礼：需支持输入新学期开学典礼主题，生成开学典礼内容。
4、备考励志语录：需支持输入备考主题，生成备考励志语录内容。
5、活动发言稿：需支持输入活动主题，生成活动发言稿内容。
6、家长会发言稿：需支持输入家长会主题，生成家长会发言稿内容。
7、家校沟通：需支持输入沟通主题，生成家校沟通计划及内容。
8、家访记录表：需支持输入家访人相关信息，生成家访记录表内容。
9、家访沟通提纲：需支持基于用户输入的要求生成沟通提纲，包括：开场白、家校合作建议内容。
10、群通知助手：需支持输入群通知的主题，生成群通知公告内容。
11、心理及行为干预：需支持输入学生情况，生成心理及行为干预措施。
12、学生沟通：需支持输入学生情况，生成学生沟通辅导内容。
13、学生评语：需支持基于用户输入的内容生成学生评语。
二、AI全学科资源检索
1、需支持基于用户输入内容指令后，检索与其指令相关的教学资源；
2、需支持对检索后的资料进行预览查看，预览详情中支持显示知识点、预览量、下载量、大小的字段。对于音频视频文件可以直接点击播放查看视频内容，也同时需支持音量放大减小。
3、需支持针对检索出来的资料进行保存到云盘和保存到备课本。
4、需支持对当前检索结果评价，支持点赞点踩。
	1
	
	3000
	3000

	6
	师生互动动态反馈系统
	一、备互动
1、需支持教师提前准备互动内容，需支持题库选题和教师自定义出题，需支持教师把提前准备的内容保存到电子课本相应位置。
2、需支持教师在课件中插入试题、连线多种类型的互动。
二、发起互动
1、需支持教师发起课堂互动，包括：随机选人、投票、抢答、讨论、全班作答、分组作答；互动题型需支持客观题和主观题，客观题需支持单选题、多选题、填空题、判断题，主观题需支持拍照上传纸笔手写作答结果，需支持教师对作答结果进行批注。
2、需支持分组教学，创造合作探究学习氛围；需支持固定或临时小组分角色在线讨论，需支持教师在发起分组讨论时插入相关学习资料，且学生可以查看相关资源，开始讨论后，需支持在线交流。
3、主观题互动作答时，需支持教师查看学生作答情况，并在结束互动后进行批注讲解。
4、需支持教师在课堂上对学生表现进行点评，包括表扬学生，需支持将学生作答结果设为答案，并支持批注讲评。
三、即时报告与互动报告
（一）即时报告
1、需支持作答结束后即时生成互动报告，报告包括：作答情况、总人数、参与人数、单选项正确率、正确及错误学生名单信息；抢答题需支持查看学生抢答结果；需支持查看投票结果；需支持教师进行批注，批注笔迹可保存；需支持查看题库互动题目解析，支持查看学生主观题的作答结果和支持学生批注作答回放学生批注笔迹。
（二）互动报告
1、需支持历次互动记录，包括互动类型、题目和互动活跃度信息。题库互动需支持教师查看学生各知识点正确率以及各题目学生正确率统计，需支持本地存储和云端存储。
四、屏幕推送
1、需支持教师将教师端屏幕推送到学生设备上进行实时展示。
五、课堂分享
1、需支持教师将电子课本、PPT、白板、第三方应用的截图分享给学生。
六、课堂管控
1、需支持教师针对加入的学生或单个学生进行锁屏和解锁控制，需支持教师在线巡视学生屏幕。
2、需支持教师选择学生屏幕展示，由学生讲解，需支持不少于2位学生同时进行展示。
3、学生加入课堂后，需支持学生设备掉线后对教师进行提醒；
4、开始上课时，需支持教师禁止其他班级的学生加入课堂。
	1
	套/班级
	12000
	12000

	7
	智能教学管控系统
	1、采用自研技术和投屏软件，能够在不采用第三方Miracast或AirPlay投屏器设备或者第三方投屏软件的条件下，无需任何设置和切换，实现主流的智能设备跨平台屏幕投射；实现板书书写、课件讲解、图片批注教学内容的投屏展示。
2、需实现投屏自愈功能，实现由于网络故障而导致的投屏问题在网络恢复后自动恢复投屏。
3、需支持根据教师需求调整投屏的清晰度和声音播放（支持音响和平板的播放切换）；需支持教师教学内容全屏幕的展现。
4、需支持以教室为单元的高密度无线环境快速部署，实现有线网络、无线网络的兼容；支持2.4GHz、5GHz射频，实现多个教室设备的集中管理功能。
5、需支持对多个无线SSID（网络名称）、信道的自定义功能，实现安全密码管理、加密和移动设备MAC地址的绑定。
6、需支持管控教室网络的互联网接入。
7、教师终端在有互联网时提前完成账号登录以及课件下载后，需支持教室在有局域网无互联网的情况下，有效保证教师正常教学活动不受影响：课件的正常播放、任意书写、白板讲解、图片批注、实物投影、微课录制，师生互动，保证无线投屏正常应用。 
8、需支持对教学过程中产生的数据进行存储、定时清理，并且能够联网上传，支持客户端静默升级。
9、需支持设备远程集中管控，可实现设备远程和定时开关机、支持网络安全管理，实现网络白名单设置和网络访问日志查看、支持设备智能故障告警、设备状态监测、软件运行控制。
	1
	套/班级
	20000
	20000

	8
	智慧课堂教学主机
	1、CPU：符合安全可靠测评要求的国产CPU，≥四核处理器，主频≥2.5GHz;
2、运行内存≥4GB DDR4。
3、存储容量≥128GB SSD。
4、分辨率支持：需最小支持 HDMI：3840×2160；VGA:1920×1080。
5、工作频段：需支持 2.4GHz 和 5GHz 频段。
6、射频数量：需支持双射频，一路 2.4GHz 和一路 5GHz。 
7、无线速率：需支持802.11ac Wave 2 标准，整机速率不小于1200Mbps。 
8、终端连接：需支持不少于 60 个终端同时接入使用。
9、接口要求：HDMI 不少于 1 个、VGA 不少于 1 个、MIC-IN & AUDIO OUT 不少于 1 个、USB 2.0 不少于 2 个、USB3.0 不少于 2 个、RJ45 不少于 1 个。
	1
	台/班级
	6500
	6500

	9
	移动教学应用系统
	一、应用场景切换
1、需提供教学应用模式的切换，支持根据教室硬件设备情况选择大屏教学应用场景或平板教学应用场景。
二、无线投屏
（一）投屏授课
1、需支持移动终端扫码连接课堂，首次匹配后，再次连接无需扫码连接，支持根据历史记录连接。
（二）投屏自愈
1、需支持因网络故障而导致的无法投屏问题，在网络恢复后自动恢复投屏，无需教师其他操作，实现投屏自愈功能。
（三）教学内容投屏
1、需支持教师设备白板、电子课本、课件、图片教学内容投屏展示。
（四）反向操控
1、需支持教师设备内容投屏后，大屏反向操控教师设备内容。 
三、资源的下载、获取、分享与云同步
（一）电子课本资源下载
1、需支持教师下载多学科电子课本；需支持在电子课本中添加云端、个人网盘、本地的教学资源。
（二）教学资源的获取
1、需支持教师从资源中心的云端、个人网盘、本地途径快速引用教学资源；需支持将资源中心的云端资源添加至备课本、下载至个人资源库中。
（三）教学资源的分享
1、需支持将个人备课本、个人网盘中、本地的资源分享到学生、其他教师、校本，便于学生课前预习或课后复习巩固；需支持通过分享记录查看学生掌握情况和课前预习情况的结果。
（四）教学资源云同步
1、需支持提供个人网盘和个人备课本，需支持教师按照教材章节目录结构化或自定义存储资源文件；需支持教师备课环节实现云端同步，移动终端同步显示并支持下载使用云同步的资源。
四、授课应用
（一）课本授课
1、需支持电子课本进行授课，支持教学工具对课本进行书写批注、文本批注；需支持显示课本缩略图，并提供课本目录，支持教师快速切换定位课本位置；需支持对课本内容进行聚焦放大呈现，聚焦内容保留电子课本原清晰度和保持语文、英语电子课本的原有的点读功能。
（二）课本点读
1、语文、英语、音乐三大学科提供语言学习资源支持点读功能，支持分句、段、篇章进行点读，朗读的过程中支持暂停和播放。
（三）文档播放
1、需支持ppt、word文档的打开与播放，ppt在使用状态下能放大缩小，支持保存ppt标注的笔迹内容。
（四）拍照讲解
1、需支持调取移动端设备摄像头，拍摄学生课堂练习、测验、试卷内容进行拍照讲评；需支持从图库调取图片，快速上传至教室设备展示；需支持图片旋转、缩放、批注。
（五）实物展台
1、需支持调取移动端设备摄像头，录制或拍摄课堂实验、活动场景；需支持拍摄画面同步显示在教室设备。
（六）电子白板
1、需支持电子白板放大、缩小、多向移动、自由批注、擦除操作，能够保留原书写笔迹，实现解题过程的完整展现；需支持在使用电子白板教学时调用学科工具，支持田字格、量角器、直尺、平面图形、立体图形学科工具；需支持调取相册图片插入白板，针对图片进行批注讲解；需支持白板内容保存至云端，更换移动终端设备可快速获取云端白板文件，并下载使用。
（七）课堂互动
1、需支持课堂互动，包括随机选人、全班作答、抢答、投票；需支持教学过程中对学生端进行管控，包括锁屏、解锁、屏幕推送、取消推送。
五、微课功能
1、需支持教师随时调取微课录制功能，支持课堂授课过程中使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、作业批改或第三方教学应用录制微课；需支持微课的上传与推送功能，需支持教师分享至学生、教师和校本资源库。
六、设备同步功能
1、需支持教室设备（如教室PC或触控一体机）内容同步至教师移动终端，教师可通过移动设备操控教学工具进行移动授课。
	3
	套/教师
	2200
	6600

	10
	教室教学终端
	1、CPU：符合安全可靠测评要求的国产CPU，八核心，最高主频≥2.4 GHz;
2、运行内存：≥6GB；
3、存储容量：≥128GB；
4、屏幕尺寸：≥11.5英寸，屏幕分辨率：≥2200×1440；
5、操作系统：HarmonyOS 2及以上；
6、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥1300万像素；
7、网络支持：支持WiFi6
8、功能支持：Bluetooth 4.0及以上；
9、电池容量：≥7000mAh锂聚合物电池；
10、标配皮套与手写笔。
	3
	台
	2600
	7800

	11
	智能学习系统
	一、课堂互动
（一）互动方式
1、需支持学生完成多种课堂互动，包括投票、抢答、随机选人、全班作答、分组作答。
二、课堂学习
（一）学生电子课本
1、需支持学生下载多学科电子课本，其中，语文、英语、音乐学科需支持点读功能，朗读的过程中支持暂停和播放，朗读语音效果自然流畅。
（二）课堂笔记
1、学生在使用学习平板时，需支持快速调起笔记，边学习边记录，保存到自己选择的笔记本中；需支持接收和保存教师所分享的电子课本、PPT、白板书写内容任意截图内容；需支持学生按学科分类教师分享的图片，形成课堂笔记，需支持对笔记进行批注，可选择本地存储与云端存储；需支持学生自主创建笔记，对笔记进行命名、分类、删除。需支持学生查看系统提供的记笔记方法；需支持学生使用笔记模板，创建新的笔记页，编辑模板记录笔记。
（三）学习清单
1、需支持学生新建自定义任务，支持学生管理任务列表，筛选任务来源，选择学科任务去完成。
（四）学习资料
1、班级资料
（1）需支持按学科展示教师分享的学习资料，支持微课视频、音频、图片、ppt、word、excel、pdf、压缩包文件的在线预览和下载学习；需支持反馈学习结果，分享学习心得体会；需支持学生创建文件夹管理教师分享的学习资料。
2、同步资料
（1）需支持提供学科同步资源，包括：语文、数学、英语、科学、道德与法制学科知识库，包括微课视频、音频、图片、ppt、word格式类型资源；需支持学生按照年级、学科、教材、资源类型进行筛选、查看学习，需支持资源搜索功能。需支持在线观看、离线缓存、加入我的课程。
3、微课资料
（1）需支持小学语文、数学、英语知识微课堂学习；需支持通过年级、学科筛选微课资源；需支持在线观看、离线缓存、加入我的课程。
三、自主学习系统 
（一）小学数学
1、同步练
（1）需支持按照教材章节目录提供弱项知识点检测功能，学生可通过题目作答快速定位薄弱知识；需支持针对薄弱知识点提供针对性学习微课。
2、同步课
（1）需提供知识点同步微课，便于学生自主学习。
3、模拟测
（1）需支持同步阶段模拟测试，包括期中、期末的基础和进阶综合测试题。
4、思维训练
（1）需支持学生以“动画微课+游戏化闯关”形式自主学习奥数思维相关知识。
5、速算天天练
（1）需支持为学生提供速算练习，系统自动批改。
（二）小学语文
1、需提供人教版课文同步讲解视频，供学生自主观看；需支持同步课文的同步讲解、课文朗读、课文背诵、字词学习；需支持课文朗读和背诵评测，生成评测报告，用不同颜色标记朗读效果，从准确度、完整度、流畅度给朗读打分。需支持学生进行同步的课后练习。
2、需提供诗词学习，支持按照年级、朝代、作者、类型进行筛选诗词；需支持查看诗词原文、注释、译文、赏析、作者，需支持诗词朗读、背诵以及相关练习，并自动生成朗读评测报告。
3、需提供汉字笔顺笔画查找，支持通过字母、笔画查找汉字；需支持查看汉字读音、部首、笔画、结构、笔顺、释义及组词。
（三）小学英语
1、需提供同步课本的单词、课文跟读、朗读、背诵及小测试；支持课文跟读、朗读和背诵自动评测，生成评测报告，用不同颜色标记朗读效果，从准确度、完整度、流畅度、标准度给朗读打分；支持单词报听写、听课文。
2、需支持学生根据年级、教材自主制定单词学习计划；需支持学生查看单词学习报告，包括累积学习天数、已学习单词个数。
3、需支持学生进行日常的口语练习，包括音标练习、口语对话、对话实战练习；音标练习需支持48个音标的发音方法、发音视频、对应单词和句子练习；口语对话需支持选择日常生活话题，通过跟读练习和对话练习帮助学生学习日程生活话题的交流；对话实战练习需支持根据不同情景开展人机对话，对话完成后，系统会智能评分，并可查看报告详情和知识点。
4、需支持英文作文智能批改，学生手写作文拍照上传，系统自动识别和批改，给出分析评测报告，报告将从单词、语句、篇章进行评分，给出诊断报告；需支持查看作文原图和再次批改。
（四）学生错题本
1、需支持收集学生在课堂互动、课后作业、自主学习场景下产生的错题；需支持按来源、错题原因、题型、时间段筛选错题；需支持错题的重新订正与查看错题答案，并且支持错题打印及线下错题上传。
（五）学生学习周报
1、需支持展示学生当周学习成就，包含学生课堂表现、作业完成情况；
2、需支持在学习周报中展示学科知识点掌握情况，方便学生及时了解自身学习情况。
（六）学生激励系统
1、需支持统计学生学习表现所获积分，学习积分与学生答对题数、错题订正、课堂点评、作业行为相关；
2、学生在获得相应积分后，需支持通过积分兑换虚拟奖励（如：用户头像、挂件）;
（七）AI阅读
1、推荐书目：根据新课标《关于课外阅读的建议》，内置书目需提供三年级至六年级的推荐书目。
2、阅读助手：在阅读过程中，需支持学生唤起AI阅读助手，需提供书海穿越、阅读技巧、全文感知，辅助学生阅读。
（1）书海穿越，系统需提供与该本书相匹配的角色进行对话，对话需支持文字输入和语音输入两种方式。
（2）阅读技巧，系统需结合该本书内生，生成与其相关的阅读技巧建议。
（3）全文感知，系统需支持结合该本书内容，快速生成与该本书相关的行文脉络、人物关系，辅助学生梳理内容逻辑。
3、需支持学生在文本中划词选中阅读内容，即可向AI阅读助手提问，获取即时的赏析、释义、朗读及复制。
4、需支持提供原书中经典人物虚拟角色，支持学生同书本内虚拟角色对话。
5、需提供阅读报告，统计展示已读完书本数、阅读时长、提问次数、问题分类及阅读时长分布。

四、学生安全管控系统
（一）默认桌面
1、学生终端需预置自研绿色安全桌面作为系统的默认桌面且防第三方篡改；
（二）默认设置
1、系统需支持限制用户随意修改系统设置项和随意安装或卸载应用；
（三）防刷机设置
1、系统需支持通过系统底层限制的方式防止用户通过下载市场通路版本的ROM刷机成非管控的系统。
（四）安全登陆
1、需支持一机一号，需支持账号异地登录风险提醒，识别异常登录行为。
（五）视力保护
1、需支持开启蓝光过滤、设置定时休息时间、调节屏幕亮度、开启阅读模式。
（六）后台管理
1、学生终端管控
（1）需支持远程实时获取学生终端设备信息和应用安装信息。需支持后台管理网址白名单、应用白名单。
2、应用管理
（1）需支持管理应用是否允许卸载、更新及应用使用时长。
3、管控服务
（1）需支持设备功能管控服务，包括蓝牙开关、摄像头、USB、虚拟按键和物理按键的启用禁用；需支持远程关闭学生终端或远程恢复出厂设置；支持按周配置学生终端可用时间段。
4、异常行为监控
（1）系统需支持跨平台多端（PC端，小程序）远程管控学生终端，需支持针对学生终端异常行为分析的违规告警，需支持远程清理学生机相册资源。
五、家长端
1、需支持家长通过微信小程序绑定学生设备。
2、需支持家长通过微信小程序查看学生学习周报，包括学情、学习任务。
3、需支持家长通过微信小程序给学生发送信息。
	50
	套/学生
	1600
	80000

	12
	学生机终端
	1、CPU：八核心，最高主频≥2.8 GHz;
2、运行内存：≥8GB；
3、存储容量：≥256GB；
4、屏幕尺寸：≥11英寸，屏幕分辨率：≥1920*1200；
5、操作系统：Android 13操作系统及以上；
6、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥1300万像素；
7、网络支持：支持WiFi5；
8、功能支持：Bluetooth 5.1及以上；
9、电池容量：≥7000mAh锂聚合物电池；
	50
	台/学生
	2200
	110000

	13
	触控笔
	1、需支持4096级压感与倾斜检测，书写顺滑;
2、需支持USB Type-c充电接口，笔身顶部具备指示灯；
3、电池容量：≥80mAh，使用时长不低于24h；
4、至少支持1个物理按键，可播放PPT、音/视频、拍照等；
5、需支持可替换笔尖；
	50
	支
	150
	7500

	16
	辅材及调试
	布线、安装，插板、线材等
	1
	批
	1600
	1600

	创客、人工智能教室

	1
	摄像头
	1.200万高清
2.双麦克风3米收音
3.360度水平旋转
4.80度大广角镜头
	50
	个
	150
	7500

	2
	耳麦
	1.插头直径3.5mm
2.麦克风带麦
3.阻抗32Ω
4.灵敏度 95dB/mW
5.频响范围20-20000Hz
	50
	个
	150
	7500

	3
	掌控魔盒
	采用掌控板作为主控（可拔插），同时集成十多种输入输出设备，塑胶一体式外壳，长宽不大于140*90mm，免螺丝直接插上万向轮和轮胎可快速变成一台支持循迹、避障、遥控的小车，支持拓展，兼容塑料积木，可完成多种创意应用。
1、掌控板主控
处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；
主频：高达240MHz的时钟频率；
SRAM：520KB
Flash：8MB；
Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；
频率范围：2.4~2.5 GHz；
蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；
陀螺仪：最高可测±2048dps；
三轴加速度计：最高可测±16 g；
磁场传感器：3轴 量程±30 G；
光线传感器：0-4095；
麦克风：支持语音识别；
RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；
1.3英寸OLED显示屏，支持16*16字符显示，分辨率128x64；
1个无源蜂鸣器；
2个物理按键(A/B)；
6个触摸按键；
支持1路鳄鱼夹接口，可方便接入各种阻性传感器；
20通道数字I/O， (其中支持12路PWM，6路触摸输入)；
支持I2C、UART、SPI通讯协议。
2、集成模块
按键：2个；
5向键：1个；
旋钮电位器：1个；
RGB LED灯：25颗；
★超声波传感器：量程5-250cm
★人体红外传感器：输出值0/1,测量值反应1M范围内是否有人体移动；
★温湿度传感器：温度测量范围: -10℃—40℃，湿度范围10% -95%RH；
循迹：5路红外循迹
电机：两个马达电机，配套车轮及万向轮；
喇叭：8欧1瓦
拓展接口：1个IIC接口， 5个拓展IO口；
电池：18650可充电锂电池，2200mAh；
电源管理：Type-C充电接口，开关机按键，电量指示灯；
3、配套模块
-采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。模块包含：手势传感器、红外接收传感器、遥控器、激光发射、RFID电子标签、ID卡、舵机。
4、配套结构件
多种可拼插模型结构件，总数量不少于100个，兼容塑料积木。
5、配件
数据线：Type-C数据线1条，总长1m；
4PIN连接线：6条，长20cm；
小车拓展件：马达车轮2个，万向轮1个，可只直接插入实验箱组成小车。无需螺丝固定，方便组装与拆除
	50
	套
	1582
	79100

	4
	行空板
	技术参数
①.需板载至少32位双核处理器，处理器主频不低于240MHz；
②.需板载SRAM内存不低于512KB，ROM内存不低于384KB，Flash内存不低于16MB，PSRAM内存不低于8MB，RTC SRAM不低于16KB；
③.需支持蓝牙5.0及WiFi 2.4G；
④.需集成不小于2.8寸的彩屏、、温湿度传感器、环境光&紫外线传感器、三轴加速度计、麦克风、至少3颗RGB灯、至少3个物理按键；
⑤.需集成摄像头：可用于离线人脸检测、猫脸检测、移动检测、二维码检测等AI任务，也可用于拍照，还可结合Wi-Fi进行无线图传；
⑥.需集成双麦克风：双麦克风可降噪确保高识别率，可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能；
⑦.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能；
⑧.需板载Type-C供电&烧录接口、2Pin PH2.0电池供电接口、至少2个3Pin PH2.0全功能IO接口、1个4Pin PH2.0 I2C接口、1个自弹式TF卡槽；
⑨.需板载金手指，金手指需支持至少15通道数字I/O；
⑩.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
	50
	套
	160
	8000

	5
	AI视觉传感器
	技术规格：
AI视觉传感器，处理器：双核，主频≥1.6GHz；
算力：≥6TOPS
内存：≥1GBLPDDR4
硬盘：≥8GBEMMC
屏幕：≥2.4寸640×480IPS、全贴合电容触摸；
摄像头：≥200W像素1/2.9”60FPS；
麦克风：电容硅麦克风；
扬声器：≥1W音腔喇叭；
板载：按键×1、RGB灯×1、补光灯×2；
板载接口：Type-C×1、4Pin×1、TF卡槽×1；
WiFi网卡：支持2.4GHz频段，支持WiFi 5（802.11ac）或以上，外置天线；
需内置≥20种模型包含：人脸检测、人脸识别、人脸五官检测、物体识别、物体追踪、颜色识别、物体分类、自学习分类、实例分割、手掌检测、手掌关键点检测、手势识别、人体检测、人体关键点检测、姿态识别、车牌识别、文字识别、巡线追踪、表情识别、注视方向检测、人脸朝向检测、标签识别、二维码识别、条形码识别、跌倒检测等
需内置≥5款应用包含：照相机、录像机、实时图传、MCP服务、模型安装
工作电压：3.3–5V
功耗：1.5–3W
	50
	套
	500
	25000

	6
	中小学创新实践活动器材（提升版）
	一.主控板：
1.Arduino主控：
①.需板载ATmega2560微处理器；
②.需板载内存：EEPROM内存不低于4KB，SRAM内存不低于8KB，Flash内存不低于256KB；
③.需支持至少54个数字I/O端口、16个模拟输入端口、2个IIC端口、4个UART端口、ICSP端口（支持ISP下载功能）；
④.需板载Type-B接口、外接电源DC插座；
⑤.需支持工作电压：5V。
2.Python编程学习主控板：
①.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存，硬盘内存不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3；
②.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等；
③.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库；
④.需支持离线运行程序、还可存储多个程序；
⑤.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G；
⑥.需板载2.8寸 240*320TFT彩屏、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等模块；
⑦.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设，如摄像头等）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）；
⑧.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V；
二.扩展板：
1.Arduino扩展板：
①.需板载外部供电和板载电源切换开关；
②.需板载至少40个3Pin数字口、16个3Pin模拟口、8个PWM接口、1个SD卡接口、3个XBEE接口、2个IIC端口、4个UART端口；
③.需支持至少1个外接电源接线柱和开关；
④.需支持至少1个Arduino通用扩展板插口；
⑤.工作电压：5V。
2.IO扩展板：
①.需支持MicroUSB供电接口；
②.需板载19路I/O接口、3路I2C接口、蜂鸣器；
③.需板载主板卡槽、蜂鸣器开关、电源开关；
三.电子模块：
1.✱语音识别模块：
  ①.需支持离线语音识别功能；
  ②.需支持内置常用固定命令词条，至少包含135条常用的固定命令词条；
  ③.需支持新增命令词学习功能，至少支持17条命令词条学习；
  ④.需配备麦克风、喇叭及喇叭接口，并且麦克风数量不少于2个；
  ⑤.需支持I2C和UART两种通讯方式，适配主流开源硬件主控器；
2.基础电子模块：
①.需配备不少于23个电子模块，需包含但不限于ADkey按钮模块、紫外线传感器、颜色识别传感器、红外避障传感器、手势传感器、分贝计、6轴惯性运动传感器、空气质量传感器、浊度传感器、USB摄像头、白色LED灯、灯环、9g离合舵机、水泵、风扇、继电器、喇叭、语音合成模块、物联网模块、NFC 通信模块、蓝牙通信模块、蓝牙适配器、射频通信模块；
②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
四.配件：
需配备传感器线若干、公公头杜邦线、母母头杜邦线、数据线若干、电池盒、18650锂电池、18650电池座等；
五.编程语言：
需支持图形化编程；
六.配套内容：
需配套资料U盘。
	0
	套
	6899
	0

	7
	桌面级双光源激光切割机
	1、产品名称：桌面式激光切割机；
2、产品尺寸：长*宽*高（mm）850*614*308；
3、加工幅面：长*宽*高（mm）≥600*380；最大可加工高度不小于28mm；
电气参数
4、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm；
5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 
6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管；
7、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw；
功能参数
8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）；
9、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm；
10、★辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准；
11、抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁；
12、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。
相关配套
13、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统；
14、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化；
15、配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警；净化器尺寸：长宽高（mm）465*265*308；
16、★配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子、劳动礼赞、卡通挂钩、邂逅浪漫、物韵纹样、哥特式彩色玻璃窗、非遗缠花的制作等课程内容（提供课程证明文件并加盖供应商电子公章）。
17、★提供所投产品桌面式激光切割机具有机械强度试验、恒定力实验冲击力实验，符合国家CMA认证的第三方检测报告并加盖供应商电子公章。
18、★为保证后续操作软件版权问题，需提供桌面式激光切割机辅助制造软件计算机软件著作权证书并加盖供应商电子公章。
	1
	套
	47000
	47000

	8
	3D打印机
	1、成型技术：熔融沉积成型；
2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于492×514×626 mm³，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于340×320×340 mm³、
3、框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；
4、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、标配喷嘴直径0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；
5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃；
6、工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，普通热端最大流速不低于40 mm³/s，大流量热端最大流速不低于65 mm³/s；
7、支持耗材类型：PLA，PETG，TPU，PVA，BVOH，ABS，ASA，PC，PA，PET，Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA，PPA-CF/GF，PPS，PPS-CF/GF等；
8、支持热端快拆、主动振动补偿、自动热床调平；
9、配备三摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、硬件配置扫描；
10、支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
11、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于24色；
12、配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
★13、自带自动风门与过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12；
14、支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃；
15、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影；
16、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
17、支持Wi-Fi通讯，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n；
★18、配备半导体激光器，最大功率不低于10W，最大雕刻速度不低于400 mm/s，最大雕刻面积不低于310×260 mm²，最大切割厚度不低于5 mm；
19、支持火焰检测、激光模组在位检测，配备俯视摄像头、激光防护视窗、激光气流辅助气泵；
20、支持切割材料类型：木材、橡胶、金属片、皮革、深色亚克力、石材等；
21、配备刀切模块，最大切割面积不低于297.5×300 mm²；
22、可拓展画笔模块，支持画笔直径10.5-12.5 mm，最大绘画面积不低于300×255 mm²；
23、配备3D打印切片软件，可提供相关软件著作权证书；
	1
	套
	17000
	17000

	9
	3D打印机耗材
	四色打印机耗材各1000g
	12
	组
	405
	4860

	自助图书馆

	1
	馆员工作台
	功能参数：1．支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力，支持图书馆流通资料的相关信息快速写入标签；2．★多种工作模式：馆员管理模式、读者自助模式两种工作模式；3．图书标签管理：包含图书标签转化、图书标签读取、图书标签防盗、已转图书列表等功能； 4．图书标签转化：可按照ISO28560规范将图书条形码绑定并写入RFID标签内，同时支持将图书信息上传后台，支持操作记录的删除或导出的功能；支持离线转化或者在线转化两种工作模式； 5．图书标签读取：针对已进行标签转化的图书，可自动读取标签信息，可用来核对标签转换是否正常；支持ISO28560规范；6．图书标签防盗：自动读取图书RFID借还标志位(EAS)状态和AFI状态，支持批量修改RFID标签防盗信息的开启和关闭；7．图书列表：可查询已转化标签的图书列表、删除选定图书标签，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“RFID”、“题名”、“ISBN”等字段进行查找；支持将查询结果导出excel表格；8．读者证管理：包括读者证激活和读者证列表功能；9．读者证激活：可将读者基本信息写入读者证内，完成读者证激活操作，激活后的读者证可通过刷卡形式在自助设备上进行借还操作； 10．读者证列表：可获取已经激活的读者证列表、查看读者证对应的读者基本信息，可批量删除或导出读者证信息；11．借还管理：支持手工借书、手工还书；12．手工借书：支持刷卡或者扫读者证条码两种方式识别读者信息，可显示读者在借图书列表信息，包括图书借阅日期和应还日期；支持对多本图书进行批量借书操作；借书同时可批量修改图书标签的防盗位信息，与配套安全门可联动开启/关闭报警功能。13．手工还书：支持对多本图书进行批量借书操作；还书同时可批量修改图书标签的防盗位信息，与配套安全门可联动开启/关闭报警功能。14．层架标管理：支持层架标转化和已转化层架标列表功能；15．层架标转化：支持层架标的创建和上传后台，层架标名称支持自定义命名；可删除或者导出操作记录；16．层架标列表：可查询创建的层架标列表信息，支持多字段查询，可批量删除和导出层架标信息；17．系统设置：包括系统参数配置、SIP2接口测试、版本信息、语言选择、最小化和退出；18．系统配置：可列出工作站设备当前工作模式下各种参数信息；19．SIP2接口测试：可对SIP2接口进行测试，方便借还过程中出现问题的排查；包括SIP2链接测试、读者查询、图书查询、借书、还书等功能；20．版本信息：可列出当前工作站客户端软件版本号和对应设备硬件相关信息；支持客户端升级包下载，方便客户端升级；21．语言选择：支持工作站软件客户端界面中、英文切换；22．最小化：支持当前工作站客户端软件最小化到任务栏，最小化后可切换到其他应用，方便管理员进行其他操作；23．读者自助模式：包括登录/借书、自助还书功能，无需管理员帮助，读者可自助进行借书和还书操作，自助模式每个界面都有倒计时功能；24．登录/借书：支持读者使用图书馆证号密码、刷卡、人脸识别（需配套摄像头硬件）等多种方式登录，登录方式是否显示、显示顺序都可配置；登录后可查询读者个人信息和在借图书清单；25．自助借还书时支持多本图书批量借还；支持开启固定数量借书模式，开启后界面上读者最多可选择到10 册的数量进行批量借阅，保证不漏书；26．读者自助模式具有安全保护功能，可防止用户非法退出客户端；管理员可通过合法方式退出客户端软件。27．自助借还模式的首页背景图、查询页面地址支持自定义配置；28．读者可在借书页面直接“续借”图书，以便延长还书时间；29．设备支持设置记忆功能，设置后能记录上次开启的工作模式；30．自助借还模式可设置为开机自启，设置后开机不用登录即可进入自助借还模式；31．自助模式下支持扫图书条码进行借书、还书；技术参数：1．整机尺寸（mm）：长≤523.5，宽≤420，高≤490（含摄像头）2．设备质量：约15KG(净重)3．屏幕尺寸：≥21.5寸电容触摸屏4．外壳材料：铝型材+钣金5．供电要求：AC 100V-240V，50/60Hz6．整机功率：<40W7．操作系统：windows 108．主机配置：内存不低于8G，存储不低于256G（SSD），CPU为 I5 6200U9．工作频率：13.56MHz10．读写距离：≥30CM11．射频功率：≥1.5W12．图书读写器：内置中功率读写器一体机，支持ISO/IEC 15693 和18000-3M1 标准13．读者证读写器：支持 ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica 等协议14．摄像头：USB外置摄像头，不低于500W像素，自动对焦含麦克风（可旋转）15．扫描仪：CMOS条码识读引擎(USB)16．标签转换：支持将图书条码转换成RFID标签数据17．标签改写：支持改写RFID标签数据（如：EAS/AFI）18．标签参数配置：可对标签所需参数进行自定义配置                                   19．通信接口：USB 2.0*220．网络：有线网络、WIFI
	1
	套
	30000
	30000

	2
	图书自助借书机
	硬件参数：尺寸：整机高度≤1500mm，宽度≤450mm，厚度≤500mm，操作系统：Android 7.1 及以上处理器：RK3399 双Cortex-A72 + 四Cortex-A53，最高主频2.0GHz 内存：4G DDR4 存储：32G 机器接口：RJ45×1；USB2.0×1；USB3.0×1；DC_IN ×1；AUDIO_OUT×1；HDMI_OUT ×1 网卡：IEEE802.3 以太网 联网方式：有线、wifi屏幕：21.5寸高清电容触摸屏分辨率：1920*1080内置摄像头：内置高清500W像素摄像头。内置读卡器：工作频率13.56MHZ，支持ISO15693、ISO18000-3M3和ISO14443A/B多种协议，支持多种卡片识别。内置RFID读卡器：工作频率13.56MHZ，支持ISO15693、ISO18000-3M3协议，最大识别距离25CM（±2）。内置扫码器：支持多种一维条码和二维码的识别，如：Code128，EAN-8，Code39，QrCode等电源与功耗：110-240V AC，50/50HZ，整机功耗不超过30W。                               

自助借还系统 

1.1对接图书馆管理系统，可实现终端设备自助借书、还书、图书查询等功能。1.2自助化借还纸质图书，支持扫码图书条码进行图书自助借还书。1.3支持识别图书RFID芯片进行自助借还书；使用RFID芯片借书时，支持多本书同时借还操作；同时支持RFID图书防盗信息的同步修改。1.4 支持TCP/IP联网协议、SIP2国际标准协议等接口协议，可与支持SIP2协议的不同图书馆系统数据库进行数据对接。1.5支持账号登录、刷卡、扫码等多种读者登录方式。1.6读者隐私保护：具有选择保护读者隐私功能，可隐藏读者部分信息。1.7支持远程更新，支持一键更新，减少管理成本。1.8支持定时开关机设置，可按日、按周设置定时开关机时间，设置定时后设备自动开机和关机；

借还机资源2.1借还机内置3000种正版授权的epub或pdf格式电子图书，每月更新不少于150种电子图书。2.2 通过配套的手机客户端可以直接扫描电子图书模块的图书二维码下载电子图书到手机等移动终端中阅读。手机客户端需同时支持ios、android系统。2.3 ★通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端。

个性化

3.1★借阅机终端系统支持定制显示单位名称、logo、滚动轮播图片，可将购买单位的名称和logo配置到终端页面中。3.2提供通知管理功能，可自定义通知内容，并能自定义配置通知文字显示颜色和背景色，满足学校个性化要求。3.3支持系统模块定制，可选择性开启和关闭借书、还书、馆藏查询模块；同时支持自定配置模块的个性化图标。3.4支持自定义模块配置，可对接第三方APP和H5应用；添加自定义模块数量无限制；

其他要求：

4.1提供自助借还系统软件著作权证书。4.2系统具备良好的开放性，可以支持二次发；支持调用第三方APP功能。
	2
	套
	50000
	100000

	3
	图书还书箱
	技术参数：1.材质：电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手；2.平台升降高度：≤450mm；3.藏书量：≥150L（可放80-200册)；4.材质工艺：型材+板材+丝印+纤维；5.最大承重：≤200KG，升降托架有效最大承重：≤100KG，抗变形数：≥100000次；设备尺寸：665*610*710（长*宽*高，不含手柄和轮子尺寸）；功能参数：与室内自助借还机配合使用，中转存放归还图书，是一种在图书重力作用下自行适度升降的还书箱。1.外观美观，结构稳定，后两轮固定方向，方便载重推向，前两轮自由转向带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒；2.移动轻便，可方便移动，适用不同环境；3.装书容量要求可达150L（可放80～200册)；4.内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降；5.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好；6.采用线性压簧结构，使得托架能随图书重量成线性比例升降；7.承载板自由升降，无负载时托板升降高度约740 mm，负载行程约450 mm。侧面封板采用高强度PVC材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力；最大承重220KG,升降托架有效最大承重100KG, 抗变形数次10w；
	1
	套
	5000
	5000

	计算机教室*4个

	1
	教师电脑主机
	处理器：符合安全可靠测评要求的国产CPU，核心数≥8核，主频≥2.5GHz
内存≥16GB LPDDR5板载内存，速率6400MT/s
硬盘≥512GB NVMe SSD 
显卡：集成显卡（VGA+HDMI）,和CPU共享显存，默认显示2.5G，最大可调节为5G显存
网络：1个RJ45：10/100/1000M自适应网口
扩展槽≥2个PCIe3.0 X16插槽，（X8信号）PCIe3.0 X1插槽，（X1信号）
WIFI≥1个M.2 WIFI&蓝牙模块接口
存储≥1个M.2 NVMe SSD，支持1个3.5寸或2.5寸硬盘，最大支持同时安装2个硬盘，1个 M.2 SSD插槽，2个SATA3.0接口
USB≥10个USB接口，前置≥4个：2*USB3.0+2*USB2.0，支持选配1个 USB-C，后置≥6个：4*USB3.0+2*USB2.0
电源≥200W
其他
1.支持与整机同制造商备份和恢复功能软件（非操作系统自带功能），支持一键备份和恢复的功能，提供备份与恢复软件著作权证书
2.支持端口管控：SATA、网口、USB接口可实现端口开关，其中USB端口可实现单个启用和关闭。
3.支持USB存储读写管控，可设置读写、只读、禁止，支持3种模式下键鼠可正常使用
4.支持硬盘安全设置：允许设置、修改和清除硬盘密码，设置硬盘密码后自动启用硬盘安全功能，在计算机启动过程中需使用硬盘密码解锁。
其他认证
1.质控水平：
1.1 稳定性：MTBF≥120Wh，提供第三方检测机构出具的证明材料；
1.2 静音性：产品通过噪声认证：空闲状态声功率≤2.6B;微型计算机噪声等级1级（提供CMA或CNAS认可机构出具的证书或报告）；
1.3 易维护性：整机根据 GB/T 9813.1-2016《计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机要求，通过“设计要求（易维护性）”试验，提供CMA或CNAS认可机构出具的证书或报告；
	3
	台
	4900
	14700

	2
	学生电脑主机
	★处理器：符合安全可靠测评要求的国产CPU，核心数≥8核，主频≥2.5GHz；
★内存≥16GB LPDDR5板载内存，速率6400MT/s；
★硬盘≥512GB NVMe SSD ；
显卡：集成显卡（VGA+HDMI）,和CPU共享显存，默认显示2.5G，最大可调节为5G显存
网络：1个RJ45：10/100/1000M自适应网口
扩展槽≥2个PCIe3.0 X16插槽，（X8信号）PCIe3.0 X1插槽，（X1信号）
WIFI≥1个M.2 WIFI&蓝牙模块接口
★存储≥1个M.2 NVMe SSD，支持1个3.5寸或2.5寸硬盘，最大支持同时安装2个硬盘，1个 M.2 SSD插槽，2个SATA3.0接口
USB≥10个USB接口，前置≥4个：2*USB3.0+2*USB2.0，支持选配1个 USB-C，后置≥6个：4*USB3.0+2*USB2.0
电源≥200W
其他
1.支持与整机同制造商备份和恢复功能软件（非操作系统自带功能），支持一键备份和恢复的功能，提供备份与恢复软件著作权证书
2.支持端口管控：SATA、网口、USB接口可实现端口开关，其中USB端口可实现单个启用和关闭。
3.支持USB存储读写管控，可设置读写、只读、禁止，支持3种模式下键鼠可正常使用
4.支持硬盘安全设置：允许设置、修改和清除硬盘密码，设置硬盘密码后自动启用硬盘安全功能，在计算机启动过程中需使用硬盘密码解锁。
其他认证
1.质控水平：
1.1 稳定性：MTBF≥120Wh，提供第三方检测机构出具的证明材料；
1.2 静音性：产品通过噪声认证：空闲状态声功率≤2.6B;微型计算机噪声等级1级（提供CMA或CNAS认可机构出具的证书或报告）；
1.3 易维护性：整机根据 GB/T 9813.1-2016《计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机要求，通过“设计要求（易维护性）”试验，提供CMA或CNAS认可机构出具的证书或报告；
	144
	台
	4900
	705600

	3
	计算机教室控制软件
	电子教室软件：
功能参数：1、软件支持班级模型、图标监看、监控转播、黑屏肃静、U盘限制、网络限制、远程命令功能；
2、支持广播教学、声音广播、白板笔、学生演示、举手、互动消息、弹幕互动等教学互动功能；支持TCP协议模式和组播协议两种传输模式）；
3、支持通过抽答、抢答竞赛、截屏测验与答题卡考试等多种方式进行课堂中的评测互动；
4、支持接入多种音视频信号资源，如USB摄像机、网络串流信号、支持ONVIF协议或者visca协议的网络摄像机；
★5、支持多语言环境下的实时编程教学与代码协同对比教学，特别针对 scratch3、python、Mind+ 等课程教学集成（提供功能截图并加盖公章）
6、软件支持移动终端如手机或平板APP通过扫描二维码，接入移动终端屏幕信号或摄像头信号，作为移动视频源输入，为教师提供智慧化教学工具；
7、软件支持h.264、VP8、mpeg4、cubejpeg、等多种编码模式，可以适配多种网络模式，在软件中可自行调整；
8、软件支持程序限制功能，教师端可一键限制或卸载学生端已安装的应用程序，提供多样化的管理工具；
同传还原软件
同传还原软件：1.功能模块：软件具备机房概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理、网络拓扑管理、系统设置、资产盘点等模块，可以在主界面展示终端使用的各类CPU类型及主板类型的种类及百分比。
2.还原模式及快照制作：软件采用多镜像多节点缓存架构，每个镜像下支持最少15个快照还原节点，并通过树状目录结构展示各节点间关系，可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单。镜像支持服务端与客户端快照制作方式，由管理员在服务器端开启允许客户端制作快照的功能，支持当日、当月、学期还原模式。
3.软件安装：为方便安装软件和回溯，镜像支持在WEB端做快照，也支持在客户端做快照，为保证制作快照的安全性，由管理员在Web端开启允许客户端制作快照的功能。
4.终端状况：通过列表方式展示各终端的详细情况，包括终端的运行状态，开机时间、缓存进度、线路速度、客户端设定磁盘缓存空间大小、客户端磁盘空间剩余缓存大小、磁盘读取和写入速度等信息。
5.网络设置：软件支持自定义IP地址、网络环境设置、本地离线启动、远程设置被控端IP、MAC、机器名等参数，支持远程开关机与重启操作。
6.网络拓扑：管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，从而提升离线速度，降低交换机的压力。
7.重定向：软件具备终端系统Home目录重定向功能，可选择重定向到指定的磁盘及磁盘下的某一个分区。软件支持手动配置资产盘点表的功能，展示方式分为列表展示和图标展示两种。
★8、可视化管理：系统包含可视化管理的运维平台，支持多个服务器管理，提供可视化视觉平台，可通过平台看到汇总的服务器的内存，CPU，磁盘，网络、位置。以及云桌面数量，版本及各个机房使用率，上线率。可通过管理界面远程操作服务器所在机器。（提供功能截图并加盖公章）
	3
	套
	10000
	30000

	4
	师生互动动态反馈系统
	一、备互动
1、需支持教师提前准备互动内容，需支持题库选题和教师自定义出题，需支持教师把提前准备的内容保存到电子课本相应位置。
2、需支持教师在课件中插入试题、连线多种类型的互动。
二、发起互动
1、需支持教师发起课堂互动，包括：随机选人、投票、抢答、讨论、全班作答、分组作答；互动题型需支持客观题和主观题，客观题需支持单选题、多选题、填空题、判断题，主观题需支持拍照上传纸笔手写作答结果，需支持教师对作答结果进行批注。
2、需支持分组教学，创造合作探究学习氛围；需支持固定或临时小组分角色在线讨论，需支持教师在发起分组讨论时插入相关学习资料，且学生可以查看相关资源，开始讨论后，需支持在线交流。
3、主观题互动作答时，需支持教师查看学生作答情况，并在结束互动后进行批注讲解。
4、需支持教师在课堂上对学生表现进行点评，包括表扬学生，需支持将学生作答结果设为答案，并支持批注讲评。
三、即时报告与互动报告
（一）即时报告
1、需支持作答结束后即时生成互动报告，报告包括：作答情况、总人数、参与人数、单选项正确率、正确及错误学生名单信息；抢答题需支持查看学生抢答结果；需支持查看投票结果；需支持教师进行批注，批注笔迹可保存；需支持查看题库互动题目解析，支持查看学生主观题的作答结果和支持学生批注作答回放学生批注笔迹。
（二）互动报告
1、需支持历次互动记录，包括互动类型、题目和互动活跃度信息。题库互动需支持教师查看学生各知识点正确率以及各题目学生正确率统计，需支持本地存储和云端存储。
四、屏幕推送
1、需支持教师将教师端屏幕推送到学生设备上进行实时展示。
五、课堂分享
1、需支持教师将电子课本、PPT、白板、第三方应用的截图分享给学生。
六、课堂管控
1、需支持教师针对加入的学生或单个学生进行锁屏和解锁控制，需支持教师在线巡视学生屏幕。
2、需支持教师选择学生屏幕展示，由学生讲解，需支持不少于2位学生同时进行展示。
3、学生加入课堂后，需支持学生设备掉线后对教师进行提醒；
4、开始上课时，需支持教师禁止其他班级的学生加入课堂。
	1
	套/班级
	12000
	12000

	5
	智慧课堂教学主机
	1、CPU：符合安全可靠测评要求的国产CPU，≥四核处理器，主频≥2.5GHz;
2、运行内存≥4GB DDR4。
3、存储容量≥128GB SSD。
4、分辨率支持：需最小支持 HDMI：3840×2160；VGA:1920×1080。
5、工作频段：需支持 2.4GHz 和 5GHz 频段。
6、射频数量：需支持双射频，一路 2.4GHz 和一路 5GHz。 
7、无线速率：需支持802.11ac Wave 2 标准，整机速率不小于1200Mbps。 
8、终端连接：需支持不少于 60 个终端同时接入使用。
9、接口要求：HDMI 不少于 1 个、VGA 不少于 1 个、MIC-IN & AUDIO OUT 不少于 1 个、USB 2.0 不少于 2 个、USB3.0 不少于 2 个、RJ45 不少于 1 个。
	1
	台/班级
	6500
	6500

	6
	移动教学应用系统
	一、应用场景切换
1、需提供教学应用模式的切换，支持根据教室硬件设备情况选择大屏教学应用场景或平板教学应用场景。
二、无线投屏
（一）投屏授课
1、需支持移动终端扫码连接课堂，首次匹配后，再次连接无需扫码连接，支持根据历史记录连接。
（二）投屏自愈
1、需支持因网络故障而导致的无法投屏问题，在网络恢复后自动恢复投屏，无需教师其他操作，实现投屏自愈功能。
（三）教学内容投屏
1、需支持教师设备白板、电子课本、课件、图片教学内容投屏展示。
（四）反向操控
1、需支持教师设备内容投屏后，大屏反向操控教师设备内容。 
三、资源的下载、获取、分享与云同步
（一）电子课本资源下载
1、需支持教师下载多学科电子课本；需支持在电子课本中添加云端、个人网盘、本地的教学资源。
（二）教学资源的获取
1、需支持教师从资源中心的云端、个人网盘、本地途径快速引用教学资源；需支持将资源中心的云端资源添加至备课本、下载至个人资源库中。
（三）教学资源的分享
1、需支持将个人备课本、个人网盘中、本地的资源分享到学生、其他教师、校本，便于学生课前预习或课后复习巩固；需支持通过分享记录查看学生掌握情况和课前预习情况的结果。
（四）教学资源云同步
1、需支持提供个人网盘和个人备课本，需支持教师按照教材章节目录结构化或自定义存储资源文件；需支持教师备课环节实现云端同步，移动终端同步显示并支持下载使用云同步的资源。
四、授课应用
（一）课本授课
1、需支持电子课本进行授课，支持教学工具对课本进行书写批注、文本批注；需支持显示课本缩略图，并提供课本目录，支持教师快速切换定位课本位置；需支持对课本内容进行聚焦放大呈现，聚焦内容保留电子课本原清晰度和保持语文、英语电子课本的原有的点读功能。
（二）课本点读
1、语文、英语、音乐三大学科提供语言学习资源支持点读功能，支持分句、段、篇章进行点读，朗读的过程中支持暂停和播放。
（三）文档播放
1、需支持ppt、word文档的打开与播放，ppt在使用状态下能放大缩小，支持保存ppt标注的笔迹内容。
（四）拍照讲解
1、需支持调取移动端设备摄像头，拍摄学生课堂练习、测验、试卷内容进行拍照讲评；需支持从图库调取图片，快速上传至教室设备展示；需支持图片旋转、缩放、批注。
（五）实物展台
1、需支持调取移动端设备摄像头，录制或拍摄课堂实验、活动场景；需支持拍摄画面同步显示在教室设备。
（六）电子白板
1、需支持电子白板放大、缩小、多向移动、自由批注、擦除操作，能够保留原书写笔迹，实现解题过程的完整展现；需支持在使用电子白板教学时调用学科工具，支持田字格、量角器、直尺、平面图形、立体图形学科工具；需支持调取相册图片插入白板，针对图片进行批注讲解；需支持白板内容保存至云端，更换移动终端设备可快速获取云端白板文件，并下载使用。
（七）课堂互动
1、需支持课堂互动，包括随机选人、全班作答、抢答、投票；需支持教学过程中对学生端进行管控，包括锁屏、解锁、屏幕推送、取消推送。
五、微课功能
1、需支持教师随时调取微课录制功能，支持课堂授课过程中使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、作业批改或第三方教学应用录制微课；需支持微课的上传与推送功能，需支持教师分享至学生、教师和校本资源库。
六、设备同步功能
1、需支持教室设备（如教室PC或触控一体机）内容同步至教师移动终端，教师可通过移动设备操控教学工具进行移动授课。
	1
	套/教师
	2200
	2200

	7
	教室教学终端
	1、CPU：符合安全可靠测评要求的国产CPU，八核心，最高主频≥2.4 GHz;
2、运行内存：≥6GB；
3、存储容量：≥128GB；
4、屏幕尺寸：≥11.5英寸，屏幕分辨率：≥2200×1440；
5、操作系统：HarmonyOS 2及以上；
6、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥1300万像素；
7、网络支持：支持WiFi6
8、功能支持：Bluetooth 4.0及以上；
9、电池容量：≥7000mAh锂聚合物电池；
10、标配皮套与手写笔。
	1
	台
	2600
	2600

	8
	智能学习系统
	一、课堂互动
（一）互动方式
1、需支持学生完成多种课堂互动，包括投票、抢答、随机选人、全班作答、分组作答。
二、课堂学习
（一）学生电子课本
1、需支持学生下载多学科电子课本，其中，语文、英语、音乐学科需支持点读功能，朗读的过程中支持暂停和播放，朗读语音效果自然流畅。
（二）课堂笔记
1、学生在使用学习平板时，需支持快速调起笔记，边学习边记录，保存到自己选择的笔记本中；需支持接收和保存教师所分享的电子课本、PPT、白板书写内容任意截图内容；需支持学生按学科分类教师分享的图片，形成课堂笔记，需支持对笔记进行批注，可选择本地存储与云端存储；需支持学生自主创建笔记，对笔记进行命名、分类、删除。需支持学生查看系统提供的记笔记方法；需支持学生使用笔记模板，创建新的笔记页，编辑模板记录笔记。
（三）学习清单
1、需支持学生新建自定义任务，支持学生管理任务列表，筛选任务来源，选择学科任务去完成。
（四）学习资料
1、班级资料
（1）需支持按学科展示教师分享的学习资料，支持微课视频、音频、图片、ppt、word、excel、pdf、压缩包文件的在线预览和下载学习；需支持反馈学习结果，分享学习心得体会；需支持学生创建文件夹管理教师分享的学习资料。
2、同步资料
（1）需支持提供学科同步资源，包括：语文、数学、英语、科学、道德与法制学科知识库，包括微课视频、音频、图片、ppt、word格式类型资源；需支持学生按照年级、学科、教材、资源类型进行筛选、查看学习，需支持资源搜索功能。需支持在线观看、离线缓存、加入我的课程。
3、微课资料
（1）需支持小学语文、数学、英语知识微课堂学习；需支持通过年级、学科筛选微课资源；需支持在线观看、离线缓存、加入我的课程。
三、自主学习系统 
（一）小学数学
1、同步练
（1）需支持按照教材章节目录提供弱项知识点检测功能，学生可通过题目作答快速定位薄弱知识；需支持针对薄弱知识点提供针对性学习微课。
2、同步课
（1）需提供知识点同步微课，便于学生自主学习。
3、模拟测
（1）需支持同步阶段模拟测试，包括期中、期末的基础和进阶综合测试题。
4、思维训练
（1）需支持学生以“动画微课+游戏化闯关”形式自主学习奥数思维相关知识。
5、速算天天练
（1）需支持为学生提供速算练习，系统自动批改。
（二）小学语文
1、需提供人教版课文同步讲解视频，供学生自主观看；需支持同步课文的同步讲解、课文朗读、课文背诵、字词学习；需支持课文朗读和背诵评测，生成评测报告，用不同颜色标记朗读效果，从准确度、完整度、流畅度给朗读打分。需支持学生进行同步的课后练习。
2、需提供诗词学习，支持按照年级、朝代、作者、类型进行筛选诗词；需支持查看诗词原文、注释、译文、赏析、作者，需支持诗词朗读、背诵以及相关练习，并自动生成朗读评测报告。
3、需提供汉字笔顺笔画查找，支持通过字母、笔画查找汉字；需支持查看汉字读音、部首、笔画、结构、笔顺、释义及组词。
（三）小学英语
1、需提供同步课本的单词、课文跟读、朗读、背诵及小测试；支持课文跟读、朗读和背诵自动评测，生成评测报告，用不同颜色标记朗读效果，从准确度、完整度、流畅度、标准度给朗读打分；支持单词报听写、听课文。
2、需支持学生根据年级、教材自主制定单词学习计划；需支持学生查看单词学习报告，包括累积学习天数、已学习单词个数。
3、需支持学生进行日常的口语练习，包括音标练习、口语对话、对话实战练习；音标练习需支持48个音标的发音方法、发音视频、对应单词和句子练习；口语对话需支持选择日常生活话题，通过跟读练习和对话练习帮助学生学习日程生活话题的交流；对话实战练习需支持根据不同情景开展人机对话，对话完成后，系统会智能评分，并可查看报告详情和知识点。
4、需支持英文作文智能批改，学生手写作文拍照上传，系统自动识别和批改，给出分析评测报告，报告将从单词、语句、篇章进行评分，给出诊断报告；需支持查看作文原图和再次批改。
（四）学生错题本
1、需支持收集学生在课堂互动、课后作业、自主学习场景下产生的错题；需支持按来源、错题原因、题型、时间段筛选错题；需支持错题的重新订正与查看错题答案，并且支持错题打印及线下错题上传。
（五）学生学习周报
1、需支持展示学生当周学习成就，包含学生课堂表现、作业完成情况；
2、需支持在学习周报中展示学科知识点掌握情况，方便学生及时了解自身学习情况。
（六）学生激励系统
1、需支持统计学生学习表现所获积分，学习积分与学生答对题数、错题订正、课堂点评、作业行为相关；
2、学生在获得相应积分后，需支持通过积分兑换虚拟奖励（如：用户头像、挂件）;
（七）AI阅读
1、推荐书目：根据新课标《关于课外阅读的建议》，内置书目需提供三年级至六年级的推荐书目。
2、阅读助手：在阅读过程中，需支持学生唤起AI阅读助手，需提供书海穿越、阅读技巧、全文感知，辅助学生阅读。
（1）书海穿越，系统需提供与该本书相匹配的角色进行对话，对话需支持文字输入和语音输入两种方式。
（2）阅读技巧，系统需结合该本书内生，生成与其相关的阅读技巧建议。
（3）全文感知，系统需支持结合该本书内容，快速生成与该本书相关的行文脉络、人物关系，辅助学生梳理内容逻辑。
3、需支持学生在文本中划词选中阅读内容，即可向AI阅读助手提问，获取即时的赏析、释义、朗读及复制。
4、需支持提供原书中经典人物虚拟角色，支持学生同书本内虚拟角色对话。
5、需提供阅读报告，统计展示已读完书本数、阅读时长、提问次数、问题分类及阅读时长分布。

四、学生安全管控系统
（一）默认桌面
1、学生终端需预置自研绿色安全桌面作为系统的默认桌面且防第三方篡改；
（二）默认设置
1、系统需支持限制用户随意修改系统设置项和随意安装或卸载应用；
（三）防刷机设置
1、系统需支持通过系统底层限制的方式防止用户通过下载市场通路版本的ROM刷机成非管控的系统。
（四）安全登陆
1、需支持一机一号，需支持账号异地登录风险提醒，识别异常登录行为。
（五）视力保护
1、需支持开启蓝光过滤、设置定时休息时间、调节屏幕亮度、开启阅读模式。
（六）后台管理
1、学生终端管控
（1）需支持远程实时获取学生终端设备信息和应用安装信息。需支持后台管理网址白名单、应用白名单。
2、应用管理
（1）需支持管理应用是否允许卸载、更新及应用使用时长。
3、管控服务
（1）需支持设备功能管控服务，包括蓝牙开关、摄像头、USB、虚拟按键和物理按键的启用禁用；需支持远程关闭学生终端或远程恢复出厂设置；支持按周配置学生终端可用时间段。
4、异常行为监控
（1）系统需支持跨平台多端（PC端，小程序）远程管控学生终端，需支持针对学生终端异常行为分析的违规告警，需支持远程清理学生机相册资源。
五、家长端
1、需支持家长通过微信小程序绑定学生设备。
2、需支持家长通过微信小程序查看学生学习周报，包括学情、学习任务。
3、需支持家长通过微信小程序给学生发送信息。
	50
	套/学生
	1600
	80000

	9
	学生机终端
	1、CPU：八核心，最高主频≥2.8 GHz;
2、运行内存：≥8GB；
3、存储容量：≥256GB；
4、屏幕尺寸：≥11英寸，屏幕分辨率：≥1920*1200；
5、操作系统：Android 13操作系统及以上；
6、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥1300万像素；
7、网络支持：支持WiFi5；
8、功能支持：Bluetooth 5.1及以上；
9、电池容量：≥7000mAh锂聚合物电池；
	50
	台/学生
	2200
	110000

	10
	触控笔
	1、需支持4096级压感与倾斜检测，书写顺滑;
2、需支持USB Type-c充电接口，笔身顶部具备指示灯；
3、电池容量：≥80mAh，使用时长不低于24h；
4、至少支持1个物理按键，可播放PPT、音/视频、拍照等；
5、需支持可替换笔尖；
	50
	支
	150
	7500

	11
	教师电脑桌
	规格:不小于1300×650×900 mm材质与加工工艺：⑴桌面板材采用双贴面优质高密度贴面板，E1级环保板芯，2.00mm厚优质PVC截面封边，周边圆弧过渡；⑵桌面边、角采用弯曲防火板后成型加工平滑圆弧过渡、去毛刺，桌面挡条采用12.7mm抗倍特板，四周圆弧修边；⑶桌体：采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，PVC截面封边；⑷金属防盗设施：优质圆形钢管，直径≥8mm，厚度≥1.0mm；⑸金属表面采用整体磷化及静电喷塑处理。
	4
	张
	900
	3600

	12
	学生电脑桌
	规格:不小于1200×550×750 mm材质与加工工艺：⑴桌面板材采用双贴面优质高密度贴面板，E1级环保板芯，2.00mm厚优质PVC截面封边，周边圆弧过渡；⑵桌面边、角采用弯曲防火板后成型加工平滑圆弧过渡、去毛刺，桌面挡条采用12.7mm抗倍特板，四周圆弧修边；⑶桌体：采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，PVC截面封边；⑷金属防盗设施：优质圆形钢管，直径≥8mm，厚度≥1.0mm；⑸金属表面采用整体磷化及静电喷塑处理。
	96
	张
	370
	35520

	13
	学生椅
	1.结构：凳子采用钢木结构；规格：不小于390mm×280mm；凳面高低可调。2.材质：⑴凳面材质：采用18mmE1级优质三聚氰胺贴面板整体ABS注塑封边；⑵凳脚材质：采用优质冷轧钢板，厚度δ≥1.2 mm，底脚均应采用耐磨防滑护套装置；⑶侧板：冷轧钢板厚度δ≥1.2mm。3.载荷能力：不小于1000N、无严重变形。4.安全性：表面采用整体磷化及静电喷塑处理或油漆，所有桌面、凳子和金属边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，甲醛释放量不大于1.5mg/L。
	200
	张
	40
	8000

	14
	交换机机柜
	主要功能：⑴顶盖采用双坡式设计,固定于框架,便于装拆,顶置式双风扇, 两侧网了孔波型条，便于散热、通风；⑵前门采用内框式安装，并配备3MM厚度密封式有机玻璃观察窗及厚4MM钢化玻璃可选。机柜规格：不小于L×B×H（参考尺寸：600 mm×600mm×800 mm）。加工工艺：⑴采用冷轧钢板1.2厚度做外框，门板和托板采用1.0mm钢板，前门板采用双侧条上玻门多孔式设计；⑵表面处理，采用硝酸磁化处理后静电喷塑。
	3
	台
	600
	1800

	15
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线（铜芯），一箱305米。
	9
	箱
	900
	8100

	16
	千兆交换机
	24个10/100/1000Mbps千兆级端口，机架式快速千兆以太网交换机：传输模式（全双工/半双工）；交换方式（存储转发）；背板带宽≥96Gbps,包转发率≥36MbPS； MAC地址8K；端口（10M/100M/1000M自适应）；尺寸（1U）。
	9
	台
	600
	5400

	17
	附件
	开关、插座接线板50个、难燃绝缘优质PVC管，国标铜芯阻燃绝缘电源线3卷、理线器、六类网线水晶头、塑料扎带、标记、电工绝缘胶布等机房安装所需材料及布线。布线技术参数应符合浙江省农远工程中小学校计算机教室建设规范（试行）的规定。提供巡检服务，每年对设备进行现场巡检，对设备存在的问题故障提出相应解决方案并加以排除。对安装学校的教师进行培训，并通过县级工程验收。
	4
	批
	4000
	16000

	合计：
	2482979


注：本次采购，各项子项内容采购数量供货时如有变化，按实际需求提供，结算时则按实际供货量*投标报价该子项单价，进行结算，结算总金额不超过该采购预算金额。

（二）报价要求

1.▲本项目采购预算金额：人民币2482979元，采购单价是包含货款、标准附件、样品费、备品备件、专用工具、包装、存放、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、第三方产品检测费、保修等一切税金和费用以及专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费等因本项目而产生的一切费用，并综合考虑各实际情况实施，单价全费用包干。

2.投标报价须在采购单价最高限价基础上报单价统一折扣率，项目实施过程中各项中标单价不予调整。投标报价采用单价统一折扣率报价，采购实际结算单价（成交单价）=单价最高限价*投标折扣率（单价最高限价参上附表，单价折扣率报价大于100%（不含）或小于0的作无效投标处理）。
3.合同总金额不变，以采购预算金额为准，最终按实际采购数量结算。

4.供应商必须按照本项目的内容、数量要求进行全部报价，不得漏报、少报，如遇数量增加或减少，中标人不得以任何理由要求调整单价。

5.采购清单所列数量为暂估数量，根据采购人最终实际需求采购，结算金额=各项中标单价*审定后实际完成数量。结算金额不能超过采购预算（合同价）2482979元人民币，以成交单价不变数量按实结算。采购方不承担最终采购数量达不到合同金额的责任，供应商应充分考虑该风险。

（三）质量要求

1.所有产品须符合国家强制认证要求，国家暂无规定的，应符合行业或企业标准。

2.安装所需的辅材、其他材料与附件，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

3.本项目属于交钥匙项目，须完成的内容包括货物的生产、运输及安装调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的涉及为完成本项目其他相关运输安装、场地协调、垃圾清运、成品保护配合等一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人承担。

4.投标人需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

5.附件清单只是采购人提出的参考清单，如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请中标（成交）供应商在实际项目实施中自行配齐，并包含在单价中；中标（成交）供应商有义务保证本项目系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致设备无法正常运行，中标供应商必须免费提供。

▲6.本次采购的货物若属于政府强制采购节能产品范围的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并提供按市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

7.本项目采购的设备产品如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述设备产品验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件在投标时不须提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，供应商自行承担由此造成的损失。

8.供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用单价包干方式进行发包，供应商自行承担报价风险。

9.投标供应商需保证投标资料的真实性，合法性，合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供相关投标文件材料原件进行核实核对，如查实投标产品技术参数或投标资料文件有不符或弄虚作假行为的，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

10.供应商需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供设备是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

11.采购人将对本项目到货设备进行严格验收，供应商投标响应文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备实际功能达不到招标文件技术要求的，采购人将不予接收，作验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同，没收履约保证金并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成一切损失由中标供应商自行承担，供应商须慎重投标。

（五）其他要求

1.招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，供应商需对整体项目负责，如在实施过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

2.供应商应明确参投货物的品牌型号，如果该品牌型号中有分不同系列的，还应明确系列的型号，否则在供货验收时以该品牌型号的最高系列最高配置验收。

3.供应商在投标文件中必须注明所投产品的品牌及型号、产地等。

4.供应商送货时，如使用单位需要则须按使用单位要求安装、摆放、调试等。▲

5.采购总数量以学校实际订购数量为准。但供应商投标报价统一按招标文件附件中的数量报价。

6.供应商须充分考虑到完成该项目的运输费，搬运费，质保期间人员的安装费和维修维护费，住宿餐饮费等均由中标供应商负责。考虑到货物在搬运过程中有可能有损坏现象，供应商需做好货物的运输包装，损害严重的货物设备采购人有权拒绝收货。

▲7.本项目涉及地面及墙面等需开挖、复原产生的费用均包含在本次报价之内，不再另行支付费用。
8.招标内容所要求的指标参数是根据实际业务需要所提出，如供应商有不满足的指标，需如实说明，不允许参数作出模糊的应答，发现有虚假应标行为的将作无效投标处理。

9.中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标（成交）供应商自行承担由此造成的损失。

10.中标供应商须和采购人确定最终参数及实际采购数量后再进行供货，否则采购人有权拒收。

11.供应商所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足本需求中的参数及性能要求。

12.供应商需向采购人提供技术成熟、功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

13.供应商须保证所供货物全新、原包装，若事后发现所供货物不符合要求并引起纠纷的，采购人保留对供应商索赔的权利。

14.供应商在投标文件（商务技术文件）中，需针对本项目提供以下内容：

（1）提出合理的整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。

（2）制定完整科学的安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

（3）提供符合本项目需求的技术培训方案，培训方案内容全面可行、培训计划清晰且为本项目配备有专业的培训人员并承诺培训直至满足采购人需要。

（4）提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括但不限于服务措施、质保期及承诺的售后响应时间、售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况等）。

（六）商务条款
1.交付时间及地点

1.1交付时间：合同签订后，接到采购人通知后 30个日历天内完成本项目所有设施设备的供货、安装，调试及本项目涉及的全部验收工作。
1.2交付地点：平阳县鳌江镇滨江文化中心，实际交货地址以采购人通知为准。

1.3交货要求：中标供应商提供符合招标文件要求和投标响应文件的承诺，交货时要附送货物单据，送货单据应列明收货单位名称、送货时间、送货数量等信息。

2.售后服务及质保期

2.1实行国家三包政策。

2.2质保期：除特殊说明外，项目所有货物要求3年的免费质保期（验收合格移交后）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

2.3质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，2小时内响应，12小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

▲2.4所投产品中涉及安装、调试的，供应商需提供相应的安装、调试服务，直至采购人验收通过。
3.履约保证金

3.1 签订合同后7个工作日内，中标供应商须向采购人递交中标价1%的履约保证金；（履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的履约期内持续有效的保函等非现金形式提交。）在合同履约到期且无异议情况下7个工作日内一次性退还。
4.付款方式

4.1 预付款

合同生效且具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同价的40%作为预付款；在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效且收到相应比例的预付款保函以及具备实施条件后7个工作日内支付。（浙财采监〔2022〕3号文件）
4.2 进度款：所有产品货物运至现场安装调试，并经采购人初步验收合格后，支付至合同金额的80%（同时扣除预付款），经采购人委托第三方结算审核后并经最终履约验收后，支付至结算价的100%。若有考核罚金以及相关违约金的，在当期款项中直接扣除。（成交供应商必须开具结算金额100%的正式税务发票）

4.3 供应商每次申请付款时必须出具与采购内容一致的正式税务发票。以上付款均收到供应商提供的齐全有效相关付款资料后实施。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

5.运输要求

中标供应商负责全部货物的运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的保管。负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位，存放点由采购人或采购人指定收货人现场确定。在运输时，应用封闭厢式运输车，在运输和装卸过程中应避免产品受到雨或其他液体物质淋湿和机械损伤，并有防晒、防挤压措施，搬运时应轻拿轻放，在运输和装卸过程中所造成的损坏或缺失等，由中标供应商承担一切责任。

6.安装

6.1 本项目所有货物的安装涉及的所有工作均由中标供应商负责，费用计入投标总价。

6.2 安装标准：符合国家安全技术标准。

7.交付验收
7.1 本次采购项目交付验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

7.2 交付验收标准：
①所供产品的规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

②所供产品结构牢固，无安全隐患。

③如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

④所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

⑤招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

7.3 中标供应商已按合同规定提供并安装了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接收，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，其间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

（七）工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务；

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、检验、通过验收； 

3.完成各项检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标报价中。
第三部分 供应商须知

一、说明

1.本次采购工作按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2.无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3.供应商必须投本次采购的全部货物和服务，否则按无效投标处理。
4.本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则作无效投标处理。
5.本项目采购预算2482979元，本项目采用单价包干方式，数量按实际发生数量结算。单价统一折扣率报价，总价不折扣。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6.供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

 7.本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为着重得分项。

8.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.▲供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

10.公益一类事业单位及使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。 

11.本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
12.投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截至评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。
13.供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

14.本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15.本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

16.本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，其间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

17.为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录乐采云平台，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在乐采云平台站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（若为联合体，联合体各成员均需提供）（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）；

3）供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函，格式见附件；

4）法定代表人身份证明或法定代表人授权书（如为非法定代表人即授权代表参加磋商时只需提供法定代表人授权书，格式见附件；如为法定代表人参与的只需提供法定代表人身份证明，格式见附件）。
▲注：上述资格条件审查材料2-4项有一项未提供或提供的资格证明材料不齐全的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）报价文件封面

2）▲开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有需提供）

    4）异常低价证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（投标总价低于最高限价45%以上时提供）。

5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价，如有则提供）。
2.3、商务技术文件组成

1) “技术资信部分”封面；

2）技术资信评分项索引表；

3）▲投标函；

4）投标供应商情况声明；

5）▲供应商参与国企采购活动投标资格声明；

6）商务响应表、技术响应表；
7）拟派项目负责人履历表；
8）业绩证明；

9）检测报告一览表（如有）；

10）投标产品的主要配置及规格参数表；

11）备品备件及专用工具（如有）；

12）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（如有）；

12）节能环保产品声明函、节能（环保）产品清单（如有）；

13）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
14）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）。

备注说明：

（1）上述内容在本招标文件《投标文件格式》中有提供格式的，供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

（2）采购文件《投标文件格式》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

（3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）；

（4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。
3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

（一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（六）不同的供应商上传电子投标（响应）文件或解密时网络IP地址异常一致的；不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息异常一致；

（七）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的。
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

8、异常低价审查

1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）的规定，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3）评审专家依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在乐采云平台上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1招标代理服务费由中标（成交）供应商承担支付，中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号文)货物类计取，收费基数为预算金额），招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：中国工商银行昆阳支行

开户名称：浙江诚咨工程管理有限公司


开户账号：1203283209200133731

           第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监〔2018〕2号)

（3）浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

（8）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕8号)

2.本项目为非专门面向中小企业预留采购份额，享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例如下：

（1）符合中小企业划分标准；
（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

2.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
2.2 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
     2.3 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
     2.4 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

    2.6 根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

    2.7 根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。
（3）本项目对投标文件中按要求提供《中小企业声明函》的小型和微型企业的投标报价给予【10%】  的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明（采购货物项目适用）

1.政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 〔2006〕90号）

（四）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（六）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

（七）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（八）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

2.供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

3.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对拟采购的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策。

4.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

5.▲本次采购的货物若属于政府强制采购节能产品范围的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并提供按市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

三、支持创新发展
1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2.根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。
4.政策依据

（一）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监〔2022〕8号)

附件：中小企业划型标准

各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
附：《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件-节能产品政府采购品目清单（其中标★的为政府强制采购产品）

[image: image1.jpg]B4 -

TR mBUF XM mE TS

i H

F%

s

AR A

4020101 15
W% %

*A02010104 & it
AL

CRUZRL VT 5L A 2 PR B % e 2
552) (GB 28380)

% A02010105 {Fi#f5%
TS

SO T S AR A PR 72 B 2% e 2K
%4¢)  (GB 28380)

% A02010107 P
(&=Ll

SO T S e 2B 7 B % e 2K
%9%)  (GB 28380)

4020106 % \|
Vit

402010601 $TEN % %

40201060101 1§ 54 4T
ENAL

CEZENHL 4T ENHLAIL ELALAE RO,
A S RE RS (GB 21521)

% A0201060102 4 5%
T ERHL

CELERHL S 4T AL ELALBE LR,
E A M RE RS (GB 21521)

% A0201060104 %F =X
FTENHL

CELERHL S 4T ERHLFNL ELALAE LR,
TEH X AERERD)  (GB 21521)

402010604 {7 B %

% A0201060401 ¥ s
PN

CH S o 2% BE 2% R e 1 % R
) (GB 21520)

402010609 P &%
PN

40201060901 31

M0 (SEIHL. ST ENHLRAE ELHLEY
R4 R S M e A5 ) (GB 21521)
FFETEE N 15 5T/ 43 H0%F 34T
ENHLAE G 2SR

1020202 #5%
11

(BB R 52 15 1
(GB 32028)

HERRAE 2R

4020204 £ 3
it — AL

CELERHL S 4T ERHLFNL ELALAE LR,
TEH X AERERD)  (GB 21521)

4020519 7%

402051901 E5.0r %%

- 2ap|

"N Byl

i 7K B 0 A BB R PR 5 1 I
A EY  (GB 19762)

020523 il ¥
7

% A02052301 fill 4
AL

2 7K L2

€A KL 2L fil ek PR 5 M % i 280 2%
) (GB19577) , (MFFEEIEE
2 SIS (A KD HLALRE AR &
M A5 4%)  (GB 37480)

RIE AL

(K Gt PRI RE AR & 18]
K BEREESLY  (GB 30721)




[image: image2.jpg]5 AL A W57 K AL
il

R A B R i XA K AL 2 i 2 PR
E A M RE RS (GB 29540)

AW (RFD

(E AW G FLALRERBIR

L e s (6B 21450)
?i@*ﬂﬂz>l4000W)
;mm&%5 CoBE R 7 L A R (8
i 5 2 % T MR AR (GB195T6) (R
CRIAEO14000W) [ R 22 VL 4L L (8 2
) (GB 37479)
02052300 SR 70 589 A L PR
4. & ) e BE R (GB 19576)
COURGEIRA HIH 35 1 #4h, o
002052399 HAth fill ¥4 Sk VNSRS E1E ) (GB /T 7190. 1)
A

el e

CHUMGE R4 13 58 2 34y K
B RAHEEY  (GB /T 7190.2)

CrpNR =4 e 25 e B ML AR AR

7 4020601
o E A S REREESL)  (GB 18613)
4020602 A5 J| o § =M EC HEL A 28 i RUPR 1 &
ol i A (6B 20052)
% A020609 4H|, BT 5 0AT B IR 28 8 AR E E
9 e Ij‘l“"\ ) /‘.‘
i CRTEgie ARSI (GB 17896)
5% FH R UK R 6 H i PR fE % R
40206180101 Hi
i By (GB 12021.2)
QB AT A e s S T A R
PR EfEH M R A% %) (GB
21455-2013) , f§ 2019 HFEITK
[A] 2SR 2 " X s
BTN 5 e G512 R R
7 {H S BE 240 ) (GB21455-2019)
i (020618 e 40206180203 71

H] s

el

LT W HFD
bl il A R <
14000W)

(B GAFD WL RERR
EAH M BEIR R SE ) (GB 21454)

LT a1
(il 4 5 < 14000W)

B 2 S AT L RE RRR 2 1H]

K BETRAR S ) (GB 19576) (IR,
(i 32 R 2K 2 R WAL R 2R s 1 |
RERCE%)  (GB 37479)

40206180301 FA<HL

LB B ACHL B ROK AR 52 18 K

4%  (GB 12021.4)




[image: image3.jpg]02061808 #/K 2%

ke LK A%

it 7k = HL R OK 25 e ROPR A 1 Y
FERE)  (GB 21519)

R HIK S

SR PR HOK 2 AR R
R A KA RE RO 2 (B B 21D
(GB 20665)

AR ROKES

(HIRROKHL (%) RERBR e K
fEsE5E ) (GB 29541)

KA EHOK R 4

G K PR e #oK R G e 3R 58
(B S REREE D) (GB 26969)

4020619 IE 1

e 3 1 ) X i

&3 308 T P 0L 5 DA KT A PR
TEHMRERLESL) (6B 19043)

LED 1 % / % it e 0
= i

(i ERABEE I A LED AT Hgg
KPR SEH L REREE ) (GB 37478)

1|, N
B3 —— (=AM LED 7= 5 BE kR &
" R (B 30255)
ERuGEENEE S n] (=AM LED 7= 5 BE kR &
[ #RLI LED T B % RER L) (GB 30255)
i % A020910 H1JA02091001 il HL A, P A B KPR E 1 K% R 2% 55
DS Bk CRAAL %) (GB 24850)
VUSRS 5 08 £ SN I
28 IS B €SP P MR A 25 PR A A
" A020911 #JA02091107 HLAT i f% e e RERUE ) (GB 24850) ,
B % % " DS SN EEESWAN ST
LA AT & (T HAL R AR 38 AR AR
E A S RE RS (GB 21520)
4031210 £, ) T FE R Ak L A 28 PR 1 S Y
14 PR R
o | S (GB 30531
s e AL 35 7K AR 58 (L SR B 400
(GB 25502)
& A060805 1
ne A 28 FH 7K 280 R s 1 2% F K
15
i RCRZLE) (6B 30717)
e /M 28 FH 7K 2803 R s 1 2% F K]

R &)  (GB 28377)




[image: image4.jpg]& & A060806 7K 7K I P 7K 280 3 PR e 8 2 FH 7K 2%
ki ) (6B 25501)

i7 A060807 {F 2% Q{25 i ok 1 FH 7K 2880 3 PR A Y
it 1 KR E) (6B 28379)

™ A060810 k% Qb 28 FH /K 3R BR 5 18 K A K
kS &) (GB 28378)

e LATRERE SRR A 5% B FARHE R SeRThRAS, AU [ SbmitE rh e sk OKE0

bz .

2. R PE SR YGIERRE R AR, IR R VGERRESRAF 10 A BOHN FIAE
IERAEHE 201946 A 1 H.
3. L ke RE A BUR SR H R RS 5





第五部分     合同格式（仅供参考）

一、协议书
甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

    根据《中华人民共和国民法典》及平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目招标文件的要求，买卖双方经协商确定，甲方向乙方订购下列货物及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、货物的品种、数量、价格、供应期限
1.合同金额：2482979元（大写：贰佰肆拾捌万贰仟玖佰柒拾玖元整），中标单价折扣率为：       %。   

2.货物报价、品牌、品种、质量等级、规格：

	序号
	采购内容
	单位
	数量
	招标文件单价最高限价（元）
	品牌产地/厂家
	质量等级/含水率
	包装规格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.采购清单所列数量为暂估数量，本项目采购实际结算单价（成交单价）=单价最高限价*投标折扣率（单价最高限价参上附表）。项目实施过程中各项中标单价不予调整。合同总金额不变，以采购预算金额为准，中标单价不予调整，最终按实际采购数量结算。

    4.根据采购人最终实际需求采购，结算金额=各项中标单价*审定后实际完成数量。结算金额不能超过采购预算（合同价）2482979元人民币，以成交单价不变数量按实结算。
二、招标项目、内容、要求及清单：

1、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物设计、制造、供货、安装调试、验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括货款、标准附件、样品费、备品备件、专用工具、包装、存放、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用以及专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费等因本项目而产生的一切费用。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、本次采购，各项子项内容采购数量供货时如有变化，按实际需求提供，结算时按实际供货量*投标报价该子项单价，进行结算，结算总金额不超过采购预算金额。

三、商务要求
1、交付时间及地点

1.1交付时间：合同签订后，接到采购人通知后  30 个日历天内完成所有设施设备的供货、安装，调试及本项目涉及的全部验收工作。
1.2交付地点：平阳县鳌江镇滨江文化中心，实际交货地址以采购人通知为准。

1.3交货要求：中标供应商提供符合招标文件要求和投标响应文件的承诺，交货时要附送货物单据，送货单据应列明收货单位名称、送货时间、送货数量等信息。

2、售后服务

2.1实行国家三包政策。

2.2质保期：除特殊说明外，项目所有货物要求3年的免费质保期（验收合格移交后）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

2.3质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，2小时内响应，12小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

▲2.4所投产品中涉及安装、调试的，供应商需提供相应的安装、调试服务，直至采购人验收通过。
3.履约保证金

3.1 签订合同后7个工作日内，中标供应商须向采购人递交中标价1%的履约保证金；（履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的履约期内持续有效的保函等非现金形式提交。）在合同履约到期且无异议情况下7个工作日内一次性退还。
4.付款方式

4.1 预付款

合同生效且具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同价的40%作为预付款；在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效且收到相应比例的预付款保函以及具备实施条件后7个工作日内支付。（浙财采监〔2022〕3号文件）

4.2 进度款：所有产品货物运至现场安装调试，并经采购人初步验收合格后，支付至合同金额的80%（同时扣除预付款），经采购人委托第三方结算审核后并经最终履约验收后，支付至结算价的100%。若有考核罚金以及相关违约金的，在当期款项中直接扣除。（成交供应商必须开具结算金额100%的正式税务发票）

4.3 供应商每次申请付款时必须出具与采购内容一致的正式税务发票。以上付款均收到供应商提供的齐全有效相关付款资料后实施。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。五、其他要求

1.运输要求

中标供应商负责全部货物的运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的保管。负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位，存放点由采购人或采购人指定收货人现场确定。在运输时，应用封闭厢式运输车，在运输和装卸过程中应避免产品受到雨或其他液体物质淋湿和机械损伤，并有防晒、防挤压措施，搬运时应轻拿轻放，在运输和装卸过程中所造成的损坏或缺失等，由中标供应商承担一切责任。

2.安装

2.1 本项目所有货物的安装涉及的所有工作均由中标供应商负责，费用计入投标总价。

2.2 安装标准：符合国家安全技术标准。

3.交付验收
3.1 本次采购项目交付验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

3.2 交付验收标准：
①所供产品的规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

②所供产品结构牢固，无安全隐患。

③如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

④所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

⑤招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

3.3 中标供应商已按合同规定提供并安装了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

六、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务；

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、检验、通过验收； 

3.完成各项检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

七、验收标准及提出异议时间：
1、验收时双方皆应派员参加，验收合格后即时签署验收书。

2、验收标准：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他随箱的技术资料；

3、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

4、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

5、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

6、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行政府采购的凭证。

八、质量标准及保修：
1、乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。

2、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。 

3、免费质保期：本项目所有货物免费质保期为 3 年（自项目验收合格之日起计），除采购清单里有特殊明确的除外。

4、如因设备在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。 

5、如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。

6、在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

九、违约责任
1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在乙方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权并直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

（2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

（3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

（4）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、如乙方延期交货，每逾期一日，乙方应按合同金额5‰向甲方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过10日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

4、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5%的违约金。

5、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照合同金额双倍赔偿给甲方造成的损失。

6、乙方保证其提供的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；如构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任，与甲方无关。

十、其他
1.中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以该合同文件约定内容为准。

    2.本合同一式伍份，具有同等法律效力，乙方、甲方各执贰份，采购代理机构执壹份，合同自签字之日起即时生效。

3.在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法人代表（签字或盖章）：                        法人代表（签字或盖章）：

或签约代表（签字或盖章）：                      或签约代表（签字或盖章）：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

开户名：                                        开户名：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

签约地点：                                      签约日期 ：    年  月  日             

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签订正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目
投 标 文 件

（资格文件）

	项目编号：PYCG260429053   

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3 供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

平阳县新鳌城市建设有限公司：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接      （项目名称）  的相关服务内容。

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司在参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日
1.4-1  法定代表人身份证明 

法定代表人身份证明

投标人名称：                 

单位性质：                     
成立时间：    年   月    日

经营期限：          
姓名：    性别：    年龄：      职务：      

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）              
      年   月   日

（注：如为法定代表人参与的只需提供法定代表人身份证明，非法定代表人参加开标，则无须提供。）

1.4-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县新鳌城市建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目名称）（括号中填写项目编号）   项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：如为非法定代表人即授权代表参加磋商时只需提供法定代表人授权书；法定代表人必须签字或盖章，否则作无效标处理。如为法定代表人投标，则无需提供。
二、“报价文件”格式

2.1 “报价文件”封面
平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目

投 标 文 件

（报价文件）

	项目编号：PYCG260429053   

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2 开标一览表
开标一览表
项目名称：                                 项目编号：                 
	项目名称
	单价统一折扣率投标报价

	平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目
	     %


注：

▲1.投标报价须在采购单价最高限价（包含本次采购文件要求供应商完成项目所需一切费用的单价，并综合考虑各项实际情况实施，单价全费用包干）基础上统一折扣率。项目实施过程中各项中标单价不予调整。中标单价=单价最高限价*中标折扣率。
▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件，做无效投标处理。

▲3.折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理。

4.建议折扣率小数点后最多保留两位，小数点后三位四舍五入。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如有）
符合政府采购扶持政策的相关证明材料

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：
                                           日期：  年  月   日

注：1.①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业、企业类型错误或者未填写标的、行业、企业类型的，声明函无效。

2.可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （项目名称）（项目编号：  ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：__________________________________
日  期：____________________________________________

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。
三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目
投 标 文 件

（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3投标函

                         投  标  函

平阳县新鳌城市建设有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签订的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按采购文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

▲不提供本函做无效投标处理。
3.4投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.5 供应商参与国企采购活动投标资格声明函

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.6商务偏离表、技术偏离表

商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	采购文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表

	序 号
	内容
	采购文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
▲供应商应对照“附件一（采购清单）”内容及对应序号，按顺序填写偏离表，如因偏离表未按“附件一（采购清单）”内容及对应序号填写，造成出现误评等，由投标供应商自行承担后果。

3.7项目人员配置情况
拟派项目负责人履历表

	姓名
	
	类似项目业绩

	性别
	
	注：业绩证明可提供旁证材料

（合同等，若有）。

	年龄
	
	

	职称
	
	

	资格证书
	
	

	毕业时间
	
	

	学校专业
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本项目中担任主要工作
	


附注：需在本表格后加附项目负责人相关证明材料复印件（如有，并加盖公章）。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：
3.8 业绩证明

2023年以来的类似业绩证明

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、证明材料按评审细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.9 检测报告一览表（如有）

检测报告一览表
	序号
	名称
	检测标准、检测结果
	数量
	有效期
	出具机构
	评审材料

（页码）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.请参照招标文件中要求提供的检测材料填写，并附上相关检测材料等影响投标文件评审或评分的材料。

   供应商(公章)：

                                 法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

                                  日期：       年  月   日

3.10 投标产品的主要配置及规格参数表

投标产品的主要配置及规格参数表

（不带价格放技术资信标中）

项目名称：                                          项目编号：

	序号
	品名
	品牌产地、型号
	主要配置及规格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.11  备品备件及专用工具（如有）

备品备件及专用工具
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：
3.12 节能环保产品声明函（如有）

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商（盖章）：        

日 期：                  
3.13 节能（环保）产品清单（如有）
节能（环保）产品清单

（1）响应产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

	制造商
	品牌
	产品名称、

规格型号
	节字标志认证证书号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）响应产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

	制造商
	品牌
	产品名称、

规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1.供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；

2.表格可以延续。

供应商（盖章）：  

日 期： 

3.14 质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书

致               （采购人）：
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对有质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　

供应商名称（公章）：　　　　　　

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，自愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
3.15 供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目

项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，对技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其他参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分 30分 

1、以供应商有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本次采购报价采用单价折扣率报价方式，折扣率大于100%或小于0的作无效投标处理。（投标折扣率如有小数点的，建议小数点后最多保留两位，四舍五入。）如果供应商的折扣率报价均超出折扣率范围，且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	评定项目
	分值范围
	评审依据
	客观分/主观分属性

	供应商资质资信
	0-5分
	提供供应商有效的质量管理体系认证（1分）、环境管理体系认证（1分）、职业健康安全管理体系认证（1分）、信息安全管理体系认证（2分）。本项最多得5分。

【证明材料：须提供以上要求的有效的相应证书扫描件，并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖供应商电子签章，不提供或不符合不得分。】
	客观分

	供应商业绩
	0-3分
	供应商2023年1月1日以来承担过类似项目的业绩（以加盖有效公章的合同复印件为准）由评委给予评分：每提供1个合同得1分。最多3分。
	客观分

	产品带★技术参数参数配置情况
	0-30分
	根据招标文件要求带★技术参数（共30个）符合度进行打分，完全符合的得30分，不符合技术参数要求的，每项扣1分；

（注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表，专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。）
	客观分

	非带★其他技术参数
	0-8分
	根据招标文件要求对非带★技术参数符合度进行打分，完全符合的得8分，不符合技术参数要求的，每项扣0.5分；

（注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表，专家按0分处理。如有虚假应标，将作无效标处理。）
	客观分

	功能教室功能视频演示（每家投标供应商演示时间不超过20分钟）
	0-14分
	演示要求：
1.视频文件格式：不限。用U盘储存形式，并于投标截止时间前现场递交演示文件（投标截止时间前一天递交的，递交地点：平阳县昆阳镇横阳西路299号（浙江诚咨工程管理有限公司），投标截止时间当天递交的，递交地点：平阳县公共资源交易中心三楼（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

2.视频演示文件要求密封包装，封套须注明项目名称、供应商名称、“平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目视频演示文件”，封套并加盖供应商公章，否则视为无效文件。

3.未提供、无法播放或不满足（负偏离）的不得分。

（一）视频演示录播教室部分场景功能（0-8分）：

1.演示高清摄像机不需要配套定位跟踪主机和定位仪支持，摄像机支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。由专家打分。（2分，评分范围：2、1.5、1、0.5、0）
2.演示智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强。由专家打分。（2分，评分范围：2、1.5、1、0.5、0）
3.为保护高清录播主机以及延长使用寿命：要求录播主机支持多种状态：关机模式、休眠模式、工作模式，满足用户在不同场景使用需求。由专家打分。（2分，评分范围：2、1.5、1、0.5、0）
4.演示录播主机内置AI课堂行为分析功能，在无外网的情况上登录录播主机展示AI分析内容，同一页面包含：时序打点、教师教情分析、学生学情分析等。由专家打分。（2分，评分范围：2、1.5、1、0.5、0）
（二）视频演示AI智慧教室部分场景功能（0-6分）：
1.多维学情诊断分析系统

（1）支持教师按班级、学科查看、导出各章节知识点班级掌握情况，并支持查看对应错题题型分布、错题来源分布、学生掌握程度分布及错题详情。由专家打分。（2分，评分范围：1、2、1.5、1、0.5、0）
（2）支持管理者选择多位教师或学生进行关键指标对比。教师对比指标包括：授课次数、发起互动次数、布置作业次数、作业批改率、分享资源次数等；学生对比指标包括：参与互动次数、作业完成率、产生错题数、订正错题数、学习资源次数、自主学习时长、发现弱项数和解决弱项数。由专家打分。（2分，评分范围：2、1.5、1、0.5、0）
2.自主学习系统

（1）英语测评：支持提供同步课本的单词、课文跟读、朗读、背诵及小测试；支持课文跟读、朗读和背诵自动评测，生成评测报告，用不同颜色标记朗读效果，从准确度、完整度、流畅度、标准度给朗读打分；支持单词报听写、听课文。由专家打分。（2分，评分范围：2、1.5、1、0.5、0）
	主观分

	供应商的售后服务能力
	0-5分
	根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务网点、售后服务承诺的科学性、合理性、科学性，由评委打分。（评分范围：5、4、3、2、1、0）
	主观分

	实施方案
	0-5分
	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品供货、验货、安装调试、操作管理培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表等由评委打分。（评分范围：5、4、3、2、1、0）
	主观分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

浙江诚咨工程管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程-智能化设备采购项目（项目编号：      ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚地知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日
注：1.供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供说明及相关证明材料，与本声明书一同提交。

2.供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，签署《国企采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：31721597@qq.com。提交时间在解密后的30分钟内，未按规定提交的，视为均无利害关系。
3.如为联合体投标的，联合体各方均须提供。

