平阳县公共资源交易中心招标文件

	平  阳  县

公共资源交易中心招标文件

项目名称：南麂航线售票系统硬件及软件设备

招标编号：PYCG190725093  

采 购 人: 浙江省敖江港务公司

联 系 人: 许先生

联系电话：13868338864 

采购机构：浙江品信工程项目管理有限公司

联 系 人：林先生、吴女士

联系电话：0577-63682718、15669781333

联系传真：0577-63682718

二○一九年七月




投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

关于南麂航线售票系统硬件及软件设备的公开招标公告

公告日期：2019年07月25日
    根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江品信工程项目管理有限公司受浙江省敖江港务公司委托，就南麂航线售票系统硬件及软件设备进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
招标编号: PYCG190725093

二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况:

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额

(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

(万元)
	备注

	1
	南麂航线售票系统硬件及软件设备
	1
	批
	 214
	详见招标文件
	214 
	


四、投标供应商的资格要求:
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、本项目接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。
六、投标截止时间：2019年8月23日 09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2019年8月23日 09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
投标保证金：21000元人民币；

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2019年08月23日 　上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）
    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285001632 

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号：6228400337286640662 

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：398775729173 
十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。
十三、联系方式：
采购人或其委托代理机构联系方式

1、采购人：浙江省敖江港务公司

采购人地址：浙江平阳县鳌江镇古鳌北路52号

联 系 人: 许先生

联系电话：13868338864

2、代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇工兴路90号

联 系 人：林先生

联系电话：0577-63682718、15669781333

联系传真：0577-63682718

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：徐女士

监督投诉电话：0577-63887653 

传真：0577-63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江品信工程项目管理有限公司对南麂航线售票系统硬件及软件设备进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	南麂航线售票系统硬件及软件设备

	
	项目编号
	PYCG190725093

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：浙江省敖江港务公司

采购人地址：浙江平阳县鳌江镇古鳌北路52号

联 系 人: 许先生

联系电话：13868338864

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇工兴路90号

联 系 人：林先生

联系电话：0577-63682718

联系传真：0577-63682718

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□)不接受

☑接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 向采购人提供合同总价5％的履约保证金。

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http:// www.pyztb.com /直接下载。

	
	投标截止时间
	2019年08月23日 　上午09：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2019年08月23日 　上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2019年08月23日 　上午09：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）   

注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司：邮箱： 976229703@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网及温州市公共资源交易网平阳县分网（http://www.zjzfcg.gov.cn、http:// www.pyztb.com /）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


招标文件目录

第一部分、项目简介
   第二部分、采购内容及要求

   第三部分、供应商须知

             一、说明

二、供应商资格要求

             三、招标文件

             四、投标文件

             五、投标文件的密封和递交

             六、开标和评标

             七、授予合同

   第四部分、政府采购政策功能相关说明

   第五部分、合同格式

   第六部分、附件：投标文件格式

             附件一、投标函

附件二（一）、开标一览表

附件二（二）报价分析明细表
附件三（一）、商务偏离表

附件三（二）、技术偏离表

             附件四、投标资格、资质证明文件

             附件五、其他投标文件

             附件六、供应商近三年项目业绩一览表

附件七、拟派项目负责人资格情况表

附件八、拟派项目部组成成员

附件九、供应商参与政府采购活动投标资格声明

第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

一、项目简介

浙江品信工程项目管理有限公司受浙江省敖江港务公司委托，以公开招标方式采购南麂航线售票系统硬件及软件设备，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质设备。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商设备能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的设备完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的设备应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、本工程为交钥匙工程，包括设备的供货、安装调试、系统集成、技术及售后服务等。投标人不得以其它理由增加费用。

5、投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。
采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

I、软件清单

	系统模块
	功能介绍

	售票系统
	在原有售票基础购票功能上完善，做到完全船票、门票、岛交票三票合一，后台三票分开结算及开票对接。

	售票界面
	整体设计需要2个框架结构，PC端（电脑端）登录操作界面，移动端（手机端）登录操作界面。

线上支付需满足，PC端，移动端，微信端平台购票。

线上网站前端整体设计简洁大方，易操作。

网页页面设计需要加入广告投放位置，如图片以及外链方式，页面中需要满足中英双译。

取消常规手机账号登录注册再进行购票流程，常用以及VIP用户手机注册登录购票。

	购票系统
	1、线上建立VIP用户库，选择身份证购票时能够在线打折进行购票。

2、支持线上在线自动选座，自主选舱功能，预留电子发票申请接口。

3、线上支付手段需满足微信、支付宝、银联等多种支付手段。

	退票系统
	线上后台操作能够满足停航退票功能，线上已经支付过的订单，发送手机停航退票退款提示，并将订票金额返回至原支付账户。

个人自主退票，在后台中有设定退票时效收取手续费功能，以及指定在某个时间或者某个航班可以退票免手续费功能（后台能自主选择）。

	通行系统
	后台证件选择中，需要能自行设定证件种类，如护照，身份证，港澳台通行证等。

线上购票用户，线下可以自主选择性取票，或者直接通过发送至手机二维码，身份证验票通过闸机。

特殊打折用户，如军人证，军官证，香港通行证等其他购票时，按照证件折扣购买，在线支付购票，不能通过闸机验证通过，需要凭取票码或者身份证在现场审核证件通过后取票通过。

	下线及后台系统
	下线取票需要配备护照、通行证等证件扫描仪，存档使用。、

后台操作账户需要满足登录账户权限管理功能、如管理员账户新增账户可以选择能使用售票，排班等功能。

以上内容都可以按照需求功能执行。

	线上广播系统
	广播航班信息，航班时间开船提示及系统需要的各项广播

	对接
	▲要对原来所有软件硬件设备进行对接及软件二次开发升级（包括对接及其它不再提供其它费用）


II、设备设施清单
	序号
	项目名称
	数量

	1
	售票窗口电脑
	15

	2
	售票系统服务器
	2

	
	前置服务器
	1

	3
	网站防护
	1

	4
	智慧防火墙
	1

	5
	一体化机柜

UPS+电池+空调+智慧控制系统等
	1

	6
	自助取票购票一体机
	3

	7
	二合一证件识别器
	8

	8
	纸质证件高拍仪拍摄仪
	12

	9
	二维码一体化识别扫码仪
	5

	10
	售票窗口打印机
	5

	11
	复印机
	1

	12
	智能道闸设备
	7

	13
	人脸进口人证合一翼闸
	4

	14
	无线手持检票终端
	2

	15
	船员上下班人证核验及门禁人脸考勤系统
	1

	16
	交换机
	1

	17
	无线+互联网控制器
	1

	18
	语音播报系统
	1

	19
	LED
	5

	20
	专线上网及专业网络
	5

	21
	售票系统（船票、门票、岛交票三票合一）
	1

	22
	电脑联网 网线布线及机房地板装修等
	3


1、售票窗口电脑
	序号
	品名
	参数要求

	1
	台式电脑
	CPU：★四核处理器，主频≥3.7GHz

主板： B450系列以上芯片组
内存：8GB(4+4) DDR4 2400 UDIMM  ，最大支持32G内存容量；
硬盘：128SSD硬盘；（其中有10台配128SSD+1TBSATA3 7200rpm 硬盘）
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）
网卡：集成10/100/1000M以太网卡；
扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1，≥1个PCI插槽；
键盘、鼠标：防水键盘、抗菌鼠标；后置安全盖板，防止键盘、鼠标线缆随意拔走
接口：8个USB接口（前置4个USB 3.1 Gen1接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）
电源：≤110/220V 180W 85 ES节能电源
操作系统：支持Win 7 操作系统
安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；
机箱：机箱不大于16L

★配置24宽屏低蓝光LED显示器，VGA+DVI接口


2、售票系统服务器\前置服务器

	项目
	要求

	规格
	2U机架式服务器。

	芯片组
	Intel C622芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。

	处理器★
	两个Intel至强可扩展处理器主频≥2.1GHz且≥8核，L3缓存≥8.25MB，可选最大可支持至26核处理器，支持150W处理器

	内存
	TruDDR4 DDR4 2666MHz，最大支持≥1 TB内存扩展或最大支持16根内存插槽

	
	实配≥6条32g DDR4 2666MHZ内存。

	硬盘
	1块480G SSD +600G 10K 12Gbps热插拔2.5寸SAS硬盘，最大支持18个硬盘扩展，支持前置直连四个U.2 NVMe SSD硬盘。支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1

提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板

	阵列卡
	ThinkSystem R730i 12Gb阵列卡配1GB缓存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存。

	
	

	网卡
	板载双口千兆网卡，选配千兆万兆LOM，1个专用的管理端口。

	电源
	实配电源输出功率≥550W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源。

	
	支持240V高压直流。

	冷却系统
	支持4个冗余热插拔系统风扇。

	I/O扩展
	最大支持7个PCIe插槽，包含6个标准PCIe插槽与1个LOM插槽

	
	提供前置USB口可连接手机管理服务器。

	工作温度
	支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持45°C。

	服务器管理★
	提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能：

1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，使受管硬件清单及状态一目了然，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。

2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。

操作系统部署

3）操作系统批量部署：可管理操作系统映像的存储库以及可同时将操作系统映像部署到≥20台受管服务器。

4）配置管理：可使用一致的配置快速配置和预先配置所有服务器。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 IMM 和 uEFI 设置）保存为服务器配置模板，可应用于一个或多个受管服务器。更新配置模板后，这些更改将自动部署到所应用的服务器。

5）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新。

6）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；支持三种类型的认证服务器：本地认证服务器、外部 LDAP 服务器（Microsoft Active Directory）和外部 SAML 2.0 身份提供商（Microsoft Active Directory 联合身份验证服务（AD FS））；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历史记录。

7）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址。

8）移动APP管理功能：提供支持Android和 iOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等。必须提供移动APP下载网址。

9）提供本软件1年（可选3年或5年）售后专业支持和服务。

	故障定位
	支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。

支持针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯支持可选的手机故障诊断面板。

	服务
	3年7x24X4小时保修服务

	认证
	中国环境标志产品认证证书，3C认证。


3、网站防护
	指标项
	详细说明

	设备要求
	专用机架式硬件设备，内置冗余电源和冗余风扇，稳定可靠，用户界面、配置和管理等均为中文，易于理解。投标产品必须要在制造商官方网站上能找到相对应的产品型号。

	
	产品的业务接口不能少于4个10/100/1000M电口+1个可扩展槽，≥1个管理口，HA口。提供产品面板正反面彩色照片。

	
	网络层平均吞吐量不低于240Mbps，Web应用层平均吞吐量不低于120Mbps，HTTP并发连接不小于16万，HTTP新建连接不小于4000。

	部署能力要求
	支持透明在线部署，不更改网络或网站配置，且提供完整WAF功能（如HTTPS防护）。既可部署在防火墙前，也可部署在防火墙后。

	
	支持旁路部署，支持流量牵引、二层回注、跨接回注及PBR回注方式。提供原理性文档说明。

	
	支持在Trunk线路上部署并提供防护，支持vlan数≥4094，支持VLAN的透传或者终结。

	
	支持透明模式、反向代理模式、路由模式和旁路模式以及混合部署方式。

	防护功能要求
	支持Webshell非法上传防护，同时支持基于Webshell上报危险系数防护。

	
	支持CC等应用层DDoS防护，支持慢速DDoS防护。

	
	防护策略模型由基于静态规则的黑名单模型及基于自学习建模并转化成白名单机制构建。

	
	支持对Web服务器、数据库、开发语言的基础防护，包括了Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic等Web服务器类型，SQL Server、Oracle、Mysql等数据库类型，PHP、ASP、Java、.Net等开发语言的深入防护。

	
	支持对注入、XSS、SSI指令、路径穿越及远程文件包含的攻击防护。

	
	支持爬虫防护，规则库可以防护100种以上的爬虫。

	
	访问控制:基于规则的ACL，来源IP的ACL，目的IP的ACL，目的URI的ACL和基于时间的计划任务。

	
	可以根据文件大小、MIME类型及文件扩展名灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据（比如数据库文件，配置文件等），支持文件扩展名的白名单，黑名单模式。

	
	支持TCP/UDP/ICMP Flood防护，并说明HTTP Flood防护的检测算法。提供（提供相关机构检测文件）

	
	支持配置网页防篡改例外界面。

	
	支持与漏洞扫描系统联动，支持将漏洞扫描系统的扫描结果导入WAF中，并自动生成防护策略。

	日志报表要求
	支持提供风险行为日志，支持提供web防护日志、web访问日志

	管理功能要求
	支持备份/还原系统配置信息（配置文件导入/导出）。

	
	规则库支持手工、在线升级两种方式，在线升级可支持规则定时检查新版本和在线更新，确保WAF能够针对新型的、突发型的Web攻击进行防护

	
	支持自定义HTTPS监听端口，不完全依赖缺省的443端口。

	可靠性要求
	支持HA部署模式，支持配置同步。


4、智慧防火墙

	技术指标
	指标要求

	系统架构
	★系统要求为第二代防火墙产品，投标时要求提供相关证明；

	
	系统采用多核处理架构，硬件设计采用高性能一体化智能安全处理引擎

	★硬件要求
	网络处理能力为5G，并发连接≥200万，每秒新建连接8万/秒， 标准2U机箱，标准配置2个SFP插槽和6个10/100/1000M自适应电口，报价中包括3年硬件维修服务. （提供硬件设备彩色照片证明）

	部署模式
	支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式；

	网络协议
	支持支持3G/4G接入，并可实现3G/4G连接与有线链路之间的互为备份； 

支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括入侵防护、反病毒、URL过滤、基于终端状态访问控制功能（需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

	路由协议
	支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；

	
	支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，不少于12种路由负载均衡方式；

支持ISP路由负载均衡，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；

支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试；

	高可靠性
	支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步；HA高可靠性部署支持接口联动，某个端口失效（DOWN），属于同一接口组中其他端口都会进入失效状态（DOWN）；HA高可靠性部署支持配置接口权重；支持链路探测

	访问控制
	支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查

	应用识别与控制
	支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，支持配置基于IP、用户、应用的流量管理规则，可深度识别每种应用的属性，

为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类

	病毒防护
	能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀

支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀

支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀

	入侵防御
	支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护

	
	支持漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；（投标文件需要提供设备包含上述所有高危漏洞攻击的特征及对应详细信息的截图）

	
	支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护

	VPN功能
	支持支持IPSec VPN功能，支持基于主模式（Main Mode）、积极模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；支持本地CA并可为参与IPSec VPN隧道建立的设备颁发用于身份认证的证书

	
	支持支持GRE隧道，支持GRE over IPSec VPN

支持L2TP、支持L2TP over IPSec、支持PPTP ，并支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统。支持客户端地址分配

	
	支持SSL VPN，支持使用SSL VPN客户端与防火墙建立SSL VPN加密隧道，支持对远程用户进行口令认证或证书认证，或证书认证+口令认证双因素；口令认证支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统；支持USB-key证书；支持本地CA并可为SSL VPN客户端颁发用于身份认证的证书

	★网络异常感知
	支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断

	
	支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中存在安全风险的主机数量以及对应的风险等级，至少可查看遭遇风险的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息（提供说明书证明），

	
	支持与威胁感知设备协同，实现主机状态检测及告警；
（需提供包含云端配置的威胁感知设备说明书）

	
	支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级；支持一键跳转查看详情并自动显示关联日志；可基于网络连接、应用名称、威胁事件处置威胁事件；（需提供能够体现以上功能说明书）

	
	支持用户自定义重点URL分类和应用，并可基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为。

	安全事件分析
	提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取

	
	支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为

	
	★提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示，(提供截图)

	策略与处置
	可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。

	
	支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作，处置周期至少包括1天、7天、30天、90天、永久等；(提供截图)

	
	支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果

支持持针对“应急响应消息”的手动或自动处置，处置方法至少包括基于漏洞的处置和基于威胁情报的处置（提供截图）

	运维管理
	支持双系统备份，三权分立管理（提供截图）

	
	支持加密的WebUI和CLI管理，且支持网页命令行管理（WebUI中内嵌CLI管理界面）(提供截图)

	
	具有独立审计用户，支持标准Syslog日志审计方式，支持Syslog端口自定义（支持内外端机主机名更改，强化日志审计及集中管理功能，能够对功能访问模块拒绝访问进行日志记录，支持对日志的高性能处理和存储，提供高性能Syslog日志处理和存储证书。

	★云端协同
	支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能（提供截图）

	★安全联动
	支持与网络威胁感知系统联动，将本地终端产生的异常行为、攻击活动等数据上报至网络威胁感知系统，网络威胁感知系统可实时监控网络内的攻击事件并预警可疑的受感染主机，同时支持接收来自网络威胁感知系统推送的情报信息。

	
	所投产品必须支持与现网中的终端管理软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；必须支持与现网中的终端管理软件联动，增强防火墙对木马特征的识别能力（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）；

	服务
	三年质保


5、一体化机柜（一体化机柜UPS+电池+空调+智慧控制系统等）
5.1、UPS+电池+空调等部分主要货物需求一览表

	设备名称
	设备名称明细
	数量
	单位

	一体化微型数据中心
	一体机IT柜体
	1
	台

	
	机架式精密空调
	1
	台

	
	机架式UPS
	1
	套

	
	精密配电柜
	1
	台

	
	动力环境监控系统
	1
	套

	
	蓄电池
	1
	套

	
	电池开关箱
	1
	套

	
	智慧控制系统
	2
	套


    参数要求
	序号
	设备名称
	技术要求
	备注

	1
	一体化IT机柜
	本项目一体化IT机柜数量为1台，按照6KW配置，IT负载共6KW。
整体认证要求：为了确保产品质量，要求一体机整套系统提供CE认证证书；
安装维护要求：可直接于楼宇水泥地面安装（无需架空地板），并支持前后维护；

防雷等级：CLASSII/C级，8/20us；

制冷要求：采用机架式精密空调，满足高效节能要求；

配电要求：一路UPS高可靠性供电方式应急弹开门方式：机柜前后密闭门采用电磁控制，出现火情时自动脱扣并弹开，确保安全性；

监控功能：能够实现数据中心智能化管理，所有关键设备运行状态一目了然，支持远程WEB界面监控；

出线方式：支持上、下走线安装。

模块化设计：配电、监控要求均为模块化设计，便于维护。

服务器机柜外形尺寸：服务器机柜为前冷通道、后热通道密封设计。IT机柜尺寸（高度H×宽度W×深度D）=2000mm×600mm×1200mm，容量≥42U；
设计规范：机柜采用“单排排列摆放方式，整个机柜模块化群组搭建，排列扩容。采用型材焊接框架设计，方便运输、安装灵活，设计及制造符GB/T3047.2092、IEC297、IEC197、BS15954等标准，兼容19”国际标准。

机柜板材需采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜主要承重部件如立柱所使用钢板厚度均为2.0mm或以上，框架、横梁、U位方孔条、前后网孔门、侧门、顶板、底板、蒙板所使用钢板厚度1.2mm或以上。
机柜表面颜色为黑色；符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准。要求提供喷涂塑粉原料ROSH测试报告证明其无毒无害，满足环保要求。

整体防护等级应不小于IP20。

机柜前门采用厚度不低于5mm，透光率不小于90％的钢化玻璃作为柜门面板，钢化玻璃满足GB 15763.2-2005抗冲击性、碎片状态试验、霰弹袋冲击性能标准。后门为密封钣金门，满足冷热通道全密闭的要求。机柜标配并柜连接套件。

机柜为型材结构焊接框架设计，牢固可靠，整个柜体承重≥1000KG。

机柜满足8级、9级抗震烈度测试，提供的第三方权威机构专项检测报告。

机柜内部设备的有效安装深度不小于750mm。PDU或插座不能阻挡服务器设备的安放。

布线采用上走线方式，机柜顶部设计2个长方形进/出线口，其边缘作钝化处理，以免划伤线缆；并装有毛刷，起到防尘防漏风作用。进线孔位置具备线缆固定装置和专用封闭装置，柜体顶板与顶部走线槽一体化设计，实现强、弱电、铜缆分离走线和理线功能。

机柜需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005。柜体及其内部各金属部件应与接地装置可靠连通，接地应满足322-1998《防雷及接地安装工艺标准》。
	

	2
	PDU
	产品结构、安装及性能特点：交流PDU采用黑色。机柜供电：从精密列头柜至机柜采用电源线直接接入机柜PDU的方式。
外壳：产品外壳采用高强度、散热好的合金铝型材，材料厚度在1.5mm∼2.0mm，具有强度高，坚固耐用，抗压性能；表面采用电解氧化、绝缘喷涂等工艺处理，工艺先进，纹路平整，美观大方，同时能够有效抵抗射频、电磁波干扰，符合《通信设备用电源分配单元(PDU)》（YD/T 2063-2009）的要求，保证安全可靠。

机柜类型：普通机柜网络机柜；机柜功率：6kW；供电方式：交流220V；额定电流：16A；接口要求：每个PDU配置8口国标10A+2口国标16A，共10口。
	黑色铝壳,带空气开关和防雷模块，带电源线及接线盒

	3
	精密空调
	环境条件下每天运行24小时365天连续运行制冷，保证机房温湿度控制。

精密空调的使用寿命：机房专用空调机组应具有高可靠性，平均设计寿命≥15年。

精密空调的适应环境：温度：室外 -15℃ ~ +45℃（常温型）。湿度：≤95%RH。

精密空调的技术指标：本次空调机组选型范围为机架式精密空调，包括空调室内机、室外机和相关工程辅料的供应、安装、调试、竣工验收，以及为期1年的免费系统维护与保修服务。

精密空调的电气性能：

（1）精密空调机组的的电气性能必须符合IEC标准。

（2）输入电压允许波动范围：220±10% 

（3）频率：50HZ±2%。

（4）来电自启动功能，具备延时启动功能，避免因来电闪断影响设备稳定性，或因多台设备同时开机导致前端供电开关因浪涌导致“跳闸”。空调机组的输入电源因故障恢复正常后，启动后空调机组设置的参数须与停机前的设置保持一致。

精密空调的机组性能;

（1）精密空调系统应采用直流变频压缩机，压缩机可根据实际负荷进行无级变速调节，制冷量可在大范围内快速变化。

（2）精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。

（3）室内风机应配置无级调速风机；不得采用皮带传动型风机，以防止采用皮带传动造成皮带松动和粉尘的污染。

（4）室外风机应采用无级调速轴流风机，配置无级变速驱动器，必须满足能够根据冷凝器压力自动无级调节风机转速，达到稳定工况延长寿命和节能降耗的效果。

（5）机组应标配温湿度传感器，实时监控温度信号，控温精确；互为备份，增加系统可靠性。

（6）精密空调需保证空调设备无冷凝水析出。

精密空调的控制系统:

群控功能

必须满足远程监控功能，每台机组均应具有先进的微处理控制器，具备RS485或以太网接口通信接口，支持Modbus通讯协议。

系统应具备至少32台机组联动控制功能。通过机组内的控制器，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组工作时间基本相同。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。空调都应有相同的完整的电脑控制系统，不允许同一场地中，某一台带有完整的可以进行监控的主板，而其他机组的控制系统没有监控功能，仅能串联在这台主机上，通过这台主机进行远程监控。

报警功能

精密空调应具有电源过压、欠压，气流丢失，加湿故障及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能；具有大容量的故障报警记录储存功能及维护提示设定。

控制器以及显示功能

每台空调机组均应设有自动控制系统，采用先进的模糊逻辑控制或PID调解技术，能按机房要求的温度、湿度自动调解与控制机组的运行。系统可提供本地和远端两种控制模式。

交流接触器需采用接线端子；机组需配欠风保护功能和滤网堵塞报警开关；每台精密空调必须配独立的温湿度传感器。

精密空调的监控性能:

精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。空调应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。

精密空调的冷却设备:
精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。

精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

精密空调的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。
	


规格： 4.2kW 

；室内风机形式：无极调速EC风机；室外风机形式：无极调速轴流风机；总冷量 ≥4.2kW 

显冷量 ≥4.2kW 

显热比 1；室内机风量 ≥1500 m3/h；

	尺寸（宽*深*高） 440*760*350mm。

要求提供公司彩页，证明精密空调制冷量≥4.2kW。
	

	5
	精密配电箱
	精密配电箱容量及详细内部结构图纸由各个厂家自行规划，必须满足N+1高可靠性系统架构要求，两路市电要求完全物理隔离，不可存在单点故障。精密配电箱内含UPS输入、输出、旁路维修开关，空调开关及PDU开关。

断路器要求：配电箱内部断路器全部采用。除特殊说明外，配电箱63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器；
浪涌保护器防雷保护装置：采用品牌浪涌保护器；

输入输出配电开关：其分断能力为6kA。每个断路器回路设有一个电流互感器进行电流测量。所有电流互感器连接到监控模块上，并向主模块及显示屏发送有关测量数据的信息。
	

	6
	动环监控管理系统


	系统必须满足以下功能要求：

部署一套针对数据中心的基础设施运行管理系统；

具备友好的操作界面，易安装、操作和维护；

系统允许用户仅使用浏览器，通过Internet/Intranet就能够监视和控制系统的运行状态。用户可通过系统内具有的图形、趋势图等功能对系统控制设备的运行状态、环境设备的参数、被控对象的控制效果进行实时和历史的监控。

整体要求:要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口。实现对模块内供配电、温湿度、漏水检测、烟雾、门磁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持远程web界面访问整个模块的所有动环参数。

系统性能要求:

（1）为保证系统的可靠性及避免病毒的影响，监控采集主机设备要求采用linux系统，具备防病毒功能。

（2）B/S架构，免客户端安装，无需加载控件。

（3）由于此系统实现的是机房设备集中管理化要求，软件系统需支持多客户端的访问，方便各级管理人员的登陆，系统需支持B/S技术构架，免客户端安装,通过IE等网页浏览器，不能够加载控件。
（4）监控采集器：10寸监控屏，集成监控采集器与服务器于一体化设计,不得占用机柜的U位空间，提供机房动环提供统一北向接口，便于接入统一网管系统或远程WEB界面监控。

（5）漏水监控：对一体机内有漏水隐患的地方进行漏水检测，提供非定位式漏水检测绳。

（6）烟雾监控：实时监测模块内的烟雾状态。

（7）温湿度监控：对一体机内环境的温湿度进行检测。

（8）门磁：前后门支持门磁开关，实时监控门的开关状态。

（9）配电监控：对配电系统电压、电流、功率、电能等参数进行实时监控。

（10）空调监控：对空调运行状态及参数进行实时监控。

（11）PUE监控：对一体机实时PUE及历史PUE进行监控，记录并可查询历史PUE值。
	

	7
	监控主机
	系统内存：512M；

存储空间：4G内置；

RS232端口：1 （接智能设备）；

RS485端口：5 （接智能设备） ；

DO通道：2 （接报警器/应急开门）；

DI通道：5 （接传感器）；

以太网接口（10M/100M）：1 （组网上报）； 

USB2.0 2：（升级维护/无线上网)；

特点：监控主机与环控显示终端集成一体。

视频监控功能：一体化监控主机屏需集成抓拍监控功能，前置摄像头可对操作人员自动拍照记录。
	

	8
	智慧控制系统
	智慧控制系统监控探测器技术开发及核心技术:

★系统采用B/S结构网站方式设计和建设，配合移动客户端，使用方便，系统完全按照web技术设计，任何用户和任何管理部门的相关人员在任何地点都可以通过Internet访问系统网页查看和操作相应权限的内容信息。用户也可通过在智能手机上安装APP客户端（应同时具有IOS版本和安卓版本）实现系统登陆访问可远程智能化管理，设备自由分组、权限分级管理，通过系统平台，实现工况运行显示。对运行负载实时可测、可监、可控、可视，远程配置用电计划，用电曲线统计，用电历史查询（提供系统截图证明）
★①漏电检测:1组漏电检测通道， 交流0-50mA电流信号输入，1级精度，漏电报警设定值:1mA～1000mA，漏电保护动作时间：1s～999s，连续可调；不动作电流：小于报警设定值80%（报警设定值≥25mA），报警值在报警设定值的80%～100%之间。（提供系统说明书原件证明）②电流检测:3组电流检测通道，交流0-100mA电流信号输入，0.1级精度，电流报警设定值:0.01A～100A，连续可调。（提供系统说明书原件证明）③电压检测:3组电压检测通道，用于监测供电回路电压， 0.2级精度，适应检测三相四线与三相四线电压；检测范围：三相四线相电压：0-260VAC，三相三线线电压：0-450VAC，电压报警设定值:0-500VAC,连续可调,可设置欠压与过压报警。（提供系统说明书原件证明）④温度检测: 4组温度检测通道，用于检测导线、环境温度，2级精度，温度检测范围：-15-120℃,温度报警设定值:0-120℃，连续可调；温度传感器要求：热敏电阻NTC/10K精度1%/B3950精度1%。⑤通讯功能: 采用标准RS-485总线通信，具有远程监控、数据上传、参数设置功能；⑥监控终端采用优质塑料材质构成，坚固耐用；⑦可通过RS-485总线对终端软件进行远程升级；⑧环境温度：-15℃～＋45℃；相对湿度：≤95%RH；电源输入范围：DC9-26V，工作电流：≤DC30mA@24V。 
	


6、自助取票购票一体机

	序号
	品名
	参数要求

	
	技术指标
	I款外壳/A9工控板-安卓系列/热转印门票

外壳：钣金机柜/冷轧板，厚度不小于1.5mm/金属烤漆/整机无棱角设计

游客显示屏：≥19寸触摸屏

信号控制单元：工控机 通讯方式：TCP/IP

含适配电源模块、语音模块、通风模块、银行网络通讯接口模块（RJ45)

工作电源：输入220VAC±20%，50Hz

标机功耗：额定功耗≤300W，平均功耗＜150W

温度：-10℃~60℃，湿度：15~90%（无凝露）

MTTR：部件10m，整机1h

电商取票模块：二维条码模块、二代身份证模块

防护配置模块：电源防雷、信号防雷

售票支持银联卡，支付宝，微信。


7、二合一证件识别器：IC卡+身份证二合一阅读器

	序号
	品名
	参数要求

	1
	技术标准
	符合GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》；

	
	
	符合GA 1012-2012《居民身份证指纹采集和比对技术规范》；

	
	
	符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》；

	
	
	符合GA 467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》；

	
	
	符合ISO/IEC 14443 Type B国际标准；

	2
	身份证模块
	天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms

	
	
	天线表面法线方向最大读卡距离处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms

	
	
	工作频率 13.56M±7KHz（fc）

	
	
	阅读距离 ≤3cm

	
	
	阅读时间 ≤1.5s

	3
	指纹模块
	类型
	CMOS芯片

	
	
	采集方式
	按压式

	
	
	分辨率
	≥500ppi

	
	
	采集速度
	≥4帧/秒

	4
	摄像头（选配）
	传感器类型CMOS    
	最高分辨率25602×1920

	
	
	有效像素500万像素   
	帧速15fps

	
	
	镜头焦距2.8mm
	视野角度70°

	
	
	输出格式YUY2、MJPEG


8、纸质证件高拍仪拍摄仪：

	序号
	品名
	参数要求

	1
	技术指标
	1.CMOS镜头，≥500万有效像素；分辨率≥(2592X1944)

2.可识别 、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光；

3.手动调焦，可针对不同幅面的文件调整到最佳清晰效果；

4.可拍摄A3、A4、A5以及证件名片等尺寸文件；

4.伸缩杆标有幅面刻度，精准定位各种尺寸幅面的扫描；

5.8颗LED补光灯；按钮控制,无极调节补光亮度；

6.USB接口供电, 无需外接电源。节约能源，绿色环保；

7.创新设计，镜头可旋转，折叠收纳。

8.金属机身，铝合金伸缩杆。厚重大气，坚实耐用。


9、二维码一体化识别扫码仪：二维条码扫描枪 阅读器

	序号
	品名
	参数要求

	
	材质
	ABS+PVC+PC

	
	供电方式
	DC 5V/300mA

	
	支持接口
	USB，RS-232串口

	
	传感器
	平面CMOS 传感器

	
	光源
	红光LED瞄准+白光LED照明

	
	处理器
	32-bit MCU

	
	支持条码
	Codabar,Code11,Code39/Code93,UPC/EAN,Code128/EAN128,InterLeaved2of5,Matrix2of5,MSI CODE,Standard2of5.

QR CODE

	
	解析度
	Code39 5mil, QR 8.7mil，PCS45%

	
	扫描速度
	≥200次/秒

	
	扫描方式
	手动按键、自动感应

	
	扫描区域
	5 * 5 cm² -- 30 * 30 cm²

	
	提示方式
	蜂鸣器，指示灯（LED）

	
	打印对比度
	≥35%

	
	防护等级
	通过 IP 54 认证

	
	抗静电能力
	15KV空气放电

	
	抗震性能力
	自由落体1.5m的空中摔落


10、售票窗口打印机

	序号
	品名
	参数要求


切割方式: 耐用型自动切刀

打印精度: 300dpi

打印方式: 热敏打印

打印速度: ≥110mm/秒

支持操作系统: Windows XP/Windows Vista/Windows 7


条形码扫描枪端口: 串行（RS-232C）

串行接口: 串行（RS-232C）

	USB接口: USB 2.0 

字体尺寸：有效范围内任意尺寸
镜像打印：有

特殊功能带有BTP功能，不需要连接电脑，直接用条码枪扫描相关命令就可以实现标签打印的功能




复印机

	复印/打印方式
	激光静电转印方式

	感光材料
	OPC

	内存
	≥256MB 

	预热时间
	主机电源打开时≤ 20秒  睡眠模式恢复时≤9秒

	最大原稿尺寸
	A4

	首页输出时间
	黑白 ≤9s

	灰度等级
	256级

	分辨率
	扫描 文本/照片300dpi×600dpi，文本/照片（质量）、照片、文本600dpi×600dpi

	复印
	600dpi×600dpi

	打印
	600dpi×600dpi

	复印倍率
	固定倍率 25%, 50%,  70%, 81%, 86%, 122%, 141%, 200%, 400%，100%

	手动缩放
	25%~400% (以1%为单位)

	连续输出速度
	黑白35页/分钟(A4）

	连续复印张数
	1-999 张

	纸张尺寸
	A4，A4R,16K

	纸张类型
	纸盒 普通纸，再生纸，彩色纸，证券纸（ 64~90g/m 2 ）； 手送纸盒  普通纸，再生纸，薄纸（60~63g/m 2），彩色纸，证券纸（ 64~90g/m 2 ），重磅纸（91~128g/m 2），铜版纸，透明胶片，标签纸，信封

出纸托盘容量：100张(A4，80g/m 2)

	电源
	220~240V AC、50/60Hz、/3.8A

	最大功耗
	1.5kw或以下

	睡眠模式能耗
	2W

	复印及主要规格
	UFR II LT 网络打印(标配)

	原稿输送方式
	自动文档输稿器

	原稿尺寸
	最大尺寸215.9mm×355.6,最小尺寸139.7mm×128mm



	原稿厚度
	连续扫面原稿时50~105g/m 2



	原稿托盘容量
	≥50张

	纸张容量
	≥500张

	调至解调器速度
	最大33.6kbps

	传真数据压缩方式
	JBIG,MH,MR,MMR

	传真传输速度
	＜3秒

	扫描色彩模式
	黑白，彩色

	扫描分辨率
	＜ 600dpi×600dpi

	扫面文件储存格式
	PDF、PGF（压缩）、PGF（压缩/OCR）、PGF（OCR）、JPEG、TIFF

	打印规格
	标配

	打印分辨率
	 600dpi×600dpi

	打印接口
	1000BaseT、100/10BaseT、IPSec、USB设备直接打印接口、USB2.0高速


12、智能道闸设备

入口翼闸检票机（普通通道）
	翼闸机芯
	开模圆弧箱体 整机无棱角/主体采用304#不锈钢，整体板材厚度不低于1.5mm，原色/前后为塑料开模端盖

	外壳
	中端全电动一段式翼闸机芯 PCM控制电路，单控制器能控制同一通道二个机芯/精密电机控制，无噪音/翼门采用PU门/通道宽度：550-600mm/最大通行速度：50人次/分以上

	通讯方式
	TCP/IP（标配）

	主控部分
	CPU:支持Intel第四代Haswell平台1.6G四核低功耗处理器 、DDR3 DIMM插槽，4GB 、CPU集成显示核心、1*1000M网卡、集成6声道音效ALC662声卡芯片、1*VGA、1*HDMI、1x PCIE 16X、4pcs（后置三组，其中一组为USB3.0；前置2组插针）。I/O：• 2USB3.0、•8USB2.0、2*RJ45、• VGA&HDMI

	游客显示屏
	7寸LC/模拟信号接口、数字接口

含高亮LED通道指示模块、适配电源模块、语音模块、高亮泛光提示顶灯、行走控制

	MCBF
	机芯≥1000万次

	MTTR
	部件10m，整机1h

	识别配置模块
	二维码、IC卡二代证二合一

	模块集成
	模块集成部分为磨具一体成型方式，方便二次开发更换集成方式

	识别配置模块
	以套为单位，自动实现电子分页输出

	防护模块（标配）
	通风模块

	防护模块（选配）
	电源防雷、信号防雷、温湿控制模块

	要求★
	二维码、IC卡二代证二合一、人脸识别

	
	该设备需无缝对接原系统最新上线，智能船票、景区、公交三合一软件使用（提供相关证明材料）

	
	通过公安部颁布质检报告（提供证明材料）

	
	通过1000万次无故障使用报告（提供证明材料）


主控系统

	规格
	参数

	CPU
	支持Intel第四代Haswell平台1.6G四核低功耗处理器 

	芯片组
	Intel 系列芯片组 

	内存
	DDR3 DIMM插槽，4GB 

	显卡
	CPU集成显示核心

	网卡
	1*1000M网卡

	声卡
	集成6声道音效ALC662声卡芯片

	显示
	1*VGA、1*HDMI

	PCIE槽
	1x PCIE 16X

	Mini-PCIE
	2pcs，半高支持USB+PCIe信号，全高为mSATA信号与PCIe信号共lay

	COM
	6pcs，标准9pin供电

	磁盘接口
	SATA 128G固态硬盘

	USB
	4pcs（后置三组，其中一组为USB3.0；前置2组插针）

	I/O 接口
	• 2USB3.0

	
	• 8USB2.0

	
	• 2*RJ45

	
	• VGA&HDMI

	
	• HDMI&COM

	
	• 3JACK

	内部插针
	• 2组前置USB2.0插针 
• HDMI插针(和后置HDMI为不同路信号)
• 1个标准9pin COM插针
• 1个前端音频插针
• 1个前面板控制插针
• 1个上电自动开机跳帽

	供电方案
	DC12V电源

	尺寸
	170*170mm

	散热方案
	CPU散热器，主芯片散热片散热

	WIFI可选
	Wifi


13、人脸进口人证合一翼闸

	翼闸机芯
	中端全电动一段式翼闸机芯 PCM控制电路，单控制器能控制同一通道二个机芯/精密电机控制，无噪音/翼门采用PU门/通道宽度：600mm/最大通行速度：50人次/分以上

	外壳
	开模圆弧箱体 整机无棱角/主体采用304#不锈钢，整体板材厚度不低于1.5mm，原色/前后为塑料开模端盖

	通讯方式
	TCP/IP（标配）

	游客显示屏
	7寸LCD/模拟信号接口、数字接口
含高亮LED通道指示模块、适配电源模块、语音模块、高亮泛光提示顶灯、行走控制

	工作电源
	输入220VAC±20%，50Hz

	标机功耗
	额定功耗250W，平均功耗＜120W

	温度
	-30℃~75℃

	湿度
	15~90%（无凝露）

	MCBF
	机芯≥1000万次

	MTTR
	部件10m，整机1h

	识别配置模块
	二维码、IC卡二代证二合一，人脸识别

	模块集成
	模块集成部分为磨具一体成型方式，方便二次开发更换集成方式

	防护模块（标配）
	通风模块

	防护模块（选配）
	电源防雷、信号防雷、温湿控制模块

	
	二维码、IC卡二代证二合一、人脸识别

	
	该设备需无缝对接原系统最新上线，智能船票、景区、公交三合一软件使用（提供证明材料）

	
	人脸进口人证合一设备后台智能管控系统平台


主控系统： 

	规格
	参数

	CPU
	支持Intel第四代Haswell平台1.6G四核低功耗处理器 

	芯片组
	Intel 系列芯片组 

	内存
	DDR3 DIMM插槽，4GB 

	显卡
	CPU集成显示核心

	网卡
	1*1000M网卡

	声卡
	集成6声道音效ALC662声卡芯片

	显示
	1*VGA、1*HDMI

	PCIE槽
	1x PCIE 16X

	Mini-PCIE
	2pcs，半高支持USB+PCIe信号，全高为mSATA信号与PCIe信号共lay

	COM
	6pcs，标准9pin供电

	磁盘接口
	SATA 128G固态硬盘

	USB
	4pcs（后置三组，其中一组为USB3.0；前置2组插针）

	I/O 接口
	• 2USB3.0

	
	• 8USB2.0

	
	• 2*RJ45

	
	• VGA&HDMI

	
	• HDMI&COM

	
	• 3JACK

	内部插针
	• 2组前置USB2.0插针 
• HDMI插针(和后置HDMI为不同路信号)
• 1个标准9pin COM插针
• 1个前端音频插针
• 1个前面板控制插针
• 1个上电自动开机跳帽

	供电方案
	DC12V电源

	尺寸
	170*170mm

	散热方案
	CPU散热器，主芯片散热片散热

	WIFI可选
	Wifi


14、无线手持检票终端
	规格
	参数

	操作系统 
	Android 4.4 

	架构类型
	Cortex-A9 架构

	核心数 
	4 核心/主频1.4GHz 

	内存 
	1GB DDR3 SDRAM /ROM：8GB EMMC，外置8GB TF 卡存储卡

	液晶显示屏 
	3.5 英寸 LCD，最大分辨率 480*320 像素 

	触摸屏
	工业级多点式电容触摸屏 

	音频输出
	内置单声道 1W 扬声器 

	标配
	WIFI、蓝牙、1×SIM 卡插槽、4G模块

	标配 
	主流一维条码及标准二维条码，内置式可充电锂聚合物蓄电池组

	工作时间： 
	6～8 小时（屏幕亮度 50%，WIFI 打开，指纹仪、条码扫描、

	待机时间 
	＞90小时（根据使用环境不同有所差异） 

	充电时间 
	6～8 小时 

	电源输入 
	AC 220V±10%  输出：DC 5V/2A 


15、船员上下班人证核验及门禁人脸考勤系统 
	基本配置

	操作系统
	Windows 7   

	硬件平台
	Braswell平台 KZ-R101 2.24GHz四核CPU，2G内存，128G硬盘

	声音
	瑞昱 ALC662 芯片，提供6 声道输出
外置扬声器，支持语音播报，语音播报开/关可设置；

	显示屏
	8吋

	摄像头
	前置200W像素宽动态，2组白色LED补光灯

	门禁
	内置（1路开门继电器输出，1x开门按钮GPIO，1x门磁输入GPIO）

	告警功能
	向值班员告警，异地传输告警，告警信号应为声光提示。

	缓存自动清理
	设备具备自检缓存空间容量检测，并自动清理缓存空间；

	证件读取
	支持符合GA/T 450-2003标准的二代身份证阅读器,自动通过公安部授权解密模块读取身份证信息。

	人脸头像注册
	人脸头像注册成功后，提醒人脸头像已注册；人脸头像注册要求满足GA/T922.2-2011 《安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》：
两眼间距：两眼间距不小于60像素，建议90像素；
表情：中性或微笑，眼睛自然睁开；
姿态角度：水平转动角度不超过+/-10度，俯仰角不超过+/-10度，倾斜角不超过+/-10度；
饰物：无口罩，无有色眼镜，眼镜框不遮挡眼睛，镜片无反光，若戴粗框眼睛框注册时建议注册2张人脸头像，1张戴粗框眼镜，1张不戴粗框眼镜；
脸部区域：人脸完整、轮廓清晰、人脸头像长度比例不失真、光照均匀且无阴影；
图像格式：图像格式为BMP、JPEG、JPEG2000三种编码方式中的任一种，无二次加工处理；

	人脸头像识别
	人脸头像识别时，已注册人脸头像与现场人脸头像进行比对，识别结果：显示识别人员信息、识别成功、识别失败；
未注册人脸头像与证件人脸头像进行比对，显示识别人员信息、识别成功、识别失败；
识别失败：显示指导性提示信息，给予识别失败人员及时的处理措施；（再一次识别，或者找工作人员协助）。
多人脸显示在屏中时，识别规定区域内最近的要求识别的人员；

	现场人脸头像拍照
	终端配备宽动态高清摄像头，支持现场人脸头像拍照。现场人脸头像和证件人脸头像比对成功后，现场人脸头像上传管理客户端，管理客户端设置为白名单并下发到指定的区域设备。

	人证比对
	身份证人脸头像与现场人脸头像进行比对，验证身份证是否属于该人员。人脸验证准确率：>=98%。

	自助比对
	现场人脸头像与预存人脸头像进行比对，无卡人员不得通行；

	指纹比对
	支持符合GA/T 1011-2012 标准的指纹模块。

	白名单比对
	支持1比10000人。

	黑名单比对
	支持后台黑名单比对，自动告警。

	信息上传
	支持验证信息及照片实时上传和反馈。

	远程监控
	支持远程设置和在线升级功能。

	管理客户端
	支持远程更新；远程重启；实时显示比对信息；自助比对授权结束提醒；有注册、添加、删除、查询功能；显示注册人员数量和人脸头像数量，显示最大注册人员数量和人脸头像数量容量；人脸添加和删除功能；有日志管理功能，存储数据并能查询历史数据：用户编号、人脸头像、识别时间等，并能生成报表。白名单支持统计功能。


	后台服务
	支持内网、外网链接；支持多客户端链接。

	基本参数

	人脸头像注册时间
	30秒内（从开始录入人脸头像到注册完毕，单个用户注册时间小于30秒）

	人脸注册失败率
	≤1%

	1：1比对准确率
	≥98％

	1：N比对准确率
	≥99.8％

	光线照度
	>50000lx(人脸头像表面光线均匀)

	捕捉人像尺寸
	瞳距间距≥30像素

	比对时间
	0.5-1.5秒

	人脸识别角度
	左右20度，上下20度，倾斜20度

	识别身高
	100cm-200cm

	识别距离
	0.6m-1.2m

	接口规范

	USB
	4x标准USB2.0接口
 USB2.0接口（摄像头、指纹、文通OCR、二代证模块使用）

	串口
	1个标准DB9 RS232接口

	其他板载接口
	1x9PIN 标准RS232串口；2x4PIN 串口（12V）；1xRS485接口；（IC/ID卡读卡器、条码阅读器等）

	韦根输入输出接口
	1路韦根输入，1路韦根输出

	门禁接口
	1路开门继电器输出，1x开门按钮GPIO，1x门磁输入GPIO

	网络
	RJ45 以太网 10/100Mbps自适应

	一般规范

	电源
	DC：12V3A，标配220V转12V适配器

	设备功耗
	≤36W

	电磁兼容性
	符合GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
》;符合 GB/T 17618-1998《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》

	供电
	符合国标GB 50348《安全防范工程技术规范》

	防雷和接地
	符合国标GB 50348《安全防范工程技术规范》
室外设备具有防雷保护措施
室外输入、输出端口需设置信号线路浪涌保护器
室外交流供电线路、控制线路有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设，钢管两端需接地。

	工作温度
	-20℃ ~ 50℃

	储存温度
	-40℃ ~ 85℃

	工作湿度
	<95％，无凝结

	MTB
	≥ 10000h

	外壳
	铝型材+钣金件


16、交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	固定端口
	24个千兆电口，4个1G SPF千兆光口；

	POE功能
	支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率≥370W

	管理端口
	1个Console口

	使用环境
	工作温度：0°C～40°C

	
	存储温度：-40°C～70°C

	
	相对湿度：5%～90% RH 无凝结

	交换机性能
	交换性能：336Gbps/3.36Tbps

	
	包转发率：96Mpps/126Mpps

	接入方式
	支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换

	流量镜像
	支持流量端口镜像及重定向功能；

	DHCP Snooping
	支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文

	交换机零配置上线方式
	二层广播自动发现控制器平台

	
	配置静态IP地址三层发现控制器平台

	
	DHCP Option43方式发现控制器平台

	
	DNS域名发现控制器平台

	一键替换
	支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，

	生成树
	支持STP、RSTP、MSTP协议

	组播
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping

	VLAN
	支持4K个VLAN

	EEE
	支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。

	MAC
	支持16K MAC地址

	
	支持MAC地址自动学习

	
	支持源MAC地址过滤

	
	支持接口MAC地址学习个数限制

	端口聚合
	支持端口聚合64个

	
	支持手工和静态LACP

	ARP
	ARP表≥512

	DHCP
	支持DHCP Server

	M-LAG
	支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；

	三层功能
	支持静态路由

	
	路由表≥64

	组播
	组播条目≥1k

	
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3

	交换机状态显示
	支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；

	安全特性
	支持防网关ARP欺骗

	
	管理员分级管理

	
	支持端口保护、隔离

	
	支持防止DOS、ARP攻击功能

	
	支持CPU保护功能

	网络管理
	支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；

	
	支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机；

	交换机画像管理
	支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；

	
	支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭，

	运维
	支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；

	
	支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；

	智能终端类型识别
	支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等，

	
	支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入

	第三方系统联动
	支持与第三方系统上报接入终端信息，包含IP、MAC、用户名、APID/SWID、AP名/SW名

	
	支持第三方系统下发的冻结风险终端的请求，对风险终端进行冻结

	
	支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情，

	
	支持安全日志显示对应安全事件，包括钓鱼AP攻击、DDOS攻击、爆破攻击、IP冲突、ARP扫描攻击等

	终端安全策略
	支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量

	
	支持终端IP-MAC首次部署自动学习绑定

	
	支持将交换机的端口进行端口组划分，方便配置管理，；

	
	支持预留的特权IP必须由管理员审批才可以使用，同时支持IP白名单免审批；

	
	支持终端的MAC与交换机端口变更检测，；

	
	支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单

	
	支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；

	
	可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单；

	终端状态安全分析
	支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；

	
	支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计；

	
	支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态；


17、无线+互联网控制器
	高密AP 

	功能及技术指标
	参数要求

	802.11协议
	802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；

	三频技术
	支持创新的三频设计，支持第三个射频，支持2.4G、5G、5G三频并发

	接入速率
	2.4G最大传输速率≥400Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，第三个802.11ac wave2射频最大传输速率≥1733Mbps，整机最大传输速率≥3Gbps

	天线类型
	内置智能天线

	业务端口
	千兆以太网口≥2个，并需提供1个RJ-45 Console管理口

	
	USB接口≥1个

	设备供电
	支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式

	
	AP满负荷工作功耗≤25W

	发射功率
	AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）

	工作环境
	工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%

	接入人数
	单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥384；

	
	支持基于SSID的接入用户数限制

	SSID
	支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32；

	
	支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID

	
	支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射；

	工作模式
	支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求

	
	AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发；

	部署
	支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制

	
	支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密；

	认证
	支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式；

	安全
	支持802.11i、AES、TKIP等加密方式

	
	支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制

	
	支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问

	射频技术
	支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动避开干扰信道

	
	支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID

	
	支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配；

	
	支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配；

	
	支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速；

	智能负载均衡
	支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力

	
	支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段

	路由
	支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式；

	
	支持DHCP Server和DNS代理功能

	高可靠性
	支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络；

	品牌要求
	为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的AP与POE交换机为同一品牌

	备注
	星号为重要指标项，必须提供产品规格书或产品彩页并提供设备供应商的盖章证明


互联网控制器

	业务端口
	千兆以太网口数≥4个；并需提供1个RJ-45 Console管理口

	
	提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备

	互联网控制设备
	★内置≥S3C6410 ARM11核心处理器，≥256M内存，≥2G FLASH， ARM处理器，双7” TFT屏显示，且二者相互独立显示；采用双面7寸真彩色高清LCD显示屏，支持内外屏显示，可显示与会人员的姓名、职务、照片、会标等信息，显示内容丰富；DC12V安全电压供电，安全环保；可识别WORD、Excel、PPT、TXT等格式的演讲稿浏览阅读；可通过USB接口导入内容，也可以WIFI路由统一后台导入，方便单独、统一修改，导入速度快；选配优质高效大容量锂电池，性能稳定，延长使用和待机时间；生产产家必须通ISO9001/2008认证提供证书加盖公章。

★控制桌面并且带RS485、RJ45HDMI、AV、VGA、接口

	管理AP数
	集中转发模式下最大可支持管理AP数≥64，单台设备最大可支持管理AP数≥512；

	
	本次项目要求配置≥120个AP license

	802.11协议
	支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2、802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议

	身份认证★
	支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式；

	
	支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证；

	
	对接政府内部移动协同办公平台（阿里钉钉或其他）实现Wi-Fi认证，无需额外部署认证服务器，账号在新终端登录上网时需要APP审批授权，保证账号上网安全性，并且可以通过APP进行修改（提供功能彩色照片证明）

	
	支持账号自注册认证方式，通过手机号码白名单来自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码

	
	支持智能PSK技术，不同的终端使用不同的专属密码，并支持移动终端的秘钥与MAC或SN进行绑定，其他终端即使拿到了该秘钥也无法上网，保证终端安全接入要求（提供相关材料证明）

	
	支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线；

	ACL★
	支持应用识别，能识别不低于4800种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（提供相关材料证明）；
支持URL预分类，能识别新闻门户、网上购物、成人内容、求职招聘、教育、宗教等类别，识别URL不低于千万级；
无线AC支持基于应用层的互联网流量和内网流量双重访问控制；

	
	支持多元化基于应用识别的ACL，包括用户、接入位置、终端类型、终端MAC地址、时间段；

	
	支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等（提供相关材料证明）

	上网行为审计
	支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（提供相关材料证明）；

	
	支持免审计策略，可排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计；

	网监对接
	支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、上下线时间、访问的目的IP等信息；

	
	支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台（提供相关材料证明）

	数据加密
	支持802.11i、AES、TKIP、PAP、CHAP、MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等加密方式

	
	支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输

	
	支持接入点VPN，与AP建立跨互联网加密传输

	缓存加速
	支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速（提供相关材料证明）

	内置认证服务器
	支持Portal和Radius服务器功能，支持认证用户数≥10K；

	
	为了保护原有投资，需要兼容原有无线厂商设备实现统一Portal/Web和802.1X认证，包括微信认证、短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证，为了后期的扩展性，需要兼容多个厂商，兼容的厂商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、Aruba、Ruckus等（提供相关材料证明）；

	无线射频安全
	为了预防办公Wi-Fi安全风险，需要支持对防钓鱼Wi-Fi、私接无线路由器的实时检测、告警及反制

	
	支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID

	智能负载均衡
	支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力

	
	支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段

	客流量分析
	支持客流量分析，实现每天总到人数、新到人数、二次返回率、驻留时长等客流量分析（提供相关材料证明）；

	
	支持人流密度分布热图，可直观查看各区域的人群密度分布情况，哪里人员密集、哪里稀疏

	
	支持原始数据开放，可对接CRM系统，提供的用户信息包括但不限于终端MAC、首次出现时间、最后出现时间、出现次数、终端操作类型等；

	大数据分析
	支持用户画像，支持对用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析（提供相关材料证明）；

	
	支持记录上网用户在网站访问行为、网络应用使用行为、搜索引擎及APP内搜索行为，并要求能根据使用此次或搜索次数进行TOPN排行提供相关材料说明）

	资产管理
	为了保护内部重要资产（包括重要资产设备、信息化设备、可移动重要资产），本次建设需要扩展支持重要资产管理，包括资产实时定位寻找、移动轨迹查看、围栏实时防盗报警等（提供相关材料证明）

	互联网拓展
	★无线AC支持互联网应用扩展，可扩展管理多种互联网终端硬件或传感器、LORA互联网关，满足智慧XX建设，包括智慧机房、智慧教室、智慧办公、智慧会议室等，并提供开放接口，实现与业务系统的无缝对接（提供相关材料证明）；

	
	支持互联网应用扩展，保护投资，未来可直接升级满足智慧政务建设，包括智慧机房、智慧办公、智慧会议室等

	路由
	支持静态路由、策略路由、地址转换

	
	支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式；

	有线管理
	支持对有线PC用户进行身份认证、访问控制、流量管理、上网行为审计等，实现无线用户和有线用户一体化管理，提供统一中文Web管理界面；

	交换机管理
	★为了更好的管理维护政府网中POE、接入、汇聚交换机，需要支持通过无线管理平台实现统一的配置管理（非简单的SNMP网管协议），并且支持可视化的运维配置管理，以及多种方式在网管平台自动上线，包括但不限于二三层发现、DHCP Option43、DNS域名（提供相关材料证明）；

	运维管理
	支持WEB中英文图形化界面管理，支持CLI、Telnet、SSH等；

	
	支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、访客审核、用户画像、客流统计、无线广播、告警通知等（提供相关材料说明）

	
	★支持不低于6级的AP分组管理，比如省、市、区、街道、建筑、楼层，方便AP设备的管理维护（提供相关材料证明）

	
	支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆数据中心、营销中心等，方便网络的维护管理（提供相关材料说明）

	
	支持SNMP v1/v2/v3，SNMP Traps，支持MIB库；

	产品资质
	无线AC需满足无线安全及公安网监要求，提供无线AC的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证明材料

	品牌要求
	为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的AC与AP、POE交换机为同一品牌

	
	为保证设备扩展性，要求设备制造商软件CMMI五级。

	
	为保证设备安全性，要求设备制造商为WAPI产业联盟会员


18、语音播报系统 
	技术指标
	参数要求
	数量
	单位

	智能自动播放主机
	1）3.2寸TFT真彩屏显示，操作界面图形化，方便直观
2）4G内存容量，可以增加到8G、16G、32G内存，标配4G
3）可以插U盘播放，U盘可以定时播放
4）支持电脑编程，主机手动编程
5）含有4套程序，每套程序可编程120个定时点
6）带FM调频功能，可保存4个常用频率方便收听，自动搜台、手动调台
7）具有定时插播功能，插播定时点播放完毕自动删除
8）消防功能，短路或DC12~24V信号输入，自动报警，消防短路输出
9）1路话筒输入，2路线路输入，4路音频输出
10）话筒语音默音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置
11）带监听功能，监听音量可调
12）具有Fats文件系统，在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程
13）具有远程升级功能，可以使用TF升级固件
14）最大可以支持999首歌曲、32G内存
15）支持主机上程序拷贝，可将程序一拷贝到程序二、三、四
16）可查看内存里面前200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示8首，方便直观
17）带6路分区，2路电源
18）机器内置了使用帮助文档，说明书丢失，不会操作，可方便查看
19）可以设置分区、电源提前打开时间
20）可选配遥控器（选配）
	1
	台

	调谐器
	功能特点:
1.标准机柜式设计，使用2U的铝合金面板；
2.轻触式按键操作；配置4个按钮（包括波段转换、自动/手动调台、上、下选台）；
3.配置动态VFD荧光显示；
4.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；
5.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；
6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；
7.1路音信号左右声道（L /R）输出；
技术参数:
1.有通讯控制遥控接口（RJ45*2），能受控于控制主机实现自动选台播放；
2.接受范围：FM  88.5MHz-108.0MHz AM  522kHz-1620kHz；
3.灵敏度：FM  16dBμ  AM  16dBμ；
4.性噪比：FM 单声道>75dB，立体声>70dB   AM >40dB；
5.调谐频率步距：FM 50kHz   AM 50kHz；
6.中频频率：FM 10.7MHz  AM 450kHz；
7.输出电平：0dBV；
	1
	台

	CD/MP3播放器
	功能特点:
1.标准机柜式设计，使用2U的铝合金面板；
2.轻触式按键操作；配置6个按钮（进出仓、重复、播放/暂停、上一曲、停止/返回、下一曲）；
3.动态VFD荧光显示，清晰醒目；
4.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；
5.自动播放控制，全数码伺服；
6.可播放：CD/VCD/DVD/MP3碟片，而且带有USB接口，可播放USB内的音乐文件；
7.2路音频信号左右声道（L/R）输出；
技术参数:
1.频响：20Hz-20kHz（±3dB）；
2.信噪比：>90dB；
3.动态范围：90dB；
4.谐波失真：<0.005%；
5.电源：AC200--240V/50Hz；
6.功耗：30W；
	1
	台

	钟声提示主话筒
	功能特点：
1.具有独特的前奏音提示功能及灯环指示，配套高保真线路、驻极体音头；
2.一键软开关，带红色显示光圈；
3.带话筒、钟声音量调节旋钮；
4.配套10米音频线
5.专为广播、会议、演讲、录音等场合使用设计制造，具有多功能、外观新颖、品质极高等特点
技术参数：

	1
	台

	前置放大器
	功能特点：
1.标准机柜式设计（1U）,人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；
2.设有10路输入通道，包括5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路(AUX)输入；2路紧急线路输入；其中MIC5可作为最高级别，可作为消防输入；                                                       2路输出，MIC1、2、3、4、5和3路AUX1、2、3可交叉混合输出；
3.设有高音（TRFBLE）和低音（BASS）独立调节，5路话筒音量调节，3路线路音量调节；
4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
技术参数:
1.输入：Mic1、2、3、4、5: 5mv/600Ω/非平衡  Lin1、2、3： 200mv/10kΩ/非平衡；
2.输出：600Ω/1V/0dBV；
3.音调：Bass：±10dB at 100KHz    Treble：±10dB at 12KHz；
4.频响：52Hz-20KHz；
5.信噪比：Mic input：82dB    AUX input：88dB；
6.电源：AC200--240V/50Hz；
	1
	台

	十路监听器
	功能特点:
1.标准机柜2U的铝合金面板；                                                                                                                                              最高可接5路功放信号，输出路数为10个通道；
2.报警强行选择；
3.设有24V直流供电；
4.十路任意选择开关，按键式操作，LED状态指示；
5.通道数：五路输入，十路输出；
6.电源：～220V±10%/50Hz；
7.功耗：35W；
	1
	台

	电源时序器
	产品特点
1.8路多功能国际多用途电源输出插座；
2.内含微控制器，保证从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机；
3.显示屏显示实时电压；
4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W；
5.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
本机内置8个定时工作表，每个工作表可有50个时间点，每个时间点可控制本机执行在指定星期、指定时间（精确到秒）执行任意通道的开和关动作，或时序开关控制；
配套可在WINDOWS及其兼容环境下运行的PC软件，可对机器状态监控和实时控、用户参数设等操作；
配置标准RS232串行数控接口,开放控制协议，配置PC软件、中控控制幕布、投影机升降等更好的满足多功能要求（
	1
	台

	优质全天候防水音柱
	功能特点：
1.外壳采用铝合金材料，配套可调节角度的支架，安装方便；
2.2分频设计，防水扬声器，用在室内环境，也可以置放于户外；
3.适用于学校、机场车站、游泳池等公共场所；
	4
	台

	合并式功率放大器
	功能特点：
1.标准机柜式设计（1U）,人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；
2.6路音源输入，其中3路标准线路信号，3路标准话筒信号；
3.MIC1具最高优先权，信号输入时自动默音；
3.报警强制信号不受音量控制，以保证报警信号的有效性；
4.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小的控制；
5.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪；
6.2种功率输出方式：定压输出100V，70V和定阻输出4～16Ω；
7.机器设有电平指示，过载、过热等自我保护；
8.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护；
9.系统有安全隐患的超低频成份；
技术参数
1.输出功率：75W；                                                                                                                                                                           
2.输出方式：70V，100V，4-16Ω；
3.输入灵敏度/阻抗：MIC 1, 2, 3，4: 5mV/600Ω, 不平衡TS端子输入；
4.AUX1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入；
5.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω, 不平衡TS端子输出；
6.过载源电动势：MIC 1, 2, 3，4: >12dB, 不平衡TRS端子输入；
7.AUX 1, 2: >20dB,不平衡 RCA端子输入；
8.音调(低音)：±10dB at 100Hz；
9.音调(高音)：±10dB at 10KHz；
10.频率响应：50-16KHz(+1dB, -3dB)；
11.信噪比：MIC 1, 2, 3，4: 66dB; AUX 1, 2: 80dB；
12.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率；
13.默音功能：MIC 1 优先其他通道；
14.通道串音衰减：≤50dB；
15.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇；
16.保护：过热, 过载&短路；
	1
	台


19、LED 
	设备名称
	主要参数
	数量
	单位

	P3显示屏
	1、显示屏尺寸：主屏长4.142mx2.414m*1套，三合一表贴全彩屏,晶台封装。

2、室内 P3全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等-1R1G1B-SMD2020黑灯
3、模组尺寸：192mm*192mm ，模组分辨率64点×64点；
4、驱动器件：采用恒流驱动，显示颜色：≥281 万亿种。 
5、像素失控率：<0.0001；
6、像素点间距：≤3mm ；最佳视角：水平≥170°，垂直≥160°                                                      
7、物理密度：≥111111点/㎡
8、刷新频率：≥1920Hz；换帧频率：≥60Hz；
9、最大对比度：>6000：1
10、校正后白平衡亮度：≥1000cd/m2，白平衡可调。  
11、亮度均匀性   ：5.0%      
12、亮度调节方式：亮度调节0~100%可调；                                             
13、平均无故障时间：≥10000小时 
14、平整度：任意相邻像素间≤0.10mm；
15、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。
16、每平米平均功耗：≤280W /㎡
17、控制软件：专用软件及系统软件
18、采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低                                                                                                                              19、控制系统采用：同步系统                                                                                                                                            20、因LED显示屏是电子产品，必须通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级（提供相关证明）
21、投标产品须通过抗UV紫外线老化检测，干燥时黑标温度60℃凝露时黑标温度50℃（提供相关证明）
22、产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。（提供相关证明）
23、为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测（提供相关证明）
24、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）（提供相关材料说明）
25、为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （4大类）（提供相关证明）
26、为了相应国家节能减排政策，LED显示屏为国家节能认证
28、生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证。                                                  
	10
	平方米

	接收卡
	1. 单卡12个标准接口，输出24组RGB数据，最大带载98K像素
2. 支持高灰高刷、低亮高灰显示
3. 细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题
4. 支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果
5. 支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片
6. 支持一键回读所有配置文件信息
7. 支持一键修复功能，换卡无忧
8. 支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测
9. 程序升级、断电无忧
10. 无信号时接收卡显示保留最后一帧，避免显示黑屏
11. 色彩变换技术，使人脸肤色更真实。（提供相关材料说明）                                    
12. 任意倍频技术，手机拍摄无扫描线                                                                                                                                              13.生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证。
	11
	张

	显示软件
	1.支持4K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率；                                                                                              2.可同时播放6个视频/图片输出至屏幕显示
3.具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整；
4.支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象；
5.无线视控，完美实现LED工程移动端交互，兼容各类手机平板
6.解码能力：视频格式支持mp4,avi,mkv,flv,mov,wmv,asf,mpeg,mpg,tp,ts,m2ts,vob,rmvb,rm,ram,divx,evo,ogm,m1v,m4v,mpe,3gp,webm等，音频格式支持7.mp3,mp2,mpa,aac,ogg,wav,wma,ape,ac3,flac,m1a,m2a,m4a,ra,dts,dtshd
jpg,jpeg,bmp,png,gif,tif,tiff,ico等，图片格式支持，JPG/JPEG，BMP，PNG，GIF，TIFF等；
8.支持网络流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放；
9.支持字幕/图文/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具；
10.支持DVI/HDMI/SDI/VGA/USB等多格式信号采集播放；
11.支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示；
12.支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转/镜像显示；
13.支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式；
14.支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；
15.支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象；
16.支持素材可独立播放预览，确保播放无失误。
17.支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理；
18.具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得；
19.支持一键锁定，防止误操作；
20.支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制；
21.支持与视频拼接处理器的联动控制，实现场景统一切换；
                                                                        
	1
	套

	视频处理器
	                                                                                     1.内置发送卡

2.RS 232 (RJ 11)·波特率115200（支持修改）RJ 45·传输速率 100 M（IP地址支持修改） 
3.整屏视频点对点控制播放。 
4.输出：2路可编程DVI-I·可任意方向拼接，单口最大支持分辨率为130万，支持自定义分辨率，最宽1920，最高1080
5.输入：2路 HDMI输入；

6.高帧率处理：内部运算处理采用60Hz高帧率模式，保障动态画面流畅显示；

7.纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定。平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高，支持365×24小时的连续运行，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所对系统性能日益严格的要求。                                                                          8.生产厂商通过CCC，CE,ROHS，EZT,FCC认证，公安部认证，并提供三年质保 。                                                                          
	1
	台

	通讯线缆及辅材
	6类网线 2路4平方电缆
	1
	批

	配电箱
	10KW远程控制安全电箱
1）高温、烟雾、入侵等异常时、手机一直震动，直到认为解除

2）发E-MAIL，发短信，看电参数（电流、电压、功率因素、功率等）

3）烟雾、高温度断电，远程加密、控屏 

4）可以手机控制、IPAD控制、电脑控制 

5）屏体可手动、远程一键启动、关闭 

6）可以网线、无线4G兼容控制

7）手动、远程一体，没有距离限制 

8）分步顺时针上电、分步逆时针断电功能，16路输出

9）控制模块FPGA大规模集成组成，提高工作稳定性

10）可以地图定位电箱或控制人分布位置

11）异常时可以短信推送5人，5人手机号可以当场添加 

12）异常时可以E-mail给指定邮箱

13）有人开门电箱门时，手机报警提示

14）能设置空调开启温度值、关闭温度值，可以显示模块内部温度

15）提供CNAS安全性检测报告，软件著作权证书，CCC认证证书。
	1
	台

	辅材
	
	1
	批

	备用件
	LED模块2张、系统卡1张、电源2个等线材一批
	1
	批

	P10单色显示屏
	1、显示屏尺寸：15平方,晶台铜线封装。

2、室外 P10单色显示屏
3、模组尺寸：160mm*320mm ，模组分辨率14点×32点；
4、驱动器件：采用LED专用恒流驱动-集创北方 
5、像素失控率：<0.0001；
6、像素点间距：≤10mm ；最佳视角：水平≥170°，垂直≥160°                                                      
7、物理密度：≥10000点/㎡
8、工程塑料面罩
9、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。
10、每平米平均功耗：≤200W /㎡
11、控制软件：专用软件及系统软件
12、采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低                                                                                                                              13、控制系统采用：同步系统                                                                                                                                            
14 需拆除原单色屏，模组底壳需符合原箱体。  
	15
	平方米


20、专线上网及专业网络 

	技术指标
	参数要求

	
	5条。


21、售票系统（船票、门票、岛交票三票合一） 

	功能指标
	参数要求

	
	按上面要求定制开发（按上面要求）。


22、电脑联网 网线布线及机房地板装修

	功能指标
	参数要求

	
	地板20平方，网线2箱，电源线100米等，实际以现场情况为准。


 三、其他要求

1、招标文件技术部分提供的清单作为供应商投标报价的共同基础，在投标时不得变更设备、材料数量。

2、供应商在投标文件中应明确所选用材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。

3、▲完工期： 需在合同签订后40天内完成本项目所有内容；

4、注：本项目中所有软硬件系统数据接口须全面开放，且及时响应招标人所需要的数据对接服务（此费用在报价中均已包含），确保所有数据满足后续采集需求；

四、商务条款

1、质保期
1.1、质量保证期硬件维护至少3年，软件维护至少5年（设备技术参数中有明确的除外）。

1.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。 

2、付款方式：

合同签订后，设备进场开箱初步验收合格并开始施工，采购人向供应商支付合同总价款的50%（供应商必须开具合同总价款50%的正式税务发票）；供应商按工程进度供货；全部完工验收合格后十五个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的45%（供应商必须开具合同总价款50%的正式税务发票）并无息退还履约保证金；剩余的5%转为质量保证金，12个月后无质量问题，退还50%的质量保证金，软件维护保质期到期后，采购人于七个工作日内一次付清（无息）。

3、技术服务及培训

3.1系统定期测试维护服务

▲为了预防系统出现故障，中标供应商对系统进行全面的检查，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保系统正常稳定的运行，设备调试验收合格进入正式运营后，技术人员需常驻一个月，提供技术服务等。

定时巡检一次，检查内容主要包括

(1)  硬件运行情况

(2)  软件运行情况

(3)  各功能的实现是否正常

(4)  各功能的运行参数是否正常

除此外，中标供应商技术中心（行使售后服务工作的部门）工程师应经常主动与用户相关管理部门及操作人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防止意外事件的发生。

3.2对系统运行维护人员技术培训服务

中标供应商应为系统提供全面的人员技术培训服务（费用包含在投标总价中）。

根据采购人实际情况和提出的相关需求，经过双方充分协商，确定培训时间、地点和培训对象，在规定的时间和地点完成对相关人员的培训，并形成经用户方确认的培训记录。

3.3技术支持服务

技术支持服务包括但不限于：

（1） 提供场地及设备服务（如迁移、改造、升级、重装等）；

（2） 各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；

（3） 系统软件改版升级服务，应用软件维护、升级、开发和功能扩充服务；

（4） 在出现紧急情况下迅速解决故障预案的现场服务；

（5） 整体系统改造、更新、维护服务。

中标供应商在接到采购人通知后，在一小时内给予回复，四小时赶到现场协助用户解决问题。

3.4技术咨询服务

（1）中标供应商技术专家应为采购人提供全年7*24小时全天候的系统产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。中标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

3.5售后技术服务流程

中标供应商技术中心作为采购人提供技术支持的专职部门，应为采购人提供在维护合同中指定的维护服务包括：

一级服务：负责处理采购人一天24小时内的所有技术问题。

二级服务：处理一线工程师不能解决的疑难问题。如果问题不能在限定时间内解决，应上报，由资深工程师协助处理。如果问题仍然无法解决，则由厂家处理直至故障排除。

3.6系统故障处理

（1）系统出现警告，不影响系统运行；7×24小时电话咨询，48小时内到达现场。

（2）出现部分设备损坏，系统正常运行；7×24小时电话咨询，12小时内到达现场。

（3）系统崩溃；7×24小时电话咨询，2小时内到达现场。

（4）到现场后，二天内无法解决问题须提供同档次机器供用户备用，7天内无法解决问题须调换设备。
4、安装调试

4.1.安装地点：按采购人要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

     4.5.设备的安装、调试和验收

4.5.1．安装调试时间

    供应商必须在合同规定的时间内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

4.5.2.  设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货初步验收时,由中标供应商负责提交验收资料（包括合格证与质保函），采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商支付、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

（2）安装范围包括设备本身及整个系统的安装。安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

（3）安装完毕后，中标供应商应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，采购人可以要求中标供应商或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标供应商应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标供应商应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。

（4）设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。  
5、工作范围：

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的智能化系统需配备的全部软硬件。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验检测、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含本项目报价，否则做无效投标处理。

5、本项目总价包干，项目安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价及投标依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7、本项目采购预算（最高限价）为 214   万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。▲

8、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。▲

10、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

11、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2019年08月23日 　上午09：30到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
12、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

13、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在平阳县公共资源交易中心网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。▲
1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））

2）投标产品数量、价格表（附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）
2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四（一））；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

7）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；

8) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

10）2016年1月1日以来已完成类似业绩（需提供合同）（复印件加盖公章）（附件八）；

11）施工组织设计：工程的主要施工方法，设备材料技术描述；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；劳动力安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；有必要说明的其他内容。（格式自拟）

12）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件九）

13）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）。

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

15）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等

17）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）：▲

1）供应商的《营业执照》原件、供应商的《税务登记证》原件；(多证合一的须提供多证合一的营业执照原件)；
2）法定代表人授权书原件；

3）本次招标所涉及的其他原件；

▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。在评标委员会范围内开启由评标委员会审核，如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

产品价格

增值税等其它税（包括商检等），须将税费及税率单列

随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

运输保险费（保险由供应商负责）

产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

培训费及质量保证期服务

招标代理服务费

其他费用

本项目总价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。▲
供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本一份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料及证书原件部分均分开装订，分别密封)。  
五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料及证书原件”、“开标时启封”字样。
1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在技术资信部分中的投标文件也有效）、供应商有效身份证件（原件）。未提供以上证明的投标文件将拒收。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

六、开标和评标
1.1、开启资格审核资料及证书原件部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件。

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）供应商未提供有效营业执照原件或未提供税务登记证原件的；

2）未按规定提供投标保证金的；
3）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的或法人未提供有效身份证件的；

4）开标时查询：“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
       （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
       （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
       （5）不同供应商的投标文件相互混装；
       （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。
2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。
2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、需向采购人提供合同总价5%的履约保证金。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
招标采购服务费汇入以下账号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行

开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司

开户账号：201000173270170

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：                             　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
甲方：采购人

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。
第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后    日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

详见招标文件。
第十条：货款的支付

详见招标文件。
第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

 第十五条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及浙江品信工程项目管理有限公司各执壹份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

 3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方(盖章)：                                            乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                                  法定代表人或授权代表： 

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

附件一
                         投  标  函

      ：

                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件二（一）                   

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：            
	项目名称
	投标报价（元）

	南麂航线售票系统硬件及软件设备


	大写：

小写：


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

（价格单位：元人民币）

	南麂航线售票系统硬件及软件设备


	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


  说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

注：表格可延续，供应商可根据实际情况增减相关内容

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                        

日期：

附件二（三）投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放技术资信标中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
附件三（一）
商务偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件三（二）

技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
附件四

投标资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书

     ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               
法定代表人姓名                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。                                            

附件五
其他投标文件

附件六 随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

附件七 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
附件八 业绩

2016年1月1日以来已完成类似业绩情况

（自行编制）
附件九  供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

   本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩等综合评分  70分

	序号
	评审因素
	分值
	评分细则

	1
	供应商的综合实力
	6
	供应商具有质量管理体系认证证书（ISO9001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）得3分，认证证书必须在有效期内，少一个不得分。

	
	
	
	投标供应商在行业中的资质、资信等级、企业综合系统集成能力等情况由专打分。其中：全部满足或优于要求的2-3分；基本满足要求的1-2分；部分满足要求的0-1分。

	2
	产品参数配置情况
	40
	根据投标文件中技术指标参数的响应程度，由评委比较打分。
打★参数每有1个负偏离的扣2分，扣完为止。
投标单位须保证提供资料及数据的真实性，如查实有任一投标产品技术参数有造假行为，将废除其中标人资格。

	3
	技术服务及力量保障
	10
	1、项目经理同时具有网络规划设计师证书、网络工程师证书和传输通信工程师证书的得2分，其它不得分；

2、项目组中有成员同时具备软件设计师（软考）及传输通信工程师证书的得2分，其它不得分；

3、项目组成员中具有PMP项目管理师证书，每提供一个得1分，最多得2分；

4、项目组成员中具有网络工程师证书，每提供一个得1分，最多得2分；

5、项目组成员中具有通信工程师证书每人得1分，最多得2分。

注：投标人须提供人员近3个月的社保证明、证书复印件，否则不计分。

	4
	资源情况
	3
	因项目特殊性，为确保该项目全部内容如期实施，投标供应商须在本地具有自有或租赁光纤资源，提供得3分，没有不得分(提供证明材料)。

	5
	样机
	10
	提供所投台式电脑样机一台，如可以完全满足或高于要求的得2分，不提供或低于要求的不得分；

提供所投服务器样机一台，可以完全满足或高于要求的得3分，不提供或低于要求的不得分。
3、要求所提供的台式机及服务器能与原有软件硬件设备进行无缝对接，并现场演示所开发的软件功能。其中：全部满足或优于要求的3.5-5分；基本满足要求的2-3.5分；部分满足要求的0-2分。

	6
	标书制作质量
	1
	依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委打分。（0-1分）


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


南麂航线售票系统硬件及软件设备商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


南麂航线售票系统硬件及软件设备资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


南麂航线售票系统硬件及软件设备资格审核原件部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  
70
平阳县公共资源交易中心

