关于鳌江镇迎宾大道建设工程勘察设计第一次答疑及补充

一、致各投标单位，现就本项目答疑如下：

- 河流是否有改道规划?根据可研报告，桥梁位置（K+55.836）与河流位置偏差较大。

- 回答：河流有改道规划，本工程水利分析已经报审县水利局，可研报告桥梁位置已经初步确定为桥梁位置，具体以县水利局批复文件为准。

- 河流虽无通航需求，但任需明确是否需要为清淤船只预留桥下通航空间，如需要预留还需要常水位标高及通航截面尺寸（一般取2.5m净高）

- 回答：暂时无需预留桥下通航，如后期预留需根据现状该河道位置进行全部开挖，开挖深度需根据水利部门意见实施。

- 请提供现状管线资料、控制规划图、总规划

- 回答：已上传道路红线及相关资料，详见附件

4、展示效果图是否无需表装，和技术标文件一同封箱即可？

回答：展示效果图无需表装与技术标一同封箱

5、定标资料只提供了表格，但招标文件中并没有明确需要提供哪些资料，是否需要将企业实力、业绩，团队等资料复印件附后，还是只需提供定标资料汇总表即可？

回答：定标资料包括：

（1）投标人定标资料汇总表；

（2）投标人近一年税收缴纳凭证（投标人应提交近12个月《税收完税证明》；

（3）投标人资质证书；

（4）投标人近3年类似业绩（投标人应提交近3年企业内施工同类项目业绩的合同及中标通知书作为证明文件）；

（5）投标人近5年所获荣誉（投标人应提交5年间企业获各级政府或行业主管部门或行业协会颁发的荣誉证书作为证明文件）；

（6）投标人认为有必要提供的其他材料。

二、致各投标单位，现就本项目补充修改如下：

1、投标文件的递交截止时间、开标时间修改为：2023年06月02日上午9时30分

2、投标保证金（银行转账）截止时间修改为：2023年06月02日上午9时30分

3、保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）修改为：2023年06月01日17时

4、投标人提出问题的截止时间修改为：2023年05月22日00时00分

5、招标人发出招标文件澄清时间修改为：2023年05月25日09时00分

注：本答疑及补充文件中未涉及的其他内容按原招标文件执行。

平阳县新鳌城市建设有限公司

温州亿顺工程项目咨询有限公司

2023年05月08日