
工程量清单编制说明

	工程名称：昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期）
	第1页 共1页

	一、工程概况：

    本工程为昆阳镇建城区亮化改造提升工程项目（人民路、汇水河北路、体育场路一期），位于昆阳镇，现场交通运输条件良好。

二、编制依据：
    1、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司的施工图；

2、浙江省市政工程预算定额2010版；

3、《浙江省建筑安装工程预算定额（2010版）》；

4、浙江省工程费用定额2010版；

5、温州市工程造价营改增有关规定；

6、取费按温住建发【2014】100号、温住建发【2016】87号、建建发【2016】144号、浙建站定【2016】23号、浙建站定【2016】54号等文件计取；

7、平阳县建材价格信息2017年第07期。

三、工程量编制说明：

1、网线具体布置详细描述无,暂不计入。

2、配电箱进线电源无详细平面图,每栋楼配电箱进线（包括管线）均暂以50米计入（管线型号规格参考配电箱系统图），具体工程量按实结算。

3、配电箱出线至开关电源采用YJV-3*4-pvc25计入,开关电源出线至照明灯具采用RVV-2*2.5-pvc20计入。

4、配电箱CBXQ-AL2出线WL5与WL6回路平面图无详细标明,暂不计入。

5、照明灯具选择品牌嘉兴三色、清华同方、深圳磊明（优于或相当于）。



