
编制说明

工程名称：平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程-道路通信管线迁改工程
	一、工程慨况：

    本工程为平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程-道路通信管线迁改工程，位于城北临区新、万兴路、惠工路、鸣山路、环城西路、前宕路、吉祥路、解放北路、园区中路、振兴路、浃尾路。

二、编制依据：

（1） 施工图纸；

（2） 建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）；

（3）《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

（4）《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

（5）《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

（6） 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

（7）《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

（8） 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；

（9） 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

（10） 《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（上、下册）；

（11） 本工程招标文件及相关省市文件；

（12） 材料价格以2022年06月份《平阳县建材价格信息》、《温州工程造价信息（综合版）》、《浙江造价信息》。

有关说明：

路面破除及修复暂按18cm厚C30混凝土路面计入，工程量暂定，按实结算。

路面垫层暂不计入本次预算。
3.1孔碳素管、2孔硅芯管、1孔硅芯管断面做法缺失，暂按2孔碳素管断面做法计入，按实结算。

4.顶管长度按水平长度计入清单工程量，实际长度在综合报价中自行考虑，不再单独计算。

5.土方开挖、外运及回填工程量暂定，按实结算。

6.PE波纹管及PVC栅格管接口方式暂按热熔计入，镀锌钢管暂按螺纹连接计入，按实结算。
以下空白




