平 阳 县 国有企业采购采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：; 西塘未来社区保障性租赁住房运营. 采购编号：; PYCG240717061. 采购人：; 平阳县横城房地产开发有限公司. 联系人：; 蔡女士. 联系电话：; 0577-58105308. 采购代理机构：; 温州嘉宇工程造价咨询有限公司. 联系人：; 周先生. 联系电话：; 13868558011. 二○二四年七月.

温州嘉宇工程造价咨询有限公司关于西塘未来社区保障性租赁住房运营的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年7月17日

项目概况

西塘未来社区保障性租赁住房运营招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2024年8月9日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG240717061

项目名称：西塘未来社区保障性租赁住房运营

项目地点：鳌江镇新河北路和西塘路交叉口

项目最高限价：390万元。包括运营期服务费最高限价为90万元；人力成本费最高限价为150万元 ；营销服务费最高限价为150万元。

资金来源：国有自筹。

招标范围及内容：对合同范围内400套680间社区保租房进行招租工作、客户服务、系统服务、安全管理、维护服务、卫生保洁、财务催缴、社群活动、风险管理等全过程运营相关服务。

合同履约期限：3年，合同一年一签。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》(平国资办〔2021〕81号)第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求： 无

三、获取采购文件

时间：2024年7月17日至2024年8月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：500元（开标时收取）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8月9日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2024年8月9日09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理）。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县横城房地产开发有限公司

联 系 人： 蔡女士

联系电话：0577-58105308

联系传真：0577-58105308

地    址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口

2、采购代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

机构地点：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室

联系人：周先生

联系电话：13868558011

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县城市建设投资有限公司纪检监察室

联系人：潘先生

监督投诉电话：0577-58105286

传真：0577-58105286

地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州嘉宇工程造价咨询有限公司对西塘未来社区保障性租赁住房运营进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 西塘未来社区保障性租赁住房运营 |
|  | 项目编号 | PYCG240717061 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县横城房地产开发有限公司 采购人地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投 联 系 人: 联系电话：0577-58105308 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司 机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室 联 系 人：周先生 联系电话：13868558011 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室 周先生 收 13868558011）。 （3）中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件两份。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标演示 | 需要，投标供应商在投标截止时间将演示材料邮寄至平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园（平阳县公共资源交易中心），周先生（收），电话：13868558011。演示材料由供应商自行密封，并加盖供应商公章。 |
|  | 履约保证金 | 需要：向采购人提供合同总价1%的履约保证金（银行转账或保函或保险）。 |
|  | 投标保证金 | 无需 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司 机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室 联 系 人：周先生 联系电话：13868558011 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县城市建设投资有限公司纪检监察室 联系人：潘先生 监督投诉电话：0577-58105286 传真：0577-58105286 地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投 |
|  | 投标截止时间 | 2024年8月9日上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2024年8月9日上午09：30 (北京时间) 开标地点：政采云平台在线开标。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持： （1）价格优惠：6%。 （2）项目属性：服务类 （3）中小企业划分标准所属行业：根据《中小企业划型标准规定》执行（工信部联企业〔2011〕300号） （4）所属行业：租赁和商务服务业 2. 满足财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 3.满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014﹞68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 4.满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017﹞141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州嘉宇工程造价咨询有限公司：邮箱：328075758@qq.com；； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

采购文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、采购文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分  项目简介

一、项目简介

温州嘉宇工程造价咨询有限公司受平阳县横城房地产开发有限公司委托，以公开招标方式采购西塘未来社区保障性租赁住房运营，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分  采购内容及要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及要求

1、项目概况

西塘未来社区共400套680间保租房，采用第三方委托运营管理对该项目进行管理服务，打造自有品牌，组建及培养一支专业的运营管理团队。借助专业化的运营和数字化的管理提高保租房资产收益率、提升运营效能、控制成本。同时打造自有的社群文化，构建涵盖居住、生活服务、社交娱乐为一体的租户生态圈，为所在片区、产业做好配套服务，实现经济效益和社会效益的双赢，塑造城市品牌新名片。

▲采购预算明细如下（投标报价不得超过最高限价）：

| 名称 | 最高限价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 运营服务费 | 120万元（3年） | 30万元/年 |
| 人力成本费 | 150万元（3年） | 50万元/年 |
| 营销服务费（绩效激励） | 150万元（3年） | 50万元/年 |
| 合计 | 390万元（3年） | 130万元/年 |

2、服务期限：

3年，合同一年一签，在上一年度合同到期前2个月内，考核合格且经双方同意，合同续签一年，最多不超过3年。

3、项目目标

（1）城市标杆：

项目定位为：平阳县新青年公寓，打造有活力有朝气的青年社区；

（2）社区形象：硬件 —— 社区整体打造，包括理念、环境、外围、公区、户型等；软件——社区服务细节，包括管家服务、社区安全、室内维护及保洁等。

（3）社群互动：开业活动、节日送礼、活动举办等。每月开展社群活动，增强客户粘性，提升入住体验，多样化提升项目知名度，通过提供差异化服务和产品，增加房屋租赁业务的盈利能力。

4、合作范围及要求：

甲方委托乙方提供西塘未来社区项目全过程运营服务（包含筹开期1个月），服务内容如下：

（一）筹开期服务内容包括不限于：

1.组建人才房项目运营团队，做好各岗位工作人员岗前培训；

2.运营管理团队参与房屋及公共设备设施的验收，履行好项目物资及相关资料交接工作；

3.制定项目日常管理制度及店管服务标准sop流程；

4.开展前期蓄客及市场促销工作；

5.提供开业活动方案；

6.公寓管理系统的接入。

（三）运营期服务内容包括不限于：

1.客户服务：根据甲方认可的店管服务标准提供客户服务对外经营；

2.成本管理：通过智能化、系统化运营，使成本控制在市场同类型项目的合理范围内；

3.社区管理：（1）客户体验管理系统；（2）社群管理；（3）住客活动运营；（4）配套公区管理等；

4.公寓品牌打造与宣传；

5.营销全过程管理：营销策略制定，线上渠道流量投放管理，营销费用控制；

6.达成经营目标管理：年初经营目标的制定，运营过程中指标的差异分析及及时纠偏，确保实现经营目标。

7.线上运营平台建设，结合本项目的运营管理需求，提供包括但不限于租客管理、房态管理、销售管理、运营服务管理、报表管理等。

5、服务工作内容：

对合同范围内的社区保租房进行招租工作、客户服务、系统服务、安全管理、维护服务、卫生保洁、财务催缴、活动、风险管理等相关服务。具体内容包括不限于如下：

| 类别 | 内容分项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 招租工作 | 线上招租 | 通过线上渠道发布招租信息，导流到门店 |
|  | 线下招租 | 地推、陌拜、企客合作等形式获客 |
|  | 其他途径 | 异业联盟等多种方式获客 |
| 客户服务 | 服务 | 全年无休，工作时间8点-20点处理日常事务，如入住退租维修保洁或其他紧急情况等事项，保证24小时客服处理 |
|  | 签约入住 | 带看房、材料审核、签订租赁协议、收取租金、开具发票 |
|  | 续租服务 | 提前回访到租客户，办理续租手续 |
|  | 租金及能耗费用收缴 | 自主缴费、明细核对、短信提醒服务 |
|  | 退租办理 | 提前回访到租客户，办理退租手续，查房、退款等流程到位 |
|  | 查房 | 在住房间安全检查、待销售房每月检查 |
|  | 巡楼 | 管家每日巡楼，发现异常及时处理申报 |
|  | 提升客户体验 | 对客户问题进行回访及处理 |
| 智能化公寓管理系统（评标阶段需演示） | 客户端 | PC端、APP端和微信小程序端 |
|  | 功能 | 包含签约办理、办理入住、办理退房、房态图、租金收缴、财务管理、在线报修智能设备管理、数据导入导出等功能模块 |
| 安全管理 | 安全防范 | 在住人员安居码登记、访客登记、突发状况处理 |
|  | 智能设备 | 公区监控、人脸识别门禁系统、智能门锁、智能水电表 |
|  | 巡更 | 安保每日巡更 |
|  | 消防 | 消防巡察、组织住户消防演练（每年一次） |
| 维护维修 | 屋内设施设备 | 定期检查屋内设施设备，及时维修跟进 |
|  | 质保期内设备 | 质保期内联系供应商上门维修、维保 |
| 卫生保洁 | 公区保洁 | 联系物业定期提供保洁服务 |
|  | 屋内保洁 | 入住前精保洁、退房保洁、接待大厅等配套区域保洁 |
| 账务催缴 | 租金/服务费/能源费 | 查看系统中临近租金到期及能源费欠费客户，完成催收及收款确认 |
|  | 大客户（企客） | 提前提醒大客户预缴，提前完成催收及收款确认 |
| 活动及其他 | 租房活动策划 | 根据市场行情，制定租房运营活动方案并执行，可以提高租房业务的盈利 |
|  |  | 能力和品牌影响力，更好地满足客户需求，促进企业的持续发展。为未来社区打造提供有效的参考和指导。 |
|  | 社群活动 | 定期开展丰富的社群活动，提高客户粘性，具体活动内容见附表 |
|  | 接待参观 | 接待政企参观考察，做好品牌宣传 |
| 风险管理 | 风险管理措施 | 建立健全的租赁合同制度，降低租赁纠纷风险 |
|  |  | 及时调整运营方案，降低市场风险 |

6、履约保证金

合同签订后7日内中标供应商提供合同价1%的履约保证金，以银行转账或银行保函或保险的方式提交至采购人处，合同结束后15日历天内予以全部退还（无息）。

7、付款方式

年度合同价=三年投标总价/3。

合同签订后，中标供应商进场7天内，采购人支付当年度合同价中的30%的预付款（在第一次进度款支付时扣回，如预付款大于进度款，则剩余预付款顺延至第二次进度款中）；服务费（运营服务费及人力成本费）每个季度支付一次。营销服务费（绩效激励）按年度结算，在次年度第一个月一次性支付。服务费具体计算方法附后。

8、报价说明

8.1 投标报价应包含下表内所列费用及利润、税金等完成项目的一切费用及绩效考核。报价为三年报价，合同一年一签，单年度合同金额为中标金额/3。

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营服务费 | 包含 | 办公、运营维修耗材、公寓智能化管理系统费用、宣传费、品牌管理输出、活动费等费用 |
| 2 | 人力成本 | 包含 | 人员工资、食宿费、差旅费、保险费等 |
| 3 | 营销服务费（绩效激励） | 包含 | 首年出租率基准最低指标为30%，以后每年的出租率最低指标为50% |

8.2费用由采购人支付，中标供应商需开具正式发票。

8.3 投标报价：总价包干，包括因承包本次采购项目所需的人员工资、福利、工具、利润、税金、保险及不可预见费用等一切费用。

8.4开业筹备期间（1个月），所需办公设施（包含办公电脑、办公家具等）由中标供应商提供清单，由采购人进行采购，其费用无需中标供应商承担，采购的办公设施将纳入采购人固定资产清单中，供应商在服务期间应妥善使用，并进行维护，如发生损坏（正常耗损除外），由供应商进行赔偿。

9、其他条款：

9.1人员要求（不低于）：

| 岗位 | 人数 |
| --- | --- |
| 店长（项目负责人） | 1 |
| 管家 | 3 |

10、费用结算说明

（1）运营期服务费：

运营期服务费按季度支付。运营期服务费根据项目实际出租率情况支付，支付规则如下:

| 出租率 | 50%以下（开业首年为30%） | 50%（含）（开业首年为30%）-75% | 75%（含）以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营服务费 | 0.5×当季度运营服务费 | 0.75×当季度运营服务费 | 当季度运营服务费 |

（2）人力成本费：

供应商确保提供不少于1名店长（项目负责人），3名综合管家的人员配置进行驻场服务。人力费用（包括但不限于工资、奖金、社保、公积金、福利、各项保险等费用）。采购人按季度结算的方式支付，从稳定期开始，支付规则如下:

| 时期 | 项目筹开期 | 正式运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租率 | / | ＜50%（开业首年为30%） | 50%（含）（开业首年为30%）-75% | 75%（含）以上 |
| 人力服务费 | 0.8×当季度人力成本费 | 0.8×当季度人力成本费 | 0.9×当季度人力成本费 | 当季度人力成本费 |

- 3、营销服务费（绩效激励）：

- 按年度支付。营销服务费（绩效激励）按年度支付。营销服务费（绩效激励）达到基准指标后根据项目实际出租率情况支付，支付规则如下:

| 年出租率 | 首年达到30% | 以后每年达到50% | 基准指标以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营销服务费（绩效激励） | 0.5×当年度营销服务费（绩效激励） | 0.5×当年度营销服务费（绩效激励） | 出租率×当年度营销服务费（绩效激励） |

4、运营期服务费和人力成本费中约定的出租率具体计算原则：

A、出租率=结算日最后 1 日累计在租的房间总数/总房间数。

注：总房间数，不含宿舍和维修房等不可对外经营的房间。

B、基准指标未达标不予计算营销服务费

5、费用结算计算过程中，因甲方渠道所出租的房间不含在在租房间数计算范围内。

6、正式运营期间，出租率连续两个月＜30%时，采购人有权要求供应商无条件更换店长（项目负责人）。店长（项目负责人）日常工作考勤及作息时间按照采购人要求及供应商相关规章制度执行。双方一致确认，该人员劳动关系在供应商，如涉及相关纠纷的，全部责任由供应商承担。

6、除本款约定的店长（项目负责人）外的所有的项目其他相关服务人员，均由供应商直接招聘，并由供应商与其签署劳动或雇佣合同， 由供应商承担全部费用。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

▲3、供应商必须对整个项目进行投标，否则按无效投标处理。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲7、本项目采购预算390万元。某些（个）供应商投标报价超出预算或最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

8、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为租赁和商务服务业，投标供应商属于采购文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。

10、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网或平阳县政府门户网站公共资源交易网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函；

5）法定代表人授权书；

上述资格条件审查材料2-5项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2) 开标一览表

3）分项报价表

4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4）投标函；

5）投标供应商情况声明；

6）商务偏离表、技术偏离表（如有偏离须明确列出）；

7）根据评标细则要求提供，投标单位认为需要提供的其它文件和资料、方案等；（格式自拟）

8）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）；

9）质量服务承诺书、诚信投标承诺书。

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

# 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

# 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

(1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江政府采购网和平阳县政府门户网站公共资源交易网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费，费用为2.94万元，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于租赁和商务服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

编号：

甲方（采购人）：

乙方：

根据本项目采购文件、投标文件、《中华人民共和国民法典》、地方有关法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，经甲乙双方平等协商，达成如下条款。

一、合同将由平阳县横城房地产开发有限公司（以下简称甲方）与经评审最终确定的成交供应商（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后分别签订合同。

二、合同有效期：     年   月   日至    年   月   日止（包含筹开期1个月）

三、项目合同总价金额（人民币大写）               元/年，小写             ；其中每年金额（人民币大写）               元/年，小写             。

合同款支付方式：

年度合同价=三年投标总价/3。

合同签订后，中标供应商进场7天内，采购人支付当年度合同价中的30%的预付款（在第一次进度款支付时扣回，如预付款大于进度款，则剩余预付款顺延至第二次进度款中）；服务费（运营服务费及人力成本费）每个季度支付一次。营销服务费（绩效激励）在年度最后一次支付时一并结算。服务费具体计算方法附后。

费用结算说明：

1、运营期服务费：

运营期服务费按季度支付。运营期服务费根据项目实际出租率情况支付，支付规则如下:

| 出租率 | 50%以下（开业首年为30%） | 50%（含）（开业首年为30%）-75% | 75%（含）以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营服务费 | 0.5×当季度运营服务费 | 0.75×当季度运营服务费 | 当季度运营服务费 |

2、人力成本费：

乙方确保提供不少于1名店长（项目负责人），3名综合管家的人员配置进行驻场服务。人力费用（包括但不限于工资、奖金、社保、公积金、福利、各项保险等费用）。甲方按季度结算的方式支付，从稳定期开始，支付规则如下:

| 时期 | 项目筹开期 | 正式运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租率 | / | ＜50%（开业首年为30%） | 50%（含）（开业首年为30%）-75% | 75%（含）以上 |
| 人力服务费 | 0.8×当季度人力成本费 | 0.8×当季度人力成本费 | 0.9×当季度人力成本费 | 当季度人力成本费 |

- 3、营销服务费（绩效激励）：

- 按年度支付。营销服务费（绩效激励）按年度支付。营销服务费（绩效激励）达到基准指标后根据项目实际出租率情况支付，支付规则如下:

| 年出租率 | 首年达到30% | 以后每年达到50% | 基准指标以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营销服务费（绩效激励） | 0.5×当年度营销服务费（绩效激励） | 0.5×当年度营销服务费（绩效激励） | 出租率×当年度营销服务费（绩效激励） |

4、运营期服务费和人力成本费中约定的出租率具体计算原则：

A、出租率=结算日最后 1 日累计在租的房间总数/总房间数。

注：总房间数，不含宿舍和维修房等不可对外经营的房间。

B、基准指标未达标不予计算营销服务费

5、费用结算计算过程中，因甲方渠道所出租的房间不含在在租房间数计算范围内。

6、正式运营期间，出租率连续两个月＜30%时，采购人有权要求供应商无条件更换店长（项目负责人）。店长（项目负责人）日常工作考勤及作息时间按照采购人要求及供应商相关规章制度执行。双方一致确认，该人员劳动关系在供应商，如涉及相关纠纷的，全部责任由供应商承担。

6、除本款约定的店长（项目负责人）外的所有的项目其他相关服务人员，均由供应商直接招聘，并由供应商与其签署劳动或雇佣合同， 由供应商承担全部费用。

7、甲方委托乙方提供西塘未来社区项目全过程运营服务服务内容如下：

（一）筹开期服务内容包括不限于：

1.组建人才房项目运营团队，做好各岗位工作人员岗前培训；

2.运营管理团队参与房屋及公共设备设施的验收，履行好项目物资及相关资料交接工作；

3.制定项目日常管理制度及店管服务标准sop 流程；

4.开展前期蓄客及市场促销工作；

5.提供开业活动方案；

6.公寓管理系统的接入。

（三）运营期服务内容包括不限于：

1.客户服务：根据甲方认可的店管服务标准提供客户服务对外经营；

2.成本管理：通过智能化、系统化运营，使成本控制在市场同类型项目的合理范围内；

3.社区管理：（1）客户体验管理系统；（2）社群管理；（3）住客活动运营；（4）配套公区管理等；

4.公寓品牌打造与宣传；

5.营销全过程管理：营销策略制定，线上渠道流量投放管理，营销费用控制；

6.达成经营目标管理：年初经营目标的制定，运营过程中指标的差异分析及及时纠偏，确保实现经营目标。

7.线上运营平台建设，结合本项目的运营管理需求，提供包括但不限于租客管理、房态管理、销售管理、运营服务管理、报表管理等。

8、具体服务工作内容明细如下：

| 类别 | 内容分项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 招租工作 | 线上招租 | 通过线上渠道发布招租信息，导流到门店 |
|  | 线下招租 | 地推、陌拜、企客合作等形式获客 |
|  | 其他途径 | 异业联盟等多种方式获客 |
| 客户服务 | 服务 | 全年无休，工作时间8点-20点处理日常事务，如入住退租维修保洁或其他紧急情况等事项，保证24小时客服处理 |
|  | 签约入住 | 带看房、材料审核、签订租赁协议、收取租金、开具发票 |
|  | 续租服务 | 提前回访到租客户，办理续租手续 |
|  | 租金及能耗费用收缴 | 自主缴费、明细核对、短信提醒服务 |
|  | 退租办理 | 提前回访到租客户，办理退租手续，查房、退款等流程到位 |
|  | 查房 | 在住房间安全检查、待销售房每月检查 |
|  | 巡楼 | 管家每日巡楼，发现异常及时处理申报 |
|  | 提升客户体验 | 对客户问题进行回访及处理 |
| 智能化公寓管理系统 | 客户端 | PC端、APP端和微信小程序端 |
|  | 功能 | 包含签约办理、办理入住、办理退房、房态图、租金收缴、财务管理、在线报修智能设备管理、数据导入导出等功能模块 |
| 安全管理 | 安全防范 | 在住人员安居码登记、访客登记、突发状况处理 |
|  | 智能设备 | 公区监控、人脸识别门禁系统、智能门锁、智能水电表 |
|  | 巡更 | 安保每日巡更 |
|  | 消防 | 消防巡察、组织住户消防演练（每年一次） |
| 维护维修 | 屋内设施设备 | 定期检查屋内设施设备，及时维修跟进 |
|  | 质保期内设备 | 质保期内联系供应商上门维修、维保 |
| 卫生保洁 | 公区保洁 | 联系物业定期提供保洁服务 |
|  | 屋内保洁 | 入住前精保洁、退房保洁、接待大厅等配套区域保洁 |
| 账务催缴 | 租金/服务费/能源费 | 查看系统中临近租金到期及能源费欠费客户，完成催收及收款确认 |
|  | 大客户（企客） | 提前提醒大客户预缴，提前完成催收及收款确认 |
| 活动及其他 | 租房活动策划 | 根据市场行情，制定租房运营活动方案并执行，可以提高租房业务的盈利 |
|  |  | 能力和品牌影响力，更好地满足客户需求，促进企业的持续发展。为未来社区打造提供有效的参考和指导。 |
|  | 社群活动 | 定期开展丰富的社群活动，提高客户粘性，具体活动内容见附表 |
|  | 接待参观 | 接待政企参观考察，做好品牌宣传 |
| 风险管理 | 风险管理措施 | 建立健全的租赁合同制度，降低租赁纠纷风险 |
|  |  | 及时调整运营方案，降低市场风险 |

五、甲方责任条款

1、提供项目服务目标及服务质量等标准、作业规范及考核办法。

2、按约定拨付服务费用。

3、如遇突发事件，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

六、乙方责任条款

1、服务内容、质量标准和作业规范符合《采购文件》的各项规定。

2、服务人数应按甲方要求落实到位。

3、遇到重大活动、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排。

5、按约定向员工支付费用。

6、协助甲方调查、解决客户来信来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。

7、完成甲方交办的突击性任务。

8、发现设施损坏或缺损，及时修复并与相关部门联系。

七、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动法规，保障职工合法权益，不得采用劳务派遣的用工形式。

八、甲方对乙方工作进行考核，考核办法根据项目采购文件中要求执行，考核结果告知乙方。

九、乙方在项目服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定扣除违约金，直至终止合同。

十、乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全培训。发生各类事故后乙方应及时向甲方报告，并自行负责处理。如事故因乙方责任导致发生的，甲方将视情况对乙方做出经济处罚，情节严重的可直接终止合同。

十一、如发现乙方中标时存在材料造假，甲方有权立即终止合同。

十二、合同签订后7日内中标供应商提供合同价1%的履约保证金，以银行转账或银行保函或保险的方式提交至采购人处，合同结束后15日历天内予以全部退还（无息）。

十三、本合同以甲方、乙方签字盖章后生效。合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

十四、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十五、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

十六、所有采购文件（采购编号：        ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十七、其它有关事项：

十八、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份，本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，经备案后生效。

甲方（采购人）：（盖章）              乙方：（盖章）

法定代表人或受委托人（签字）：       法定代表人或受委托人（签字）：

联系人（签字）：                      联系人（签字）：

地址：                               地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约日期：     年    月    日

签约地点：

附：绩效考评表

考评时间：　  年　 月　  日

| 类 型 | 考评标准 | 分值 | 考评情况 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用条款（20分） | 认真遵守各项行政管理制度,如出现违反工作纪律和制度，给项目文明形象造成一定负面影响的，视情节按次扣1-2分，扣完为止。 | 3 |  |  |  |
|  | 员工仪表着装规范庄重，男同志不留胡须、长发，女同志不施浓妆、不染反差强烈的异色头发。工作时间，统一着工装、佩戴工号上岗。 不得混穿并保持仪容仪表整洁规范。如发现违反以上规定情形，按次扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |
|  | 服务工作期间要求在岗在位，无故出现脱岗、旷工、睡岗等考勤纪律的情形，按次扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |
|  | 服务期间使用文明规范用语,如因服务态度生硬或服务质量问题造成有效投诉的，按次扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |
|  | 服从采购人方合理工作安排,积极配合并完成交办的各项工作任务。如不主动配合或无故拖延，对管理工作造成负面影响的，按次扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |
|  | 入职员工各项素质水平未达到采购文件要求，发现一人扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |  |
|  | 日常服务被相关部门在暗访、抽查或检查中发现实质性问题通报批评，并造成一定负面影响和不良后果的，按次扣1分。扣完为止 | 3 |  |  |  |
|  | 所配备相关人员、相关专业技术人员要求配证并持证上岗。若出现无证上岗，按人每次扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |  |
| 安全服务（20） | 严格执行当班制度,对当班中各种异常的情况进行有效处理及做好相关反馈,并认真做好书面交接记录，如因不及时处理、汇报及处理后不做好交接记录的，造成不良响的，将视情节严重性扣1-2分 | 4 |  |  |  |
|  | 管理好服务范围内的设备和器材,及时检查和记录，未按上述要求执行的，视情节严重性扣1－2分 | 4 |  |  |  |
|  | 掌握火警、匪警等应急事件发生时的应急处置措施，未按上述要求执行的，视情节严重性扣1－2分 | 4 |  |  |  |
|  | 关注服务范围内行动迟缓和求助者,并积极提供帮助,发生紧急事态能及时采取有效措施，未按上述要求执行的，视情节严重性扣1－2分 | 4 |  |  |  |
|  | 及时制止服务范围内内各种违反安全等管理规定的行为，保持工作的协同性,及时做好工作人员的密切配合，未按上述要求执行的，视情节严重性扣1－2分 | 4 |  |  |  |
| 环境卫生服务 （10分） | 做好职责范围内区域及所属设施设备的清洁保洁（预防性消毒消杀）。如发未按保洁地方标准执行的及预防性消毒消杀盲区，将视情节按次扣1分，扣完为止。未按照特殊时期防控相关要求执行的，每次扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |  |
| 活动策划（15分） | 每月组织不少于1次不同形式的社群活动，增强客户粘性，提升入住体验。将视情节按次扣1-2分，扣完为止。 | 15 |  |  |  |
| 出租率（15分） | 首年出租率基准指标为30%，以后每年的出租率基准指标为50%。 | 15 |  |  |  |
| 举报 投诉 （10分） | 有举报、投诉、曝光、市长电话等且经查后情况属实的，或造成不良影响和后果的，视情形按次扣1-5分，扣完为止。 | 10 |  |  |  |
| 其他 （10分） | 考评人认为需要扣分的项目 | 10 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |
| 特殊 条款 | 不按合同约定人数配备工作人员的，扣100分。 |  |  |  |  |
|  | 被省、市、区相关部门检查发现各类安全隐患问题并被通报批评，扣10分，并承担相应责任。 |  |  |  |  |
|  | 出现重大投诉及重大安全责任事故（经核实确属中标供应商管理责任）的情况，将当月评分等级为不合格，并承担全部责任。 |  |  |  |  |
| 考评人 |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |

注：服务质量工作的考核以季度进行考评，综合得分85分及以上的，视为合格，85分以下为不合格。合格及以上不扣款，85分以下每低1分处以违约金2000元，低于60分采购人有权解除合同，如造成损失的由中标供应商进行赔偿，采购人有权保留追究中标供应商法律责任的权力。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

西塘未来社区保障性租赁住房运营

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：______________________ _________________

供应商名称（盖章）：____________________________ ___________

供应商地址：______________________________________ _________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：____________________________________________________ ______

1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县横城房地产开发有限公司 ：

我公司郑重声明，我公司参加西塘未来社区保障性租赁住房运营（项目编号：       ）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_______________________________  __________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

1.4供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

平阳县横城房地产开发有限公司：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我方在参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额处以违约金等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次国企采购活动中所提交的所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

1.5法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

平阳县横城房地产开发有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：            性别 ：

年龄：                职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

二、“报价文件”格式

2.1 “报价文件”封面

西塘未来社区保障性租赁住房运营

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                        招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 西塘未来社区保障性租赁住房运营 | 大写： 小写： | 三年 |

- ▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标总价，包括整个项目实施过程中所有费用。

- ▲本项目最高限价390万元，超过最高限价的投标报价为无效标。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3分项报价表

分项报价表

供应商名称：                                        招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 单价 （万元/月） | 单价 （万元/年） | 服务期 （年） | 三年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运营服务费 |  |  | 三年 |  |
| 二 | 人力成本费 |  |  | 三年 |  |
| 2.1 | 店长（项目负责人） |  |  | 三年 |  |
| 2.2 | 管家 |  |  | 三年 |  |
| 三 | 营销服务费（绩效激励） |  |  | 三年 |  |
|  | 总计 | 大写： 小写： |  |  |  |

- 1、▲分项报价表中总计应与开标一览表中投标报价相一致，且此报价表中单价不得高于最高限价。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于租赁和商务服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

西塘未来社区保障性租赁住房运营

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额处以违约金等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函
                         投  标  函

平阳县横城房地产开发有限公司 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按采购文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

# 3.5投标供应商情况声明

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）

签字日期

电子邮件

# 3.6商务偏离表、技术偏离表

# 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应采购文件

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应采购文件

# 3.7根据评标细则要求提供，投标单位认为需要提供的其它文件和资料、方案等；（格式自拟）

3.8质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对       （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为            （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在采购文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　    　　　　　    传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分   20分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:商务报价得分=(评标基准价/投标价)×20%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

3、符合价格优惠政策的小微企业将以优惠后的价格参与评审。

二、技术、资信评分   80分

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 供应商近三年（2021年7月1日后，以合同签订日期为准） 承接过类似的长租公寓运营管理或租赁项目的，每个得 2 分，最多得 6 分。 说明：提供复印件并附合同期间任一期服务费发票，否则不得分。 | 0-6 | 客观分 |
| 2 | 总体服务方案 | 服务方案内容全面，具有针对性，根据项目需求情况提出详细、具体、明确的工作职责、工作要求、服务流程、服务目标等内容，服务要求理解到位等进行打分。打分范围：5，4，2，0 | 0-5 | 主观分 |
| 3 | 项目团队分工 | 项目团队分工合理、职责明确，建立组织有力、协同高效的后勤保障工作机构等进行打分。打分范围：5，4，2，0 | 0-5 | 主观分 |
| 4 | 服务各项内容实施方案内容 | 服务各项内容实施方案内容全面，服务的要点、工作措施阐述明确等进行打分。打分范围：5，4，2，0 | 0-5 | 主观分 |
| 5 | 投入设施设备方案 | 拟投入设施设备合理、充足，满足项目实施需求等进行打分。打分范围：4，3，1，0 | 0-4 | 主观分 |
| 6 | 文化建设与公司项目品牌运营及宣传方案 | 文化建设与公司项目品牌运营及宣传方案的可行性、合理性等等进行打分。打分范围：7，5，3，0 | 0-7 | 主观分 |
| 7 | 租房推广渠道策划、社群活动方案 | 供应商提供的租房推广渠道策划、社群活动方案的可行性、合理性等进行打分。打分范围：7，5，3，0 | 0-7 | 主观分 |
| 8 | 应急响应预案 | 建立灾害应急响应预案，根据预案的完整性、科学性、可操作性进行打分： 客户服务（2分）；打分范围：2，1.5，1，0 电力通讯（2分）；打分范围：2，1.5，1，0 火灾（2分）；打分范围：2，1.5，1，0 防汛抗台（2分）。打分范围：2，1.5，1，0 | 0-8 | 主观分 |
| 9 | 服务承诺 | 服务承诺： 1.承诺服务期内对采购人单位的文件、数据等信息承担保密义务。（1分） 2.承诺服务期内项目团队现场服务人员不少于采购文件最低要求。（1分） 3.承诺在灾害应急响应期间项目组成员提供24小时服务。（2分） 【证明材料：承诺函，格式自拟】 | 0-4 | 客观分 |
| 10 | 智能化公寓管理系统（需演示） | 评审专家通过供应商提供的智能化公寓管理系统演示进行评分： （1）支持微信小程序界面，下载APP、注册、登录功能的得1分。 （2）支持APP支付宝和微信登录的得1分。 （3）支持PC端多级管理账号创建、设置管理权限操作的得1分。 （4）支持PC端演示社区房屋基础信息创建，支持批量导入，支持设定房租及其他相关费用，支持APP端上缴房租及其他相关费用并生成记录的得1分。 （5）支持PC端租赁合同信息按房号、日期、租客信息查询和导出的得1分。 （6）支持PC端按租客姓名、电话、身份证号等信息模糊查找，查看租客入住信息及其缴费信息、到期信息的得1分。 （7）支持PC端在线开具租金发票流程的得1分。 （8）支持PC端数据分析相关功能，可通过图表等形式直观展示出租率、收支情况、即将到期合同等运营状态的得1分。 （9）支持PC端智能门锁信息按房间地址、设备型号、通讯状态导出的得1分。 （10）支持PC端门锁离线状态、低电量预警状态筛选的得1分。 （11）支持PC端智能设备管理模块：可对接智能门锁、展示房源绑定门锁的房态图、设备数量统计、设备通讯状态查看、绑定与解绑设备的得1分。 （12）支持PC端门锁开门记录，支持查询和导出的得1分。 （13）支持演示APP上缴物业费、房租、水电费功能，支付渠道需同时支持微信、支付宝支付的得1分。 （14）支持APP上报修室内故障功能，支持图片上传和文字描述的得1分。 （15）支持数据库导入及导出的得1分。 演示说明： 1、演示采用视频演示的方式，演示时间不超过20分钟。 2、演示内容需针对本项目需求进行制作；超过20分钟的部分或者演示内容与本项目需求不符，评审委员会有权不予以评审。未提供演示的此项得0分。 | 0-15 | 客观分 |
| 11 | 项目团队 | 1.项目负责人： （1）具有本科及以上学历的得3分；大专学历的得1分；大专以下不得分，最高得3分。 【证明材料：提供学历证书扫描件，并且附中国高等教育学生信息网（学信网）查询结果证明】 （2）项目负责人应具有5年以上的服务项目经验得5分；3年以上服务项目管理经验得3分；3年以下，1年以上项目服务经验的得1分，最高得5分。 【证明材料：能体现项目负责人身份的合同证明】 项目组人员（项目负责人除外）： （1）项目组成员管家具有本科及以上学历的得每人2分；大专学历的每人得1分；大专以下不得分，最高得6分。 【证明材料：提供学历证书扫描件，并且附中国高等教育学生信息网（学信网）查询结果证明，投标人为其缴纳的近6个月任意一月社保证明。同一人具有多个证书的，不重复计分】 | 0-14 | 客观分 |

三、说明

1、每个供应商综合得分=技术资信部分分值（所有评委成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为成交供应商（如果综合得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果综合得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加西塘未来社区保障性租赁住房运营（采购编号：      ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：328075758@qq.com 。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(或盖章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。