鳌江园林雅苑保障性租赁住房装修工程编制说明

一、编制依据

1、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

2、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》

3、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

4、温住建发【2016】87号、财税[2018]32号文件；

5、材料价格参考《平阳县建材价格信息》2022年9月信息价；

二、装修部分

1、飘窗内侧四面均按乳胶漆计算。

2、乳胶漆面层算至腻子层，抹灰层不计入。

3、卫生间洗脸台均按成品定制计入。

4、阳台门，卧室、书房等外窗，按织物垂挂窗帘计算，客厅小窗、卫生间及厨房外窗按遮阳卷帘计算。

5、公共区域按保留原踢脚线考虑，公共区域吊顶暂按重新满刮2遍腻子，乳胶漆3遍计算。消防阳台墙面及顶面均按2遍腻子，3遍防潮乳胶漆计算。楼梯间暂不考虑。

6、厨房做推拉门的，暂按85系列12厚钢化玻璃铝合金推拉门计算。

7、原顶刷乳胶漆工程量已包含独立梁面积。

8、厨房内靠窗侧的墙面吊柜不施工，工程量不计入。

9、衣柜靠墙处踢脚线及墙面装饰纳入本次预算。

10、材料垂直运输按利用原有电梯考虑，本预算不计入。

三、安装部分

1、电气管线暂按利旧考虑、灯具、插座只计算拆装费用。

2、每户新装吸顶灯1盏，平板灯1盏、PC20管20米，BV-2.5线60米以备老旧灯具管线更换，此部分工程量具体按实结算。

3、2个卫生间户型燃气热水器按16L计入，1个卫生间户型燃气热水器按12L计入。

- 4、空调不纳入本次预算。

- 5、排水管按利旧考虑，暂不计取。

- 6、热水管保温材料暂不计入。

推荐品牌

| 序号 | 材料设备名称 | 招标人推荐的品牌及厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆、涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 2 | 墙面砖、地面砖 | 广东能强、金意陶、广东恒福、斯米克 |
| 3 | 复合地板 | 世友、久盛、德尔、菲林格尔 |
| 4 | 多层免漆门 | 浙江锐硕门业、浙江德海、武义德洪 |
| 5 | 燃气灶 | 苏泊尔、帅康、万家乐、美的 |
| 6 | 燃气热水器 | 海尔、万和、奥克斯、美的 |
| 7 | 电线、电缆 | 威尔鹰、瓯线、瓯美 |
| 8 | UPVC管/PVC电线管/RRP管 | 伟星、中财、公元 |