## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 平阳县昆鳌协同区六号路道路工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 3518369.00元
| (大写): | 叁佰伍拾壹万捌仟叁佰陆拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:平阳县昆鳌协同区六号路道路工程 | 第1页 共1页

## 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:平阳县昆鳌协同区六号路道路工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元)
1 | 单项工程 | 3518368.89
1.1 | 市政-道路 | 2175262.49
1.2 | 园林-绿化 | 38515.01
1.3 | 市政-雨水 | 404147.01
1.4 | 市政-污水 | 333960.59
1.5 | 给水工程 | 156290.89
1.6 | 照明工程 | 149938.64
1.7 | 智能交通 | 260254.26
合计 |  | 3518369

## 0_1_单位（专业）工程招标控制价计算表
单位（专业）工程招标控制价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-道路 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | Σ（分部分项工程量×全费用综合单价） | 100 | 2082151.9
2 | 措施项目费 | 按全费用综合单价或项计算 | 100 | 93110.59
3 | 其他项目费合计 | 其他项目合计 | 100
3.1 | 其他项目费 |  | 100
3.2 | 增值税 |  | 9
4 | 建设工程造价 | 1+2+3 | 100 | 2175262.49
造价合计(大写):贰佰壹拾柒万伍仟贰佰陆拾贰元肆角玖分；￥2175262.49。

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方 |  |  |  |  | 914418.62 | 14718.11 | 114697.59
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：杂填土、粘性土等 2.挖土深度：详见道路纵断面图 3.工程量暂定 | m3 | 4766.00 | 7.02 | 33457.32 | 2049.38 | 18682.72
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:外购塘渣路基分层填筑、夯实； 2.填料标准、压实度等具体要求详见施工图及相关规范； 实际沉降值自行在报价中考虑； 3.工程量暂定 | m3 | 2735.00 | 123.46 | 337663.10 | 10365.65 | 14194.65
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：杂填土、粘性土等 2.运距消纳：投标单位自行考虑 3.工程量暂定 | m3 | 4766.00 | 112.49 | 536127.34 | 2049.38 | 78877.30
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质厚度：厚20cm以内砼路面 2.外运消纳：投标单位自行考虑 3.工程量暂定 | m2 | 118.00 | 60.77 | 7170.86 | 253.70 | 2942.92
|  | 车行道 |  |  |  |  | 662122.86 | 16767.69 | 25927.32
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.厚4cmAC-13细粒式改性沥青砼 | m2 | 2355.00 | 68.36 | 160987.80 | 2331.45 | 5440.05
6 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.沥青砼面喷乳化沥青(PC-3)粘层 | m2 | 2355.00 | 2.70 | 6358.50 | 188.40 | 23.55
本页小计 | [6 empty] | 1081764.92 | 17237.96 | 120161.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.厚8cmAC-25粗粒式沥青砼 | m2 | 2355.00 | 111.57 | 262747.35 | 2873.10 | 6805.95
8 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青(PC-2)透层 | m2 | 2355.00 | 5.11 | 12034.05 | 94.20 | 259.05
9 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.厚18cm5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 2426.00 | 44.66 | 108345.16 | 5555.54 | 6598.72
10 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.厚18cm5%水泥稳定碎石底基层 | m2 | 2500.00 | 44.66 | 111650.00 | 5725.00 | 6800.00
|  | 人行道 |  |  |  |  | 372015.36 | 39474.69 | 3280.38
11 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.厚6cm硅砂透水砖（含盲道板） 2.厚3cmPZG透水粘结找平层 3.厚15cmC20透水砼 4.厚30cm级配碎石垫层 5.路基平整夯实 | m2 | 1100.80 | 337.95 | 372015.36 | 39474.69 | 3280.38
|  | 平侧石 |  |  |  |  | 71307.72 | 7840.13 | 12.55
12 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.芝麻灰花岗岩侧石15*30cm 2.厚2cmM10砂浆安砌,C20砼坞膀 | m | 229.00 | 128.42 | 29408.18 | 3073.18 | 4.58
13 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.芝麻灰花岗岩压边石10*20cm 2.厚4cmM10砂浆安砌,C20砼坞膀 | m | 224.00 | 69.04 | 15464.96 | 2759.68 | 4.48
14 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.芝麻灰花岗岩平石20*10cm 2.厚2cmM10砂浆安砌 | m | 229.00 | 53.42 | 12233.18 | 1289.27 | 2.29
本页小计 | [6 empty] | 923898.24 | 60844.66 | 23755.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.树池尺寸：内120*130cm 2.成品铸铁树池篦 3.芝麻灰花岗岩侧石10*20cm 4.厚2cmM10砂浆安砌 5.每座侧石长5.6m | 个 | 20 | 710.07 | 14201.40 | 718.00 | 1.20
|  | 交安设施 |  |  |  |  | 27779.15 | 2602.99 | 945.81
16 | 040205003001 | 标杆 | 1.89×6单柱式热镀锌立杆 2.喷涂黑色哑光漆一道 3.C25砼基础80*80*100cm 4.基底50cm塘渣换填,10cm碎石垫层 5.含预埋、砼模板、基础挖填等 | 根 | 7 | 1285.02 | 8995.14 | 1730.89 | 388.64
17 | 040205004001 | 标志板 | 1.□2500*1000小型指路标志 与路灯合杆设置 2.反光膜采用V类反光膜 | 块 | 1 | 2187.27 | 2187.27 | 68.04 | 105.51
18 | 040205004002 | 标志板 | 1.□1000*1200车道指示牌 与路灯合杆设置 2.反光膜采用V类反光膜 | 块 | 2 | 1337.00 | 2674.00 | 97.20 | 60.04
19 | 040205004003 | 标志板 | 1.800右转提示标志牌 2.反光膜采用V类反光膜 | 块 | 1 | 484.44 | 484.44 | 34.02 | 30.02
20 | 040205004004 | 标志板 | 1.800停车让行标志牌 2.反光膜采用V类反光膜 | 块 | 3 | 484.44 | 1453.32 | 102.06 | 90.06
本页小计 | [6 empty] | 29995.57 | 2750.21 | 675.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040205004005 | 标志板 | 1.□800*1050停车位指示标志牌 2.反光膜采用V类反光膜 | 块 | 2 | 759.61 | 1519.22 | 87.48 | 60.04
22 | 040205004006 | 标志板 | 1.□1000*1200此路不通标志牌 贴于封堵墙上 2.反光膜采用V类反光膜 | 块 | 1 | 1337.00 | 1337.00 | 48.60 | 30.02
23 | 040205004007 | 标志板 | 1.□1120*360人行道路名牌 2.反光膜采用V类反光膜 | 块 | 2 | 521.31 | 1042.62 | 77.76 | 60.04
24 | 040205018001 | 警示柱 | 1.PU警示柱 | 根 | 3 | 87.20 | 261.60
25 | 040205018002 | 警示柱 | 1.钢质警示柱，含基础等 | 根 | 6 | 201.44 | 1208.64 | 74.94 | 7.44
26 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.机非隔离护栏 做法详见图纸 | m | 30.00 | 220.53 | 6615.90 | 282.00 | 114.00
|  | 标线 |  |  |  |  | 10163.51 | 2026.40 | 1293.78
27 | 040205006001 | 标线 | 1、车行道边缘线，交叉口车道分界线 2、白色实线 宽15cm 3、热熔型反光涂料 4、其他参数详见施工图 | m2 | 31.16 | 46.57 | 1451.12 | 250.53 | 198.49
28 | 040205006002 | 标线 | 1、机非分隔线 2、白色实线 宽15cm 3、热熔型反光涂料 4、其他参数详见施工图 | m2 | 4.50 | 46.57 | 209.57 | 36.18 | 28.67
本页小计 | [6 empty] | 13645.67 | 857.49 | 498.70
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 040205006003 | 标线 | 1、停车位标线 2、白色实线 宽10cm 3、热熔型反光涂料 4、其他参数详见施工图 | m2 | 11.55 | 46.57 | 537.88 | 92.86 | 73.57
30 | 040205006004 | 标线 | 1、导流标线 2、白色实线 宽20cm 3、热熔型反光涂料 4、其他参数详见施工图 | m2 | 18.82 | 46.57 | 876.45 | 151.31 | 119.88
31 | 040205006005 | 标线 | 1、可跨越对向车道分界线 2、黄色虚线 宽15cm 3、热熔型反光涂料 4、其他参数详见施工图 | m2 | 8.40 | 46.57 | 391.19 | 67.54 | 53.51
32 | 040205008001 | 横道线 | 1、人行横道线 2、白色粗实线 宽40cm 3、热熔型反光涂料 4、其他参数详见施工图 | m2 | 70.22 | 58.47 | 4105.76 | 933.93 | 488.03
33 | 040205006006 | 标线 | 1、停止线 2、白色实线 宽40cm 3、热熔型反光涂料 4、其他参数详见施工图 | m2 | 8.00 | 46.57 | 372.56 | 64.32 | 50.96
本页小计 | [6 empty] | 6283.84 | 1309.96 | 785.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 040205007001 | 标记 | 1、停 250*100cm 2.标线漆采用热熔漆，热熔漆厚度为2mm 3、其他参数详见施工图。 | 个 | 2 | 173.94 | 347.88 | 84.24 | 54.14
35 | 040205007002 | 标记 | 1、直行箭头 6米长 2、热熔型反光涂料 | 个 | 1 | 152.79 | 152.79 | 36.94 | 23.92
36 | 040205007003 | 标记 | 1、转弯箭头 6米长 2、热熔型反光涂料 | 个 | 4 | 194.64 | 778.56 | 188.56 | 120.84
37 | 040205007004 | 标记 | 1、停车位箭头 1.2米长 2、热熔型反光涂料 | 个 | 13 | 38.75 | 503.75 | 119.99 | 81.77
38 | 040205007005 | 标记 | 1、非机动车道路面标记 2、热熔型反光涂料 | 个 | 4 | 109.00 | 436.00
|  | 其他 |  |  |  |  | 24344.68 | 3238.00 | 317.34
39 | 04B001 | 隔离墙 | 1.H1.5mM7.5浆砌240水泥砖墙 2.双面水泥砂浆抹面 3.正面刷黄黑色反光涂料 | m | 25.00 | 382.43 | 9560.75 | 3116.50 | 103.50
40 | 04B002 | 新老路衔接 | 1.车行道新老路衔接施工增加费 | 项 | 1 | 8720.00 | 8720.00
41 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 出入口接坡改造 1.厚4cmAC-13细粒式改性沥青砼 | m2 | 27.00 | 68.36 | 1845.72 | 26.73 | 62.37
本页小计 | [6 empty] | 22345.45 | 3572.96 | 446.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 出入口接坡改造 1.厚8cmAC-25粗粒式沥青砼 | m2 | 27.00 | 111.57 | 3012.39 | 32.94 | 78.03
43 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾）石 | 出入口接坡改造 1.厚18cm5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 27.00 | 44.66 | 1205.82 | 61.83 | 73.44
本页小计 | [6 empty] | 4218.21 | 94.77 | 151.47
合计 | [6 empty] | 2082151.90 | 86668.01 | 146474.77

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 93110.59 | 2754.00 | 7814.61
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 22260.59 | 22260.59 | 2754.00 | 7814.61
2 | 04B004 | 临时道路 | 1.根据现状场地自行勘察组织 2.施工单位综合考虑，一次性包干 | 项 | 1 | 32700.00 | 32700.00
3 | 04B005 | 施工用电 | 1.施工用电由施工单位自行解决 2.施工单位综合考虑，一次性包干 | 项 | 1 | 10900.00 | 10900.00
4 | 04B006 | 施工用水 | 1.施工用水由施工单位自行解决 2.施工单位综合考虑，一次性包干 | 项 | 1 | 5450.00 | 5450.00
5 | 04B007 | 地下管线保护 | 1.地下管线包含电力管线、弱电管线、给排水管道等 2.由于项目施工引起破损修复费用及维护等费用施工单位自行考虑，一次性包干 | 项 | 1 | 10900.00 | 10900.00
6 | 04B008 | 建筑物保护 | 1.施工场地周边临近建筑保护、破损维修等费用 2.施工单位综合考虑，一次性包干 | 项 | 1 | 10900.00 | 10900.00
本页小计 | [6 empty] | 93110.59 | 2754.00 | 7814.61
合计 | [6 empty] | 93110.59 | 2754.00 | 7814.61

## 0_2_单位（专业）工程招标控制价计算表
单位（专业）工程招标控制价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林-绿化 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | Σ（分部分项工程量×全费用综合单价） | 100 | 32715.01
2 | 措施项目费 | 按全费用综合单价或项计算 | 100 | 5800
3 | 其他项目费合计 | 其他项目合计 | 100
3.1 | 其他项目费 |  | 100
3.2 | 增值税 |  | 9
4 | 建设工程造价 | 1+2+3 | 100 | 38515.01
造价合计(大写):叁万捌仟伍佰壹拾伍元零角壹分；￥38515.01。

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 32715.01 | 5525.56 | 848.80
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.无患子：12cm,H500cm,P300cm 2.主杆四级分叉以上,圃地苗,全冠,树形优美,枝下高2.2m 3.养护期2年 | 株 | 20 | 1355.00 | 27100.00 | 4393.80 | 692.00
2 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.麦冬 5-7芽/丛，49丛/㎡ 2.养护期2年 | m2 | 28.00 | 103.47 | 2897.16 | 626.08 | 156.80
3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.营养土回填 | m3 | 2.80 | 327.86 | 918.01 | 63.00
4 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.种植黄泥回填 | m3 | 14.00 | 112.84 | 1579.76 | 315.00
5 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 28.00 | 7.86 | 220.08 | 127.68
本页小计 | [6 empty] | 32715.01 | 5525.56 | 848.80
合计 | [6 empty] | 32715.01 | 5525.56 | 848.80

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 5800.00 | 1115.40
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.钢管四角桩支撑 | 株 | 20 | 275.04 | 5500.80 | 993.00
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.胸径12-15cm草绳绕树干 | 株 | 20 | 14.96 | 299.20 | 122.40
本页小计 | [6 empty] | 5800.00 | 1115.40
合计 | [6 empty] | 5800.00 | 1115.40

## 0_3_单位（专业）工程招标控制价计算表
单位（专业）工程招标控制价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-雨水 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | Σ（分部分项工程量×全费用综合单价） | 100 | 356078.79
2 | 措施项目费 | 按全费用综合单价或项计算 | 100 | 48068.22
3 | 其他项目费合计 | 其他项目合计 | 100
3.1 | 其他项目费 |  | 100
3.2 | 增值税 |  | 9
4 | 建设工程造价 | 1+2+3 | 100 | 404147.01
造价合计(大写):肆拾万肆仟壹佰肆拾柒元零角壹分；￥404147.01。

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-雨水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水土石方 |  |  |  |  | 38037.78 | 4134.55 | 5344.48
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 管道土方开挖； 1、土壤类别：根据现场勘踏并结合施工图自行确定； 2、挖土深度：具体详见施工图； 3、余土装车。 | m3 | 380.99 | 13.51 | 5147.17 | 2457.39 | 723.88
2 | 040103002002 | 余方弃置 | 土方外运及消纳，运距自行考虑 | m3 | 266.69 | 112.49 | 29999.96 | 114.68 | 4413.72
3 | 040103001002 | 回填方 | 填方材料品种：回填适用土分层夯实到规定密实度要求。 | m3 | 114.30 | 25.29 | 2890.65 | 1562.48 | 206.88
|  | 雨水管道 |  |  |  |  | 214678.51 | 19941.70 | 1206.29
4 | 040501003001 | 铸铁管 | 排水用球墨铸铁管DN300 1、承插式橡胶圈接口，环刚度SN≥10； 2、300厚密排块石+200厚中粗砂垫层+中粗砂回填至管顶以上250mm； 3、管道闭水试验； 4、含管件、安装； 5、其余做法详见施工图纸 | m | 115.00 | 582.83 | 67025.45 | 7555.50 | 692.30
本页小计 | [6 empty] | 105063.23 | 11690.05 | 6036.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-雨水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040501004001 | 塑料管 | PVC-UH雨水管DN400 1、承插式橡胶圈接口，环刚度SN≥10； 2、300厚密排块石+200厚中粗砂垫层+中粗砂回填至管顶以上250mm； 3、管道闭水试验； 4、含管件、安装； 5、其余做法详见施工图纸 | m | 47.00 | 795.10 | 37369.70 | 4194.28 | 90.71
6 | 040501004002 | 塑料管 | PVC-UH雨水管DN600 1、承插式橡胶圈接口，环刚度SN≥10； 2、300厚密排块石+200厚中粗砂垫层+中粗砂回填至管顶以上250mm； 3、管道闭水试验； 4、含管件、安装； 5、其余做法详见施工图纸 | m | 88.00 | 1253.22 | 110283.36 | 8191.92 | 423.28
|  | 雨水井 |  |  |  |  | 45811.80 | 8320.62 | 433.02
本页小计 | [6 empty] | 147653.06 | 12386.20 | 513.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-雨水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040504002001 | 混凝土井 | 钢筋砼雨水检查井1100*1100（平均井深详见图纸） 1、300厚块石（砂碎石灌缝）+100厚C20素砼垫层+250厚C30钢筋砼底板 2、250厚C30钢筋砼井壁； 3、150厚C30钢筋砼盖板； 4、砖砌240厚井筒，1:2水泥砂浆抹面； 5、D400型球墨铸铁五防（防盗、防响、防坠落、防异味、防沉降）井盖座φ700，检查井盖设置标志牌； 6、内设爬梯，爬梯间距30cm，爬梯做法见图集14S501-1； 7、其余做法详见施工图纸； 8、报价含流槽、钢筋、模板等全部费用 | 座 | 6 | 7635.30 | 45811.80 | 8320.62 | 433.02
|  | 雨水口 |  |  |  |  | 41275.23 | 7776.74 | 403.83
8 | 040504009001 | 雨水口 | 单篦雨水口640*380（落底0.3m）(平均高度1.5m) 1、250厚C30钢筋砼底板； 2、200厚C30钢筋混凝土池壁； 3、450*750防盗型铸铁雨水箅座； 4、其余做法详见施工图纸； 5、报价含钢筋、模板等全部费用 | 座 | 7 | 3050.05 | 21350.35 | 4099.34 | 212.59
本页小计 | [6 empty] | 67162.15 | 12419.96 | 645.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-雨水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040504009002 | 雨水口 | 双篦雨水口1450*380（落底0.3m）(平均高度1.5m) 1、250厚C30钢筋砼底板； 2、200厚C30钢筋混凝土池壁； 3、300*380C30横梁； 4、450*750防盗型铸铁雨水箅座*2； 5、其余做法详见施工图纸； 6、报价含钢筋、模板等全部费用 | 座 | 4 | 4981.22 | 19924.88 | 3677.40 | 191.24
|  | 雨水排出口 |  |  |  |  | 3773.89 | 643.85 | 70.03
10 | 040504006001 | 砌体出水口 | D600雨水排出口 1、C20钢筋砼管顶过梁； 2、管口周圈嵌沥青麻丝，两头用1：2水泥砂浆封口； 3、2mx2m范围内块石铺砌，并采用C20细石混凝土灌缝； 4、报价含钢筋、模板等全部费用 | 座 | 1 | 3773.89 | 3773.89 | 643.85 | 70.03
|  | 海绵城市 |  |  |  |  | 12501.58 | 1048.06
11 | 040501004003 | 塑料管 | 纵向透水盲管 透水基层胸腔内敷设De110PE实壁管，热熔连接，管道表面开孔面积7000±5%mm2/m，开孔为圆形，开孔直径为10mm，开孔应均匀分布在四周，建议采用成品PE穿孔管，外包透水土工膜 | m | 195.00 | 40.48 | 7893.60 | 912.60
本页小计 | [6 empty] | 31592.37 | 5233.85 | 261.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-雨水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040501004004 | 塑料管 | 横向连接排水管 De160PE实壁管，热熔连接 | m | 26.00 | 68.23 | 1773.98 | 135.46
13 | 040502015001 | 沉砂篮 | 装配式纤维模块：外框为ABS等高强度材质一体化构成，应具有第三方的成分无毒检测报告；抗压能力≥50KPa，蓄水力≥90%，ss去除率≥80%，应具有第三方检测机构出具检测报告；产品核心：由生态多孔纤维棉组成（密度＜80kg/m3），其有效孔隙率≥92%，密度负荷比≥0.6kPa/(kg/m3)，透水系数≥0.6cm/s，且产品应具有生态多孔纤维棉委员会依据《T/CBMCA 006-2018 生态多孔纤维棉》对符合要求的产品颁发的《CQEF 生态多孔纤维棉标准符合性认定证书》的质量符合文件 | 组 | 13 | 218.00 | 2834.00
本页小计 | [6 empty] | 4607.98 | 135.46
合计 | [6 empty] | 356078.79 | 41865.52 | 7457.65

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-雨水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 48068.22 | 8481.33 | 13546.95
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，施工单位自行考虑，一次性包干 | 台·次 | 1 | 10322.09 | 10322.09 | 1296.00 | 3579.76
2 | 041107002001 | 排水、降水 | 湿土排水，施工单位自行考虑，一次性包干 | 项 | 1 | 10242.84 | 10242.84 | 2404.27 | 3672.27
3 | 041101005001 | 井字架 | 检查井井字架，井深4m以内 | 座 | 17 | 286.21 | 4865.57 | 2935.73
4 | 04B009 | 沟槽支护 | 沟槽开挖支护（沟槽开挖深度Hs＞2.50m），支护方式采用钢板桩或其他必要支护，投标人自行综合考虑方案风险等一切费用，一次性包干。 | 项 | 1 | 22637.72 | 22637.72 | 1845.33 | 6294.92
本页小计 | [6 empty] | 48068.22 | 8481.33 | 13546.95
合计 | [6 empty] | 48068.22 | 8481.33 | 13546.95

## 0_4_单位（专业）工程招标控制价计算表
单位（专业）工程招标控制价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-污水 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | Σ（分部分项工程量×全费用综合单价） | 100 | 300756.06
2 | 措施项目费 | 按全费用综合单价或项计算 | 100 | 33204.53
3 | 其他项目费合计 | 其他项目合计 | 100
3.1 | 其他项目费 |  | 100
3.2 | 增值税 |  | 9
4 | 建设工程造价 | 1+2+3 | 100 | 333960.59
造价合计(大写):叁拾叁万叁仟玖佰陆拾元伍角玖分；￥333960.59。

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-污水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方 |  |  |  |  | 17278.14 | 1878.08 | 2427.66
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 管道土方开挖； 1、土壤类别：根据现场勘踏并结合施工图自行确定； 2、挖土深度：具体详见施工图； 3、余土装车。 | m3 | 173.06 | 13.51 | 2338.04 | 1116.24 | 328.81
2 | 040103002003 | 余方弃置 | 土方外运及消纳，运距自行考虑 | m3 | 121.14 | 112.49 | 13627.04 | 52.09 | 2004.87
3 | 040103001003 | 回填方 | 填方材料品种：回填适用土分层夯实到规定密实度要求。 | m3 | 51.92 | 25.29 | 1313.06 | 709.75 | 93.98
|  | 污水管 |  |  |  |  | 100994.46 | 13966.82 | 19542.56
4 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 牵引PE实壁管污水管DN300 1、PN=1.6MPa，SDR=11，热熔连接； 2、管道闭水试验； 3、含管件、安装； 4、含工作坑开挖； 5、含牵引管淤泥外运，外运距离、堆场费施工方自行考虑； 6、其余做法详见施工图纸 | m | 134.00 | 753.69 | 100994.46 | 13966.82 | 19542.56
|  | 污水井 |  |  |  |  | 182483.46 | 38364.84 | 9120.26
本页小计 | [6 empty] | 118272.60 | 15844.90 | 21970.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-污水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040504002002 | 混凝土井 | 钢筋砼污水井1100*1100（平均井深详见图纸） 1、300厚块石（砂碎石灌缝）+100厚C20素砼垫层+250厚C30钢筋砼底板 2、250厚C30钢筋砼井壁； 3、150厚C30钢筋砼盖板； 4、砖砌240厚井筒，1:2水泥砂浆抹面； 5、D400型球墨铸铁五防（防盗、防响、防坠落、防异味、防沉降）井盖座φ700，检查井盖设置标志牌； 6、内设爬梯，爬梯间距30cm，爬梯做法见图集14S501-1； 7、其余做法详见施工图纸； 8、报价含流槽、钢筋、模板等全部费用 | 座 | 1 | 10079.39 | 10079.39 | 1896.08 | 108.33
本页小计 | [6 empty] | 10079.39 | 1896.08 | 108.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-污水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040504002003 | 混凝土井 | 钢筋砼沉泥井2000*2000（平均井深详见图纸） 1、1000厚C35素砼封底； 2、500厚钢筋砼底板； 3、350厚C35钢筋砼刃脚； 4、300厚C35钢筋砼井壁； 5、流槽：240厚砖砌墙，防水砂浆抹面，塘渣填心，6cmC35预制板封顶，管底C35混凝土垫层； 6、200厚C35钢筋砼盖板； 7、砖砌240厚井筒，1:2水泥砂浆抹面； 8、200厚C30钢筋砼卸载板+150厚C20素砼垫层； 9、外壁刷乳化沥青二道； 10、D400型球墨铸铁五防（防盗、防响、防坠落、防异味、防沉降）井盖座φ700，检查井盖设置标志牌； 11、内设爬梯，爬梯间距30cm，爬梯做法见图集14S501-1； 12、含沉井下沉、垫木、土方回填、余方弃置，运距及堆场费用施工方自行考虑； 13、报价含钢筋、模板等全部费用 | 座 | 2 | 50650.02 | 101300.04 | 22013.26 | 5116.58
本页小计 | [6 empty] | 101300.04 | 22013.26 | 5116.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-污水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040504002004 | 混凝土井 | 钢筋砼沉泥井3200*2000（平均井深详见图纸） 1、1000厚C35素砼封底； 2、500厚钢筋砼底板； 3、450厚C35钢筋砼刃脚； 4、350厚C35钢筋砼井壁； 5、流槽：240厚砖砌墙，防水砂浆抹面，塘渣填心，6cmC35预制板封顶，管底C35混凝土垫层； 6、200厚C35钢筋砼盖板； 7、砖砌240厚井筒，1:2水泥砂浆抹面； 8、200厚C30钢筋砼卸载板+150厚C20素砼垫层； 9、外壁刷乳化沥青二道； 10、D400型球墨铸铁五防（防盗、防响、防坠落、防异味、防沉降）井盖座φ700，检查井盖设置标志牌； 11、内设爬梯，爬梯间距30cm，爬梯做法见图集14S501-1； 12、含沉井下沉、垫木、土方回填、余方弃置，运距及堆场费用施工方自行考虑； 13、报价含钢筋、模板等全部费用 | 座 | 1 | 71104.03 | 71104.03 | 14455.50 | 3895.35
本页小计 | [6 empty] | 71104.03 | 14455.50 | 3895.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-污水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 300756.06 | 54209.74 | 31090.48

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政-污水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 33204.53 | 8249.52 | 6793.37
1 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，施工单位自行考虑，一次性包干 | 台·次 | 1 | 10322.09 | 10322.09 | 1296.00 | 3579.76
2 | 041107002002 | 排水、降水 | 湿土排水，施工单位自行考虑，一次性包干 | 项 | 1 | 359.06 | 359.06 | 84.28 | 128.73
3 | 041101005002 | 井字架 | 检查井井字架，井深4m以内 | 座 | 4 | 286.21 | 1144.84 | 690.76
4 | 041101004001 | 沉井脚手架 | 金属脚手架 | m2 | 259.77 | 44.95 | 11676.66 | 5387.63 | 387.06
5 | 04B010 | 沟槽支护 | 沟槽开挖支护（沟槽开挖深度Hs＞2.50m），支护方式采用钢板桩或其他必要支护，投标人自行综合考虑方案风险等一切费用，一次性包干。 | 项 | 1 | 9701.88 | 9701.88 | 790.85 | 2697.82
本页小计 | [6 empty] | 33204.53 | 8249.52 | 6793.37
合计 | [6 empty] | 33204.53 | 8249.52 | 6793.37

## 0_5_单位（专业）工程招标控制价计算表
单位（专业）工程招标控制价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-给水工程 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | Σ（分部分项工程量×全费用综合单价） | 100 | 156290.89
2 | 措施项目费 | 按全费用综合单价或项计算 | 100
3 | 其他项目费合计 | 其他项目合计 | 100
3.1 | 其他项目费 |  | 100
3.2 | 增值税 |  | 9
4 | 建设工程造价 | 1+2+3 | 100 | 156290.89
造价合计(大写):壹拾伍万陆仟贰佰玖拾元捌角玖分；￥156290.89。

## 0_5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 综合土方 |  |  |  |  | 15285.36 | 1189.98 | 2349.32
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖 土壤类别：根据现场勘踏并结合施工图自行确定 开挖深度：2m内 | m3 | 170.24 | 11.73 | 1996.92 | 585.63 | 600.95
2 | 040103002004 | 余方弃置 | 土方外运、自行消纳 | m3 | 109.44 | 109.85 | 12021.98 |  | 1610.96
3 | 040103001004 | 回填方 | 适用土回填，符合设计要求 | m3 | 60.80 | 20.83 | 1266.46 | 604.35 | 137.41
|  | 给水阀门井 |  |  |  |  | 27596.79 | 5743.52 | 391.16
本页小计 | [6 empty] | 15285.36 | 1189.98 | 2349.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040504001001 | 砌筑井 | Φ1200mm地面操作砖砌圆形立式排泥井 1.垫层及基础:10cm厚C20混凝土垫层,25cm厚C35钢筋混凝土底板； 2.砌筑:M10水泥砂浆砌筑MU20水泥标准砖； 3.勾缝、抹面要求:内外1:2防水水泥砂浆抹面,20厚,抹至井顶部； 4.盖板:C25钢筋混凝土预制盖板； 5.井盖:另计； 6.含塑钢爬梯、防坠落、模板、钢筋； 7.具体详见设计说明及图集07MS101-2-14； | 座 | 1 | 3369.99 | 3369.99 | 875.42 | 65.01
本页小计 | [6 empty] | 3369.99 | 875.42 | 65.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040504001002 | 砌筑井 | Φ1200mm地面操作砖砌圆形立式闸阀井 1.垫层及基础:10cm厚C20混凝土垫层,25cm厚C35钢筋混凝土底板； 2.砌筑:M10水泥砂浆砌筑MU20水泥标准砖； 3.勾缝、抹面要求:内外1:2防水水泥砂浆抹面,20厚,抹至井顶部； 4.盖板:C25钢筋混凝土预制盖板； 4.井盖:另计； 6.含塑钢爬梯、防坠落、模板、钢筋； 7.具体详见设计说明及图集07MS101-2-14； | 座 | 5 | 3536.64 | 17683.20 | 4581.00 | 326.15
6 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | D400型可调式防沉降球墨铸铁井盖、座,井盖重量要求不小于53kg,井座重量不小于 | 套 | 6 | 1090.60 | 6543.60 | 287.10
|  | 给水管道 |  |  |  |  | 71334.44 | 10732.04 | 154.36
本页小计 | [6 empty] | 24226.80 | 4868.10 | 326.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040501003002 | 铸铁管 | 给水管铺设 1.规格及材质:DN200球墨铸铁管 2.连接方式:滑入式T型接口； 3.管道在出厂时应做好内外防腐及除锈处理,防腐除锈要求详见设计要求； 4.管道基础:200mm统砂垫层，统砂回填至管背500mm处，警示带安装 5.管道试压、消毒、冲洗； 6.具体详见图纸 | m | 112.30 | 461.00 | 51770.30 | 7239.98 | 76.36
8 | 040501002001 | 钢管 | 给水管铺设 1.规格及材质:DN150承插式柔性钢管,公称压力(壁厚)≥2.0MPA； 2.连接方式:滑入式T型接口； 3.钢管在出厂时应做好内外防腐及除锈处理,防腐除锈要求详见设计要求； 4.管道基础:200mm统砂垫层，统砂回填至管背500mm处，警示带安装 5.管道试压、消毒、冲洗； 6.具体详见图纸 | m | 10.00 | 447.37 | 4473.70 | 895.40 | 20.00
本页小计 | [6 empty] | 56244.00 | 8135.38 | 96.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040501002002 | 钢管 | 给水管铺设 1.规格及材质:DN200承插式柔性钢管,公称压力(壁厚)≥2.0MPA； 2.连接方式:滑入式T型接口； 3.钢管在出厂时应做好内外防腐及除锈处理,防腐除锈要求详见设计要求； 4.管道基础:200mm中粗砂垫层，中粗砂回填至管背500mm处，警示带安装 5.管道试压、消毒、冲洗； 6.具体详见图纸 | m | 29.00 | 520.36 | 15090.44 | 2596.66 | 58.00
|  | 给水配件 |  |  |  |  | 42074.30 | 3598.52 | 46.01
10 | 040502010001 | 消火栓 | 1.磁性防撞消火栓 2.型号:CFSSF150/80-1.0型 3.具体详见设计说明及图集07MS101-1,7页； | 个 | 1 | 2018.83 | 2018.83 | 117.61
11 | 040502005001 | 阀门 | 1.规格:DN100排泥阀 2.型号:VSSJA-2型 | 个 | 1 | 1030.49 | 1030.49 | 47.95
12 | 040502005002 | 阀门 | 1.规格:DN150闸阀 2.型号:Z45X-10型 | 个 | 1 | 1539.61 | 1539.61 | 77.11
13 | 040502005003 | 阀门 | 1.规格:DN200闸阀 2.型号:Z45X-10型 | 个 | 4 | 2248.11 | 8992.44 | 308.44
本页小计 | [6 empty] | 28671.81 | 3147.77 | 58.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040502005004 | 阀门 | 钢制双法兰限位器 DN100 | 个 | 1 | 739.28 | 739.28 | 47.95
15 | 040502005005 | 阀门 | 钢制双法兰限位器 DN150 | 个 | 1 | 1182.78 | 1182.78 | 77.11
16 | 040502005006 | 阀门 | 钢制双法兰限位器 DN200 | 个 | 4 | 1484.70 | 5938.80 | 308.44
17 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | DN200法兰盲板 含支墩制安,支墩做法详见图集10S505 | 个 | 1 | 331.48 | 331.48 | 81.81 | 11.66
18 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.规格：DN200x100排泥三通 含支墩制安,支墩做法详见图集10S505 | 个 | 1 | 502.10 | 502.10 | 130.25 | 34.35
19 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.规格：DN200x200承插盘三通 含支墩制安,支墩做法详见图集10S505 | 个 | 3 | 589.11 | 1767.33 | 344.10
20 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.规格：DN200x150承插盘三通 含支墩制安,支墩做法详见图集10S505 | 个 | 1 | 537.32 | 537.32 | 114.70
21 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1.规格：45°弯头 DN150 含支墩制安,支墩做法详见图集10S505 | 个 | 2 | 316.41 | 632.82 | 176.90
22 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1.规格：DN200承盘短管 | 个 | 4 | 394.87 | 1579.48 | 458.80
23 | 040502001005 | 铸铁管管件 | 1.规格：DN150承盘短管 | 个 | 2 | 289.65 | 579.30 | 176.90
24 | 040502001006 | 铸铁管管件 | 1.规格：DN100承盘短管 | 个 | 1 | 236.80 | 236.80 | 88.45
本页小计 | [6 empty] | 14027.49 | 2005.41 | 46.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 040502001007 | 铸铁管管件 | 1.规格：DN200单盘短管 | 个 | 6 | 412.14 | 2472.84 | 688.20
26 | 040502001008 | 铸铁管管件 | 1.规格：DN150单盘短管 | 个 | 2 | 300.86 | 601.72 | 176.90
27 | 040502001009 | 铸铁管管件 | 1.规格：DN100单盘短管 | 个 | 2 | 245.44 | 490.88 | 176.90
28 | 040501014001 | 新旧管连接 | 新旧管连接,含新旧管连接应急抢修、排水施工方案自行考虑,含道路破除与修复,投标单价自行踏勘现场,综合报价,费用包干 | 处 | 1 | 10900.00 | 10900.00
本页小计 | [6 empty] | 14465.44 | 1042.00
合计 | [6 empty] | 156290.89 | 21264.06 | 2940.85

## 0_5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_6_单位（专业）工程招标控制价计算表
单位（专业）工程招标控制价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-照明工程 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | Σ（分部分项工程量×全费用综合单价） | 100 | 148848.64
2 | 措施项目费 | 按全费用综合单价或项计算 | 100 | 1090
3 | 其他项目费合计 | 其他项目合计 | 100
3.1 | 其他项目费 |  | 100
3.2 | 增值税 |  | 9
4 | 建设工程造价 | 1+2+3 | 100 | 149938.64
造价合计(大写):壹拾肆万玖仟玖佰叁拾捌元陆角肆分；￥149938.64。

## 0_6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-照明工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 综合土方 |  |  |  |  | 8632.18 | 4433.15 | 669.85
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 1、放坡开挖 2、土壤类别:土方类别自行考虑 3、挖土深度:H＜2米（考虑人工辅助开挖） | m3 | 108.39 | 58.81 | 6374.42 | 3355.75 | 424.89
2 | 040103001005 | 回填方 | 原土回填 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 108.39 | 20.83 | 2257.76 | 1077.40 | 244.96
|  | 路灯照明 |  |  |  |  | 140216.46 | 17400.36 | 4284.92
3 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 手孔井 600*600*820mm 1、垫层、基础材质：70mm厚C30素砼垫层，100mm厚C30钢筋混凝土底板； 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砂浆砌MU20机制砼砖； 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆抹面(厚20mm) 4、井盖、井圈材质及规格：隐藏式不锈钢井盖 740*740；C35混凝土井圈 5、底板做泄水孔,设置泄水管填，含接地母线 | 座 | 6 | 1407.77 | 8446.62 | 953.76 | 45.84
本页小计 | [6 empty] | 17078.80 | 5386.91 | 715.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-照明工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、名称：过道路处管段敷设 2、规格：SC80 3、材质：镀锌钢管 4、具体详见图纸 | m | 92.00 | 90.81 | 8354.52 | 1622.88 | 26.68
5 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1、名称：人行道、绿化带管段敷设 2、规格：PE75 3、材质：PE塑料管 4、具体详见图纸 | m | 400.00 | 37.30 | 14920.00 | 1788.00 | 668.00
6 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、型号：YJV 3、规格：5*10 4、材质：铜芯电力电缆 5、敷设方式、部位：排管内敷设 6、电压(kV)：1KV | m | 240.00 | 52.67 | 12640.80 | 307.20 | 7.20
7 | 040803005001 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 18 | 63.80 | 1148.40 | 196.92
本页小计 | [6 empty] | 37063.72 | 3915.00 | 701.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-照明工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040805001001 | 常规照明灯 | 普通路灯 1、90W LED路灯 色温3000K H=10m,悬臂2m,半截光型,IP65,为3C认证产品 2、碎石垫层，C25钢筋混凝土基础 含模板 3、包括杆内配线，钢筋制安，预埋铁件，防雷接地及调试等，详见图纸 | 套 | 6 | 7166.21 | 42997.26 | 5803.20 | 1684.38
9 | 040805002001 | 中杆照明灯 | 中杆路灯 1、4*200WLED光源,H=12m,120W LED,IP65,为3C认证产品 2、碎石垫层，C25钢筋混凝土基础 含模板 3、包括杆内配线，钢筋制安，预埋铁件等，详见图纸 | 套 | 1 | 13450.86 | 13450.86 | 1736.43 | 409.51
10 | 040205003002 | 标杆 | C类综合杆 1、与分道牌合杆，90W LED路灯 色温3000K H=10m,悬臂2m,半截光型,IP65,为3C认证产品 2、碎石垫层，C25钢筋混凝土基础 ，含模板 3、包括杆内配线，钢筋制安，预埋铁件等，详见图纸 | 根 | 1 | 16641.10 | 16641.10 | 2027.94 | 646.19
本页小计 | [6 empty] | 73089.22 | 9567.57 | 2740.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-照明工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040205003003 | 标杆 | D类综合杆 1、与指路牌合杆，90W LED路灯 色温3000K H=10m,悬臂2m,半截光型,IP65,为3C认证产品 2、碎石垫层，C25钢筋混凝土基础 ，含模板 3、包括杆内配线，钢筋制安，预埋铁件等，详见图纸 | 根 | 1 | 16641.10 | 16641.10 | 2027.94 | 646.19
12 | 040801024001 | 控制器 | 路灯控制器 须与当地使用部门的信号接入匹配，含相应的配件，具体详见图纸 | 台 | 12 | 218.00 | 2616.00
13 | 040806002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 BVR-25 | m | 18.00 | 70.64 | 1271.52 | 463.68 | 17.10
14 | 040806001001 | 接地极 | 接地角钢安装 50*50*5,L=2500 | 根 | 9 | 82.41 | 741.69 | 314.91 | 97.02
15 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 9 | 38.51 | 346.59 | 157.50 | 36.81
本页小计 | [6 empty] | 21616.90 | 2964.03 | 797.12
合计 | [6 empty] | 148848.64 | 21833.51 | 4954.77

## 0_6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-照明工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 1090.00
1 | 04B011 | 其他措施费 | 现状路灯迁移重装 此项费用一次性包干 | 项 | 1 | 1090.00 | 1090.00
本页小计 | [6 empty] | 1090.00
合计 | [6 empty] | 1090.00

## 0_7_单位（专业）工程招标控制价计算表
单位（专业）工程招标控制价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能交通 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | Σ（分部分项工程量×全费用综合单价） | 100 | 260254.26
2 | 措施项目费 | 按全费用综合单价或项计算 | 100
3 | 其他项目费合计 | 其他项目合计 | 100
3.1 | 其他项目费 |  | 100
3.2 | 增值税 |  | 9
4 | 建设工程造价 | 1+2+3 | 100 | 260254.26
造价合计(大写):贰拾陆万零贰佰伍拾肆元贰角陆分；￥260254.26。

## 0_7_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 交通监视系统 |  |  |  |  | 59860.61 | 2134.35 | 201.20
1 | 030507008001 | 一体化高清球机 | 数字球机，400万像素，星光级球芯，分辨率不低于1080P | 台 | 1 | 9390.72 | 9390.72 | 133.97 | 1.13
2 | 030413001001 | 抱箍挑臂 | D89*4无缝钢管，2M长 | 套 | 1 | 280.66 | 280.66 | 70.47 | 40.72
3 | 030409010001 | 电源避雷器 | 双向避雷 | 个 | 1 | 435.87 | 435.87 | 30.46
4 | 030409010002 | 控制信号避雷器 | 双向避雷 | 个 | 1 | 414.63 | 414.63 | 18.31
5 | 030410004001 | 抱杆机箱 | 含开关电源、空开 | 台 | 1 | 3209.04 | 3209.04 | 261.95 | 2.00
6 | 030501012001 | 4口交换机 | 工业级，可二级管理，千兆 | 台 | 1 | 519.31 | 519.31 | 66.10 | 44.09
7 | 030501010001 | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 台 | 1 | 902.07 | 902.07 | 17.82
8 | 030502007001 | 光缆 | 4芯光缆 | m | 100.00 | 5.85 | 585.00 | 107.00 | 2.00
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 电力电缆 YJV22-3*6 | m | 100.00 | 26.40 | 2640.00 | 204.00 | 5.00
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作、安装 6mm2 | 个 | 2 | 33.95 | 67.90 | 20.80
11 | 040804002002 | 配线 | 电源电线 RVV-3*1.5 | m | 100.00 | 26.73 | 2673.00 | 971.00
12 | 030501012002 | 8口交换机 | 工业级，8口 | 台 | 1 | 955.31 | 955.31 | 66.10 | 44.09
本页小计 | [6 empty] | 22073.51 | 1967.98 | 139.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404016001 | 智能交通接入机箱 | 配套风扇、强弱电模块、防雷器、稳压电源等附件、含基础、接地等 | 台 | 1 | 24707.10 | 24707.10 | 166.37 | 62.17
14 | 04B012 | 第三方检测费 | 第三方检测费 | 项 | 1 | 10900.00 | 10900.00
15 | 04B013 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 | 2180.00 | 2180.00
|  | 其他设备 |  |  |  |  | 200393.65 | 24175.08 | 8399.26
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 电力电缆 YJV22-5*10 | m | 500.00 | 60.81 | 30405.00 | 1020.00 | 25.00
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作、安装 10mm2 | 个 | 2 | 33.95 | 67.90 | 20.80
18 | 031101047001 | 光端机 | 4V+4D+2IP | 对 | 1 | 6440.17 | 6440.17 | 123.41 | 352.42
19 | 040803002003 | 电缆保护管 | 1、名称：人行道、绿化带管段敷设 2、规格：PE75 3、材质：PE塑料管，中粗砂回填 4、具体详见图纸 | m | 630.00 | 45.37 | 28583.10 | 3553.20 | 1064.70
20 | 040803002004 | 电缆保护管 | 1、名称：过道路处管段敷设 2、规格：SC80 3、材质：镀锌钢管，C20混凝土包封 4、具体详见图纸 | m | 170.00 | 416.25 | 70762.50 | 16063.30 | 1341.30
本页小计 | [6 empty] | 174045.77 | 20947.08 | 2845.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 手孔井 500*500 1、垫层、基础材质：100mm厚C20混凝土底板； 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砂浆砌MU20页岩烧结砖砖； 3、勾缝、抹面要求：1：2.5防水水泥砂浆抹面(厚10mm) 4、井盖、井圈材质及规格：隐藏式不锈钢井盖 600*600；C25混凝土井圈 5、底板做泄水孔,设置泄水管填，含接地母线 | 座 | 11 | 1231.13 | 13542.43 | 1492.92 | 62.81
22 | 04B014 | 光缆接入点 | 光缆接入点 | 处 | 1 | 2180.00 | 2180.00
23 | 04B015 | 交警平台接入调试 | 交警平台接入调试 | 项 | 1 | 10900.00 | 10900.00
24 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖 土壤类别：根据现场勘踏并结合施工图自行确定 开挖深度：2m内 | m3 | 293.15 | 11.73 | 3438.65 | 1008.44 | 1034.82
25 | 040103002005 | 余方弃置 | 土方外运、自行消纳 | m3 | 293.15 | 109.85 | 32202.53 |  | 4315.17
26 | 040103001006 | 回填方 | 适用土回填，符合设计要求 | m3 | 89.84 | 20.83 | 1871.37 | 893.01 | 203.04
本页小计 | [6 empty] | 64134.98 | 3394.37 | 5615.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 260254.26 | 26309.43 | 8600.46

## 0_7_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
本页小计
合计