	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
项目名称：昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）
          招标编号：PYCG260105002
采 购 人：平阳县横阳控股有限公司
联 系 人：陈先生   

联系电话：13336989119
采购机构：温州广信工程管理有限公司
联 系 人：杨先生
联系电话：15888478967
二○二六年一月



温州广信工程管理有限公司关于昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2026年1 月6 日

项目概况
昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）招标项目的潜在投标人应在供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2026年1月27日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG260105002
项目名称：昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）
预算金额（元）：4400000
最高限价（元）：3960000
采购需求：

标项名称：昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）  

数量：不限   

预算金额（元）：4400000
最高限价（元）：3960000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注：本项目按实结算，以折扣率报价，根据折后单价进行结算，总价不折扣的方式。 

合同履约期限：详见采购文件。
本项目（是）接受联合体投标，参加联合体的供应商应当满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，并应当向采购人递交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体成员总数不得超过2家。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求（须同时具备或组成联合体后具备第①项和第②项条件）：

①设计资质具备设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或工程设计建筑行业(建筑工程)乙级及以上资质 ②建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质并具备有效期内的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：2026年1月6日至2026年1月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/；
方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年1月27日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标 

开标时间：2026年1月 27日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县横阳控股有限公司
联 系 人：陈先生  

联系电话：13336989119  

联系传真：/ 

地    址： 浙江省温州市平阳县体育馆路153号
2、采购代理机构名称：温州广信工程管理有限公司
机构地点：平阳县昆阳镇汇水河路511号四单元302室
联系人：杨先生
联系电话：15888478967
传真：/ 

3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县横阳控股有限公司
联系人：夏女士
监督投诉电话：0577-63882670
传真：/ 
地址：浙江省温州市平阳县体育馆路153号
投 标 通 知 (邀 请) 书
温州广信工程管理有限公司对昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）

	
	项目编号
	PYCG260105002

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县横阳控股有限公司
联 系 人：陈先生 
联系电话：13336989119  
联系传真：/ 
地    址：浙江省温州市平阳县体育馆路153号

	
	采购代理机构
	代理机构名称：温州广信工程管理有限公司
机构地址：平阳县昆阳镇汇水河路511号四单元302室
联 系 人：杨先生
联系电话：15888478967
传真：/ 

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)接受，参加联合体的供应商应当满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，并应当向采购人递交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体成员总数不得超过2家

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交，一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇汇水河路511号四单元302室 杨先生收 联系电话：15888478967

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要。

	
	投标保证金
	本项目不需要投标保证金

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州广信工程管理有限公司
机构地址：平阳县昆阳镇汇水河路511号四单元302室
联 系 人：吴先生
联系电话：18815152086 
传真：/ 

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县横阳控股有限公司
联 系 人：夏女士
监督投诉电话：0577-63882670
传    真：/ 

地    址：浙江省温州市平阳县体育馆路153号

	
	投标截止时间
	2026年1 月27日上午09：30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2026年1月27日上午09：30 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州广信工程管理有限公司：邮箱：915605733@qq.com；
3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。

	
	演示文件
	1、演示文件需按评分细则要求提供。

2、演示文件U盘是投标文件的重要组成部分，因此演示文件U盘须于投标截止时间前递交至代理机构，由招标人统一安排放置指定地点，逾期递交的，将不予接收。

3、供应商必须在投标截止时间之前（以代理公司签收的时间为准）提供演示文件U盘，将其（自行标示包装密封并加盖公章）通过快递形式送至（或自行送达）采购代理机构（地址：平阳县昆阳镇汇水河路511号四单元302室） 杨先生收 联系电话：15888478967）。



招标文件目录
第一部分、项目简介
   第二部分、招标内容及要求
   第三部分、供应商须知
             一、说明
二、供应商资格要求
             三、招标文件
             四、投标文件
             五、投标文件的递交
             六、开标和评标
             七、授予合同
第四部分、合同格式
   第五部分、附件：投标文件格式
   第六部分、评标办法
第一部分  项目简介

一、项目简介

温州广信工程管理有限公司受平阳县横阳控股有限公司委托，以公开招标方式采购昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修），本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.2供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

2.3.在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

2.4.本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。
二、采购内容及要求

1、项目概况

项目位于温州市平阳县昆阳镇，思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆两个展馆。其中思源馆展馆，总面积约200㎡；“三位一体”为农服务中心展馆，1F功能区面积约620㎡，硬装吊顶完成面高度4.2m。2F大功能区面积约740㎡，吊顶（层高）高度7m。本项目主要包括但不限展示文本的编写、中标方案的细化完善、扩大初步设计（含效果图）、施工图设计、预算等；室内布展装饰、配套设备安装及软件制作，多媒体素材展示内容的设计制作；其他辅助系统的安装；整套系统验收、后续服务及维护等工作。  

2、设计总体要求

（1）思源馆展馆

在展示内容方面，依据现有平面布局空间进行设计，注重全面性、完整性。主要包含思源馆的设计施工、粮仓主题馆第五单元改造等。

在空间布局及流线方面，要合理策划布局展示区、公共区域，展示内容与形式合理结合，空间自然过渡，流线顺畅。

在展示形式方面，要紧扣平阳县思源馆项目的定位及受众群体，注重整体风格现代化的同时，又需融入平阳特色。丰富展示形式，展板可采用立体展墙和活态化可更替的样式，增加展示层次感和艺术感。功能空间布局合理，设计简约大方。

（2）“三位一体”为农服务中心展馆
在展示内容方面，依据现有平面布局空间进行设计，注重全面性、完整性。1F主要设置服务大厅、种子经营区、化肥展示区、吉旭米业区、庄稼医院、展陈区等。2F主要设置糕点研学、办公区、多功能会议室、无人机公司等。

在空间布局及流线方面，要合理策划布局展示区、公共区域，展示内容与形式合理结合，空间自然过渡，流线顺畅。在展示形式方面，要紧扣平阳县农事服务中心的定位及受众群体，注重整体风格现代化的同时，又需融入平阳特色。丰富展示形式，展板可采用立体展墙和活态化可更替的样式，增加展示层次感和艺术感。功能空间布局合理，设计简约大方。

采购内容分为两部分，分别为设计部分和施工部分。

3、采购清单（以下所有参数是为了对拟报价的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	单价最高限价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	“三位一体”为农服务中心展馆-装饰

	
	拆除工程
	
	
	
	

	1
	砖砌体拆除
	1.实心墙拆除
	m3
	1
	112.23

	2
	隔断隔墙拆除
	1.玻璃隔断、玻璃门拆除
	m2
	1
	12.07

	3
	金属门窗拆除
	1.外玻璃门拆除
	m2
	1
	33.43

	4
	柜体拆除
	1.靠墙柜体拆除
	m
	1
	14.41

	5
	服务台拆除
	1.大厅圆形服务台拆除
	项
	1
	545.00

	6
	洗脸台拆除
	1.石材洗脸台拆除
	m2
	1
	22.75

	7
	其他拆除项目
	1.其他固定家具、零星项目等拆除
	项
	1
	3270.00

	8
	建筑垃圾清理、外运及消纳
	1.建筑垃圾清理、外运及消纳
	项
	1
	4360.00

	
	新建隔墙
	
	
	
	

	9
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06蒸压砂加气混凝土砌块(内墙）
2.墙体类型:200厚
3.砂浆强度等级:Mb7.5专用砂浆
	m3
	1
	426.92

	10
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15
	m2
	1
	38.24

	11
	金属隔断
	1.轻钢龙骨双层9.5mm石膏板隔墙
（龙骨做至楼板底，石膏板至吊顶）
	m2
	1
	170.09

	12
	玻璃隔断
	8厚钢化玻璃隔断
	m2
	1
	216.82

	13
	金属门窗套
	玻璃隔断1.2厚哑光不锈钢套线
	m2
	1
	586.87

	14
	墙面装饰板
	靠墙轻钢龙骨+双层9.5mm石膏板
	m2
	1
	134.97

	15
	墙面装饰板
	靠墙轻钢龙骨+1.5mm白色金属波浪板
	m2
	1
	235.83

	16
	金属装饰线
	1.20宽黑色不锈钢墙面装饰线
	m
	1
	8.95

	
	楼地面工程
	
	
	
	

	17
	块料楼地面
	1.400*800防滑地砖
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒纯水泥浆;
3.6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆,翻边高500mm(接墙面防水层至房间顶);
4.3.0mm厚聚合物水泥基(JS)防水涂料,翻边高500mm;
5.最薄处10厚DS M20砂浆随捣随抹向地漏找坡1.0%,墙边四周抹成小八字角;
6.40厚C20细石混凝土找平层,满铺Φ4@200*200钢筋网;
7.人工刨除原地坪面层至结构楼板面
	m2
	1
	371.08

	18
	大便坑抬高
	卫生间大便坑抬高
	个
	1
	155.36

	19
	防静电活动地板
	600*600*35抗静电地板
	m2
	1
	333.17

	20
	竹、木（复合）地板
	定制地台：18mm阻燃多层板立板龙骨+12mm阻燃多层板基层+9mm密度板+聚酯喷漆饰面两底三面
木材面层三防处理
	m2
	1
	228.78

	21
	块料楼地面
	1.800*800防滑地砖
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒纯水泥浆;
	m2
	1
	174.48

	22
	块料楼梯面层
	1.800*800防滑地砖
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒纯水泥浆;
	m2
	1
	288.17

	23
	地毯楼地面
	1.阻燃地毯
2.地面砂浆找平层
	m2
	1
	201.02

	24
	石材零星项目
	1爱马仕灰门槛石
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒纯水泥浆;
	m2
	1
	723.46

	
	天棚工程
	
	
	
	

	25
	吊顶天棚
	1.铝扣板吊顶，配套龙骨
	m2
	1
	126.95

	26
	吊顶天棚
	1.矿棉板吊顶，配套龙骨
	m2
	1
	110.12

	27
	吊顶天棚
	1.透光软膜
2.9.5mm石膏板吊顶
3.木工板基层平面及侧面
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	410.83

	28
	吊顶天棚
	1.灰色金属板吊顶2mm厚
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	283.15

	29
	吊顶天棚
	1.仿木纹金属板吊顶2mm厚
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	622.17

	30
	吊顶天棚
	1.白色金属网格1mm厚
2.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	406.17

	31
	金属装饰线
	1.黑色304不锈钢1.2mm吊顶装饰线
	m
	1
	12.70

	32
	吊顶天棚
	1.深灰色铝方通吊顶，1mm厚选样 50*70*0.8mm@120
	m2
	1
	136.44

	33
	吊顶天棚
	1.黑色304不锈钢1.2mm吊顶
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	512.05

	34
	吊顶天棚
	1.白色304不锈钢1.2mm吊顶
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	512.05

	35
	吊顶天棚
	石膏板吊顶平面：
1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
2.板缝胶带、点锈
3.双层石膏板
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	155.82

	36
	吊顶天棚
	石膏板吊顶侧面：
1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
2.板缝胶带、点锈
3.木工板+单层石膏板
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	196.95

	37
	天棚喷刷涂料
	原顶白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	46.35

	38
	灯带（槽）
	悬挑灯带：
1.双层石膏板平面
2.侧面单层石膏板+木工板
3.板缝胶带、点锈
4.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	217.05

	39
	钢支撑、钢拉条
	1、60*60*6mm镀锌方管支撑、L50*6镀锌角钢斜拉支撑转换层
	t
	1
	8000.98

	
	墙面工程
	
	
	
	

	40
	块料墙面
	1.400*800墙砖
2.专用胶泥粘贴
3.6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆
	m2
	1
	197.13

	41
	墙面装饰板
	油画布墙面：
1.油画布面层
2.木工板基层
	m2
	1
	146.31

	42
	墙面装饰板
	油画布墙面：
1.油画布面层
	m2
	1
	146.31

	43
	墙面装饰板
	1.木质长城板
2.木工板基层
	m2
	1
	226.39

	44
	墙面装饰板
	1.白色烤漆板
2.木工板基层
	m2
	1
	226.39

	45
	墙面装饰板
	1.定制花格
2.木工板基层
	m2
	1
	226.39

	46
	墙面装饰板
	1.硬包墙面
2.木工板基层
	m2
	1
	230.84

	47
	墙面装饰板
	1.木饰面墙面
2.木工板基层
	m2
	1
	226.39

	48
	墙面装饰板
	1.2mm白色铝板墙面
2.木工板基层
	m2
	1
	241.72

	49
	墙面灯带槽
	1.木工板制作墙面灯带槽
	m
	1
	13.08

	50
	墙面喷刷涂料
	1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	41.25

	51
	金属踢脚线
	1.哑光不锈钢踢脚线
	m
	1
	31.26

	52
	镜面玻璃
	1.6mm水银镜，金属边框带LED灯带
	m2
	1
	331.37

	53
	洗漱台
	1.石材台面洗漱台，侧面为木饰面板
	m2
	1
	1962.44

	
	门窗工程
	
	
	
	

	54
	电子感应门
	1.电子感应玻璃门
2.门洞尺寸3600*4200
3.不锈钢门套线
	樘
	1
	11350.50

	55
	电子感应门
	1.电子感应玻璃门
2.门洞尺寸4000*2800
3.不锈钢门套线
	樘
	1
	9466.37

	56
	电子感应门
	1.电子感应玻璃门
2.门洞尺寸4000*2400
3.不锈钢门套线
	樘
	1
	8480.22

	57
	木质门带套
	1.成品装饰门
2.门洞尺寸850*2400
3.成品配套门套线
	樘
	1
	1268.00

	58
	木质门带套
	1.成品装饰门
2.门洞尺寸1500*2400
3.成品配套门套线
	樘
	1
	2326.86

	59
	木质门带套
	1.成品装饰门
2.门洞尺寸1600*2400
3.成品配套门套线
	樘
	1
	2435.86

	60
	木质门带套
	1.成品装饰门
2.门洞尺寸1800*2400
3.成品配套门套线
	樘
	1
	2653.86

	61
	金属门窗套
	单独门洞套线：
1.不锈钢门套线
2.木工板基层
	m2
	1
	565.01

	62
	金属门窗套
	黑色不锈钢窗套：
1、黑色不锈钢窗套
2、木工板基层
	m2
	1
	514.93

	
	糕点研学
	
	
	
	

	63
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1144.50

	
	吉旭米业产品展示
	
	
	
	

	64
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚PVC图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	288.85

	65
	图文灯箱
	定制图文灯箱
1、材质工艺：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列。
2、编辑创作过程：由专业平面编辑创作团队对画面图文等资料进行版面内容搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
3、制成的布面立体印刷成品运至现场，由专业安装工人安装。
	m2
	1
	418.56

	66
	定制LOGO
	成品定制LOGO，亚克力材质，规格尺寸：400mm*400mm
	个
	1
	1090.00

	67
	艺术字
	亚克力材质立体字（字体及字体大小另选）+字模，规格尺寸：200mm*200mm
	个
	1
	130.80

	68
	圆形展台
	成品定制造型圆形展台，木质烤漆材质，外框直径1100mm
	个
	1
	2180.00

	69
	展柜
	木质展示柜，具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱等特性。
	m2
	1
	1308.00

	70
	艺术造型
	定制艺术造型，PVC板材质，三层叠加弧形装置，高度700mm
	m
	1
	327.00

	
	庄稼医院
	
	
	
	

	71
	弧形展台
	成品定制造型弧形展台，白色木质烤漆材质，外弧长2600mm，内弧长1800mm，宽度400mm
	个
	1
	3106.50

	72
	展柜
	木质展示柜，具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱等特性。
	m2
	1
	1308.00

	
	化肥展示
	
	
	
	

	73
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1144.50

	74
	艺术字
	亚克力材质立体字（字体及字体大小另选）+字模，规格尺寸：200mm*200mm
	个
	1
	43.60

	75
	艺术字
	亚克力材质立体字（字体及字体大小另选）+字模，规格尺寸：100mm*100mm
	个
	1
	21.80

	76
	定制展架
	成品定制展架，金属支架支撑，图文展板画面，规格尺寸：1600mm*1025mm
	套
	1
	632.20

	77
	定制展柜
	定制展柜，圆形/方形造型装置，白色木质烤漆板，规格尺寸：1025mm*1200mm
	套
	1
	2812.20

	78
	场景定制
	仿真水稻生长过程演示装置，仿真水稻种植，不锈圆钢支撑，整体稻穗艺术处理。高度670mm
	m
	1
	3815.00

	
	种子经营
	
	
	
	

	79
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板等各种展板类型。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1144.50

	80
	展柜
	木质展示柜，具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱等特性。
	m2
	1
	1308.00

	81
	定制展柜
	定制展柜，圆形/方形造型装置，白色木质烤漆板，规格尺寸：1025mm*1200mm
	套
	1
	2812.20

	82
	种子展示
	1、展柜内部钢骨架40*40方管T=1.5，外饰钣金T=1.2-1.5喷涂；
牌号6063时效T5专业展柜铝型材；
2、5+5超白夹胶玻璃夹0.76mm防紫外线PVB胶片；
3、博物馆展柜一体专业灯，色温3000-3500k，带防眩光板
4、规格尺寸：直径1200mm，高度4160mm
	项
	1
	86110.00

	83
	满堂脚手架
	室内装饰用脚手架层高5.2m内
	m2
	1
	10.06

	84
	满堂脚手架
	室内装饰用脚手架层高5.5m内
	m2
	1
	13.54

	85
	垂直运输
	材料搬运上楼费
	项
	1
	6540.00

	“三位一体”为农服务中心展馆-安装

	
	给水
	
	
	
	

	1
	塑料管
	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32，含管道消毒、冲洗
	m
	1
	35.75

	2
	塑料管
	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25，含管道消毒、冲洗
	m
	1
	28.25

	3
	塑料管
	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20，含管道消毒、冲洗
	m
	1
	23.34

	4
	管道开槽
	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20
	m
	1
	19.36

	
	排水
	
	
	
	

	5
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100
	m
	1
	50.29

	6
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75
	m
	1
	34.51

	7
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50
	m
	1
	24.97

	8
	大便器
	蹲式大便器，含角型阀、连接管、排水附件、各类五金配件
	组
	1
	1805.44

	9
	小便器
	壁挂式小便器，含感应控制器、截止阀、连接管、排水附件、各类五金配件
	组
	1
	2485.16

	10
	洗脸盆
	洗脸盆，含感应龙头，角型阀、连接管、排水附件、各类五金配件
	组
	1
	2413.70

	11
	其他成品卫生器具
	洗脸盆，含冲洗龙头，角型阀、连接管、排水附件、各类五金配件
	组
	1
	1929.93

	12
	给、排水附(配)件
	地面扫除口安装 公称直径（mm以内）100
	个
	1
	40.01

	13
	给、排水附(配)件
	地面扫除口安装 公称直径（mm以内）50
	个
	1
	31.57

	14
	给、排水附(配)件
	地漏安装 公称直径（mm以内）50
	个
	1
	53.10

	15
	开孔（打洞）
	混凝土楼板钻孔 DN100
	个
	1
	40.70

	16
	开孔（打洞）
	混凝土楼板钻孔 DN50
	个
	1
	23.04

	
	消防
	
	
	
	

	17
	灭火器
	灭火器箱（含2MF/ABC5灭火器）
	具
	1
	257.75

	
	强电
	
	
	
	

	18
	配电箱
	成套配电箱安装 AP 含各类元器件
	台
	1
	9726.63

	19
	配电箱
	成套配电箱安装 1F#AP 含各类元器件
	台
	1
	4942.35

	20
	配电箱
	成套配电箱安装 2F#AP 含各类元器件
	台
	1
	4942.35

	21
	配电箱
	成套配电箱安装 APK 含各类元器件
	台
	1
	7449.35

	22
	配电箱
	成套配电箱安装 1F#APK 含各类元器件
	台
	1
	6904.35

	23
	配电箱
	成套配电箱安装 2F#APK 含各类元器件
	台
	1
	5814.35

	24
	桥架
	钢制槽式桥架 300*100 含桥架接地
	m
	1
	111.09

	25
	桥架
	钢制槽式桥架 200*100 含桥架接地
	m
	1
	80.04

	26
	铁构件
	桥架支架制作安装，支架除锈刷油按设计要求
	kg
	1
	21.83

	27
	金属结构刷油
	一般钢结构除锈、刷油
	kg
	1
	2.77

	28
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20
	m
	1
	12.69

	29
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC125
	m
	1
	137.84

	30
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50
	m
	1
	55.39

	31
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40
	m
	1
	46.30

	32
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25
	m
	1
	28.38

	33
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20
	m
	1
	21.52

	34
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*2.5
	m
	1
	20.82

	35
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*4
	m
	1
	31.77

	36
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*25+1*16
	m
	1
	131.38

	37
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*50+1*25
	m
	1
	249.96

	38
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*95+1*50
	m
	1
	457.30

	39
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*150+1*70
	m
	1
	688.07

	40
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240
	个
	1
	322.18

	41
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120
	个
	1
	208.99

	42
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25
	个
	1
	46.23

	43
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10
	个
	1
	34.66

	44
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJ-2.5
	m
	1
	4.66

	45
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJR-2.5
	m
	1
	4.99

	46
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJ-4
	m
	1
	5.92

	47
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJR-4
	m
	1
	6.39

	48
	配线
	穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5
	m
	1
	4.77

	49
	配线
	穿照明线 WDZBN-BYJR-2.5
	m
	1
	5.74

	50
	照明开关
	单联单控开关(10A 250V)
	个
	1
	21.36

	51
	照明开关
	双联单控开关(10A 250V)
	个
	1
	24.02

	52
	照明开关
	单联双控开关(16A 250V)
	个
	1
	22.60

	53
	照明开关
	双联双控开关(16A 250V)
	个
	1
	26.14

	54
	插座
	单相二极三极插座(10A 250V)
	个
	1
	25.31

	55
	插座
	顶面插座(10A 250V)
	个
	1
	25.31

	56
	插座
	地插座(10A 250V)
	个
	1
	149.68

	57
	插座
	空调插座
	个
	1
	28.75

	58
	装饰灯
	LED嵌入式射灯 13W 3500K   支持单灯调光  开孔78mm
	套
	1
	110.18

	59
	装饰灯
	LED嵌入式筒灯 18W  4000K 开孔125mm
	套
	1
	132.34

	60
	装饰灯
	LED防水筒灯 15W  4000K 开孔
	套
	1
	154.36

	61
	荧光灯
	LED长条灯
	套
	1
	275.46

	62
	装饰灯
	三线单回路轨道射灯,内置驱动电源，可调光，4000K.
	套
	1
	562.31

	63
	装饰灯
	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨
	m
	1
	153.45

	64
	普通灯具
	吸顶灯
	套
	1
	85.56

	65
	装饰灯
	疏散指示灯(8W)
	套
	1
	82.21

	66
	装饰灯
	安全出口指示灯(8W)
	套
	1
	82.21

	67
	装饰灯
	应急LED筒灯
	套
	1
	82.94

	68
	装饰灯
	灯带10w/m（含驱动电源等配件）
	m
	1
	100.32

	69
	接线盒
	钢制开关盒、插座盒安装
	个
	1
	10.63

	70
	接线盒
	钢制接线盒
	个
	1
	10.82

	71
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综  合)
	系统
	1
	335.25

	
	空调
	
	
	
	

	72
	碳钢通风管道
	1.名 称：通风风管
2.材 质：镀锌薄钢板
3.形 状：矩形
4.规 格：长边长（mm）≤2000
5.板材厚度：1.0
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计
7.接口形式：咬口
	m2
	1
	159.66

	73
	通风管道绝热
	橡塑材料保温,厚度20mm，具体详见施工图
	m3
	1
	2675.87

	74
	金属结构刷油
	1.名称:风管法兰、零件、吊托支架除锈、刷油
2.涂刷遍数、漆膜厚度:按设计及规范要求
	kg
	1
	2.77

	75
	设备支吊架
	设备支架制作安装
	Kg
	1
	16.51

	76
	铝及铝合金风口、散流器
	双层百叶送风口 1200*200
	个
	1
	255.09

	77
	铝及铝合金风口、散流器
	门铰式单层百叶回风口 1290*220
	个
	1
	351.78

	78
	空调器
	1.5匹挂机
	台
	1
	3795.38

	79
	空调器
	5匹柜机
	台
	1
	10702.62

	80
	风机盘管
	室内风管机 MDV-D140T3/BP3N1，含线控器
	台
	1
	6138.11

	81
	空调器
	VRV系统空调外机 MDV-850(30)W/D2SN1-8X3 功率:31.8kw
	台
	1
	57851.68

	82
	分歧器
	分歧器
	个
	1
	140.87

	83
	铜管
	空调制冷剂铜管安装 φ15.9
	m
	1
	55.63

	84
	铜管
	空调制冷剂铜管安装 φ9.52
	m
	1
	35.14

	85
	塑料管
	空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径 （mm以内）25
	m
	1
	15.90

	86
	管道绝热
	冷媒管、冷凝管采用B1级难燃橡塑保温材料保温 9~15mm
	m3
	1
	2238.70

	87
	管道支吊架
	冷凝水管、铜管管架制作安装
	Kg
	1
	20.00

	88
	金属结构刷油
	冷凝水管、铜管管架除锈刷油，按设计要求
	kg
	1
	2.75

	89
	通风工程检测、 调试
	通风空调系统调试费
	系统
	1
	812.21

	90
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	3029.98

	“三位一体”为农服务中心展馆-智能化

	
	综合布线
	
	
	
	

	1
	信息插座
	网络面板
	个
	1
	58.99

	2
	桥架
	钢制槽式桥架 200*100 含桥架接地
	m
	1
	80.04

	3
	桥架
	钢制槽式桥架 100*50 含桥架接地
	m
	1
	51.81

	4
	铁构件
	桥架支架制作安装，支架除锈刷油按设计要求
	kg
	1
	21.83

	5
	金属结构刷油
	一般钢结构除锈、刷油
	kg
	1
	2.77

	6
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20
	m
	1
	12.69

	7
	双绞线缆
	双绞线缆 CAT6
	m
	1
	5.72

	8
	配线
	二芯单芯导线 RVH-2*1.5
	m
	1
	4.62

	9
	综合布线系统调试
	系统调试~≤400点
	系统
	1
	1202.93

	10
	综合布线系统试运行
	试运行
	系统
	1
	344.87

	
	大厅右侧墙面 LED屏
	
	
	
	

	11
	显示设备
	1.名 称：P1.53RGB高效节能LED屏幕
2.规 格：国产LED发光管，点间距1.53mm，模组尺寸：320mmX160mm，白平衡亮度700nit，水平视角160°，垂直视角160°，刷新频率3840HZ，颜色处理16bit，PFC高效超静音电源，订做尺寸3200mm*1760mm
	m2
	1
	13699.83

	12
	LED显示屏结构架
	精密冲压组合结构架，专用结构，钢架，包边
	m2
	1
	991.90

	13
	视频控制设备
	1.名 称：控制系统
2.规格：接收控制系统，集成 8个标准 HUB75 接口，免接 HUB；支持 32 扫；单卡输出 RGB 数据 24 组，单卡带载像素为512×512，1/32扫描方式，75接口，高刷驱动
	张
	1
	321.55

	14
	视频控制设备
	1.名 称：LED二合一控制器
2.规格：1.支持 8个网口输出，最大带载 520万像素。
2.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI（选配），2 路
HDMI1.3，1 路 HDMI2.0，1 路选配 VGA 子卡。
3.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
4.支持输入源一键切换。支持外置独立音频。
5.支持输入分辨率预设及自定义调节。
6.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
	台
	1
	9420.13

	15
	视频控制设备
	1.名 称：屏体智能控制（智能远程控制开关）
	套
	1
	2057.18

	16
	扩声系统设备
	1.名 称：音响系统
2.规 格：专业展厅音响系统 音响2台，功放1台
	套
	1
	8175.00

	17
	视频系统设备
	1.名 称：LED控制主机
2.规格：主机配置：
CPU: Intel Core I7；
主板:支持网络唤醒；
内存:8GB；
硬盘:256G SSD固态硬盘；
显卡:高清多图像输出接口独立显卡（支持点对点显示）；
机箱:工控机箱；
电源:≥500w；
显示器:21.5英寸1台；
键盘鼠标：套装1套
	台
	1
	8252.73

	18
	配电系统
	室内航插配电系统，定时开关，分步启动，电脑控制，提供：3C证书
	套
	1
	4360.00

	19
	视频系统设备
	节能变压器 200W4.5V
	台
	1
	135.15

	20
	LED线材辅材
	配套线材辅材
	套
	1
	3815.00

	21
	软件
	1.名 称：控制播放系统软件
控制方式：网络控制
专用播放控制系统定制开发，影片智能播放控制，音量控制，以实现智能播放与展示
	套
	1
	9434.35

	22
	多媒体内容制作
	对接农业数字化平台，预留端口对接过去
	套
	1
	36760.25

	
	种子展示 32寸触摸一体机
	
	
	
	

	23
	显示设备
	1.名 称：32寸触摸一体机
2.规 格：触控方式：电容多点；
主机：I7处理器、内存8G、硬盘256G；
分辨率：≥1920*1080；
亮度：350cd/m2；
响应时间：8ms；
尺寸：32寸
声音：内置2个8∩10W中音喇叭
	台
	1
	5161.86

	24
	显示设备
	定制立式支架
	套
	1
	2770.89

	25
	软件
	1.名 称：交互软件
交互软件：交互程序开发
底层系统架构开发，功能模块开发，c#或其他语言程序底层框架编写。即时响应，快速回馈。
	套
	1
	25194.50

	26
	ui界面制作
	ui界面制作：UI界面制作 含脚本创作深化
	套
	1
	23544.00

	27
	软件内容制作
	根据展陈相关（图文、视频）资料进行收集整理细化，相关素材内容剪辑、排版，制作相关触摸屏内容。参观者可点击上林垟主栽品种的详细介绍页面，支持扫码下单，打通展示与销售链路，结合实物模型、图文展板介绍相关内容
	套
	1
	32700.00

	
	粮食产销“六统一”模式（水稻生长过程演示装置） 32寸显示屏
	
	
	
	

	28
	显示设备
	1.名 称：32寸液晶显示屏
2.规 格：widows系统 非触摸
主机：I7处理器、内存8G、硬盘256G；
分辨率：≥1920*1080；
亮度：350cd/m2；
响应时间：8ms；
尺寸：32寸
声音：内置2个8∩10W中音喇叭
	台
	1
	5270.86

	29
	显示设备
	液压支架
	套
	1
	536.39

	30
	软件
	控制播放系统软件
控制方式：网络控制
专用播放控制系统定制开发，影片智能播放控制，音量控制，以实现智能播放与展示
	套
	1
	9434.35

	31
	多媒体影片
	视频动画创作：水稻生长过程演示，具象化感受生长周期。（暂定120秒）
	秒
	1
	1744.00

	
	多功能会议室
	
	
	
	

	32
	显示设备
	1.名 称：P1.53RGB高效节能LED屏幕
2.规 格：国产LED发光管，点间距1.53mm，模组尺寸：320mmX160mm，白平衡亮度700nit，水平视角160°，垂直视角160°，刷新频率3840HZ，颜色处理16bit，PFC高效超静音电源，订做尺寸3200mm*1760mm
	m2
	1
	13699.83

	33
	LED显示屏结构架
	精密冲压组合结构架，专用结构，钢架，包边
	m2
	1
	991.90

	34
	视频控制设备
	1.名 称：控制系统
2.规格：接收控制系统，集成 8个标准 HUB75 接口，免接 HUB；支持 32 扫；单卡输出 RGB 数据 24 组，单卡带载像素为512×512，1/32扫描方式，75接口，高刷驱动
	张
	1
	321.55

	35
	视频控制设备
	1.名 称：LED二合一控制器
2.规格：1.支持 8个网口输出，最大带载 520万像素。
2.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI（选配），2 路
HDMI1.3，1 路 HDMI2.0，1 路选配 VGA 子卡。
3.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
4.支持输入源一键切换。支持外置独立音频。
5.支持输入分辨率预设及自定义调节。
6.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
	台
	1
	9420.13

	36
	视频控制设备
	1.名 称：屏体智能控制（智能远程控制开关）
	套
	1
	2057.18

	37
	扩声系统设备
	1.名 称：音响系统
2.规 格：专业展厅音响系统 音响2台，功放1台
	套
	1
	8175.00

	38
	视频系统设备
	无线投屏系统(包含无线投屏主机、无线投屏发射器)
	套
	1
	3531.60

	39
	视频系统设备
	1.名 称：高清分配器
2.规 格：四进二出 HDMI切换分配器
	台
	1
	2644.11

	40
	扩声系统设备
	1.名 称：HDMI音视频分离器
	台
	1
	2068.29

	41
	扩声系统设备
	1.名 称：无线鹅颈会议话筒（一拖四）
	台
	1
	2817.12

	42
	扩声系统设备
	1.名 称：无线手持话筒（一拖二）
	台
	1
	2623.51

	43
	扩声系统设备
	1.名 称：调音台
2.规 格：内置24bit效果器；精密的话筒前置放大器；为电容话筒提供真正专业的 48V幻像电源；2个编组母线；立体声混音输出；调音台输入通道规格：8路；AUX发送全部可切换到推子前或推子后2路
	台
	1
	2965.97

	44
	扩声系统设备
	电源时序器
	台
	1
	2335.86

	45
	视频系统设备
	1.名 称：LED控制主机
2.规格：主机配置：
CPU: Intel Core I7；
主板:支持网络唤醒；
内存:8GB；
硬盘:256G SSD固态硬盘；
显卡:高清多图像输出接口独立显卡（支持点对点显示）；
机箱:工控机箱；
电源:≥500w；
键盘鼠标：套装1套
	台
	1
	8252.73

	46
	配电系统
	室内航插配电系统，定时开关，分步启动，电脑控制，提供：3C证书
	套
	1
	4360.00

	47
	视频系统设备
	节能变压器 200W4.5V
	台
	1
	135.15

	48
	LED线材辅材
	配套线材辅材
	套
	1
	3815.00

	49
	机柜、机架
	标准网络机柜 22U*宽600深600高1166
	台
	1
	1783.96

	
	中控系统
	
	
	
	

	50
	交换机
	1.名 称：交换机
2.规格：端口：48个10/100/1000Mbps RJ45 端口
速度：10/100/1000Mbps
	台
	1
	3557.04

	51
	交换机
	1.名 称：POE交换机
2.规格：16个10/100/1000Base-T RJ45端口(支持PoE+供电) 
2个独立千兆SFP端口
整机最大PoE供电功率达225W，单端口最大PoE供电功率为30W PoE供电端口
	台
	1
	3267.77

	52
	路由器
	1.名 称：无线路由器
2.功 能：多WAN口千兆VPN企业级路由器带AC管理功能
	台
	1
	1278.06

	53
	集线器
	企业无线系列室内双频吸顶型无线ap
	台
	1
	1038.72

	54
	输入设备
	1.名 称：平板电脑
2.规 格：平板电脑8G+128G wifi版
	台
	1
	1682.00

	55
	机柜、机架
	1.名 称：机柜
2.规 格：国际标准机柜，600*600机柜42U加厚19英寸2米机柜、理线架、PDU电源插排
	台
	1
	2437.96

	56
	显示设备
	中控21.5寸显示器
	台
	1
	932.66

	57
	网络服务器
	1.名 称：中控主机
2.规 格：1U工控机上架式工业电脑主机器视觉双千兆网口8USB小型服务器6COM可定制RS485串口双显 i5 4570 4核4线程3.2G 8GB内存丨128GB SSD+1TB硬盘；键鼠套装1套
	台
	1
	10708.15

	58
	软件
	1.名 称：平板电脑集成控制软件
主要功能：接收IPAD发送的控制指令并将其转换成播放器能识别的命令发给播放器
	套
	1
	21914.85

	59
	软件
	1.名 称：中央控制系统
2.功能：中央控制系统软件统一的操作界面，界面友好、直观， 通过按键可进行音频信号的分区和信号处理、投影机和控制电脑等设备的开关机等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作。整体功能支持：所有电脑集中状态管理，各路电脑集中分控开关、强制开关，各组投影仪集中分控开关，各路电脑与关联投影仪同步开关控制，所有电脑一键开关、一键状态查询，所有电脑投影设备展厅平面图图形化设备展现、状态显现远程电脑内容管理系统。其中内容管理系统包括：远程电脑桌面管理、远程文件传输（资料与软件更新）、操作系统远程管理
	套
	1
	54614.85

	60
	软件
	1.名 称：操作终端UserUI 定制开发
	套
	1
	27909.85

	61
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	618.99

	思源馆展馆-装饰

	
	拆除工程
	
	
	
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.隔墙拆除
	m2
	1
	5.78

	2
	柜体拆除
	1.柜体拆除
	m
	1
	10.50

	3
	服务台拆除
	1.服务台拆除
	项
	1
	327.00

	4
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.原有吊顶拆除
	m2
	1
	13.92

	5
	其他拆除项目
	1.长凳、橱柜、显示屏零星项目等拆除
	项
	1
	1308.00

	6
	原有家具搬移
	1.原有家具保护性搬移
	项
	1
	3270.00

	7
	建筑垃圾清理、外运及消纳
	1.建筑垃圾清理、外运及消纳
	项
	1
	3161.00

	
	新建隔墙
	
	
	
	

	8
	墙面装饰板
	靠墙轻钢龙骨+双层9.5mm石膏板
	m2
	1
	110.79

	9
	墙面装饰板
	弧形靠墙轻钢龙骨+双层9.5mm石膏板
	m2
	1
	116.98

	10
	金属隔断
	1.轻钢龙骨双层9.5mm石膏板隔墙(弧形）
（龙骨做至楼板底，石膏板至吊顶）
	m2
	1
	180.30

	
	楼地面工程
	
	
	
	

	11
	橡胶板卷材楼地面
	1、2mm拼色PVC地胶板
	m2
	1
	117.83

	12
	金属复合地板
	1、1.2mm镜面不锈钢地面，木工板衬底
	m2
	1
	629.05

	13
	竹、木（复合）地板
	定制地台：18mm阻燃多层板立板龙骨+12mm阻燃多层板基层+9mm密度板+聚酯喷漆饰面两底三面
木材面层三防处理
	m2
	1
	237.28

	
	天棚工程
	
	
	
	

	14
	吊顶天棚
	1.镜面不锈钢1.2mm吊顶
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	599.64

	15
	吊顶天棚
	1.5mm黑色亚克力板
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	313.65

	16
	吊顶天棚
	石膏板吊顶平面：
1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
2.板缝胶带、点锈
3.双层石膏板
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	168.59

	17
	吊顶天棚
	石膏板吊顶侧面：
1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
2.板缝胶带、点锈
3.木工板+单层石膏板
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	220.45

	18
	灯带（槽）
	悬挑灯带：
1.双层石膏板平面
2.侧面单层石膏板+木工板
3.板缝胶带、点锈
4.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	241.84

	19
	吊顶天棚
	LED吊顶基层龙骨
	m2
	1
	56.53

	20
	塑料装饰线
	天棚亚克力装饰线
	m
	1
	23.77

	
	墙面工程
	
	
	
	

	21
	墙面装饰板
	油画布墙面：
1.油画布面层
	m2
	1
	196.56

	22
	墙面装饰板
	金属边框
1.1.2mm不锈钢面层
2.木工板基层
	m2
	1
	605.54

	23
	墙面装饰板
	1.半透明亚克力（哑光）
2.纱幔（山脉纹样）
3.白色圆柱格栅
4.白色无机涂料3遍+腻子层2遍（另列）
	m2
	1
	436.92

	24
	木质装饰线
	1.白色烤漆装饰线60mm宽
2.木工板基层
	m
	1
	91.32

	25
	墙面装饰板
	1.白色烤漆板
2.木龙骨+木工板基层
	m2
	1
	310.41

	26
	墙面装饰板
	定制图文展板基层（面层另列）
1.木龙骨基层
2.木工板基层
	m2
	1
	102.58

	27
	墙面装饰板
	靠墙木龙骨+1.5mm白色金属波浪板
	m2
	1
	204.89

	28
	墙面装饰板
	1.5mm黑色亚克力墙面
2.石膏板+木工板基层
3.方管龙骨靠墙基础
	m2
	1
	347.66

	29
	墙面装饰板
	LED墙面基层：
1.木工板基层
2.方管龙骨靠墙基础
	m2
	1
	126.68

	30
	墙面喷刷涂料
	1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	44.89

	31
	金属踢脚线
	1.哑光不锈钢踢脚线
	m
	1
	33.31

	
	室外局部
	
	
	
	

	32
	细石混凝土楼地面
	原室外地面；
界面剂一道；
100厚细石混凝土找平层
	m2
	1
	84.26

	33
	块料楼地面
	20mm厚砂浆找平层，面层防滑地砖800*800mm
	m2
	1
	191.03

	34
	遮阳伞
	室外遮阳伞，暂按直径3m考虑
	把
	1
	708.50

	35
	休闲桌
	圆形休闲桌，暂按直径90cm，铝合金圆桌
	张
	1
	817.50

	36
	休闲椅子
	室外休闲座椅，配套椅子，暂定铝合金材质
	张
	1
	130.80

	37
	模型
	平阳五鲜模型：大黄鱼、马蹄笋、黄汤、鸽子蛋、怀溪番鸭
	套
	1
	2180.00

	
	其他项目
	
	
	
	

	38
	艺术字
	亚克力材质立体字（字体及字体大小另选）+字模，规格尺寸：200mm*200mm
	个
	1
	130.80

	39
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1144.50

	40
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚PVC图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	288.85

	41
	吊挂图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1362.50

	42
	造型展架
	定制书本造型展架，金属支架，亚克力图文展架，规格尺寸：475mm*270mm*700mm
	套
	1
	1373.40

	43
	图文灯箱
	定制图文灯箱
1、材质工艺：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列。
2、编辑创作过程：由专业平面编辑创作团队对画面图文等资料进行版面内容搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
3、制成的布面立体印刷成品运至现场，由专业安装工人安装。
	m2
	1
	418.56

	44
	一级标题
	一级标题展示牌，含金属字安装，金属底板制作，面油画布UV打印，尺寸：1800mm*2700mm
	块
	1
	6758.00

	45
	定制展柜
	1、展柜内部钢骨架40*40方管T=1.5，外饰钣金T=1.2-1.5喷涂；
牌号6063时效T5专业展柜铝型材；
2、5+5超白夹胶玻璃夹0.76mm防紫外线PVB胶片；
3、展板包双层亚麻布；
4、水平调节脚杯；
5、气撑杆辅助，手动上掀式开启；
6、博物馆展柜一体专业灯，色温3000-3500k，带防眩光板
7、规格尺寸：1600mm*600mm*980mm
	m
	1
	10682.00

	46
	吊顶悬挂装置
	吊顶悬挂装置安装
定制图文灯箱
1、材质工艺：博物馆、展览陈列馆专用超高质灯膜，A级阻燃膜，灯带安装，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列。
	套
	1
	7085.00

	47
	亚克力造型装置
	成品定制亚克力造型装置，直径1200mm-3000mm
	套
	1
	25724.00

	48
	立体剪影
	成品定制山行剪影，亚克力材质，高度200mm
	m
	1
	1111.80

	49
	场景定制
	仿真稻穗，路上茁壮成长的仿真水稻，高度650mm
	m
	1
	1907.50

	50
	满堂脚手架
	室内装饰用脚手架层高3.6m内
	m2
	1
	10.90

	思源馆展馆-安装

	
	消防
	
	
	
	

	1
	灭火器
	灭火器箱（含2MF/ABC5灭火器）
	具
	1
	257.93

	
	强电
	
	
	
	

	2
	配电箱
	成套配电箱安装 1F#AP 含各类元器件
	台
	1
	4725.61

	3
	桥架
	钢制槽式桥架 200*100 含桥架接地
	m
	1
	80.13

	4
	铁构件
	桥架支架制作安装，支架除锈刷油按设计要求
	kg
	1
	21.90

	5
	金属结构刷油
	一般钢结构除锈、刷油
	kg
	1
	2.78

	6
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20
	m
	1
	12.71

	7
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40
	m
	1
	46.39

	8
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25
	m
	1
	34.54

	9
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*10
	m
	1
	66.81

	10
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*6
	m
	1
	45.78

	11
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10
	个
	1
	34.73

	12
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJ-2.5
	m
	1
	4.67

	13
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJR-2.5
	m
	1
	5.00

	14
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJ-4
	m
	1
	5.92

	15
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJR-4
	m
	1
	6.39

	16
	配线
	穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5
	m
	1
	4.79

	17
	配线
	穿照明线 WDZBN-BYJR-2.5
	m
	1
	5.76

	18
	插座
	单相二极三极插座(10A 250V)
	个
	1
	25.36

	19
	装饰灯
	LED嵌入式射灯 13W 3500K   支持单灯调光  开孔78mm
	套
	1
	110.23

	20
	装饰灯
	LED嵌入式筒灯 18W  4000K 开孔125mm
	套
	1
	132.48

	21
	装饰灯
	疏散指示灯(8W)
	套
	1
	82.34

	22
	装饰灯
	安全出口指示灯(8W)
	套
	1
	82.34

	23
	装饰灯
	应急LED筒灯
	套
	1
	83.07

	24
	装饰灯
	灯带10w/m
	m
	1
	100.43

	25
	接线盒
	钢制开关盒、插座盒安装
	个
	1
	10.65

	26
	接线盒
	钢制接线盒
	个
	1
	10.85

	27
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综  合)
	系统
	1
	336.49

	28
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	382.83

	思源馆展馆-智能化

	
	弱电
	
	
	
	

	1
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20
	m
	1
	12.71

	2
	双绞线缆
	双绞线缆 CAT6
	m
	1
	5.72

	3
	配线
	二芯单芯导线 RVH-2*1.5
	m
	1
	4.62

	4
	综合布线系统调试
	系统调试~≤400点
	系统
	1
	1207.41

	5
	综合布线系统试运行
	试运行
	系统
	1
	346.14

	
	LED屏
	
	
	
	

	6
	显示设备
	1.名 称：P1.53RGB高效节能LED屏幕
2.规 格：国产LED发光管，点间距1.53mm，模组尺寸：320mmX160mm，白平衡亮度700nit，水平视角160°，垂直视角160°，刷新频率3840HZ，颜色处理16bit，PFC高效超静音电源，订做尺寸6400mm*1920mm
	m2
	1
	13701.41

	7
	LED显示屏结构架
	精密冲压组合结构架，专用结构，钢架，包边
	m2
	1
	991.90

	8
	视频控制设备
	1.名 称：控制系统
2.规格：接收控制系统，集成 8个标准 HUB75 接口，免接 HUB；支持 32 扫；单卡输出 RGB 数据 24 组，单卡带载像素为512×512，1/32扫描方式，75接口，高刷驱动
	张
	1
	321.55

	9
	视频控制设备
	1.名 称：LED二合一控制器
2.规格：1. 支持 16个网口输出和4路光纤输出，最大带载1040万像素，单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192。
2.支持常见的视频接口，包括 1 路 HDMI2.0，4 路
DVI，1 路 3G-SDI。
3.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。
4.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
	台
	1
	9420.71

	10
	视频控制设备
	1.名 称：屏体智能控制（智能远程控制开关）
	套
	1
	2057.76

	11
	扩声系统设备
	1.名 称：音响系统
2.规 格：专业展厅音响系统 音响2台，功放1台
	套
	1
	8175.00

	12
	视频系统设备
	1.名 称：LED控制主机
2.规格：主机配置：
CPU: Intel Core I7；
主板:支持网络唤醒；
内存:8GB；
硬盘:256G SSD固态硬盘；
显卡:高清多图像输出接口独立显卡（支持点对点显示）；
机箱:工控机箱；
电源:≥500w；
显示器:21.5英寸1台；
	台
	1
	8252.99

	13
	配电系统
	室内航插配电系统，定时开关，分步启动，电脑控制，提供：3C证书
	套
	1
	4360.00

	14
	视频系统设备
	节能变压器 200W4.5V
	台
	1
	135.35

	15
	LED线材辅材
	配套线材辅材
	套
	1
	2180.00

	16
	软件
	1.名 称：控制播放系统软件
控制方式：网络控制
专用播放控制系统定制开发，影片智能播放控制，音量控制，以实现智能播放与展示
	套
	1
	9434.79

	17
	多媒体内容制作
	通过二维动画的方式，航拍风景名胜，展示平阳春夏秋冬
1.整理资料
2.展项脚本撰写
3.二维动画制作
4.影片特效制作
5.影片材料剪辑
6.影片包装合成
7.解说、配音
8.音效采集、制作
9.音轨合成
10.航拍风景名胜，展示平阳春夏秋冬
片长120秒
	秒
	1
	1744.00

	
	中控系统
	
	
	
	

	18
	软件
	中控系统，接入原展厅中控系统
	授权
	1
	16465.29

	19
	集线器
	企业无线系列室内双频吸顶型无线ap
	台
	1
	1038.93

	20
	机柜、机架
	1.名 称：机柜
2.规 格：国际标准机柜，600*600机柜42U加厚19英寸2米机柜、理线架、PDU电源插排
	台
	1
	2439.67

	21
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	313.37


①供应商的报价须在控制综合单价最高限价（综合单价最高限价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价最高限价折扣率。本项目采用折扣率报价，报价范围为0-100%，供应商报价超出其范围，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。
②结算按具体数量及实际内容结算。
4、设计施工

各供应商须按招标文件要求，可自行踏勘并综合考虑工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报折扣率。由采购单位委托的第三方造价咨询单位根据中标供应商的送审价（即中标供应商编制的概（预）算*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算审核价进行结算。实际支付金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

1、施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

①预算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。

（2）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

（3）施工月份的《平阳县建材价格信息》。

（4）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（5）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

（6）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取。

（7）税金按国家政策计取。

（8）本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

（9）有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

（10）招标文件、投标文件、合同等其他资料。

（11）如有内容未能在上述计价标准中体现，则以中标供应商市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，基准价需经采购人确认。
②结算

（1）结算审核价是指采购人自行组织或委托第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对中标供应商的送审价（即中标供应商编制的概（预）算*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））进行审核。实际支付金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。 

（2）结算依据：

A.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）\《平阳县工程造价信息》及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的平阳信息价，无信息价的由中标供应商参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，采购人确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

B.结算工程量按实际完成数量计算。中标供应商应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经采购人驻场代表签认。

C.中标折扣率。

D.主材价、人工费按照施工月份的《平阳县建材价格信息》，无信息价的由中标供应商参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则），采购人确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

E.材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

5、设计要求

在充分了解现状的基础上，对已明确了解项目信息的施工图设计。

（1）设计成果要求（包括但不限于以下内容）
①施工图设计包括各专业系统图、各系统平面布置图、安装大样图、设计说明。

②施工图设计的系统图应能完整反映出系统各设备数量、主要特征指标、相互连接方式、连接导体型号、规格、数量。

③设计说明应包括如下内容：项目概况，设计内容，设计依据（包括相关的主要设计标准、规范）等。

④提供所有文字文本、图件的电子备份文件二套（文本为 DOC 格式文件，图纸为 PDF 格式文件），并提供施工图。

（2）质量要求

施工图设计符合相关国家规范要求。
（3）相关说明：

1、在项目实施过程中，若采购人需增加清单外的内容，供应商需无条件配合，不在清单内的内容价格按照以上的计价标准进行实施。

2、本项目设计费120000元，设计费为固定报价，不参与竞价，实行一次性包干,本项目包含设计深化的费用，采购人不再另行支付设计费，相关费用由中标单位综合考虑。设计内容与成果必须经采购人认可同意，才可实施。
三、其他要求
1、质量标准：施工符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。设计达到“设计总体要求”对展馆的定位和总体要求。

2、验收标准：(1)供应商及其分包人应随时接受甲方、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。供应商应为此类监督、检查提供方便。(2)供应商委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应在取得甲方同意后以书面形式通知甲方。 (3)供应商应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。(4)供应商应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由供应商负责； (5)供应商的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，供应商应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由供应商负责。

工程质量符合合格标准，整体一次性通过竣工验收。

3、服务期内48小时随时响应。

4、中标供应商需委派项目负责人，现场情况与施工进度及时与采购人对接，若联合体投标，由牵头单位单位委派。
▲1、保修期（维护期）：

1.1 质量保修期：验收合格后免费保修期不少于2年（供应商可提供更优惠的保修期）。

1.2 保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

5、验收:

5.1 供应商在供货前须书面通知采购人，如供应商所供的货物达不到投标时承诺的要求，采购人可以拒收供应商的货物。

5.2 采购人须于供应商将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，采购人应向供应商出具验收报告，验收不合格的，采购人有权拒收，并书面通知供应商，供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由供应商承担。

5.3 验收相关说明及依据

国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

5.4 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

6、其他说明

6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

6.2若是联合体投标的，供应商根据联合体协议进行分配，联合体间产生的任何纠纷，与采购人无关。

6.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

四、商务条款

1.1、履约保证金：合同总价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、履约保函等形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。如成交供应商的原因不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除履约保证金或不予退还履约保证金。
1.2 履约保证金的退取：项目通过竣工验收合格后无息退回履约保证金。；

1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)
2.1 签订合同具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的20%作为预付款；（具体以采购人和供应商最终签订合同为准）
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。

（1）设计费部分：施工图审查完毕且支付设计费总额的50%，剩余部分在工程完成验收并交付后支付剩余设计费。
（2）开工后应在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和采购人现场代表认可后，据此支付该月完成工程量85%的工程进度款。

（3）完成设备调试、验收合格后，经第三方审计单位审计结束且同时向采购人提交归档资料后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至结算价的98.5%。

（4）保修期（维护期）结束后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至结算价的100%。
注：采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商仍应履行合同义务。
4、说明

（1）本项目的最高限价为3960000元（其中设计费120000元，施工费结算最高限价3840000元；设计费为固定报价，不计折扣下浮），本项目数量暂定，结算按实际数量*综合单价最高限价*中标折扣率办理，实际采购金额以实际完成数量为准，但不能超过最高限价，若超过最高限价金额，则终止合同，整个项目完成。

（2）本项目实行统一折扣率报价方式，报价范围为0-100%，供应商报价超出其范围，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。结算单价=综合单价最高限价*中标折扣率。（小数点后最多保留两位，四舍五入）

5、工期

▲5.1 工期：采购人通知后10日历天内，提供设计方案。采购人确定设计方案后，45日历天内完成项目的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试及施工，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。
注：中标人逾期的，每逾期一天扣5000元/天作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

5.2 交货地点：采购人指定地点

5.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货、施工。

5.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

五、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、施工、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分 供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部项目内容，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用单价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲7、本项目采购预算440万元，最高限价396万元（其中设计费120000元，施工费结算最高限价3840000元；设计费为固定报价，不计折扣下浮）。报价采用折扣率方式，中标折扣率作为今后结算的依据。投标折扣率的范围在0%-100%之间。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价（投标折扣率范围）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

9、知识产权

9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
▲14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

18、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容

1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

联合体协议书（若为联合体投标须提供）

特定资格要求

上述资格条件审查材料2-5项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2报价文件组成
1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

2.3商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8）供应商体系认证证书、供应商相关资质等证书（如有则提供）；
9）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

10）产品零件、易损件、备品备件报价表（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））；（如有则提供）

11）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格（格式自拟）（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））（如有则提供）
12）类似项目业绩（如有则提供，格式自拟）；
13）项目方案（格式自拟）；
14投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件； 

15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

16）真实应标的承诺书

17）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3、投标文件编制
3.1本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4、投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3、投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
    5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费），本项目招标代理服务费为41900元。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
名称：温州广信工程管理有限公司平阳分公司

账号：805000120190555666

开户行： 温州银行股份有限公司平阳县萧江小微企业专营支行

第四部分 合同格式（仅供参考）
本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人    
乙方：           中标供应商    

签订日期：_______________

甲乙双方根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司      （项目名称）（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、 中标折扣率及项目负责人 

1、预算金额（元）：4400000

2、最高限价（元）：3960000（其中设计费120000元，施工费结算最高限价3840000元；设计费为固定报价，不计折扣下浮）   

3、中标折扣率：        %。

4、项目负责人：。
二、采购内容及要求

1、项目概况

项目位于温州市平阳县昆阳镇，思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆两个展馆。其中思源馆展馆，总面积约200㎡；“三位一体”为农服务中心展馆，1F功能区面积约620㎡，硬装吊顶完成面高度4.2m。2F大功能区面积约740㎡，吊顶（层高）高度7m。本项目主要包括但不限展示文本的编写、中标方案的细化完善、扩大初步设计（含效果图）、施工图设计、预算等；室内布展装饰、配套设备安装及软件制作，多媒体素材展示内容的设计制作；其他辅助系统的安装；整套系统验收、后续服务及维护等工作。  

2、设计总体要求

（1）思源馆展馆

在展示内容方面，依据现有平面布局空间进行设计，注重全面性、完整性。主要包含思源馆的设计施工、粮仓主题馆第五单元改造等。

在空间布局及流线方面，要合理策划布局展示区、公共区域，展示内容与形式合理结合，空间自然过渡，流线顺畅。

在展示形式方面，要紧扣平阳县思源馆项目的定位及受众群体，注重整体风格现代化的同时，又需融入平阳特色。丰富展示形式，展板可采用立体展墙和活态化可更替的样式，增加展示层次感和艺术感。功能空间布局合理，设计简约大方。

（2）“三位一体”为农服务中心展馆
在展示内容方面，依据现有平面布局空间进行设计，注重全面性、完整性。1F主要设置服务大厅、种子经营区、化肥展示区、吉旭米业区、庄稼医院、展陈区等。2F主要设置糕点研学、办公区、多功能会议室、无人机公司等。

在空间布局及流线方面，要合理策划布局展示区、公共区域，展示内容与形式合理结合，空间自然过渡，流线顺畅。在展示形式方面，要紧扣平阳县农事服务中心的定位及受众群体，注重整体风格现代化的同时，又需融入平阳特色。丰富展示形式，展板可采用立体展墙和活态化可更替的样式，增加展示层次感和艺术感。功能空间布局合理，设计简约大方。

采购内容分为两部分，分别为设计部分和施工部分。

3、采购清单（以下所有参数是为了对拟报价的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	单价最高限价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	“三位一体”为农服务中心展馆-装饰

	
	拆除工程
	
	
	
	

	1
	砖砌体拆除
	1.实心墙拆除
	m3
	1
	112.23

	2
	隔断隔墙拆除
	1.玻璃隔断、玻璃门拆除
	m2
	1
	12.07

	3
	金属门窗拆除
	1.外玻璃门拆除
	m2
	1
	33.43

	4
	柜体拆除
	1.靠墙柜体拆除
	m
	1
	14.41

	5
	服务台拆除
	1.大厅圆形服务台拆除
	项
	1
	545.00

	6
	洗脸台拆除
	1.石材洗脸台拆除
	m2
	1
	22.75

	7
	其他拆除项目
	1.其他固定家具、零星项目等拆除
	项
	1
	3270.00

	8
	建筑垃圾清理、外运及消纳
	1.建筑垃圾清理、外运及消纳
	项
	1
	4360.00

	
	新建隔墙
	
	
	
	

	9
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06蒸压砂加气混凝土砌块(内墙）
2.墙体类型:200厚
3.砂浆强度等级:Mb7.5专用砂浆
	m3
	1
	426.92

	10
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15
	m2
	1
	38.24

	11
	金属隔断
	1.轻钢龙骨双层9.5mm石膏板隔墙
（龙骨做至楼板底，石膏板至吊顶）
	m2
	1
	170.09

	12
	玻璃隔断
	8厚钢化玻璃隔断
	m2
	1
	216.82

	13
	金属门窗套
	玻璃隔断1.2厚哑光不锈钢套线
	m2
	1
	586.87

	14
	墙面装饰板
	靠墙轻钢龙骨+双层9.5mm石膏板
	m2
	1
	134.97

	15
	墙面装饰板
	靠墙轻钢龙骨+1.5mm白色金属波浪板
	m2
	1
	235.83

	16
	金属装饰线
	1.20宽黑色不锈钢墙面装饰线
	m
	1
	8.95

	
	楼地面工程
	
	
	
	

	17
	块料楼地面
	1.400*800防滑地砖
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒纯水泥浆;
3.6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆,翻边高500mm(接墙面防水层至房间顶);
4.3.0mm厚聚合物水泥基(JS)防水涂料,翻边高500mm;
5.最薄处10厚DS M20砂浆随捣随抹向地漏找坡1.0%,墙边四周抹成小八字角;
6.40厚C20细石混凝土找平层,满铺Φ4@200*200钢筋网;
7.人工刨除原地坪面层至结构楼板面
	m2
	1
	371.08

	18
	大便坑抬高
	卫生间大便坑抬高
	个
	1
	155.36

	19
	防静电活动地板
	600*600*35抗静电地板
	m2
	1
	333.17

	20
	竹、木（复合）地板
	定制地台：18mm阻燃多层板立板龙骨+12mm阻燃多层板基层+9mm密度板+聚酯喷漆饰面两底三面
木材面层三防处理
	m2
	1
	228.78

	21
	块料楼地面
	1.800*800防滑地砖
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒纯水泥浆;
	m2
	1
	174.48

	22
	块料楼梯面层
	1.800*800防滑地砖
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒纯水泥浆;
	m2
	1
	288.17

	23
	地毯楼地面
	1.阻燃地毯
2.地面砂浆找平层
	m2
	1
	201.02

	24
	石材零星项目
	1爱马仕灰门槛石
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒纯水泥浆;
	m2
	1
	723.46

	
	天棚工程
	
	
	
	

	25
	吊顶天棚
	1.铝扣板吊顶，配套龙骨
	m2
	1
	126.95

	26
	吊顶天棚
	1.矿棉板吊顶，配套龙骨
	m2
	1
	110.12

	27
	吊顶天棚
	1.透光软膜
2.9.5mm石膏板吊顶
3.木工板基层平面及侧面
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	410.83

	28
	吊顶天棚
	1.灰色金属板吊顶2mm厚
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	283.15

	29
	吊顶天棚
	1.仿木纹金属板吊顶2mm厚
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	622.17

	30
	吊顶天棚
	1.白色金属网格1mm厚
2.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	406.17

	31
	金属装饰线
	1.黑色304不锈钢1.2mm吊顶装饰线
	m
	1
	12.70

	32
	吊顶天棚
	1.深灰色铝方通吊顶，1mm厚选样 50*70*0.8mm@120
	m2
	1
	136.44

	33
	吊顶天棚
	1.黑色304不锈钢1.2mm吊顶
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	512.05

	34
	吊顶天棚
	1.白色304不锈钢1.2mm吊顶
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	512.05

	35
	吊顶天棚
	石膏板吊顶平面：
1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
2.板缝胶带、点锈
3.双层石膏板
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	155.82

	36
	吊顶天棚
	石膏板吊顶侧面：
1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
2.板缝胶带、点锈
3.木工板+单层石膏板
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	196.95

	37
	天棚喷刷涂料
	原顶白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	46.35

	38
	灯带（槽）
	悬挑灯带：
1.双层石膏板平面
2.侧面单层石膏板+木工板
3.板缝胶带、点锈
4.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	217.05

	39
	钢支撑、钢拉条
	1、60*60*6mm镀锌方管支撑、L50*6镀锌角钢斜拉支撑转换层
	t
	1
	8000.98

	
	墙面工程
	
	
	
	

	40
	块料墙面
	1.400*800墙砖
2.专用胶泥粘贴
3.6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆
	m2
	1
	197.13

	41
	墙面装饰板
	油画布墙面：
1.油画布面层
2.木工板基层
	m2
	1
	146.31

	42
	墙面装饰板
	油画布墙面：
1.油画布面层
	m2
	1
	146.31

	43
	墙面装饰板
	1.木质长城板
2.木工板基层
	m2
	1
	226.39

	44
	墙面装饰板
	1.白色烤漆板
2.木工板基层
	m2
	1
	226.39

	45
	墙面装饰板
	1.定制花格
2.木工板基层
	m2
	1
	226.39

	46
	墙面装饰板
	1.硬包墙面
2.木工板基层
	m2
	1
	230.84

	47
	墙面装饰板
	1.木饰面墙面
2.木工板基层
	m2
	1
	226.39

	48
	墙面装饰板
	1.2mm白色铝板墙面
2.木工板基层
	m2
	1
	241.72

	49
	墙面灯带槽
	1.木工板制作墙面灯带槽
	m
	1
	13.08

	50
	墙面喷刷涂料
	1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	41.25

	51
	金属踢脚线
	1.哑光不锈钢踢脚线
	m
	1
	31.26

	52
	镜面玻璃
	1.6mm水银镜，金属边框带LED灯带
	m2
	1
	331.37

	53
	洗漱台
	1.石材台面洗漱台，侧面为木饰面板
	m2
	1
	1962.44

	
	门窗工程
	
	
	
	

	54
	电子感应门
	1.电子感应玻璃门
2.门洞尺寸3600*4200
3.不锈钢门套线
	樘
	1
	11350.50

	55
	电子感应门
	1.电子感应玻璃门
2.门洞尺寸4000*2800
3.不锈钢门套线
	樘
	1
	9466.37

	56
	电子感应门
	1.电子感应玻璃门
2.门洞尺寸4000*2400
3.不锈钢门套线
	樘
	1
	8480.22

	57
	木质门带套
	1.成品装饰门
2.门洞尺寸850*2400
3.成品配套门套线
	樘
	1
	1268.00

	58
	木质门带套
	1.成品装饰门
2.门洞尺寸1500*2400
3.成品配套门套线
	樘
	1
	2326.86

	59
	木质门带套
	1.成品装饰门
2.门洞尺寸1600*2400
3.成品配套门套线
	樘
	1
	2435.86

	60
	木质门带套
	1.成品装饰门
2.门洞尺寸1800*2400
3.成品配套门套线
	樘
	1
	2653.86

	61
	金属门窗套
	单独门洞套线：
1.不锈钢门套线
2.木工板基层
	m2
	1
	565.01

	62
	金属门窗套
	黑色不锈钢窗套：
1、黑色不锈钢窗套
2、木工板基层
	m2
	1
	514.93

	
	糕点研学
	
	
	
	

	63
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1144.50

	
	吉旭米业产品展示
	
	
	
	

	64
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚PVC图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	288.85

	65
	图文灯箱
	定制图文灯箱
1、材质工艺：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列。
2、编辑创作过程：由专业平面编辑创作团队对画面图文等资料进行版面内容搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
3、制成的布面立体印刷成品运至现场，由专业安装工人安装。
	m2
	1
	418.56

	66
	定制LOGO
	成品定制LOGO，亚克力材质，规格尺寸：400mm*400mm
	个
	1
	1090.00

	67
	艺术字
	亚克力材质立体字（字体及字体大小另选）+字模，规格尺寸：200mm*200mm
	个
	1
	130.80

	68
	圆形展台
	成品定制造型圆形展台，木质烤漆材质，外框直径1100mm
	个
	1
	2180.00

	69
	展柜
	木质展示柜，具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱等特性。
	m2
	1
	1308.00

	70
	艺术造型
	定制艺术造型，PVC板材质，三层叠加弧形装置，高度700mm
	m
	1
	327.00

	
	庄稼医院
	
	
	
	

	71
	弧形展台
	成品定制造型弧形展台，白色木质烤漆材质，外弧长2600mm，内弧长1800mm，宽度400mm
	个
	1
	3106.50

	72
	展柜
	木质展示柜，具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱等特性。
	m2
	1
	1308.00

	
	化肥展示
	
	
	
	

	73
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1144.50

	74
	艺术字
	亚克力材质立体字（字体及字体大小另选）+字模，规格尺寸：200mm*200mm
	个
	1
	43.60

	75
	艺术字
	亚克力材质立体字（字体及字体大小另选）+字模，规格尺寸：100mm*100mm
	个
	1
	21.80

	76
	定制展架
	成品定制展架，金属支架支撑，图文展板画面，规格尺寸：1600mm*1025mm
	套
	1
	632.20

	77
	定制展柜
	定制展柜，圆形/方形造型装置，白色木质烤漆板，规格尺寸：1025mm*1200mm
	套
	1
	2812.20

	78
	场景定制
	仿真水稻生长过程演示装置，仿真水稻种植，不锈圆钢支撑，整体稻穗艺术处理。高度670mm
	m
	1
	3815.00

	
	种子经营
	
	
	
	

	79
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板等各种展板类型。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1144.50

	80
	展柜
	木质展示柜，具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱等特性。
	m2
	1
	1308.00

	81
	定制展柜
	定制展柜，圆形/方形造型装置，白色木质烤漆板，规格尺寸：1025mm*1200mm
	套
	1
	2812.20

	82
	种子展示
	1、展柜内部钢骨架40*40方管T=1.5，外饰钣金T=1.2-1.5喷涂；
牌号6063时效T5专业展柜铝型材；
2、5+5超白夹胶玻璃夹0.76mm防紫外线PVB胶片；
3、博物馆展柜一体专业灯，色温3000-3500k，带防眩光板
4、规格尺寸：直径1200mm，高度4160mm
	项
	1
	86110.00

	83
	满堂脚手架
	室内装饰用脚手架层高5.2m内
	m2
	1
	10.06

	84
	满堂脚手架
	室内装饰用脚手架层高5.5m内
	m2
	1
	13.54

	85
	垂直运输
	材料搬运上楼费
	项
	1
	6540.00

	“三位一体”为农服务中心展馆-安装

	
	给水
	
	
	
	

	1
	塑料管
	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32，含管道消毒、冲洗
	m
	1
	35.75

	2
	塑料管
	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25，含管道消毒、冲洗
	m
	1
	28.25

	3
	塑料管
	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20，含管道消毒、冲洗
	m
	1
	23.34

	4
	管道开槽
	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20
	m
	1
	19.36

	
	排水
	
	
	
	

	5
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100
	m
	1
	50.29

	6
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75
	m
	1
	34.51

	7
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50
	m
	1
	24.97

	8
	大便器
	蹲式大便器，含角型阀、连接管、排水附件、各类五金配件
	组
	1
	1805.44

	9
	小便器
	壁挂式小便器，含感应控制器、截止阀、连接管、排水附件、各类五金配件
	组
	1
	2485.16

	10
	洗脸盆
	洗脸盆，含感应龙头，角型阀、连接管、排水附件、各类五金配件
	组
	1
	2413.70

	11
	其他成品卫生器具
	洗脸盆，含冲洗龙头，角型阀、连接管、排水附件、各类五金配件
	组
	1
	1929.93

	12
	给、排水附(配)件
	地面扫除口安装 公称直径（mm以内）100
	个
	1
	40.01

	13
	给、排水附(配)件
	地面扫除口安装 公称直径（mm以内）50
	个
	1
	31.57

	14
	给、排水附(配)件
	地漏安装 公称直径（mm以内）50
	个
	1
	53.10

	15
	开孔（打洞）
	混凝土楼板钻孔 DN100
	个
	1
	40.70

	16
	开孔（打洞）
	混凝土楼板钻孔 DN50
	个
	1
	23.04

	
	消防
	
	
	
	

	17
	灭火器
	灭火器箱（含2MF/ABC5灭火器）
	具
	1
	257.75

	
	强电
	
	
	
	

	18
	配电箱
	成套配电箱安装 AP 含各类元器件
	台
	1
	9726.63

	19
	配电箱
	成套配电箱安装 1F#AP 含各类元器件
	台
	1
	4942.35

	20
	配电箱
	成套配电箱安装 2F#AP 含各类元器件
	台
	1
	4942.35

	21
	配电箱
	成套配电箱安装 APK 含各类元器件
	台
	1
	7449.35

	22
	配电箱
	成套配电箱安装 1F#APK 含各类元器件
	台
	1
	6904.35

	23
	配电箱
	成套配电箱安装 2F#APK 含各类元器件
	台
	1
	5814.35

	24
	桥架
	钢制槽式桥架 300*100 含桥架接地
	m
	1
	111.09

	25
	桥架
	钢制槽式桥架 200*100 含桥架接地
	m
	1
	80.04

	26
	铁构件
	桥架支架制作安装，支架除锈刷油按设计要求
	kg
	1
	21.83

	27
	金属结构刷油
	一般钢结构除锈、刷油
	kg
	1
	2.77

	28
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20
	m
	1
	12.69

	29
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC125
	m
	1
	137.84

	30
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50
	m
	1
	55.39

	31
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40
	m
	1
	46.30

	32
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25
	m
	1
	28.38

	33
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20
	m
	1
	21.52

	34
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*2.5
	m
	1
	20.82

	35
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*4
	m
	1
	31.77

	36
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*25+1*16
	m
	1
	131.38

	37
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*50+1*25
	m
	1
	249.96

	38
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*95+1*50
	m
	1
	457.30

	39
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*150+1*70
	m
	1
	688.07

	40
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240
	个
	1
	322.18

	41
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120
	个
	1
	208.99

	42
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25
	个
	1
	46.23

	43
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10
	个
	1
	34.66

	44
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJ-2.5
	m
	1
	4.66

	45
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJR-2.5
	m
	1
	4.99

	46
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJ-4
	m
	1
	5.92

	47
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJR-4
	m
	1
	6.39

	48
	配线
	穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5
	m
	1
	4.77

	49
	配线
	穿照明线 WDZBN-BYJR-2.5
	m
	1
	5.74

	50
	照明开关
	单联单控开关(10A 250V)
	个
	1
	21.36

	51
	照明开关
	双联单控开关(10A 250V)
	个
	1
	24.02

	52
	照明开关
	单联双控开关(16A 250V)
	个
	1
	22.60

	53
	照明开关
	双联双控开关(16A 250V)
	个
	1
	26.14

	54
	插座
	单相二极三极插座(10A 250V)
	个
	1
	25.31

	55
	插座
	顶面插座(10A 250V)
	个
	1
	25.31

	56
	插座
	地插座(10A 250V)
	个
	1
	149.68

	57
	插座
	空调插座
	个
	1
	28.75

	58
	装饰灯
	LED嵌入式射灯 13W 3500K   支持单灯调光  开孔78mm
	套
	1
	110.18

	59
	装饰灯
	LED嵌入式筒灯 18W  4000K 开孔125mm
	套
	1
	132.34

	60
	装饰灯
	LED防水筒灯 15W  4000K 开孔
	套
	1
	154.36

	61
	荧光灯
	LED长条灯
	套
	1
	275.46

	62
	装饰灯
	三线单回路轨道射灯,内置驱动电源，可调光，4000K.
	套
	1
	562.31

	63
	装饰灯
	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨
	m
	1
	153.45

	64
	普通灯具
	吸顶灯
	套
	1
	85.56

	65
	装饰灯
	疏散指示灯(8W)
	套
	1
	82.21

	66
	装饰灯
	安全出口指示灯(8W)
	套
	1
	82.21

	67
	装饰灯
	应急LED筒灯
	套
	1
	82.94

	68
	装饰灯
	灯带10w/m（含驱动电源等配件）
	m
	1
	100.32

	69
	接线盒
	钢制开关盒、插座盒安装
	个
	1
	10.63

	70
	接线盒
	钢制接线盒
	个
	1
	10.82

	71
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综  合)
	系统
	1
	335.25

	
	空调
	
	
	
	

	72
	碳钢通风管道
	1.名 称：通风风管
2.材 质：镀锌薄钢板
3.形 状：矩形
4.规 格：长边长（mm）≤2000
5.板材厚度：1.0
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计
7.接口形式：咬口
	m2
	1
	159.66

	73
	通风管道绝热
	橡塑材料保温,厚度20mm，具体详见施工图
	m3
	1
	2675.87

	74
	金属结构刷油
	1.名称:风管法兰、零件、吊托支架除锈、刷油
2.涂刷遍数、漆膜厚度:按设计及规范要求
	kg
	1
	2.77

	75
	设备支吊架
	设备支架制作安装
	Kg
	1
	16.51

	76
	铝及铝合金风口、散流器
	双层百叶送风口 1200*200
	个
	1
	255.09

	77
	铝及铝合金风口、散流器
	门铰式单层百叶回风口 1290*220
	个
	1
	351.78

	78
	空调器
	1.5匹挂机
	台
	1
	3795.38

	79
	空调器
	5匹柜机
	台
	1
	10702.62

	80
	风机盘管
	室内风管机 MDV-D140T3/BP3N1，含线控器
	台
	1
	6138.11

	81
	空调器
	VRV系统空调外机 MDV-850(30)W/D2SN1-8X3 功率:31.8kw
	台
	1
	57851.68

	82
	分歧器
	分歧器
	个
	1
	140.87

	83
	铜管
	空调制冷剂铜管安装 φ15.9
	m
	1
	55.63

	84
	铜管
	空调制冷剂铜管安装 φ9.52
	m
	1
	35.14

	85
	塑料管
	空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径 （mm以内）25
	m
	1
	15.90

	86
	管道绝热
	冷媒管、冷凝管采用B1级难燃橡塑保温材料保温 9~15mm
	m3
	1
	2238.70

	87
	管道支吊架
	冷凝水管、铜管管架制作安装
	Kg
	1
	20.00

	88
	金属结构刷油
	冷凝水管、铜管管架除锈刷油，按设计要求
	kg
	1
	2.75

	89
	通风工程检测、 调试
	通风空调系统调试费
	系统
	1
	812.21

	90
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	3029.98

	“三位一体”为农服务中心展馆-智能化

	
	综合布线
	
	
	
	

	1
	信息插座
	网络面板
	个
	1
	58.99

	2
	桥架
	钢制槽式桥架 200*100 含桥架接地
	m
	1
	80.04

	3
	桥架
	钢制槽式桥架 100*50 含桥架接地
	m
	1
	51.81

	4
	铁构件
	桥架支架制作安装，支架除锈刷油按设计要求
	kg
	1
	21.83

	5
	金属结构刷油
	一般钢结构除锈、刷油
	kg
	1
	2.77

	6
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20
	m
	1
	12.69

	7
	双绞线缆
	双绞线缆 CAT6
	m
	1
	5.72

	8
	配线
	二芯单芯导线 RVH-2*1.5
	m
	1
	4.62

	9
	综合布线系统调试
	系统调试~≤400点
	系统
	1
	1202.93

	10
	综合布线系统试运行
	试运行
	系统
	1
	344.87

	
	大厅右侧墙面 LED屏
	
	
	
	

	11
	显示设备
	1.名 称：P1.53RGB高效节能LED屏幕
2.规 格：国产LED发光管，点间距1.53mm，模组尺寸：320mmX160mm，白平衡亮度700nit，水平视角160°，垂直视角160°，刷新频率3840HZ，颜色处理16bit，PFC高效超静音电源，订做尺寸3200mm*1760mm
	m2
	1
	13699.83

	12
	LED显示屏结构架
	精密冲压组合结构架，专用结构，钢架，包边
	m2
	1
	991.90

	13
	视频控制设备
	1.名 称：控制系统
2.规格：接收控制系统，集成 8个标准 HUB75 接口，免接 HUB；支持 32 扫；单卡输出 RGB 数据 24 组，单卡带载像素为512×512，1/32扫描方式，75接口，高刷驱动
	张
	1
	321.55

	14
	视频控制设备
	1.名 称：LED二合一控制器
2.规格：1.支持 8个网口输出，最大带载 520万像素。
2.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI（选配），2 路
HDMI1.3，1 路 HDMI2.0，1 路选配 VGA 子卡。
3.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
4.支持输入源一键切换。支持外置独立音频。
5.支持输入分辨率预设及自定义调节。
6.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
	台
	1
	9420.13

	15
	视频控制设备
	1.名 称：屏体智能控制（智能远程控制开关）
	套
	1
	2057.18

	16
	扩声系统设备
	1.名 称：音响系统
2.规 格：专业展厅音响系统 音响2台，功放1台
	套
	1
	8175.00

	17
	视频系统设备
	1.名 称：LED控制主机
2.规格：主机配置：
CPU: Intel Core I7；
主板:支持网络唤醒；
内存:8GB；
硬盘:256G SSD固态硬盘；
显卡:高清多图像输出接口独立显卡（支持点对点显示）；
机箱:工控机箱；
电源:≥500w；
显示器:21.5英寸1台；
键盘鼠标：套装1套
	台
	1
	8252.73

	18
	配电系统
	室内航插配电系统，定时开关，分步启动，电脑控制，提供：3C证书
	套
	1
	4360.00

	19
	视频系统设备
	节能变压器 200W4.5V
	台
	1
	135.15

	20
	LED线材辅材
	配套线材辅材
	套
	1
	3815.00

	21
	软件
	1.名 称：控制播放系统软件
控制方式：网络控制
专用播放控制系统定制开发，影片智能播放控制，音量控制，以实现智能播放与展示
	套
	1
	9434.35

	22
	多媒体内容制作
	对接农业数字化平台，预留端口对接过去
	套
	1
	36760.25

	
	种子展示 32寸触摸一体机
	
	
	
	

	23
	显示设备
	1.名 称：32寸触摸一体机
2.规 格：触控方式：电容多点；
主机：I7处理器、内存8G、硬盘256G；
分辨率：≥1920*1080；
亮度：350cd/m2；
响应时间：8ms；
尺寸：32寸
声音：内置2个8∩10W中音喇叭
	台
	1
	5161.86

	24
	显示设备
	定制立式支架
	套
	1
	2770.89

	25
	软件
	1.名 称：交互软件
交互软件：交互程序开发
底层系统架构开发，功能模块开发，c#或其他语言程序底层框架编写。即时响应，快速回馈。
	套
	1
	25194.50

	26
	ui界面制作
	ui界面制作：UI界面制作 含脚本创作深化
	套
	1
	23544.00

	27
	软件内容制作
	根据展陈相关（图文、视频）资料进行收集整理细化，相关素材内容剪辑、排版，制作相关触摸屏内容。参观者可点击上林垟主栽品种的详细介绍页面，支持扫码下单，打通展示与销售链路，结合实物模型、图文展板介绍相关内容
	套
	1
	32700.00

	
	粮食产销“六统一”模式（水稻生长过程演示装置） 32寸显示屏
	
	
	
	

	28
	显示设备
	1.名 称：32寸液晶显示屏
2.规 格：widows系统 非触摸
主机：I7处理器、内存8G、硬盘256G；
分辨率：≥1920*1080；
亮度：350cd/m2；
响应时间：8ms；
尺寸：32寸
声音：内置2个8∩10W中音喇叭
	台
	1
	5270.86

	29
	显示设备
	液压支架
	套
	1
	536.39

	30
	软件
	控制播放系统软件
控制方式：网络控制
专用播放控制系统定制开发，影片智能播放控制，音量控制，以实现智能播放与展示
	套
	1
	9434.35

	31
	多媒体影片
	视频动画创作：水稻生长过程演示，具象化感受生长周期。（暂定120秒）
	秒
	1
	1744.00

	
	多功能会议室
	
	
	
	

	32
	显示设备
	1.名 称：P1.53RGB高效节能LED屏幕
2.规 格：国产LED发光管，点间距1.53mm，模组尺寸：320mmX160mm，白平衡亮度700nit，水平视角160°，垂直视角160°，刷新频率3840HZ，颜色处理16bit，PFC高效超静音电源，订做尺寸3200mm*1760mm
	m2
	1
	13699.83

	33
	LED显示屏结构架
	精密冲压组合结构架，专用结构，钢架，包边
	m2
	1
	991.90

	34
	视频控制设备
	1.名 称：控制系统
2.规格：接收控制系统，集成 8个标准 HUB75 接口，免接 HUB；支持 32 扫；单卡输出 RGB 数据 24 组，单卡带载像素为512×512，1/32扫描方式，75接口，高刷驱动
	张
	1
	321.55

	35
	视频控制设备
	1.名 称：LED二合一控制器
2.规格：1.支持 8个网口输出，最大带载 520万像素。
2.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI（选配），2 路
HDMI1.3，1 路 HDMI2.0，1 路选配 VGA 子卡。
3.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
4.支持输入源一键切换。支持外置独立音频。
5.支持输入分辨率预设及自定义调节。
6.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
	台
	1
	9420.13

	36
	视频控制设备
	1.名 称：屏体智能控制（智能远程控制开关）
	套
	1
	2057.18

	37
	扩声系统设备
	1.名 称：音响系统
2.规 格：专业展厅音响系统 音响2台，功放1台
	套
	1
	8175.00

	38
	视频系统设备
	无线投屏系统(包含无线投屏主机、无线投屏发射器)
	套
	1
	3531.60

	39
	视频系统设备
	1.名 称：高清分配器
2.规 格：四进二出 HDMI切换分配器
	台
	1
	2644.11

	40
	扩声系统设备
	1.名 称：HDMI音视频分离器
	台
	1
	2068.29

	41
	扩声系统设备
	1.名 称：无线鹅颈会议话筒（一拖四）
	台
	1
	2817.12

	42
	扩声系统设备
	1.名 称：无线手持话筒（一拖二）
	台
	1
	2623.51

	43
	扩声系统设备
	1.名 称：调音台
2.规 格：内置24bit效果器；精密的话筒前置放大器；为电容话筒提供真正专业的 48V幻像电源；2个编组母线；立体声混音输出；调音台输入通道规格：8路；AUX发送全部可切换到推子前或推子后2路
	台
	1
	2965.97

	44
	扩声系统设备
	电源时序器
	台
	1
	2335.86

	45
	视频系统设备
	1.名 称：LED控制主机
2.规格：主机配置：
CPU: Intel Core I7；
主板:支持网络唤醒；
内存:8GB；
硬盘:256G SSD固态硬盘；
显卡:高清多图像输出接口独立显卡（支持点对点显示）；
机箱:工控机箱；
电源:≥500w；
键盘鼠标：套装1套
	台
	1
	8252.73

	46
	配电系统
	室内航插配电系统，定时开关，分步启动，电脑控制，提供：3C证书
	套
	1
	4360.00

	47
	视频系统设备
	节能变压器 200W4.5V
	台
	1
	135.15

	48
	LED线材辅材
	配套线材辅材
	套
	1
	3815.00

	49
	机柜、机架
	标准网络机柜 22U*宽600深600高1166
	台
	1
	1783.96

	
	中控系统
	
	
	
	

	50
	交换机
	1.名 称：交换机
2.规格：端口：48个10/100/1000Mbps RJ45 端口
速度：10/100/1000Mbps
	台
	1
	3557.04

	51
	交换机
	1.名 称：POE交换机
2.规格：16个10/100/1000Base-T RJ45端口(支持PoE+供电) 
2个独立千兆SFP端口
整机最大PoE供电功率达225W，单端口最大PoE供电功率为30W PoE供电端口
	台
	1
	3267.77

	52
	路由器
	1.名 称：无线路由器
2.功 能：多WAN口千兆VPN企业级路由器带AC管理功能
	台
	1
	1278.06

	53
	集线器
	企业无线系列室内双频吸顶型无线ap
	台
	1
	1038.72

	54
	输入设备
	1.名 称：平板电脑
2.规 格：平板电脑8G+128G wifi版
	台
	1
	1682.00

	55
	机柜、机架
	1.名 称：机柜
2.规 格：国际标准机柜，600*600机柜42U加厚19英寸2米机柜、理线架、PDU电源插排
	台
	1
	2437.96

	56
	显示设备
	中控21.5寸显示器
	台
	1
	932.66

	57
	网络服务器
	1.名 称：中控主机
2.规 格：1U工控机上架式工业电脑主机器视觉双千兆网口8USB小型服务器6COM可定制RS485串口双显 i5 4570 4核4线程3.2G 8GB内存丨128GB SSD+1TB硬盘；键鼠套装1套
	台
	1
	10708.15

	58
	软件
	1.名 称：平板电脑集成控制软件
主要功能：接收IPAD发送的控制指令并将其转换成播放器能识别的命令发给播放器
	套
	1
	21914.85

	59
	软件
	1.名 称：中央控制系统
2.功能：中央控制系统软件统一的操作界面，界面友好、直观， 通过按键可进行音频信号的分区和信号处理、投影机和控制电脑等设备的开关机等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作。整体功能支持：所有电脑集中状态管理，各路电脑集中分控开关、强制开关，各组投影仪集中分控开关，各路电脑与关联投影仪同步开关控制，所有电脑一键开关、一键状态查询，所有电脑投影设备展厅平面图图形化设备展现、状态显现远程电脑内容管理系统。其中内容管理系统包括：远程电脑桌面管理、远程文件传输（资料与软件更新）、操作系统远程管理
	套
	1
	54614.85

	60
	软件
	1.名 称：操作终端UserUI 定制开发
	套
	1
	27909.85

	61
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	618.99

	思源馆展馆-装饰

	
	拆除工程
	
	
	
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.隔墙拆除
	m2
	1
	5.78

	2
	柜体拆除
	1.柜体拆除
	m
	1
	10.50

	3
	服务台拆除
	1.服务台拆除
	项
	1
	327.00

	4
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.原有吊顶拆除
	m2
	1
	13.92

	5
	其他拆除项目
	1.长凳、橱柜、显示屏零星项目等拆除
	项
	1
	1308.00

	6
	原有家具搬移
	1.原有家具保护性搬移
	项
	1
	3270.00

	7
	建筑垃圾清理、外运及消纳
	1.建筑垃圾清理、外运及消纳
	项
	1
	3161.00

	
	新建隔墙
	
	
	
	

	8
	墙面装饰板
	靠墙轻钢龙骨+双层9.5mm石膏板
	m2
	1
	110.79

	9
	墙面装饰板
	弧形靠墙轻钢龙骨+双层9.5mm石膏板
	m2
	1
	116.98

	10
	金属隔断
	1.轻钢龙骨双层9.5mm石膏板隔墙(弧形）
（龙骨做至楼板底，石膏板至吊顶）
	m2
	1
	180.30

	
	楼地面工程
	
	
	
	

	11
	橡胶板卷材楼地面
	1、2mm拼色PVC地胶板
	m2
	1
	117.83

	12
	金属复合地板
	1、1.2mm镜面不锈钢地面，木工板衬底
	m2
	1
	629.05

	13
	竹、木（复合）地板
	定制地台：18mm阻燃多层板立板龙骨+12mm阻燃多层板基层+9mm密度板+聚酯喷漆饰面两底三面
木材面层三防处理
	m2
	1
	237.28

	
	天棚工程
	
	
	
	

	14
	吊顶天棚
	1.镜面不锈钢1.2mm吊顶
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	599.64

	15
	吊顶天棚
	1.5mm黑色亚克力板
2.木工板基层
3.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	313.65

	16
	吊顶天棚
	石膏板吊顶平面：
1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
2.板缝胶带、点锈
3.双层石膏板
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	168.59

	17
	吊顶天棚
	石膏板吊顶侧面：
1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
2.板缝胶带、点锈
3.木工板+单层石膏板
4.轻钢龙骨基层
	m2
	1
	220.45

	18
	灯带（槽）
	悬挑灯带：
1.双层石膏板平面
2.侧面单层石膏板+木工板
3.板缝胶带、点锈
4.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	241.84

	19
	吊顶天棚
	LED吊顶基层龙骨
	m2
	1
	56.53

	20
	塑料装饰线
	天棚亚克力装饰线
	m
	1
	23.77

	
	墙面工程
	
	
	
	

	21
	墙面装饰板
	油画布墙面：
1.油画布面层
	m2
	1
	196.56

	22
	墙面装饰板
	金属边框
1.1.2mm不锈钢面层
2.木工板基层
	m2
	1
	605.54

	23
	墙面装饰板
	1.半透明亚克力（哑光）
2.纱幔（山脉纹样）
3.白色圆柱格栅
4.白色无机涂料3遍+腻子层2遍（另列）
	m2
	1
	436.92

	24
	木质装饰线
	1.白色烤漆装饰线60mm宽
2.木工板基层
	m
	1
	91.32

	25
	墙面装饰板
	1.白色烤漆板
2.木龙骨+木工板基层
	m2
	1
	310.41

	26
	墙面装饰板
	定制图文展板基层（面层另列）
1.木龙骨基层
2.木工板基层
	m2
	1
	102.58

	27
	墙面装饰板
	靠墙木龙骨+1.5mm白色金属波浪板
	m2
	1
	204.89

	28
	墙面装饰板
	1.5mm黑色亚克力墙面
2.石膏板+木工板基层
3.方管龙骨靠墙基础
	m2
	1
	347.66

	29
	墙面装饰板
	LED墙面基层：
1.木工板基层
2.方管龙骨靠墙基础
	m2
	1
	126.68

	30
	墙面喷刷涂料
	1.白色无机涂料3遍+腻子层2遍
	m2
	1
	44.89

	31
	金属踢脚线
	1.哑光不锈钢踢脚线
	m
	1
	33.31

	
	室外局部
	
	
	
	

	32
	细石混凝土楼地面
	原室外地面；
界面剂一道；
100厚细石混凝土找平层
	m2
	1
	84.26

	33
	块料楼地面
	20mm厚砂浆找平层，面层防滑地砖800*800mm
	m2
	1
	191.03

	34
	遮阳伞
	室外遮阳伞，暂按直径3m考虑
	把
	1
	708.50

	35
	休闲桌
	圆形休闲桌，暂按直径90cm，铝合金圆桌
	张
	1
	817.50

	36
	休闲椅子
	室外休闲座椅，配套椅子，暂定铝合金材质
	张
	1
	130.80

	37
	模型
	平阳五鲜模型：大黄鱼、马蹄笋、黄汤、鸽子蛋、怀溪番鸭
	套
	1
	2180.00

	
	其他项目
	
	
	
	

	38
	艺术字
	亚克力材质立体字（字体及字体大小另选）+字模，规格尺寸：200mm*200mm
	个
	1
	130.80

	39
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1144.50

	40
	图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚PVC图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	288.85

	41
	吊挂图文展板
	组合图版
1、编辑创作过程：由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、材质组合及工艺：
1）图文展板：20mm厚亚克力图文展板。
2）油画布UV喷印定制：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列，根据实际需求来选取使用（为部分墙面选取使用）。
	m2
	1
	1362.50

	42
	造型展架
	定制书本造型展架，金属支架，亚克力图文展架，规格尺寸：475mm*270mm*700mm
	套
	1
	1373.40

	43
	图文灯箱
	定制图文灯箱
1、材质工艺：博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列。
2、编辑创作过程：由专业平面编辑创作团队对画面图文等资料进行版面内容搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
3、制成的布面立体印刷成品运至现场，由专业安装工人安装。
	m2
	1
	418.56

	44
	一级标题
	一级标题展示牌，含金属字安装，金属底板制作，面油画布UV打印，尺寸：1800mm*2700mm
	块
	1
	6758.00

	45
	定制展柜
	1、展柜内部钢骨架40*40方管T=1.5，外饰钣金T=1.2-1.5喷涂；
牌号6063时效T5专业展柜铝型材；
2、5+5超白夹胶玻璃夹0.76mm防紫外线PVB胶片；
3、展板包双层亚麻布；
4、水平调节脚杯；
5、气撑杆辅助，手动上掀式开启；
6、博物馆展柜一体专业灯，色温3000-3500k，带防眩光板
7、规格尺寸：1600mm*600mm*980mm
	m
	1
	10682.00

	46
	吊顶悬挂装置
	吊顶悬挂装置安装
定制图文灯箱
1、材质工艺：博物馆、展览陈列馆专用超高质灯膜，A级阻燃膜，灯带安装，进口高清uv机打印，超高色彩精度，质保期不脱墨变色系列。
	套
	1
	7085.00

	47
	亚克力造型装置
	成品定制亚克力造型装置，直径1200mm-3000mm
	套
	1
	25724.00

	48
	立体剪影
	成品定制山行剪影，亚克力材质，高度200mm
	m
	1
	1111.80

	49
	场景定制
	仿真稻穗，路上茁壮成长的仿真水稻，高度650mm
	m
	1
	1907.50

	50
	满堂脚手架
	室内装饰用脚手架层高3.6m内
	m2
	1
	10.90

	思源馆展馆-安装

	
	消防
	
	
	
	

	1
	灭火器
	灭火器箱（含2MF/ABC5灭火器）
	具
	1
	257.93

	
	强电
	
	
	
	

	2
	配电箱
	成套配电箱安装 1F#AP 含各类元器件
	台
	1
	4725.61

	3
	桥架
	钢制槽式桥架 200*100 含桥架接地
	m
	1
	80.13

	4
	铁构件
	桥架支架制作安装，支架除锈刷油按设计要求
	kg
	1
	21.90

	5
	金属结构刷油
	一般钢结构除锈、刷油
	kg
	1
	2.78

	6
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20
	m
	1
	12.71

	7
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40
	m
	1
	46.39

	8
	配管
	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25
	m
	1
	34.54

	9
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*10
	m
	1
	66.81

	10
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*6
	m
	1
	45.78

	11
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10
	个
	1
	34.73

	12
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJ-2.5
	m
	1
	4.67

	13
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJR-2.5
	m
	1
	5.00

	14
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJ-4
	m
	1
	5.92

	15
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJR-4
	m
	1
	6.39

	16
	配线
	穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5
	m
	1
	4.79

	17
	配线
	穿照明线 WDZBN-BYJR-2.5
	m
	1
	5.76

	18
	插座
	单相二极三极插座(10A 250V)
	个
	1
	25.36

	19
	装饰灯
	LED嵌入式射灯 13W 3500K   支持单灯调光  开孔78mm
	套
	1
	110.23

	20
	装饰灯
	LED嵌入式筒灯 18W  4000K 开孔125mm
	套
	1
	132.48

	21
	装饰灯
	疏散指示灯(8W)
	套
	1
	82.34

	22
	装饰灯
	安全出口指示灯(8W)
	套
	1
	82.34

	23
	装饰灯
	应急LED筒灯
	套
	1
	83.07

	24
	装饰灯
	灯带10w/m
	m
	1
	100.43

	25
	接线盒
	钢制开关盒、插座盒安装
	个
	1
	10.65

	26
	接线盒
	钢制接线盒
	个
	1
	10.85

	27
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综  合)
	系统
	1
	336.49

	28
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	382.83

	思源馆展馆-智能化

	
	弱电
	
	
	
	

	1
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20
	m
	1
	12.71

	2
	双绞线缆
	双绞线缆 CAT6
	m
	1
	5.72

	3
	配线
	二芯单芯导线 RVH-2*1.5
	m
	1
	4.62

	4
	综合布线系统调试
	系统调试~≤400点
	系统
	1
	1207.41

	5
	综合布线系统试运行
	试运行
	系统
	1
	346.14

	
	LED屏
	
	
	
	

	6
	显示设备
	1.名 称：P1.53RGB高效节能LED屏幕
2.规 格：国产LED发光管，点间距1.53mm，模组尺寸：320mmX160mm，白平衡亮度700nit，水平视角160°，垂直视角160°，刷新频率3840HZ，颜色处理16bit，PFC高效超静音电源，订做尺寸6400mm*1920mm
	m2
	1
	13701.41

	7
	LED显示屏结构架
	精密冲压组合结构架，专用结构，钢架，包边
	m2
	1
	991.90

	8
	视频控制设备
	1.名 称：控制系统
2.规格：接收控制系统，集成 8个标准 HUB75 接口，免接 HUB；支持 32 扫；单卡输出 RGB 数据 24 组，单卡带载像素为512×512，1/32扫描方式，75接口，高刷驱动
	张
	1
	321.55

	9
	视频控制设备
	1.名 称：LED二合一控制器
2.规格：1. 支持 16个网口输出和4路光纤输出，最大带载1040万像素，单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192。
2.支持常见的视频接口，包括 1 路 HDMI2.0，4 路
DVI，1 路 3G-SDI。
3.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。
4.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
	台
	1
	9420.71

	10
	视频控制设备
	1.名 称：屏体智能控制（智能远程控制开关）
	套
	1
	2057.76

	11
	扩声系统设备
	1.名 称：音响系统
2.规 格：专业展厅音响系统 音响2台，功放1台
	套
	1
	8175.00

	12
	视频系统设备
	1.名 称：LED控制主机
2.规格：主机配置：
CPU: Intel Core I7；
主板:支持网络唤醒；
内存:8GB；
硬盘:256G SSD固态硬盘；
显卡:高清多图像输出接口独立显卡（支持点对点显示）；
机箱:工控机箱；
电源:≥500w；
显示器:21.5英寸1台；
	台
	1
	8252.99

	13
	配电系统
	室内航插配电系统，定时开关，分步启动，电脑控制，提供：3C证书
	套
	1
	4360.00

	14
	视频系统设备
	节能变压器 200W4.5V
	台
	1
	135.35

	15
	LED线材辅材
	配套线材辅材
	套
	1
	2180.00

	16
	软件
	1.名 称：控制播放系统软件
控制方式：网络控制
专用播放控制系统定制开发，影片智能播放控制，音量控制，以实现智能播放与展示
	套
	1
	9434.79

	17
	多媒体内容制作
	通过二维动画的方式，航拍风景名胜，展示平阳春夏秋冬
1.整理资料
2.展项脚本撰写
3.二维动画制作
4.影片特效制作
5.影片材料剪辑
6.影片包装合成
7.解说、配音
8.音效采集、制作
9.音轨合成
10.航拍风景名胜，展示平阳春夏秋冬
片长120秒
	秒
	1
	1744.00

	
	中控系统
	
	
	
	

	18
	软件
	中控系统，接入原展厅中控系统
	授权
	1
	16465.29

	19
	集线器
	企业无线系列室内双频吸顶型无线ap
	台
	1
	1038.93

	20
	机柜、机架
	1.名 称：机柜
2.规 格：国际标准机柜，600*600机柜42U加厚19英寸2米机柜、理线架、PDU电源插排
	台
	1
	2439.67

	21
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	313.37


①供应商的报价须在控制综合单价最高限价（综合单价最高限价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价最高限价折扣率。本项目采用折扣率报价，报价范围为0-100%，供应商报价超出其范围，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

②结算按具体数量及实际内容结算。
4、设计施工

各供应商须按招标文件要求，可自行踏勘并综合考虑工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报折扣率。由采购单位委托的第三方造价咨询单位根据中标供应商的送审价（即中标供应商编制的概（预）算*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算审核价进行结算。实际支付金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

1、施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

①预算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。

（2）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

（3）施工月份的《平阳县建材价格信息》。

（4）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（5）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

（6）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取。

（7）税金按国家政策计取。

（8）本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

（9）有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

（10）招标文件、投标文件、合同等其他资料。

（11）如有内容未能在上述计价标准中体现，则以中标供应商市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，基准价需经采购人确认。
②结算

（1）结算审核价是指采购人自行组织或委托第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对中标供应商的送审价（即中标供应商编制的概（预）算*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））进行审核。实际支付金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。 

（2）结算依据：

A.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）\《平阳县工程造价信息》及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的平阳信息价，无信息价的由中标供应商参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，采购人确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

B.结算工程量按实际完成数量计算。中标供应商应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经采购人驻场代表签认。

C.中标折扣率。

D.主材价、人工费按照施工月份的《平阳县建材价格信息》，无信息价的由中标供应商参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则），采购人确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

E.材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

5、设计要求

在充分了解现状的基础上，对已明确了解项目信息的施工图设计。

（1）设计成果要求（包括但不限于以下内容）
①施工图设计包括各专业系统图、各系统平面布置图、安装大样图、设计说明。

②施工图设计的系统图应能完整反映出系统各设备数量、主要特征指标、相互连接方式、连接导体型号、规格、数量。

③设计说明应包括如下内容：项目概况，设计内容，设计依据（包括相关的主要设计标准、规范）等。

④提供所有文字文本、图件的电子备份文件二套（文本为 DOC 格式文件，图纸为 PDF 格式文件），并提供施工图。

（2）质量要求

施工图设计符合相关国家规范要求。
（3）相关说明：

1、在项目实施过程中，若采购人需增加清单外的内容，供应商需无条件配合，不在清单内的内容价格按照以上的计价标准进行实施。

2、本项目设计费120000元，设计费为固定报价，不参与竞价，实行一次性包干,本项目包含设计深化的费用，采购人不再另行支付设计费，相关费用由中标单位综合考虑。设计内容与成果必须经采购人认可同意，才可实施。
三、其他要求
1、质量标准：施工符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。设计达到“设计总体要求”对展馆的定位和总体要求。

2、验收标准：(1)供应商及其分包人应随时接受甲方、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。供应商应为此类监督、检查提供方便。(2)供应商委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应在取得甲方同意后以书面形式通知甲方。 (3)供应商应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。(4)供应商应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由供应商负责； (5)供应商的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，供应商应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由供应商负责。

工程质量符合合格标准，整体一次性通过竣工验收。

3、服务期内48小时随时响应。

4、中标供应商需委派项目负责人，现场情况与施工进度及时与采购人对接，若联合体投标，由牵头单位单位委派。
▲1、保修期（维护期）：

1.1 质量保修期：验收合格后免费保修期不少于2年（供应商可提供更优惠的保修期）。

1.2 保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

5、验收:

5.1 供应商在供货前须书面通知采购人，如供应商所供的货物达不到投标时承诺的要求，采购人可以拒收供应商的货物。

5.2 采购人须于供应商将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，采购人应向供应商出具验收报告，验收不合格的，采购人有权拒收，并书面通知供应商，供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由供应商承担。

5.3 验收相关说明及依据

国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

5.4 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

6、其他说明

6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

6.2若是联合体投标的，供应商根据联合体协议进行分配，联合体间产生的任何纠纷，与采购人无关。

6.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

四、商务条款

1.1、履约保证金：合同总价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、履约保函等形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。如成交供应商的原因不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除履约保证金或不予退还履约保证金。
1.2 履约保证金的退取：项目通过竣工验收合格后无息退回履约保证金。；

1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)
2.1 签订合同具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的20%作为预付款；（具体以采购人和供应商最终签订合同为准）
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。

（1）设计费部分：施工图审查完毕且支付设计费总额的50%，剩余部分在工程完成验收并交付后支付剩余设计费。
（2）开工后应在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和采购人现场代表认可后，据此支付该月完成工程量85%的工程进度款。

（3）完成设备调试、验收合格后，经第三方审计单位审计结束且同时向采购人提交归档资料后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至结算价的98.5%。

（4）保修期（维护期）结束后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至结算价的100%。
注：采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商仍应履行合同义务。
4、说明

（1）本项目的最高限价为3960000元（其中设计费120000元，施工费结算最高限价3840000元；设计费为固定报价，不计折扣下浮），本项目数量暂定，结算按实际数量*综合单价最高限价*中标折扣率办理，实际采购金额以实际完成数量为准，但不能超过最高限价，若超过最高限价金额，则终止合同，整个项目完成。

（2）本项目实行统一折扣率报价方式，报价范围为0-100%，供应商报价超出其范围，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。结算单价=综合单价最高限价*中标折扣率。（小数点后最多保留两位，四舍五入）

5、工期

▲5.1 工期：采购人通知后10日历天内，提供设计方案。采购人确定设计方案后，45日历天内完成项目的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试及施工，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。
注：中标人逾期的，每逾期一天扣5000元/天作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

5.2 交货地点：采购人指定地点

5.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货、施工。

5.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

五、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、施工、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。
六、供应商责任

1、供应商违约责任的承担方式： (1)因供应商原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：供应商必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，采购人按不合格部分造价扣除供应商的工程款，供应商还须支付合同结算总价款的2%的质量违约金，违约金的处罚不免除供应商工程返修责任。（2）采购人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等管理的行为，按违约金1000-20000元/次由供应商支付给采购人，违约金可在工程款中扣除。

2、项目竣工结算后，若财政、审计部门对本项目进行复审，若审计结果对结算价款有调整，应以审计结论为准，如发现结算价款存在偏差，供应商应当向采购人退回偏差价款。
七、 合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、合同的解释：本合同的解释权在平阳县横阳控股有限公司。
合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。
附件一：
工程质量保修书

甲方（全称）：                
　　

乙方（全称）：                   

　　甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                       乙方(公章)：

地  址：                             地  址：

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                           邮政编码：

附件二：

安全生产责任协议书

甲方（甲方）：

乙方（乙方）： 

工程项目名称：
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、乙方应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因乙方原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由乙方承担处理和所有的经济赔偿责任。乙方须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告甲方，不得迟报瞒报。甲方应积极配合处理。

十二、乙方须参加由甲方召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受甲方的安全检查。

十三、乙方不准将工程项目进行整体转包。

十四、乙方对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担处理和所有的经济赔偿责任，乙方须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告甲方。甲方积极协助处理。

十五、乙方须将施工作业人员名册报甲方备案，乙方的施工作业人员必须接受甲方组织的安全培训，培训合格后由甲方发给盖有甲方印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、乙方须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交甲方。

十七、乙方必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院后勤处、安保处备案，并接受医院安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

甲方（公章）：                                 乙方（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

      年    月    日                                  年    月    日

附件三 
文明施工责任协议书

甲方（甲方）：乙方（乙方）： 

工程项目名称：
为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

  一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

  二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

  三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合温州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。　

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

 四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

 五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

 六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（公章）：                                   乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

      年    月    日                                年    月    日

附件四 
建设工程廉洁协议书

甲方（甲方）：乙方（乙方）： 

工程项目名称：
为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

甲方（公章）：                                   乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。
第五部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县横阳控股有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


（若投标人为联合体的，则联合体所有成员均须提供，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表，加盖联合体牵头方公章）

1.4联合体协议书
联合体协议书（如为联合体投标则须提供）
致：                        （招标人） 
（主办单位名称）              （联合体单位名称）              自愿组成联合体，参加                项目投标。现就有关事宜订立协议如下：
1、（单位名称）                      为联合体牵头单位，（单位名称）               为联合体成员；

联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由牵头单位负责与业主联系。
（2）投标工作由联合体牵头单位负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头单位代表联合体办理投标事宜，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）投标文件除联合体共同协议需联合体各方盖章外，其余投标文件内容：商务部分内容、技术资信标部分内容等只需联合体的牵头单位盖章，不需要联合体各方盖章。法定代表人证明或其授权委托人证明只需联合体的牵头单位提供。
（5）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a．联合体牵头单位和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；
b．联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头单位负责；

（6）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（7）其他（分工需细化、各方合同份额等）：                                   

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（5）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头单位应将该协议书送交业主。

牵头单位名称：（全称）（盖章）          联合体单位名称：（全称）（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）  法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
年    月    日                                  年   月    日

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）

投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号：  

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

2.2开标一览表   
开标一览表
项目名称：                  招标编号： 
	项目名称
	单价折扣率
	项目负责人
	备注

	昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）
	                  %
	
	折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位）


注：1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的报价（含税等费用），包括但不限于包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用。

2、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、报价采用折扣率方式，报价范围为0-100%，供应商报价超出其范围，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。中标折扣率作为今后结算的依据。本项目结算方式为按实结算：中标折扣率*与之对应项目的综合单价最高限价*实际数量。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）

投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.4投标函

                         投  标  函
平阳县横阳控股有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
平阳县横阳控股有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
（（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章）
3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章）
3.8 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
3.9真实应标的承诺书

致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺，对其真实性负责，不虚假应标：
一、本公司实际所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等与投标时响应的完全符合；

二、本公司投标时提供的所有证明材料皆真实有效；

若虚假应标，本单位接受采购人对本单位做出的相应惩罚，并赔偿由本单位产生的所有损失。
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
3.10  质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
第六部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容
评标细则
一、报价评分15分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分15分。报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15%×100。
2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信业绩综合评分85分
	序号
	评分项
	评分细则
	分值
	评分方式

	1
	体系认证
	（1）具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。

（2）具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。

（3）具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。

注：提供供应商有效的体系证书扫描件加盖公章，否则不得分。
	6分
	客观分

	2
	类似业绩
	2022年1月1日至投标截止时间止，承担过类似展馆设计施工一体化业绩的，每个得1分，最高分1分；

注：时间以合同签订日为准，提供合同复印件，否则不得分。
	1分
	客观分

	3
	项目负责人
	项目负责人具备建筑相关专业注册二级及以上建造师，得2分。
注：须提供人员相关证书复印件加盖投标供应商公章；所有人员需提供由社会保障部门出具的投标截止时间近3个月内任意一个月的本单位社保证明复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。
	2分
	客观分

	4
	项目团队
	供应商委派项目团队中，每提供1位中级及以上工程师的（建筑设计相关专业）职称证书的得1分，此项最高得4分。

注：1、人员不得兼任。
    2、须提供各人员相关证书复印件加盖投标供应商公章；所有人员需提供由社会保障部门出具的投标截止时间近3个月内任意一个月的本单位社保证明复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。
	4分
	客观分

	5
	设计部分
	对本项目的整体理解深入，理念的整体理解全面及设想科学合理。策展理念、策展主题及展示目标等思路清晰，定位准确，由评委进行打分。（评分范围：6，5,4,3，2，1，0）
	6分
	主观分

	
	
	空间布局是否合理，特色鲜明，由评委进行打分。（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。
	6分
	主观分

	
	
	重点节点设计及效果图展示：根据效果图是否重点突出，且数量不少于6张，且应多角度呈现展馆的效果。按数量和呈现效果进行评分。（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。
	6分
	主观分

	
	
	立面设计是否精美，内容全面完善，由评委进行打分。（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。
	6分
	主观分

	
	
	根据供应商针对本项目各区之间过渡自然，紧密结合，对设计总体原则把控到位，由评委进行打分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。
	5分
	主观分

	
	
	根据针对本项目设计手法新颖，元素多样化，展示手段丰富，由评委进行打分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。
	5分
	主观分

	
	
	根据供应商提供多媒体技术运用是否合理，稳定成熟，具有先进性及UI界面效果精美、内容全面性，由评委进行打分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。
	5分
	主观分

	
	
	根据供应商提供施工图是否详细、全面、完善，由评委进行打分。（评分范围：5,4，3，2，1，0）注：不提供不得分。
	5分
	主观分

	
	
	根据供应商提供注重氛围的营造，注意内容展示、展陈和功能区域的有机结合，由评委进行打分。（评分范围：6，5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。
	6分
	主观分

	6
	施工方案
	根据供应商针对本项目主要施工方案（关键施工技术、工艺）合理性，由评委进行打分。（评分范围：2，1，0）注：不提供不得分。
	2分
	主观分

	
	
	工程项目实施的重点、难点和解决方案合理性，由评委进行打分。（评分范围：2，1，0）注：不提供不得分。
	2分
	主观分

	
	
	根据供应商针对本项目的安全保证措施合理性，由评委进行打分。（评分范围：2，1，0）注：不提供不得分。
	2分
	主观分

	
	
	根据供应商针对本项目质量保证和质量管理保证措施等，由评委进行打分。（评分范围：2，1，0）注：不提供不得分。
	2分
	主观分

	
	
	据供应商针对本项目实施进度保证措施是否满足采购需求，由评委进行打分。（评分范围：2，1，0）注：不提供不得分。
	2分
	主观分

	
	
	根据供应商针对本项目文明施工、环境保护保证措施合理性，由评委进行打分。（评分范围：3，2，1，0）注：不提供不得分。
	3分
	主观分

	7
	管理制度
	根据投标供应商对本项目各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准、档案资料的建立与管理情况，根据其管理制度的完整性、合理性、严谨性等情况进行打分。（评分范围：2，1，0）注：不提供不得分。
	2分
	主观分

	8
	售后服务
	根据供应商提供的响应时间、售后保障措施及售后服务方案的可操作性、合理性、完整性等进行打分。（评分范围：2，1，0）注：不提供不得分。
	2分
	主观分

	9
	视频演示
	提供mp4格式多媒体视频，能全面演示项目的设计情况，多媒体视频播放时间控制在4-6分钟，（超出部分不予评审），视频主题突出，展现视频整体的视觉与唯美程度，由评委进行打分。（评分范围：5,4，3，2，1，0）

注：需提供演示文件U盘，若演示文件损坏或打不开或未提供不得分，则不得分。
	5分
	主观分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
温州广信工程管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加昆阳镇联华未来社区打造建设工程(粮仓思源馆展馆、“三位一体”为农服务中心展馆装修）（采购编号：PYCG260105002  ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：915605733@qq.com。
若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
