平阳县海西镇北厂村农村生活污水治理工程工程量清单编制说明

一、工程概况：平阳县海西镇北厂村农村生活污水治理工程。

本次招标内容包括北厂村管网,污水检查井，化粪池，路面修复等。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《浙江省市政工程预算定额（2010版）》；

3、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》；

4、《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》；

5、《浙江省建设工程施工取费定额(2010版)》，所有费率按中值计取；

6、温住建发〔2011〕219号，《关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》

7、建建发【2016】144号，《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》

8、浙建站定【2016】23号关于营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知

9.由浙江天然建筑设计有限公司设计的施工图及补充答疑；

10.材料价格参照《平阳县建材价格信息》2017年11月。

三、其他说明

1.本工程支管管道、管件、接户井、清扫井、路面拆除及修复等工程量暂按图纸数量表计算，结算按实办理。

2.管网De110、De75的沟槽平均挖深暂按0.7米，结算按实办理。

3.混凝土护管的工程量为暂定量，结算按实办理。

4.拆除原砼路面基层暂不考虑。

5.500*500砖砌方形污水检查井暂不考虑底板钢筋。

6.Φ700砖砌圆形污水检查井暂不考虑底板钢筋。

7.玻璃钢成品化粪池暂按50%过车路面和50%不过车路面考虑，结算按实办理。

8.塑料检查井暂不考虑防护井盖。

9.清扫井按塑料成品方形清扫井计入,井内滤水篮暂不考虑。

10.路面修复暂按C25砼计入，抗折系数暂不考虑。

11.本工程玻璃钢化粪池、塑料检查井、HDPE管道、UPVC管道、存水弯、三通、弯头等主材单价按材料暂估单价表中单价（除税价）计入，结算时主材价格按县统一采购价计算调整（主材价格已包含1.5%的采保费）。